Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 4 от «10» марта 2011 г

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2011 года

| Наименование муниципального заказчика | МуЗ «Городская детская клиническая больница № 18» |
| --- | --- |
| Заполняется юридическим лицом: |  |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка медицинских расходных материалов в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Наименование и характеристики поставляемого товара | Представлены в Приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------- Сумма прописью -----) |
| Сведения о включенных в цену товара расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка медицинских расходных материалов в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Наименование и характеристики поставляемого оборудования | Представлены в Приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------- Сумма прописью -----) |
| Сведения о включенных в цену товара расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_______________________	___________________	_______________________

(должность)                                    (подпись)                                                        (ФИО)

МП

Приложение № 1

к котировочной заявке

Предлагаемые характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Указать кол-во | Указать цену | Указать общ. сумму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Шприц 2 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,63 х 32 - 23G | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования Лекарства Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Игла надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: - железо менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность. пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. | - шт |  |  |  |
|  | Шприц 5 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | - шт |  |  |  |
|  | Шпатель для осмотра полости рта одноразовый | Деревянный шлифованный Стерильный Размер 150х18 мм Наличие регистрационного удостоверения, сертификата. Наличие на упаковке торгового наименования, производителя. | - шт |  |  |  |
|  | Бахилы одноразовые нестерильные | Изготовлены из полиэтилена высокой прочности текстурированные на резинках стойкие к истиранию Наличие регистрационного удостоверения, сертификата. Наличие на упаковке торгового наименования, производителя | - Пара |  |  |  |
|  | Салфетки спиртовые размер 60ммх100мм | Антисептические спиртовые салфетки на основе из бумажного текстилеподобного материала, пропитанные 70% раствором этилового спирта, упакованные в трехслойный комбинированный материал, стерильные, срок годности не менее 3 лет. Наличие регистрационного удостоверения, сертификата. Наличие на упаковке торгового наименования, производителя | - Шт |  |  |  |
|  | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ Размер S | (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком Длина перчатки не менее 300 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку). Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ, сертификата | - Пара |  |  |  |
|  | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ Размер M |  | - Пара |  |  |  |
|  | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ Размер L |  | - Пара |  |  |  |

_______________________	___________________	_______________________

(должность)                                    (подпись)                                                        (ФИО)

МП