Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 1 от «10» марта  2011 года

Техническое задание

на поставку реактивов  для МУЗ ГДКБ № 15

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картридж для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/глюкозы/молочной кислоты, 150образцов 150образцов, предназначен для определения газов в крови, Na+, К+, Са2+, гематокрита, глюкозы и лактата. Срок годности 4 месяца. Температура хранения +2+25 град. | шт. | 5 | 1 раз в месяц |
| 2 | Капилляр для газов крови 175мкл Состав комплекта: капилляры 175μl, заглушки, перемешивающие элементы в уп 800шт | уп. | 0,5 |  |
| 3 | Изотонический раствор Medonic M Объём флакона 20л. рН реагента, в пределах 7 0,1. Осмоляльность, в пределах 300 10мОсм/кг. Электропроводность, в пределах 17,75 0,25 мСим/см. Фон по PLT, не более 5л-1. Фон по RBC, не более 5л-1. Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100мл. Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид- бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности, не менее 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 исслед.) | уп. | 3 |  |
| 4 | Лизирующий раствор Medonic M Объём флакона, не более 5 л. рН реагента, в пределах 7,0 0,2. Осмоляльность, в пределах 230 10мОсм/кг. Электропроводность, в пределах 14,5 0,5 мСим/см. Фон по PLT, не более 2л-1. Фон по RBC, не более 2л-1. Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований,не более 0,5%. Общая концентрация солей, не более 1,5%. Внешний вид- бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности, не менее 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 исслед. | уп. | 3 |  |
| 5 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации Объём флакона, не менее 4,5мл. Упаковка- термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее 24ч. Аттестат на гематологический анализатор Medonic M-series по 16 параметрам. Количественные параметры СВС: RBC, в интервале 2,53+ 0,12x10^12л-1; WBC, в интервале 3,8+ 0,12x10^9л-1; PLТ, в интервале 92+ 15x10^9л-1. Концентрация HGB, в интервале 63+ 3г/л. Срок хранения закрытого флакона с даты производства, не менее 110 дней. Возможность ввода паспортных значений в прибор с помощью баркодов, которые поставляются в комплекте с флаконом | шт. | 2 |  |

| 6 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации Объём флакона, не менее 4,5мл. Упаковка- термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее 24ч. Аттестат на гематологический анализатор Medonic M-series по 16 параметрам. Количественные параметры СВС: RBC, в интервале 2,53+ 0,12x10^12л-1; WBC, в интервале 3,8+ 0,12x10^9л-1; PLТ, в интервале 92+15x10^9л-1. Концентрация HGB, в интервале 63+ 3г/л. Срок хранения закрытого флакона с даты производства, не менее 110 дней. Возможность ввода паспортных значений в прибор с помощью баркодов, которые поставляются в комплекте с флаконом. | шт. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

1. Качество реактивов должно быть подтверждено действующими сертификатами соответствия.

2. Остаточный срок годности товара должен быть не менее 70% от общего срока годности на  момент передачи товара.

3. На период действия контракта цена за единицу продукции остается неизменной.

Главный врач                                                                                                        М. А. Мальцев