Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «10» марта  2011 года  № 5

Техническое задание

1. Выполнение работ по подготовке к обследованию и обследование бесхозяйного пожарного водоема (88 куб. м.) для определения технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации водоема по адресу: г.  Пермь, ул. Карпинского, 52.

Состав работ при подготовке к проведению обследования бесхозяйного пожарного водоема:

- Очистка прилегающей территории от мусора, с уборкой поросли;

- откачка воды, мокрого ила и грязи из пожарного водоема;

- очистка пожарного водоема от мусора (ТБО и прочие отходы);

- устройство защитного ограждения (пирамиды), с окраской;

- устройство временного защитного настила, с окраской;

- установка специального знака, обозначающего пожарный водоем;

- погрузка и вывоз мусора на полигон ТБО.

Состав работ при проведении обследования бесхозяйного пожарного водоема:

В соответствии с СП 13-102-2003 выполнить обследование строительных конструкций  пожарного водоема.

Обследованием определить:

- техническое состояние строительных конструкций;

- возможность дальнейшей эксплуатации;

- рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

Подготовить отчетные материалы: техническое заключение по результатам обследования.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с подготовкой к обследованию и обследованием пожарного водоема, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2. Выполнение работ по подготовке к обследованию и обследование бесхозяйного пожарного водоема (64 куб. м.) для определения технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации водоема по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 22.

Состав работ при подготовке к проведению обследования бесхозяйного пожарного водоема:

- Демонтаж защитного настила с последующим устройством;

- устройство защитного ограждения (пирамиды), с окраской;

- установка специального знака, обозначающего пожарный водоем.

- после выполнения основных работ, очистка прилегающей территории от мусора и вывоз мусора на полигон ТБО.

Состав работ при проведении обследования бесхозяйного пожарного водоема:

В соответствии с СП 13-102-2003 выполнить обследование строительных конструкций  пожарного водоема.

Обследованием определить:

- техническое состояние строительных конструкций;

- возможность дальнейшей эксплуатации;

- рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

-подготовить отчетные материалы: техническое заключение по результатам обследования.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с обследованием пожарного водоема, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.