УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

А.Г.Пантелеев    «___»_______  2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на

выполнение  работ по техническому обслуживанию электроустановок, систем контроля и управления доступом, систем охранного видеонаблюдения, систем охранной сигнализации и внешней архитектурной подсветки  в зданиях администрации города Перми

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | hozu7@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 212-17-53 |
| Контактное лицо |  | Постников Павел Игоревич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по техническому обслуживанию электроустановок, систем контроля и управления доступом, систем охранного видеонаблюдения, систем охранной сигнализации и внешней архитектурной подсветки в зданиях администрации города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 620 307 (шестьсот двадцать тысяч триста семь) рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе с техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь (в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | На техническое обслуживание электроустановок и внешней архитектурной подсветки – с момента заключения муниципального контракта по 31 марта 2012 года; На техническое обслуживание систем контроля и управления доступом, систем охранного видеонаблюдения, систем охранной сигнализации – с 01 июля 2011 г. по 31 марта 2012 года в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) |  | Не предусмотрено |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). При этом оплата осуществляется по начальной максимальной цене Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до пяти знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. В актах выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) , что составляет 31 015,35 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «18» марта 2011 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «23» марта 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «28» марта 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

График  технического обслуживания установок и систем административных зданий.

| № п/п | ## Наименование ТО | Срок оказания услуг | ## Периодичность ТО | ## Сумма за период оказания услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТО электроустановок ул.Ленина,23,25,27А,27В, ул.Сибирская,15, ул.Комсомольский проспект,71 1. Электротехнические устройства: 1.1. Выполнять ежемесячные профилактические осмотры электротехнических устройств: - осмотр вводно-распределительных устройств; - осмотр щитов распределительных силовых; - осмотр щитков межэтажных; - осмотр рубильников; - осмотр щитов АВР; - осмотр пунктов распределительных. . - осмотр приборов учёта электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии; - осмотр токовых трансформаторов; Осуществлять осмотр состояния электротехнических сетей. - своевременно ставить в известность об аварийном и предаварийном состоянии электротехнических сетей, руководствуясь требованиями ПУЭ и ПТЭЭП. - вносить предложения об улучшении работы электрохозяйства. - контролировать производство работ проводимых сторонними организациями, на электротехнических сетях. | С момента заключения муниципального контракта по 31.03.2012 | Ежемесячно | 399 120,00 |
|  | 1.2. Выполнять текущие ремонтные работы электротехнических устройств: - замену вышедших из строя автоматических выключателей; - замену вышедших из строя рубящих переключателей; - замену вышедших из строя предохранителей; - замену вышедших из строя держателей для предохранителей; - замену вышедших из строя магнитных пускателей. 1.3. Выполнять ежеквартальный планово-предупредительный ремонт электротехнических устройств: - выполнять протяжку болтовых соединений; - удаление токопроводящей пыли. 2. Электроустановочная арматура: 2.1. Выполнять текущие ремонтные работы электроустановочной арматуры: - замену вышедших из строя электрических выключателей; - замену вышедших из строя электрических розеток; - замену вышедших из строя люминесцентных ламп; - замену вышедших из строя ламп накаливания; - замену вышедших из строя электрических светильников; 3. Электрическая проводка: 3.1. Выполнять текущие ремонтные работы электрической проводки: - устранение порывов внутренней электрической проводки (за исключением силовых кабелей); - замену вышедших из строя электрических распределительных коробок; - замену повреждённой электрической проводки (за исключением проводки повреждённой во время проведения строительных ремонтов); - присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах. |  | Ежедневно Ежеквартально Ежедневно Ежемесячно |  |
| 2. | ТО внешней архитектурной подсветки ул.Ленина,23 Визуальный контроль, замена ламп, светильников, ремонт эл. проводки, контроль работы щита управления и временного реле. | С момента заключения муниципального контракта по 31.03.2012 | Еженедельно | 124992,00 |
| 3. | ТО систем контроля и управления доступом ул. Ленина 23, 25, 27А,В, ул.Сибирская,8,17,27. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Контроль рабочего состояния камер (проверка световой индикации, положения переключателей, наличие пломб. Проверка работы основного и резервного источников питания. Ликвидация последствия воздействий на установки из-за неблагоприятных климатических или иных условий. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Проверка электрических и иных параметров. Проверка работоспособности системы. Исследование системы на отказ установки. Определение предельных состояний установки. Выявление и устранение ложных срабатываний. | 01.07.2011-31.03.2012 | Еженедельно | 45198,00 |
| 4. | ТО систем охранного видеонаблюдения ул. Ленина 23, 25, 27А,В. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Контроль рабочего состояния камер (проверка световой индикации, положения переключателей, наличие пломб. Проверка работы основного и резервного источников питания. Ликвидация последствия воздействий на установки из-за неблагоприятных климатических или иных условий. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Контроль рабочего состояния камер (проверка световой индикации, положения переключателей, наличие пломб. Проверка работы основного и резервного источников питания. Ликвидация последствия воздействий на установки из-за неблагоприятных климатических или иных условий. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. | 01.07.2011-31.03.2012 | Еженедельно | 14 736,00 |
| 5. | ТО систем охранной сигнализации ул. Ленина 23, Сибирская 8. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Контроль рабочего состояния камер (проверка световой индикации, положения переключателей, наличие пломб. Проверка работы основного и резервного источников питания. Ликвидация последствия воздействий на установки из-за неблагоприятных климатических или иных условий. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Проверка электрических и иных параметров. Проверка работоспособности системы. Исследование системы на отказ установки. Определение предельных состояний установки. Выявление и устранение ложных срабатываний. | 01.07.2011-31.03.2012 | Ежедневно | 36 261 .00 |
|  |  |  |  | 620307,00 |

Перечень оборудования

1.Перечень оборудования систем охранного видеонаблюдения ул. Ленина 23, 25, 27А,В.

Цена за единицу. № п/п; ## Наименование оборудования; ## Количество. 1.; Блок бесперебойного питания; 8. 2.; Видеокамера; 20. 3.; Видеокамера высокого разрешения; 3. 4.; Видеокамера высокого разрешения SCC-B2307P; 1. 5.; Аккумулятор DTM 1207; 8.

2. Перечень оборудования систем контроля и управления доступом  ул. Ленина 23, 25, 27А,В, ул.Сибирская,8,17,27.

| № п/п | ## Наименование оборудования | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор С-2000-2, С-2000 | 13 |
| 2. | Считыватель C-2000Proxy | 17 |
| 3. | Считыватель PR-A07 | 2 |
| 4. | Электромагнитный замок ML-180 | 11 |
| 5. | Блок бесперебойного питания | 10 |
| 6. | Аккумулятор DTM 1207 | 10 |
| 7. | Шлагбаум GARD-4000 | 1 |
| 8. | # Привод для распашных ворот КIT 503/24 | 1 |
| 9. | # Фотоэлемент накладной DIR-10 | 6 |
| 10. | Радиобрелок ACS | 100 |
| 11. | Карта Stand Proxy | 200 |
| 12. | Переговорное устройство М-10.1-ТМ | 2 |
| 13. | Трубка переговорного устройства ТКП-10М | 25 |

3. Перечень оборудования систем охранной сигнализации ул. Ленина 23, Сибирская 8.

| № п/п | ## Наименование оборудования | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сигнал-20 | 13 |
| 2. | Блок бесперебойного питания | 6 |
| 3. | Извещатель объёмный охранный | 84 |
| 4. | Извещатель охранный ИО, СМК | 106 |
| 5. | Аккумулятор DTM 1207 | 6 |

4. Перечень оборудования систем внешней архитектурной подсветки ул.Ленина,23

1-ая линия

| № п/п | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор светодиодный 1-ая линия Цвет белый, холодный | Для подсветки рекламных конструкций, зданий и архитектурных сооружений. |
| 2 | Тип крепления | Скоба (на стену) |
| 3 | Кол-во светодиодов, шт | 30 |
| 4 | Потребляемая мощность светильника, Вт | 40 |
| 5 | Общий световой поток, люмен | 3300 |
| 6 | Частота, Гц | 50 ± 2 |
| 7 | Диаграмма распределения светового потока | 300 |
| 8 | Напряжение питания, В | 220±22 |
| 9 | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
| 10 | Спектр излучения, К | 5000-5500 |
| 11 | Габаритные размеры, мм: ВхДхШ | 100х316х181 |
| 12 | Степень защиты светодиодного модуля | IP 65 |
| 13 | Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| 14 | Температура эксплуатации, °С | от -63 до +50 |
| 15 | Масса, кг | 3 |

Технические характеристики прожекторов:

| № п/п | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор светодиодный 2-ая линия Цвет белый, холодный | Для подсветки рекламных конструкций, зданий и архитектурных сооружений. |
| 2 | Тип крепления | Поворотное универсальное крепление |
| 3 | Количество светодиодов, шт | 18 |
| 4 | Потребляемая мощность светильника, Вт | 18 |
| 5 | Общий световой поток, люмен | 1464 |
| 6 | Частота, Гц | 50 ± 2 |
| 7 | Диаграмма распределения светового потока | Д (косинусная) |
| 8 | Напряжение питания В | 220±22 |
| 9 | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
| 10 | Спектр излучения, K | 5000-5500 |
| 11 | Габаритные размеры, мм: ВхДхШ | 96x314x92 |
| 12 | Степень защиты светодиодного модуля | IP 65 |
| 13 | Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| 14 | Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| 15 | Масса, кг | 2 |

Технические характеристики прожекторов:

| № п/п | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор светодиодный , аттик центрального входа Цвет белый холодный | Используется для направленной архитектурной подсветки фасадов зданий, колонн, стен, элементов ландшафтного дизайна. |
| 2 | Количество светодиодов, шт | 18 |
| 3 | Потребляемая мощность светильника, Вт | 18 |
| 4 | общий световой поток, люмен не менее | 575 |
| 5 | Частота, Гц | 50 ± 2 |
| 6 | Напряжение питания, В | 220/24 В |
| 7 | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
| 8 | Габаритные размеры, мм: не более | Ø145x200x125 |
| 9 | Степень защиты светодиодного модуля | IP 67 |
| 10 | Материал корпуса | Алюминий |
| 11 | Цвет свечения | Белый холодный |

количество прожекторов.

| № п/п | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный светильник | Для подсветки рекламных конструкций, зданий и архитектурных сооружений |
| 2 | Колличество 1-ая линия | 31 шт угол раскрытия 30 гр |
| 3 | Колличество 2-ая линия | 25 шт угол раскрытия 30 гр |
| 4 | Атик над центральным входом, флагштоки | 16 шт угол раскрытия 60 гр |
| 5 | Архитектурная подсветка центрального входа | 6 шт угол раскрытия 60 гр |

5. Перечень оборудования электроустановок ул.Ленина,23,25,27А,27В,

ул.Сибирская,15, ул.Комсомольский проспект,71

| № п/п | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводно-распределительное устройство | Шт. | 26 |
| 2 | Щитки освещения 12 групп | Шт. | 81 |
| 3 | Щит аварийного включения резерва 63А | Шт. | 5 |
| 4 | Пункт распределительный | Шт. | 2 |
| 5 | Двигатель электрический 5,5 кВт | Шт. | 7 |
| 6 | Пускатель электромагнитный | Шт. | 18 |
| 7 | Светильник люминесцентный 4х18 | Шт. | 2130 |
| 8 | Светильник наружного освещения | Шт. | 28 |
| 9 | Розетка электрическая | Шт. | 2820 |
| 10 | Выключатель электрический | Шт. | 546 |
| 11 | Счётчик электроэнергии | Шт. | 30 |
| 12 | Трансформатор тока | Шт. | 18 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  №

на выполнение  работ по техническому обслуживанию электроустановок, систем контроля и управления доступом, систем охранного видеонаблюдения, систем охранной сигнализации и внешней архитектурной подсветки  в зданиях администрации города Перми

г. Пермь                                 				                       	  «____» _______2011 год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ___________________администрации города Перми ________ _____________., с одной стороны и  __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от "____"________2011 г. №______).

1.2. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы  по техническому обслуживанию электроустановок, систем контроля и управления доступом, систем охранного видеонаблюдения, систем охранной сигнализации и внешней архитектурной подсветки  в зданиях администрации города Перми, далее по тексту «работы» в зданиях Администрации города Перми,  а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.3. Подрядчик своими материалами и техническими средствами обеспечивает выполнение работ, указанных в графике технического обслуживания установок и систем административных зданий  (приложение №1) и перечне оборудования (приложение №2)  в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения работ.

2.1. Начало производства работ:

с момента заключения контракта -  ТО электроустановок

ТО внешней архитектурной подсветки

01 июля 2011 г. -                               ТО систем контроля и управления доступом

ТО систем охранного видеонаблюдения

ТО систем охранной сигнализации

2.2. Окончание производства работ:   31 марта 2012 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта, формируется на основании проведенного аукциона и составляет:  ____________________________________________________________________________.

3.1.2. Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене составляет _______________.

3.2. Цена контракта  включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию производства работ. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем  на начальную (максимальную) цену контракта.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств от общей стоимости работ по контракту.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение контракта  возможно по соглашению сторон или по решению суда.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

11.Приложения к муниципальному контракту.

11.1. График технического обслуживания установок и систем административных зданий.

11.2. Перечень оборудования.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/СЧ. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Пермь |  |
| --- | --- |
| /____________________/ _______________ м.п. | / _______________________ / ____________. м.п. |

Приложение №1 к муниципальному контракту

График  технического обслуживания установок и систем административных зданий.

| № п/п ТО электроустановок ул.Ленина,23,25,27А,27В, ул.Сибирская,15, ул.Комсомольский проспект,71 1. Электротехнические устройства: 1.1. Выполнять ежемесячные профилактические осмотры электротехнических устройств: - осмотр вводно-распределительных устройств; - осмотр щитов распределительных силовых; - осмотр щитков межэтажных; - осмотр рубильников; - осмотр щитов АВР; - осмотр пунктов распределительных. . - осмотр приборов учёта электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии; - осмотр токовых трансформаторов; Осуществлять осмотр состояния электротехнических сетей. - своевременно ставить в известность об аварийном и предаварийном состоянии электротехнических сетей, руководствуясь требованиями ПУЭ и ПТЭЭП. - вносить предложения об улучшении работы электрохозяйства. - контролировать производство работ проводимых сторонними организациями, на электротехнических сетях.; 33 260; 01.04.2011-31.12.2011; 299 340,00. | ## Наименование ТО | Срок оказания услуг | ## Периодичность ТО | ## Сумма за период оказания услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТО электроустановок ул.Ленина,23,25,27А,27В, ул.Сибирская,15, ул.Комсомольский проспект,71 1. Электротехнические устройства: 1.1. Выполнять ежемесячные профилактические осмотры электротехнических устройств: - осмотр вводно-распределительных устройств; - осмотр щитов распределительных силовых; - осмотр щитков межэтажных; - осмотр рубильников; - осмотр щитов АВР; - осмотр пунктов распределительных. . - осмотр приборов учёта электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии; - осмотр токовых трансформаторов; Осуществлять осмотр состояния электротехнических сетей. - своевременно ставить в известность об аварийном и предаварийном состоянии электротехнических сетей, руководствуясь требованиями ПУЭ и ПТЭЭП. - вносить предложения об улучшении работы электрохозяйства. - контролировать производство работ проводимых сторонними организациями, на электротехнических сетях. | С момента заключения муниципального контракта по 31.03.2012 | Ежемесячно | 399 120,00 |
|  | 1.2. Выполнять текущие ремонтные работы электротехнических устройств: - замену вышедших из строя автоматических выключателей; - замену вышедших из строя рубящих переключателей; - замену вышедших из строя предохранителей; - замену вышедших из строя держателей для предохранителей; - замену вышедших из строя магнитных пускателей. 1.3. Выполнять ежеквартальный планово-предупредительный ремонт электротехнических устройств: - выполнять протяжку болтовых соединений; - удаление токопроводящей пыли. 2. Электроустановочная арматура: 2.1. Выполнять текущие ремонтные работы электроустановочной арматуры: - замену вышедших из строя электрических выключателей; - замену вышедших из строя электрических розеток; - замену вышедших из строя люминесцентных ламп; - замену вышедших из строя ламп накаливания; - замену вышедших из строя электрических светильников; 3. Электрическая проводка: 3.1. Выполнять текущие ремонтные работы электрической проводки: - устранение порывов внутренней электрической проводки (за исключением силовых кабелей); - замену вышедших из строя электрических распределительных коробок; - замену повреждённой электрической проводки (за исключением проводки повреждённой во время проведения строительных ремонтов); - присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах. |  | Ежедневно Ежеквартально Ежедневно Ежемесячно |  |
| 2. | ТО внешней архитектурной подсветки ул.Ленина,23 Визуальный контроль, замена ламп, светильников, ремонт эл. проводки, контроль работы щита управления и временного реле. | С момента заключения муниципального контракта по 31.03.2012 | Еженедельно | 124992,00 |
| 3. | ТО систем контроля и управления доступом ул. Ленина 23, 25, 27А,В, ул.Сибирская,8,17,27. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Контроль рабочего состояния камер (проверка световой индикации, положения переключателей, наличие пломб. Проверка работы основного и резервного источников питания. Ликвидация последствия воздействий на установки из-за неблагоприятных климатических или иных условий. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Проверка электрических и иных параметров. Проверка работоспособности системы. Исследование системы на отказ установки. Определение предельных состояний установки. Выявление и устранение ложных срабатываний. | 01.07.2011-31.03.2012 | Еженедельно | 45198,00 |
| 4. | ТО систем охранного видеонаблюдения ул. Ленина 23, 25, 27А,В. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Контроль рабочего состояния камер (проверка световой индикации, положения переключателей, наличие пломб. Проверка работы основного и резервного источников питания. Ликвидация последствия воздействий на установки из-за неблагоприятных климатических или иных условий. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Контроль рабочего состояния камер (проверка световой индикации, положения переключателей, наличие пломб. Проверка работы основного и резервного источников питания. Ликвидация последствия воздействий на установки из-за неблагоприятных климатических или иных условий. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. | 01.07.2011-31.03.2012 | Еженедельно | 14 736,00 |
| 5. | ТО систем охранной сигнализации ул. Ленина 23, Сибирская 8. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Контроль рабочего состояния камер (проверка световой индикации, положения переключателей, наличие пломб. Проверка работы основного и резервного источников питания. Ликвидация последствия воздействий на установки из-за неблагоприятных климатических или иных условий. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (камеры, мониторы). Проверка электрических и иных параметров. Проверка работоспособности системы. Исследование системы на отказ установки. Определение предельных состояний установки. Выявление и устранение ложных срабатываний. | 01.07.2011-31.03.2012 | Ежедневно | 36 261 .00 |
|  |  |  |  | 620307,00 |

Приложение №2 к муниципальному контракту

Перечень оборудования

1.Перечень оборудования систем охранного видеонаблюдения ул. Ленина 23, 25, 27А,В.

Цена за единицу. № п/п; ## Наименование оборудования; ## Количество. 1.; Блок бесперебойного питания; 8. 2.; Видеокамера; 20. 3.; Видеокамера высокого разрешения; 3. 4.; Видеокамера высокого разрешения SCC-B2307P; 1. 5.; Аккумулятор DTM 1207; 8.

2. Перечень оборудования систем контроля и управления доступом  ул. Ленина 23, 25, 27А,В, ул.Сибирская,8,17,27.

| № п/п | ## Наименование оборудования | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор С-2000-2, С-2000 | 13 |
| 2. | Считыватель C-2000Proxy | 17 |
| 3. | Считыватель PR-A07 | 2 |
| 4. | Электромагнитный замок ML-180 | 11 |
| 5. | Блок бесперебойного питания | 10 |
| 6. | Аккумулятор DTM 1207 | 10 |
| 7. | Шлагбаум GARD-4000 | 1 |
| 8. | # Привод для распашных ворот КIT 503/24 | 1 |
| 9. | # Фотоэлемент накладной DIR-10 | 6 |
| 10. | Радиобрелок ACS | 100 |
| 11. | Карта Stand Proxy | 200 |
| 12. | Переговорное устройство М-10.1-ТМ | 2 |
| 13. | Трубка переговорного устройства ТКП-10М | 25 |

3. Перечень оборудования систем охранной сигнализации ул. Ленина 23, Сибирская 8.

| № п/п | ## Наименование оборудования | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сигнал-20 | 13 |
| 2. | Блок бесперебойного питания | 6 |
| 3. | Извещатель объёмный охранный | 84 |
| 4. | Извещатель охранный ИО, СМК | 106 |
| 5. | Аккумулятор DTM 1207 | 6 |

4. Перечень оборудования систем внешней архитектурной подсветки ул.Ленина,23

1-ая линия

| № п/п | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор светодиодный 1-ая линия Цвет белый, холодный | Для подсветки рекламных конструкций, зданий и архитектурных сооружений. |
| 2 | Тип крепления | Скоба (на стену) |
| 3 | Кол-во светодиодов, шт | 30 |
| 4 | Потребляемая мощность светильника, Вт | 40 |
| 5 | Общий световой поток, люмен | 3300 |
| 6 | Частота, Гц | 50 ± 2 |
| 7 | Диаграмма распределения светового потока | 300 |
| 8 | Напряжение питания, В | 220±22 |
| 9 | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
| 10 | Спектр излучения, К | 5000-5500 |
| 11 | Габаритные размеры, мм: ВхДхШ | 100х316х181 |
| 12 | Степень защиты светодиодного модуля | IP 65 |
| 13 | Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| 14 | Температура эксплуатации, °С | от -63 до +50 |
| 15 | Масса, кг | 3 |

Технические характеристики прожекторов:

| № п/п | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор светодиодный 2-ая линия Цвет белый, холодный | Для подсветки рекламных конструкций, зданий и архитектурных сооружений. |
| 2 | Тип крепления | Поворотное универсальное крепление |
| 3 | Количество светодиодов, шт | 18 |
| 4 | Потребляемая мощность светильника, Вт | 18 |
| 5 | Общий световой поток, люмен | 1464 |
| 6 | Частота, Гц | 50 ± 2 |
| 7 | Диаграмма распределения светового потока | Д (косинусная) |
| 8 | Напряжение питания В | 220±22 |
| 9 | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
| 10 | Спектр излучения, K | 5000-5500 |
| 11 | Габаритные размеры, мм: ВхДхШ | 96x314x92 |
| 12 | Степень защиты светодиодного модуля | IP 65 |
| 13 | Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| 14 | Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| 15 | Масса, кг | 2 |

Технические характеристики прожекторов:

| № п/п | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор светодиодный , аттик центрального входа Цвет белый холодный | Используется для направленной архитектурной подсветки фасадов зданий, колонн, стен, элементов ландшафтного дизайна. |
| 2 | Количество светодиодов, шт | 18 |
| 3 | Потребляемая мощность светильника, Вт | 18 |
| 4 | общий световой поток, люмен не менее | 575 |
| 5 | Частота, Гц | 50 ± 2 |
| 6 | Напряжение питания, В | 220/24 В |
| 7 | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
| 8 | Габаритные размеры, мм: не более | Ø145x200x125 |
| 9 | Степень защиты светодиодного модуля | IP 67 |
| 10 | Материал корпуса | Алюминий |
| 11 | Цвет свечения | Белый холодный |

количество прожекторов.

| № п/п | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный светильник | Для подсветки рекламных конструкций, зданий и архитектурных сооружений |
| 2 | Колличество 1-ая линия | 31 шт угол раскрытия 30 гр |
| 3 | Колличество 2-ая линия | 25 шт угол раскрытия 30 гр |
| 4 | Атик над центральным входом, флагштоки | 16 шт угол раскрытия 60 гр |
| 5 | Архитектурная подсветка центрального входа | 6 шт угол раскрытия 60 гр |

5. Перечень оборудования электроустановок ул.Ленина,23,25,27А,27В,

ул.Сибирская,15, ул.Комсомольский проспект,71

| № п/п | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводно-распределительное устройство | Шт. | 26 |
| 2 | Щитки освещения 12 групп | Шт. | 81 |
| 3 | Щит аварийного включения резерва 63А | Шт. | 5 |
| 4 | Пункт распределительный | Шт. | 2 |
| 5 | Двигатель электрический 5,5 кВт | Шт. | 7 |
| 6 | Пускатель электромагнитный | Шт. | 18 |
| 7 | Светильник люминесцентный 4х18 | Шт. | 2130 |
| 8 | Светильник наружного освещения | Шт. | 28 |
| 9 | Розетка электрическая | Шт. | 2820 |
| 10 | Выключатель электрический | Шт. | 546 |
| 11 | Счётчик электроэнергии | Шт. | 30 |
| 12 | Трансформатор тока | Шт. | 18 |

.