УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района г.Перми»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить договор

на выполнение работ по содержанию пустошей  на территории Мотовилихинского района г. Перми в 2011 году

г. Пермь, 2011 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..…………………………………… ..…....10-11

- 2.2.  Проект договора…………………………………………..….………………..…………12-33

- 2.3. Сведения о качестве работ (рекомендуемая форма) ………………………………….…..34

- 2.4. Договор залога…………….………………………………………………………………….35

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Содержание пустошей на территории Мотовилихинского района г. Перми в 2011 году. |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 1 998 808 рублей 98 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2.2 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемого в Техническом задании перечня. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные договором. Сроки выполнения работ – с 15 апреля 2011 года по 14 октября 2011 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Договоре. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. Цена договора должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1.Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ (Приложение 2.3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 39 976 рублей 18 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «18» марта 2011 года 10:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «24» марта 2011 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «28» марта 2011 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 599 642,69 рубля. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения договора и не позднее срока, указанного в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. - Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию пустошей на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011 г.

1. Период выполнения работ: с 15 апреля 2011 года по 14 октября 2011 г.

2. Стоимость работ: 1 998 808 рублей 98 коп.

3. Состав работ и периодичность их выполнения:

| Состав работ | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Комплексная уборка территории пустошей в весенний период: сбор твердых бытовых отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.), прочих коммунальных отходов, погрузка и вывозка на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 700000 |
| Текущее содержание территории пустошей: сбор мусора (различных видов загрязнений), ликвидация крупных очагов скопления мусора, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. |  |

4. Работы должны выполняться на объектах в соответствии с перечнем:

| № п/п | Местонахождение объекта | Пустоши. м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Береговая линия от магазина "Речник" до территории ОАО "Мотовилихинские заводы" | 70000 |
| 2 | Береговая линия в м/р Верхняя курья от границы с Ленинским районом до границы с Орджоникидзевским районом. | 150000 |
| 3 | Территория, прилегающая к ул. Верхнекурьинской. | 100000 |
| 4 | Свободные территории в границах улиц ул. Гашкова, ул. Ивдельская, ул. Телефонная, ул. Кирпичный завод . | 150000 |
| 5 | Территория между м/р Вышка-1 и Вышка-2, в границах улиц Кирпичная, Калгановская, Целинная | 150000 |
| 6 | Территории на пересечении улиц Бекетова и 6-я Новгородская. | 10000 |
| 7 | Бесхозяйные территории в Мотовилихинском районе. | 70000 |
|  | итого: | 700000 |

5. Технология производства и условия выполнения работ:

Перед началом производства работ заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по комплексной уборке, а так же по требованию заказчика подрядная организация предоставляет схему уборки, разработанную до начала производства работ. Работы по комплексной уборке и сбору мусора согласовываются с заказчиком до начала производства работ.

Вывозка собранного мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем мусора на полигон ТБО, выписанную на организацию, выполняющую данные виды работ.

В течение всего периода содержания пустошей производятся работы по недопущению образования очагов скопления мусора (несанкционированных свалок). Задание на уборку бесхозяйных территорий выдается заказчиком. Оплата производится по фактически отработанным объемам работ.

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации, «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, Уставом города Перми.

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР  № ______

на выполнение работ по содержанию пустошей на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011г.

г. Пермь                                                                                                          ____  2011 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2011г. № _______________) заключили настоящий  договор (далее – Договор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по содержанию пустошей (далее – Объектов) на территории Мотовилихинского района г. Перми в 2011г.

1.2. Работы по содержанию Объектов в результате должны обеспечивать:

а) чистоту территории;

б) отсутствие сучьев, кряжей и различных видов загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор);

в) отсутствие земляных отвалов грунта антропогенного характера.

1.3. Работы по содержанию Объектов должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Перечень объектов и состав работ по содержанию пустошей на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011 г.;

Приложение № 2 - Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за  некачественно выполненные работы по содержанию пустошей на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011 г.;

Приложение № 4 – Оценка качества работ выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 5 – Стоимость выполнения работ по месяцам на 2011 год;

Приложения № 6.1,6.2. – формы Отчетности (Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акт приемки выполненных работ за отчетный период);

Приложение № 7.1, 7.2 -  формы Актов контрольной проверки качества работ по содержанию

пустошей на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011 г.;

Приложение № 8 – форма Уведомления    о случаях нанесения ущерба пустошам на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011 г., в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

Приложение № 9 – форма Предписания;

Приложение № 10 – форма Журнала осмотра объектов содержания;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Договора, нормативно-технической документации.

2. Существенные условия о предмете Договора

2.1. Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Договора, с соблюдением требований нормативной документации.

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное нормативное состояние территории Объектов.

2.1.2. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния территории Объектов, общим требованиям к состоянию логов, водоохранных зон выставляется оценка качества работ по содержанию Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3,4 к настоящему Договору.

2.1.3. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложениям № 3,4 к настоящему Договору;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию  Объектов, оценка качества работ составит 2,0 балла и ниже работы по содержанию Объектов за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.4. Приступить к работам по содержанию Объектов необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Договора.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объектах, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объектов.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, ежедневно должны обеспечивать:

а) чистоту территории;

б) отсутствие сучьев, кряжей и различных видов загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор);

в) отсутствие земляных отвалов грунта антропогенного характера.

2.4. При производстве работ по содержанию Объектов должна быть обеспечена сохранность растительного покрова территории:

обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и о других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 8 к настоящему Договору.

3. Период производства работ по содержанию

  - Начало производства работ:  15.04.2011г.

  - Окончание производства работ: 14.10.2011г

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по содержанию логов, водоохранных зон, подлежащих выполнению в период с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. составляет ________________________________________________________________________________(_______________________________________________________________) _______ копейки, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Договором) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акты контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования (Приложение № 7.1,7.2 к Договору), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 6.2. к Договору), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 6.1. к Договору) и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Договоре.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

4.7. Работы по настоящему Договору оплачиваются за счет средств бюджета города.

- Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Договору по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

- Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию пустошей в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.2. вести Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Договору) с начала производства работ до их окончания,

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объекты;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.4. обеспечить на Объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.5. обеспечить сохранность растительного покрова территории Объектов, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба Объектам.

6.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объектов, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объектам, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности,

6.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к Объектам производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания, для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.10. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Договору на Объектах, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.11. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.12. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Договора,

6.1.13. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

6.1.14. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.15. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации,

6.1.16. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию,

6.1.17. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.18. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком,

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления территориального органа администрации города Перми.

- Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Договора подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Договора,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней,

7.1.4. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов по форме согласно Приложению № 7.1. к настоящему Договору. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию  назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по содержанию требованиям, установленным настоящим Договором,

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.10. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.11. не принимать работы по содержанию и не оплачивать в случаях непредставления Подрядчиком Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации,

7.2.12. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,0 балла и ниже,

7.2.13. поручить выполнение или устранение недостатков работ по содержанию другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ по содержанию Объектов станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составит 2,0 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены,  не устранены недостатки работ.

- Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Договора, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объектов;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Договора, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 4 к настоящему Договору.

8.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Договора, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации, выполненные работы по содержанию не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Договора, на Объектах Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Договора, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 рублей 00 коп. (Тридцать тысяч рублей).

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 рублей 00 коп. (Десять тысяч рублей).

8.9. Заказчик за несвоевременную оплату по Договору уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Договора.

8.11. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Договора не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

- Действие и прекращение действия Договора

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Договора действительны за подписями Сторон по Договору.

9.4. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Договором.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Договора.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Договор либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Договора являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Договора, указанных в разделе 2 настоящего Договора;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Договора, не приступил к выполнению работ по содержанию Объектов;

9.7.3.   если во время выполнения работ по содержанию на Объектах станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составила 2,0 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Договора неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Договора и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.9. При расторжении настоящего Договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию, указанной в п.4.1 настоящего Договора.

- Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения договора.

12.1. Подрядчик для заключения договора обязан представить обеспечение исполнения настоящего Договора в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Договора.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Договор, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Договора предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Договора, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского районаг.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 ЗАКАЗЧИК; ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2010г. МП. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ______________________ «___» ______________2011г. МП | ПОДРЯДЧИК _____________________ «___» ______________2011г. МП |
| --- | --- |

Приложение 1

к договору № __

от «____» _______ 2011г.

Перечень объектов и состав работ по содержанию пустошей

на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011 г.

| Состав работ | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Комплексная уборка территории пустошей в весенний период: сбор твердых бытовых отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.), прочих коммунальных отходов, погрузка и вывозка на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 700000 |
| Текущее содержание территории пустошей: сбор мусора (различных видов загрязнений), ликвидация крупных очагов скопления мусора, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. |  |

| № п/п | Местонахождение объекта | Пустоши. м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Береговая линия от магазина "Речник" до территории ОАО "Мотовилихинские заводы" | 70000 |
| 2 | Береговая линия в м/р Верхняя курья от границы с Ленинским районом до границы с Орджоникидзевским районом. | 150000 |
| 3 | Территория, прилегающая к ул. Верхнекурьинской. | 100000 |
| 4 | Свободные территории в границах улиц ул. Гашкова, ул. Ивдельская, ул. Телефонная, ул. Кирпичный завод . | 150000 |
| 5 | Территория между м/р Вышка-1 и Вышка-2, в границах улиц Кирпичная, Калгановская, Целинная | 150000 |
| 6 | Территории на пересечении улиц Бекетова и 6-я Новгородская. | 10000 |
| 7 | Бесхозяйные территории в Мотовилихинском районе. | 70000 |
|  | итого: | 700000 |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 2

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Технология производства работ и условия выполнения работ

Перед началом производства работ заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по комплексной уборке, а так же по требованию заказчика подрядная организация предоставляет схему уборки, разработанную до начала производства работ. Работы по комплексной уборке и сбору мусора согласовываются с заказчиком до начала производства работ.

Вывозка собранного мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем мусора на полигон ТБО, выписанную на организацию, выполняющую данные виды работ.

В течение всего периода содержания пустошей производятся работы по недопущению образования очагов скопления мусора (несанкционированных свалок). Задание на уборку бесхозяйных территорий выдается заказчиком. Оплата производится по фактически отработанным объемам работ.

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации, «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, Уставом города Перми.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 3

к договору № __

от «____» _______ 2011г

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию пустошей на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011г.

1.  Баллы по содержанию объектов, определяется согласно критериям оценки качества работ по содержанию.

2. Итоговый балл по содержанию пустошей определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

Б П =∑Пi /y, где

БУП – балл по содержанию пустошей за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑Пi – суммарный балл по содержанию пустошей по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении критерии оценки качества работ по содержанию к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СПi определяется по формуле (2):

СПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество пустошей, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных пустошей.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию пустошей производится согласно количеству баллов (БП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,00 до 5,00 баллов -  снижение от 25,0 до 0%;

от 3,00 до 3,99 баллов – снижение от 50,0 до 25,25 %;

от 2,00 до 2,99 баллов – снижение от 100 до 50,5 %;

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл. - стоимость работ за отчетный период.

- П- процент снижения, %

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 4

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию пустошей и условия снижения стоимости работ

| № п.п. | Состав работ | Критерии оценки | Балл | % снижения оплаты за выполненные объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка | После комплексной уборки отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Отсутствуют земляные отвалы грунта антропогенного характера. | 5 | 0% |
|  |  | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 4 | - 25 % |
|  |  | Присутствует незначительное скопление бытового мусора. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 3 | - 50 % |
|  |  | Имеются различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор) и факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 2 | - 100% |
| 2 | Текущее содержание | После комплексной уборки отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Отсутствуют земляные отвалы грунта антропогенного характера. | 5 | 0% |
|  |  | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 4 | - 25 % |
|  |  | Присутствует незначительное скопление бытового мусора. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 3 | - 50 % |
|  |  | Имеются различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор) и факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 2 | - 100% |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»     ________(А.И.Власов)

Приложение 5

к договору № __

от «____» _______ 2011г

| Стоимость выполнения работ по месяцам на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая стоимость выполнения работ | II квартал | в том числе |  |  | III квартал | в том числе |  |  | IV квартал | в том числе |  |
|  |  | с 15.04 по 20.04. | с 21.04 по 20.05. | с 21.05 по 20.06. |  | с 21.06 по 20.07. | с 21.07 по 20.08. | с 21.08. по 20.09. |  | с 21.09 по 14.10. |  |
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |
|  | Директор МБУ «Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________А.И. Власов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6.1

к договору № __

от «____» _______ 2011г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (договор) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение 6.2

к договору № __

от «____» _______ 2011г.

Заказчик:

Подрядчик:

договор №        от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор «»    _______________()

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы (приложение 3 к настоящему договору)

Приложение 7.1

к договору № __

от «____» _______ 2011г

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию пустошей на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011г.

___________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Категория объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные договором №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Приложение 7.2

к договору № __

от «____» _______ 2011г

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию пустошей на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011г.

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| Б ЛиВЗ |  |  |  |  |
| Σ ЛиВЗ (средний балл) |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               			Представитель Подрядчика

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство 									Подрядчик

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)                                                                                                 ___________________

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Договору

Приложение 8

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба пустошам на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011 г., в том числе конструктивным элементам и элементам благоустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(А.И.Власов)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение 9

к договору № __

от «____» _______ 2011г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ договора от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(А.И.Власов)                                                           ______________()

Приложение 9

к договору № __

от «____» _______ 2011г

(форма)

Журнал осмотра объектов содержания

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МБУ «Благоустройство                                                                                                Директор «»

Мотовилихинского района»_______________(А.И.Власов)                                            ___________________  ()

м.п.

Приложение № 2.3                                                                                                                                                                                         к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(Рекомендуемая форма)

СОГЛАСИЕ  УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Я, УЧАСТНИК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, предлагаю выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об аукционе на право заключить  договор на выполнение работ по содержанию пустошей на территории Мотовилихинского района г.Перми в 2011 году.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |