Приложение 1 к Извещению от 11.03.2011

Техническое задание на проведение запроса котировок

на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности в Орджоникидзевском районе города Перми (обследование бесхозяйных пожарных водоемов) в 2011 году

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 04.07.2011 года.

Предмет запроса котировок: Организация первичных мер пожарной безопасности в Орджоникидзевском районе города Перми (обследование бесхозяйных пожарных водоемов) в 2011 году.

Обследование бесхозяйных пожарных водоемов: определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.

Виды работ:

В соответствии с документами: СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» выполнить обследование строительных конструкций объекта. Обследованием определить:

- Техническое состояние строительных конструкций.

- Возможность дальнейшей эксплуатации пожарных водоемов.

- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации пожарных водоемов.

Подготовить перечень отчетных материалов: техническое заключение по результатам обследования в 3-х экземплярах.

Адрес выполнения работ:

Определяется по заявке Заказчика.

Объем выполняемых работ по  обследованию бесхозяйных пожарных водоемов составляет 600 куб. м.

Начальная (максимальная) цена контракта 399436,80 рублей (триста девяносто девять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 80 копеек).

Порядок оплаты выполненных работ:

Форма оплаты — безналичный расчет.

Авансовый платеж в размере 30% от цены муниципального контракта перечисляется Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания  муниципального контракта.

Окончательный расчет за  выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после  выполнения услуг, подписания сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры, получения технических заключений по результатам обследования в 3-х экземплярах.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с обследованием бесхозяйных пожарных водоемов, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ;

- обеспечение требований правил безопасного выполнения работ, в том числе, с использованием газоанализатора и СИЗ (средства индивидуальной защиты).

Подрядчик:

- самостоятельно определяет и уточняет методику, объём и перечень работ по обследованию;

- проводит вскрытия своими силами и средствами;

- восстанавливает участки конструкций, локально повреждённые при обследовании;

- для выполнения требований охраны труда приказом по организации определяет лицо, ответственное за безопасное выполнение работ на объектах.

Заказчик:

- обеспечивает доступ к объекту обследования.

- не обеспечивает точкой подключения к электрической сети.

Начальник сектора

взаимодействия с административными органами

Заместитель главы администрации района