Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» марта 2011 года  № 0356300023211000003

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка перчаток |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах | Цена включает в себя все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой, разгрузкой и установкой товаров в их конечном пункте назначения. |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка перчаток |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Цена включает в себя все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой, разгрузкой и установкой товаров в их конечном пункте назначения. |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

- Приложение

- к Котировочной заявке

- Техническое задание

| № поз. | № п/п | Наименование параметра | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) | Цена за ед., руб | Всего, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Торговое наименование | Указать |  |  |  |
|  | 2. | Производитель | Указать |  |  |  |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |  |  |  |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки смотровые сверхпрочные нестерильные неопудренные латексные | Указать |  |  |
|  | 5. | Материал | Латекс | Указать |  |  |
|  | 6. | Пудра | Отсутствие | Указать |  |  |
|  | 7. | Внутренняя поверхность | Слегка хлорированная | Указать |  |  |
|  | 8. | Наружная поверхность | Текстурированная в области пальцев | Указать |  |  |
|  | 9. | Манжета | С валиком | Указать |  |  |
|  | 10. | Длина перчатки | 300 (+/-5) мм | Указать |  |  |
|  | 11. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,66 мм Манжета – не менее 0,50 мм Ладонь – не менее 0,60 мм | Указать |  |  |
|  | 12. | Форма | Неанатомическая | Указать |  |  |
|  | 13. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 | Соответствует/ не соответствует (указать) |  |  |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер S / 600 пар | Указать | Указать | Указать |
|  |  |  | Размер М / 2675 пар | Указать | Указать | Указать |
|  |  |  | Размер L / 500 пар | Указать | Указать | Указать |
| 2 | 1. | Торговое наименование | Указать |  |  |  |
|  | 2. | Производитель | Указать |  |  |  |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |  |  |  |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные опудренные | Указать |  |  |
|  | 5. | Материал с низким содержанием протеинов латекса | Наличие | Указать |  |  |
|  | 6. | Внутренняя поверхность | Слегка хлорированная | Указать |  |  |
|  | 7. | Наружная поверхность | Гладкая | Указать |  |  |
|  | 8. | Пудра | Наличие | Указать |  |  |
|  | 9 | Манжета | С валиком | Указать |  |  |
|  | 10. | Длина перчатки | 240 (+/- 5) мм | Указать |  |  |
|  | 11. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,15 мм Манжета – не менее 0,09 мм Ладонь – не менее 0,13 мм | Указать |  |  |
|  | 12. | Форма | Неанатомическая | Указать |  |  |
|  | 13. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 | Соответствует/ не соответствует (указать) |  |  |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер S /8100 пар | Указать | Указать | Указать |
|  |  |  | Размер М /8100 пар | Указать | Указать | Указать |
|  |  |  | Размер L /300 пар | Указать | Указать | Указать |
| 3 | 1. | Торговое наименование | Указать |  |  |  |
|  | 2. | Производитель | Указать |  |  |  |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |  |  |  |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные | Указать |  |  |
|  | 5. | Поверхность | Наружная поверхность – текстурированная рабочая поверхность. Внутренняя поверхность – двойная хлоринация | Указать |  |  |
|  | 6. | Манжета | С валиком | Указать |  |  |
|  | 7. | Материал с низким содержанием латекса | Наличие | Указать |  |  |
|  | 8. | Пудра | Отсутствие | Указать |  |  |
|  | 9 | Длина перчатки (мм) | 240 (+/- 5) мм | Указать |  |  |
|  | 10. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,15 мм Манжета – не менее 0,12 мм Ладонь – не менее 0,14 мм | Указать |  |  |
|  | 11. | Форма | Неанатомическая | Указать |  |  |
|  | 12. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
|  | 13. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 | Соответствует/ не соответствует (указать) |  |  |
|  | 14. | Размеры / количество | Размер S /13950 пар | Указать | Указать | Указать |
|  |  |  | Размер М /17350 пар | Указать | Указать | Указать |
|  |  |  | Размер L /4750 пар | Указать | Указать | Указать |
| 4 | 1. | Торговое наименование | Указать |  |  |  |
|  | 2. | Производитель | Указать |  |  |  |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |  |  |  |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки смотровые нестерильные неопудренные нитриловые | Указать |  |  |
|  | 5 | Материал | Нитрил | Указать |  |  |
|  | 6. | Пудра | Отсутствие | Указать |  |  |
|  | 7. | Повышенная устойчивость к агрессивным веществам | Наличие | Указать |  |  |
|  | 8. | Повышенная устойчивость к разрывам и проколам (прочность на прокол не менее – 150 Н) | Наличие | Указать |  |  |
|  | 9. | Текстурированная рабочая поверхность | Наличие | Указать |  |  |
|  | 10. | Манжета | С валиком | Указать |  |  |
|  | 11. | Длина перчатки | Не менее 240 мм | Указать |  |  |
|  | 12. | Толщина | Палец – не менее 0,20 мм Манжета – не менее 0,20 мм Ладонь – не менее 0,15 мм | Указать |  |  |
|  | 13. | Форма | Неанатомическая | Указать |  |  |
|  | 14. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 | Соответствует/ не соответствует (указать) |  |  |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер S / 2850 пар | Указать | Указать | Указать |
|  |  |  | Размер М / 450 пар | Указать | Указать | Указать |
| 5. | 1. | Торговое наименование | Указать |  |  |  |
|  | 2. | Производитель | Указать |  |  |  |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |  |  |  |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные | Указать |  |  |
|  | 5. | Материал | Латекс | Указать |  |  |
|  | 6. | Внутренняя поверхность | Слегка хлорированная | Указать |  |  |
|  | 7. | Наружная поверхность с ярко выраженной текстурой | Наличие | Указать |  |  |
|  | 8. | Пудра | Наличие | Указать |  |  |
|  | 9 | Манжета | С валиком | Указать |  |  |
|  | 10. | Длина перчатки | 290 (+/- 5) мм | Указать |  |  |
|  | 11. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,22 мм Манжета – не менее 0,13 мм Ладонь – не менее 0,20 мм | Указать |  |  |
|  | 12. | Форма | Анатомическая | Указать |  |  |
|  | 13. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 | Соответствует/ не соответствует (указать) |  |  |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер 6,5 /700 пар | Указать | Указать | Указать |
|  |  |  | Размер 7,5 /1085 пар | Указать | Указать | Указать |
| Общая сумма, руб. |  |  |  | Указать |  |  |

Срок годности товара на момент поставки составляет не менее 70% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП