Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» марта 2011 года № 0356300023211000003

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № поз. | № п/п | Наименование параметра | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Торговое наименование | Указать |
|  | 2. | Производитель | Указать |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки смотровые сверхпрочные нестерильные неопудренные латексные |
|  | 5. | Материал | Латекс |
|  | 6. | Пудра | Отсутствие |
|  | 7. | Внутренняя поверхность | Слегка хлорированная |
|  | 8. | Наружная поверхность | Текстурированная в области пальцев |
|  | 9. | Манжета | С валиком |
|  | 10. | Длина перчатки | 300 (+/-5) мм |
|  | 11. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,66 мм Манжета – не менее 0,50 мм Ладонь – не менее 0,60 мм |
|  | 12. | Форма | Неанатомическая |
|  | 13. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер S / 600 пар Размер М / 2675 пар Размер L / 500 пар |
| 2 | 1. | Торговое наименование | Указать |
|  | 2. | Производитель | Указать |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные опудренные |
|  | 5. | Материал с низким содержанием протеинов латекса | Наличие |
|  | 6. | Внутренняя поверхность | Слегка хлорированная |
|  | 7. | Наружная поверхность | Гладкая |
|  | 8. | Пудра | Наличие |
|  | 9 | Манжета | С валиком |
|  | 10. | Длина перчатки | 240 (+/- 5) мм |
|  | 11. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,15 мм Манжета – не менее 0,09 мм Ладонь – не менее 0,13 мм |
|  | 12. | Форма | Неанатомическая |
|  | 13. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер S /8100 пар Размер М /8100 пар Размер L /300 пар |
| 3 | 1. | Торговое наименование | Указать |
|  | 2. | Производитель | Указать |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные |
|  | 5. | Поверхность | Наружная поверхность – текстурированная рабочая поверхность. Внутренняя поверхность – двойная хлоринация |
|  | 6. | Манжета | С валиком |
|  | 7. | Материал с низким содержанием латекса | Наличие |
|  | 8. | Пудра | Отсутствие |
|  | 9 | Длина перчатки (мм) | 240 (+/- 5) мм |
|  | 10. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,15 мм Манжета – не менее 0,12 мм Ладонь – не менее 0,14 мм |
|  | 11. | Форма | Неанатомическая |
|  | 12. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | 13. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 |
|  | 14. | Размеры / количество | Размер S /13950 пар Размер М /17350 пар Размер L /4750 пар |
| 4 | 1. | Торговое наименование | Указать |
|  | 2. | Производитель | Указать |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки смотровые нестерильные неопудренные нитриловые |
|  | 5 | Материал | Нитрил |
|  | 6. | Пудра | Отсутствие |
|  | 7. | Повышенная устойчивость к агрессивным веществам | Наличие |
|  | 8. | Повышенная устойчивость к разрывам и проколам (прочность на прокол не менее – 150 Н) | Наличие |
|  | 9. | Текстурированная рабочая поверхность | Наличие |
|  | 10. | Манжета | С валиком |
|  | 11. | Длина перчатки | Не менее 240 мм |
|  | 12. | Толщина | Палец – не менее 0,20 мм Манжета – не менее 0,20 мм Ладонь – не менее 0,15 мм |
|  | 13. | Форма | Неанатомическая |
|  | 14. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер S / 2850 пар Размер М / 450 пар |
| 5. | 1. | Торговое наименование | Указать |
|  | 2. | Производитель | Указать |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки хирургические стерильные латексные опудренные |
|  | 5. | Материал | Латекс |
|  | 6. | Внутренняя поверхность | Слегка хлорированная |
|  | 7. | Наружная поверхность с ярко выраженной текстурой | Наличие |
|  | 8. | Пудра | Наличие |
|  | 9 | Манжета | С валиком |
|  | 10. | Длина перчатки | 290 (+/- 5) мм |
|  | 11. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,22 мм Манжета – не менее 0,13 мм Ладонь – не менее 0,20 мм |
|  | 12. | Форма | Анатомическая |
|  | 13. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер 6,5 /700 пар Размер 7,5 /1085 пар |

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара.

Главный врач МУЗ «ГДП №4»					О.Е. Чернышова