- Приложение № 3

# ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №

оказание услуг на техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов, уборку помещений и прилегающей территории  здания администрации Дзержинского района г. Перми

г. Пермь								       «    »                    2011 год

Администрация Дзержинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района  Субботина Игоря Александровича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны, и                    именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующего (ей) на основании __________ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить Услугу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Услуги и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Услуга, выполняемая по настоящему  контракту (далее – Услуга): техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов, уборка помещений и прилегающей территории  здания администрации Дзержинского района по ул.Ленина,85

1.3. Исполнитель обеспечивает выполнение Услуг, указанных в п. 1.2. контракта, в соответствии с:

1.3.1.  техническим заданием  на техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов, уборку помещений и прилегающей территории  здания администрации Дзержинского района. (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3.2. требованиями, утвержденными Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 утвержденными  государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами.

1.4. Исполнитель обязан выполнить Услугу по контракту своими  материалами, силами и средствами.

1.5. Настоящий Контракт заключен на основании протокола №       от               2011.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1.Срок  выполнения Услуг: с  01 апреля по 31  декабря 2011 года.

2.2.Контракта действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами.

3. Порядок оплаты.

3.1. Стоимость Услуг составляет  _______ (________) рублей  копеек                                                                            включая НДС.

3.2. Стоимость Услуг включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим  контрактом,  в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) Услуг, применением санкций;

- изменения объемов Услуг.

3.3. Оплата за выполненную Исполнителем Услугу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 15 банковских дней с даты подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных Услуг, который ежемесячно представляется Исполнителем до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

3.4. Заказчик ежемесячно производит оплату услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему контракту, на основании предъявляемых  Исполнителем счетов-фактур с

приложением выполненных видов Услуг.  При оплате стоимости услуг платежным поручением Заказчик указывает в них дату, номер контракта, период, за который производится оплата.

3.5. В случае, если Услуги выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости Услуги обязан в согласованный срок переделать эти Услуги для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных Услуг   по настоящему контракту является основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг, момент подписания акта является моментом выполнения Услуг в полном объеме и надлежащего качества.

3.7. Лицом, уполномоченным на подписание акта сдачи-приемки выполненных Услуг  от имени Заказчика, является Тюлькина Светлана Юрьевна - заместитель главы администрации района.

4. Качество услуг.

4.1. При оказании Услуг Исполнитель обеспечивает их надлежащее качество. Качество Услуг определяется их соответствием  Правилам и нормам технической эксплуатации жилого фонда, иным действующим нормативным документам, требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству Услуг.

4.2. Претензии Заказчика к оказанным  Услугам не в полном объеме и ненадлежащего качества  фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков Услуг  Исполнителем  за свой счет.

5. Права и обязанности Исполнителя.

5.1. Права и обязанности исполнителя:

5.1.2. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом оказания Услуг и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Грачеву Розу Васильевну,  начальника общего отдела, который имеет право:

6.1.1.присутствовать на объектах оказания Услуг;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством оказания Услуг;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке оказания Услуг с указанием причин;

6.1.4.принимать выполненные объемы Услуг и давать письменные предписания об устранении недостатков, а также устанавливать срок устранения недостатков, в том числе по пункту 8 настоящего контракта.

6.1.5.осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством Услуг.

7.  Порядок регистрации факта нарушения условий настоящего контракта

7.1. При обнаружении факта нарушения условий контракта и низкого качества оказанной Услуги  составляется Акт, комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Заказчика (обязательно), Исполнителя, свидетелей и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время с момента  сообщения о нарушении представитель Исполнителя не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

7.2. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью людей, имуществу Заказчика) описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Заказчика

8. Ответственность сторон. Риски.

8.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Заказчиком срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. За нарушение сроков выполнения услуг, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных услуг, предусмотренных установленными настоящим контрактом актами, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей  стоимости услуг по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

8.6. За невыполнение услуг в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение услуг не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Исполнителя из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.7. В случае если Заказчик при расчетах с Исполнителем не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, штрафов, указанные суммы взыскиваются с Исполнителя в  судебном порядке. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.8.Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

8.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.10. Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства услуг по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства услуг), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технического задания  (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Исполнителем услуг по настоящему контракту, Исполнитель обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.12. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Исполнителем в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых услуг или невыполнения технологических операций (видов услуг), контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

8.13. За отказ от выполнения услуг Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере       10 % стоимости не выполненных услуг.

8.14. Уплата неустоек и штрафов не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств в натуре.

8.15. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Исполнителю причиненный последнему убытки.

8.16. Если отступления в услуге от условий настоящего контракта или иные недостатки результата услуги в установленных Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта  и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.17.Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить услугу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения услуг и обязан обеспечить доступ в помещение.

8.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Исполнитель.

8.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной услуги до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

9. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. Действие и прекращение действия контракта.

10.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр – Исполнителю;  второй экземпляр – Заказчику, третий экземпляр в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 №157 передается   в Департамент финансов администрации города Перми.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

12.Приложения.

12.1.Приложение №1- Техническое задание на техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов, уборку помещений и прилегающей территории  здания администрации Дзержинского района.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Исполнитель:

| Администрация Дзержинского района г. Перми 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85. ИНН 5903004559 КПП 590301001 УФК по Пермскому краю (Администрация Дзержинского района г. Перми л/с 02934012013) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Глава администрации Дзержинского района ___________________ И.А.Субботин «____»___________ М.П. | _______________________ «____» ______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№          от

Утверждаю:

Глава администрации

Дзержинского района

____________И.А.Субботин

«_____» ________ 2011 г.

Техническое задание

на техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов, уборку помещений и прилегающей территории  здания администрации Дзержинского района.

Общая информация:

| Здание | Общая площадь, кв.м. | Полезная площадь, кв.м. | Кол-во санузлов |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленина, 85 | 1554,5 | 946 | 4 |

| № п.п. |  | Обязанности ремонтно-технического персонала исполнителя |  | Периодичность выполнения |  |  | максимальное время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Техническое обслуживание внутренней электросети и электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Осмотр вводно-распределительных устройств |  | ежемесячно |  |  |  |
| 1.2. |  | Осмотр щитов распределительных силовых |  | ежемесячно |  |  |  |
| 1.3. |  | Осмотр щитков межэтажных |  | ежемесячно |  |  |  |
| 1.4. |  | Осмотр рубильников |  | ежемесячно |  |  |  |
| 1.5. |  | Осмотр щитов АВР |  | ежемесячно |  |  |  |
| 1.6. |  | Осмотр пунктов распределительных |  | ежемесячно |  |  |  |
| 1.7. |  | Осмотр приборов учета электроэнергии |  | ежемесячно, до 20 числа текущего месяца |  |  |  |
| 1.8. |  | Осмотр токовых трансформаторов |  | ежемесячно |  |  |  |
| 1.9. |  | Осмотр внешней подсветки здания |  | ежемесячно |  |  |  |
| 1.10. |  | Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов |  | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 2.1. |  | Замена вышедших из строя автоматических выключателей |  | по мере необходимости |  |  | 2 часа |
| 2.2. |  | Замена вышедших из строя рубящих переключателей |  | по мере необходимости |  |  | 2 часа |
| 2.3. |  | Замена вышедших из строя предохранителей |  | по мере необходимости |  |  | 2 часа |
| 2.4. |  | Замена вышедших из строя держателей для предохранителей |  | по мере необходимости |  |  | 2 часа |
| 2.5. |  | Замена вышедших из строя магнитных пускателей |  | по мере необходимости |  |  | 2 часа |
| 3.1. |  | Протяжка болтовых соединений |  | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 3.2. |  | Удаление токопроводящей пыли |  | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 4.1. |  | Замена вышедших из строя электрических выключателей |  | по мере необходимости |  |  | сутки |
| 4.2. |  | Замена вышедших из строя электрических розеток |  | по мере необходимости |  |  | сутки |
| 4.3. |  | Замена вышедших из строя люминесцентных ламп |  | по мере необходимости |  |  | сутки |
| 4.4. |  | Замена вышедших из строя ламп накаливания |  | по мере необходимости |  |  | сутки |
| 4.5. |  | Замена вышедших из строя электрических светильников |  | по мере необходимости |  |  | сутки |
| 5.1. | Устранение порывов электрической проводки, начиная от ввода в здание |  |  | по мере необходимости |  |  | 2 часа |
| 5.2. | Замена вышедших из строя электрических распределительных коробок |  |  | по мере необходимости |  |  | 3 часа |
| 5.3. | Замена поврежденной электрической проводки (за исключением проводки поврежденной во время проведения строительных ремонтов) |  |  | по мере необходимости |  |  | 3 часа |
| 5.4. | Присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 6.1. | Контроль над производством услуг, проводимых сторонними организациями на электротехнических сетях. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| Раздел II. Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| техническое обслуживание систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт и восстановление отдельных элементов сети теплоснабжения (замена вентилей, кранов, задвижек, набивка сальников, смена трубопроводов до 3-х метров в месяц и т.д.) |  |  |  |  | По мере необходимости | 1 неделя. При нарушении подачи теплоносителя – 1 сутки |
| 1.2. | Проведение ревизии запорной арматуры на спускниках и воздушниках. |  |  |  |  | По мере необходимости |  |
| 1.3. | Очистка от грязи трубной системы теплообменных аппаратов |  |  |  |  | По мере необходимости |  |
| 1.4. | Проверка водоводяных подогревателей на плотность |  |  |  |  | не реже 1 раза в 3 месяца |  |
| 1.5. | Ревизия и ремонт насосов (отопления, подпиточных, ГВС): вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых уплотнений, смена подшипников. |  |  |  |  | По мере необходимости |  |
| 1.6. | Замена сопла на весенний режим |  |  |  |  | апрель |  |
| 1.7. | Произвести опрессовку отопительной системы в июне 2011 года |  |  |  |  | Июнь 2011г. | В течении недели |
| техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей |  |  |  |  | по мере необходимости | 1 сутки |
| 2.1.2. | Прочистка либо замена сифонов, колен. |  |  |  |  | по мере засорения | 2 часа |
| 2.2. | Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, смена отдельных участков трубопроводов (до 10м. в мес. на объект). |  |  |  |  | по мере необходимости | 48 часов |
| 2.3. | Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |
| 2.4. | Прочистка канализации до колодца ввода в центральную канализационную систему |  |  |  |  | по мере необходимости, не реже 1 раза в год |  |
| Раздел III. Техническое обслуживание конструктивных элементов и прилегающей территории здания |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренняя часть зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и т.д.) |  |  |  |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 1.2. | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) |  |  |  |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 1.3. | Устранение повреждений и дефектов стен (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв.м. в мес. на объект |  |  |  |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.4. | Устранение повреждений и дефектов потолочных конструкций (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, окраска, замена потолочных плит типа «Байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект) |  |  |  |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.5. | Устранение повреждений и дефектов полового покрытия (проклейка, частичная замена линолеума (до 1 кв.м./мес. на объект, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, ламината, кафельной плитки и т.д.) Ремонт и восстановления производить идентичными материалами. |  |  |  |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.6. | Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. Установка и крепление дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери и т.д.) |  |  |  |  | По мере необходимости | 2 суток |
| наружная часть зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устранение незначительных повреждений фасадной части, крылец, козырьков. |  |  |  |  | По мере необходимости | 2 недели |
| 2.2. | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замков, засовов, полотна, навесов, и т.д.). |  |  |  |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 2.3. | Ремонт и восстановление решеток на окнах и дверях и их составляющих. |  |  |  |  | По мере необходимости | 1 неделя. При потере функциональных характеристик – макс. 2 суток. |
| 2.4. | Периодический осмотр кровли здания |  |  |  |  | 1 раз в месяц |  |
| 2.5. | Устранение течей кровли |  |  |  |  | по мере необходимости | 1 сутки |
| 2.6. | Ремонт и восстановление ливневой системы кровли |  |  |  |  | по мере необходимости |  |
| Очистка прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уборка придомовой территории |  |  |  |  | ежедневно | С 6-00до 8-00 |
| 3.2. | Очистка мусорных урн у входа в здание |  |  |  |  | ежедневно | 3 часа |
| Раздел IV. Техническое обслуживание вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Прочистка вентиляции |  | 1 раза в квартал |  |  |
| Раздел V. Дезинсекция и дератизация |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Дезинсекция и дератизация |  | 1 раз в месяц |  |  |
| Раздел V1. Уборка помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Уборка помещений 1200 м.кв. |  | Ежедневно в рабочие дни |  |  |

Примечание:

-  Услуги по установке дополнительного оборудования выполняются материалами заказчика:

-розетка, выключатель, диммер, светильник, электропровод (до 10м.), автомат, замки, решетки, напольное резиновое покрытие на входе и др. (не более 3х  ед. в мес.).

- зона эксплуатационной ответственности по тепловым сетям устанавливается по фланцам задвижек в центральной камере (ЦТП, элеваторный узел и т.д. по актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности).

- зона эксплуатационной ответственности по системе водоснабжения и водоотведения устанавливается до точки врезки в центральный водопровод с отключающими задвижками и до колодца ввода в центральную канализационную систему (в соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности по сетям водопровода и канализации).

- представитель УК участвует в приемке выполненных работ, проводимых в здании администрации района.