Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№_____ от «__» __________ 2011г.

Техническое задание

на «мебель для медицинских учреждений»

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к оборудованию | Цена за единицу измерения (руб.) | Количество | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | I |  |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф для одежды |  | 8 |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений . | Наличие |  |  |  |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | Наличие |  |  |  |
| 4 | Материалы: |  |  |  |  |
| 4.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |  |  |  |
| 4.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |  |  |  |
| 4.3 | Задняя стенка – двп 4мм, ламинированная в цвет мебели, элемент жесткости из ЛДСП, шириной не мененее 350мм | Наличие |  |  |  |
| 4.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром», | Наличие |  |  |  |
| 4.5 | Ножки шкафа (опоры) высота 50мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте (мм) | не менее 30 |  |  |  |
| 4.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | Корпус – 0,4 Топ и двери -2 |  |  |  |
| 4.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | Наличие |  |  |  |
| 5 | Техническое описание: |  |  |  |  |
| 5.1 | Шкаф имеет 2 закрытых сплошной дверью отделения, запираемых на замок, в одном - полка для головных уборов и штанга гардеробная для вешалки, в другом – полки 4шт. | Наличие |  |  |  |
| 5.2 | Замок в каждой секции | Наличие |  |  |  |
| 6 | Габаритные размеры: |  |  |  |  |
| 6.1 | Ширина, мм | Не менее 800 |  |  |  |
| 6.2 | Глубина, мм | Не менее 560 |  |  |  |
| 6.3 | Высота, мм | Не менее 2000 |  |  |  |
| 6.4 | Масса шкафа, кг | Не более 50 |  |  |  |
| 7 | Общие требования |  |  |  |  |
| 7.1 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | Не менее 12 |  |  |  |
| 7.2 | Цвет | Бук |  |  |  |
| 7.3 | Паспорт изделия (схема сборки) | Наличие |  |  |  |
| 7.4 | Год выпуска, год | Не ранее 2010 |  |  |  |
| 15 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | Наличие |  |  |  |
| II | II |  |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол для врача (рабочий) |  | 20 |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | Наличие |  |  |  |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | Наличие |  |  |  |
| 4 | Материалы: |  |  |  |  |
| 4.1 | Корпус стола изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | Не менее 16 |  |  |  |
| 4.2 | Столешница стола облицована с двух сторон стойким к обработке химическими веществами пластиком (покрытие устойчиво к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов), толщиной не менее 1мм. | Не менее 22 |  |  |  |
| 4.3 | Ножки стола (подпятники) изготовлены из пластика повышенной прочности. | Наличие |  |  |  |
| 4.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | Корпус – 0,4 Столешница -2 |  |  |  |
| 4.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | Наличие |  |  |  |
| 5 | Техническое описание: |  |  |  |  |
| 5.1 | Корпус стола имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из ЛДСП. | Наличие |  |  |  |
| 5.2 | Замок в каждом отделении | Наличие |  |  |  |
| 6 | Габаритные размеры: |  |  |  |  |
| 6.1 | Ширина стола, мм | Не менее 1200 |  |  |  |
| 6.2 | Глубина стола, мм | Не менее 700 |  |  |  |
| 6.3 | Высота стола, мм | Не менее 740 |  |  |  |
| 6.4 | Масса, кг | Не более 40 |  |  |  |
| 7 | Общие требования |  |  |  |  |
| 7.1 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | Не менее 12 |  |  |  |
| 7.2 | Цвет | Бук |  |  |  |
| 7.3 | Паспорт изделия (схема сборки) | Наличие |  |  |  |
| 7.4 | Год выпуска, год | Не ранее 2010 |  |  |  |
| 7.5 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | Наличие |  |  |  |
| III | III |  |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Тумба мобильная |  | 20 |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | Наличие |  |  |  |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | Наличие |  |  |  |
| 4 | Материалы: |  |  |  |  |
| 4.1 | Корпус тумбы и задняя стенка изготовлены из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | Не менее 16 |  |  |  |
| 4.2 | Ящики тумбы 3шт. на роликовых направляющих. Ручки – металлические. | Наличие |  |  |  |
| 4.3 | Крышка тумбы облицована с двух сторон стойким к обработке химическими веществами пластиком (покрытие устойчиво к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов), толщиной не менее 1мм. | Не менее 22 |  |  |  |
| 4.4 | Тумба установлена на мебельные колеса Ø мм. | не менее 50 |  |  |  |
| 4.5 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | Корпус – 0,4 Крышка -2 |  |  |  |
| 4.6 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | Наличие |  |  |  |
| 5 | Техническое описание: |  |  |  |  |
| 5.1 | Тумба имеет 3 выдвижных ящика, установлена на мебельные колеса. | Наличие |  |  |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |  |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм | 450 |  |  |  |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм | 500 |  |  |  |
| 8.3 | Высота тумбы, мм | 600 |  |  |  |
| 8.4 | Масса тумбы, кг | Не более 15 |  |  |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка, кг | Не менее 25 |  |  |  |
| 9 | Общие требования |  |  |  |  |
| 9.1 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | Не менее 12 |  |  |  |
| 9.2 | Цвет | Бук |  |  |  |
| 9.3 | Паспорт изделия (схема сборки) | Наличие |  |  |  |
| 9.4 | Год выпуска, год | Не ранее 2010 |  |  |  |
| 9.5 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | Наличие |  |  |  |

(приложение к котировочной заявке – обязательно с подписью и печатью)

Должность                                                                       подпись   ____________________                                                                                                                                    м. п.

Срок подписания контракта – не ранее 7 дней, не позднее 15  дней.

Срок поставки – до 29 марта 2011 года.