Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от 14 марта 2011 года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Торговое наименование | Дефибриллятор с универсальным питанием Primedic DEFI-B или «эквивалент» |  |
| 2. | Производитель | Наличие производителя, указать производителя |  |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения, указать страну происхождения |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |  |
| 6. | Инструкция по применению | Инструкция по применению на русском языке |  |
| 7. | Режим работы | асинхронная внешняя дефибрилляция |  |
| 8. | Уровни энергии | 50,100,160,250,360Дж |  |
| 9. | Время зарядки до 100 Дж | Не более 2 секунд |  |
| 10. | Время зарядки до 360Дж | Не более 4,5 секунд |  |
| 11. | Сетевое напряжение | 115 или 230 В. 50/60 Гц |  |
| 12. | Количество дефибрилляций | Не менее 45 дефибрилляций при максимальной мощности 360 Дж (10 сигналов в резерве после сигнала "аккумулятор разряжен") |  |
| 13. | Индикация состояния прибора | Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы |  |
| 14. | Аккумулятор | Аккумулятор встроенный |  |
| 15. | Зарядное устройство | Наличие зарядного устройство встроенного в дефибриллятор |  |
| 16. | Время зарядки аккумулятора | Не более 3 часов |  |
| 17. | Внутренняя предохраняющая разрядка | Наличие внутренней предохраняющей разрядки через 15сек. |  |
| 18. | Функция автоматического тестирования после включения | Наличие функции автоматического тестирования после включения |  |
| 19. | Функция определения ошибок | Наличие функции определения ошибок |  |
| 20. | Габариты | Не более 40 х 48 х 12 см |  |
| 21. | Вес | Не более 8,5 кг |  |
| 22. | Сумка для переноски дефибриллятора | Наличие сумки для переноски дефибриллятора в комплекте |  |
| 23. | Класс защиты: | II, тип BF / Влаго-брызго защита |  |
| 24. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |  |
| 25. | Дата калибровки прибора | Не ранее I квартала 2011 года |  |

_______________________                      ______________________          ________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати