- Приложение № 1

- к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,  расположенных на территории Свердловского  района города Перми.

| 1. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Адреса бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры указаны ниже в прилагаемом перечне. |
| --- | --- |
| 2. Основания для производства работ | - Постановление администрации г.Перми № 379 от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008, от 21.07.2009); - Постановление администрации г.Перми № 130 от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 3. Основная задача технической инвентаризации | Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и опуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - указывать номера колодцев и тепловых камер, указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 4. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: 1.1. Технический паспорт, 1.2. Кадастровый паспорт, 1.3. Исполненная съемка в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети 1.4. Информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях; 1.5. Информация из технического паспорта для предъявления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 5. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25.06.2011 года |
| 6. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 7. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,

расположенных на территории Свердловского района города Перми

| № | Адрес | Наименование сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | от ТК-609-4-1 по ул. Н. Островского, 70 до жилого дома по ул. Н. Островского, 72,74 протяженность 377м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 2 | от ж.д. по ул. Куйбышева, 98 до ж.д. по ул. Коминтерна, 13 в т.ч. транзит через ж.д. по ул. Куйбышева, 98 протяженность 30м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 3 | от ТК-1 до ТК-2 по ул.Чернышевского,25 протяженность 120м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 4 | от ТК к жилым домам Елькина,1,2,4 протяженность 160м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 5 | от ТК до жилого дома по ул.Серединная,3 протяженность 70м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 6 | от точки врезки по ул. 1-я Красноармейская до стены жилого дома по ул. 25 Октября,72 протяженность 112м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 7 | от ТК к жилым домам по ул. А. Гатауллина, 34 протяженность 83,3м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 8 | от ЦТП по ул. Н. Островского, 111 до ТК между жомами по ул. Чернышевского, 3а, 7, включая транзит через жилой дом Н.Островского, 109 протяженность 181,5м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 9 | от ТК ввод к жилому дому по ул. М. Горького, 112 протяженность 81,6м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 10 | от ТК (ввод) к жилому дому по ул. Г.Звезда, 42 протяженность 18м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 11 | от ЦТП к ж.д. по ул. Елькина,6, ввод к ж.д. по ул. Елькина,4а протяженность112,2м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 12 | от ТК (ввод) к ж.д. по ул. Коминтерна, 14а протяженность 93м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 13 | от здания по ул. Г. Хасана, 89 до ж.д. по ул. Ординская протяженность 350м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 14 | в составе теплотрассы, проходящей от задвижек в подвале ж.д. по ул. Братская,2/1 до задвижек в подвале ж.д. по ул. Братская, 2/2 через ТК-1 протяженность 44м.п. | Сеть теплоснабжения |
| 15 | от колодца по ул.Г.Хасана,102 до колодца по ул.Г.Хасана,92 | Сеть водоснабжения |
| 16 | от ВК по ул. Г. Хасана до ж.д. по ул. Г. Хасана, 49а протяженность 320м.п. | Сети водоснабжения |
| 17 | от ВК к ж.д. по ул. Куйбышева,68/1,2,3 протяженность 218м.п. | Сети водоснабжения |
| 18 | от сущ. врезки по ул. К. Цеткин,23 | Сети водоснабжения |
| 19 | Участок сети водоснабжения от ТВ по ул. Механошина до ВК дворовом проезде между зданиями по адресу ул. Куйбышева,49 – 52 протяженность 150м.п. | Сети водоснабжения |
| 20 | от ТП-6109 до ж.д. по ул. Пионерская, 5а, 7а протяженность 50м.п. | Сети электроснабжения |
| 21 | от ТП-6415 к дому по ул. Народовольческая, 36 протяженность 150м.п. | Сети электроснабжения |
| 22 | от ТП-6151 к ж.д. по ул. Новосибирская, 4 протяженность 107м.п. | Сети электроснабжения |
| 23 | от РП-11 по ул. Хлебозаводская, 15 до ТП-0240 по ул. Серпуховская, 11а | Сеть электроснабжения |
| 24 | По ул. Г. Хасана, 91 протяженность 60м.п. | Сеть водоотведения |
| 25 | от пристроя по ул.Серебрянский проезд,17 до КК1 у жилого дома по ул.Серебрянский проезд,19 протяженностью,59 п.м. | Сеть водоотведения |
| 26 | от КК1 до КК-2 по ул. Братская, 171а протяженность 60м.п. | Сеть водоотведения |
| 27 | от КК1 до КК-3 по ул. Ординская, 10а протяженность 50м.п. | Сеть водоотведения |
| 28 | от КК1 до КК-2 по ул. Белинского, 47 протяженность 78,5м.п. | Сеть водоотведения |
| 29 | от КК-1 до КК-2 по ул. Елькина, 1 протяженноять 84м.п. | Сеть водоотведения |
| 30 | от КК-1 до КК-2 по ул. Елькина, 2 протяженность 30,8м.п. | Сеть водоотведения |
| 31 | от КК-1 до КК-2 по ул. Комсомольский проспект,69 протяженность 138м.п. | Сеть водоотведения |
| 32 | от КК-1 до КК-2 по ул. Куйбышева, 57а протяженность 63м.п. | Сеть водоотведения |
| 33 | от КК-1 напротив дома по ул. Куйбышева, 68/3 до КК-2 на ул. Куйбышева протяженность 193м.п. | Сеть водоотведения |
| 34 | вдоль технологического проезда параллельно с ул.Сибирской от КК-1 напротив здания по ул. Сибирская,84а до КК-2 у здания по ул.Сибирская, 80 протяженность 193м.п. | Сеть водоотведения |