Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса котировок № 5  от «15» марта  2011  года

Техническое задание

| № п/п | Торговое наименование | Технические характеристики и потребительские свойства товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски LabStrip U11 для анализа мочи или эквивалент | Тест-полоски на 11 параметров для быстрого определения в моче билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумин), крови, рH, нитритов, лейкоцитов и удельной плотности. Представляют собой скрининговые тесты для диагностики заболеваний печени, билиарной или печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоцированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений рH, а также для исследования осадка мочи | уп. | 100 |

Главный врач               __________________________         Лебедев Ю.В.

МП