Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от «15» марта 2011 г

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2011 года

| Наименование муниципального заказчика | МуЗ «Городская детская клиническая больница № 18» |
| --- | --- |
| Заполняется юридическим лицом: |  |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка тест-полосок LabStrip U11 для анализа мочи или эквивалент в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Наименование и характеристики поставляемого товара | Представлены в Приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------- Сумма прописью -----) |
| Сведения о включенных в цену товара расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка тест-полосок LabStrip U11 для анализа мочи или эквивалент в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Наименование и характеристики поставляемого оборудования | Представлены в Приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------- Сумма прописью -----) |
| Сведения о включенных в цену товара расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_______________________	___________________	_______________________

(должность)                                    (подпись)                                                        (ФИО)

МП

Приложение № 1

к котировочной заявке

Предлагаемые характеристики товара

| Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
| --- | --- | --- |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение, сертификат | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
| Тест-полоски для определения в моче билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумин), крови, рH, нитритов, лейкоцитов и удельной плотности | Наличие |  |
| Тестовые поля содержат следующие реагенты: |  |  |
| Билирубин: |  |  |
| 2,4-дихлорбензойная соль диазония % | 3,1 |  |
| Буфер % | 61,1 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты %. | 35,8 |  |
| Глюкоза: |  |  |
| Глюкозооксидаза % | 2,1 |  |
| Пероксидаза % | 0,9 |  |
| Гидрохлорид толидина % | 5,0 |  |
| Буфер % | 85,7 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты % | 6,3 |  |
| Уробилиноген: |  |  |
| Флюородиазония терафлюороборат % | 0,4 |  |
| Буфер % | 90,6 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты % | 9,0 |  |
| Белок: |  |  |
| Тетрабромфенол синий % | 2,0 |  |
| Буфер % | 98,4 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты % | 1,4 |  |
| Кетоны: |  |  |
| Нитропруссид натрия % | 2,0 |  |
| Глицин % | 68,9 |  |
| Буфер % | 28,8 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты % | 3,3 |  |
| Аскорбиновая кислота: |  |  |
| 2,6-дихлорофенолиндофенол % | 0,7 |  |
| Соли буфера % | 98,5 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты % | 0,8 |  |
| Кровь: |  |  |
| Куменовый гидропероксид % | 25,0 |  |
| Тетраметилбензидина гидрохлорид % | 0,2 |  |
| Буфер % | 47,8 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты % | 27,0 |  |
| рH |  |  |
| Бромтимоловый синий % | 10,0 |  |
| Крезоловый красный % | 3,0 |  |
| Метиловый красный % | 2,0 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты % | 85,0 |  |
| Нитриты |  |  |
| 4-мышьяковая кислота % | 8,2 |  |
| N-(нафтил)-этилендиаммония гидрохлорид % | 2,6 |  |
| Буфер % | 33,2 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты % | 56,0 |  |
| Лейкоциты |  |  |
| Индоксилкарбоновой кислоты эфир % | 0,4 |  |
| Соль диазония % | 0,2 |  |
| Буфер % | 52,7 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты % | 46,7 |  |
| Удельная плотность |  |  |
| Бромтимоловый синий % | 3,6 |  |
| Буфер % | 60,8 |  |
| Нереагируюшие ингредиенты % | 35,6 |  |
| Количество в уп. (150 шт. в упаковке) | 100 |  |

_______________________	___________________	_______________________

(должность)                                    (подпись)                                                        (ФИО)

МП