Приложение 1

Техническое задание

К извещению о проведении запроса котировок от 15.03.2011г. №33

на поставку жидкого медицинского кислорода

| № | Наименование | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород жидкий медицинский ГОСТ 6331-78 | 1. Объемная доля кислорода, %, не менее 99,5 2. Объем двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода, см3, при 20 0С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), не более 3,0 | т | 10 |

Условия и параметры:

- Поставка кислорода в баллонах Поставщика. Баллоны должны быть аттестованы, вентили исправны.

- Качество кислорода должно быть подтверждено действующим сертификатом или паспортом соответствия на каждую партию кислорода.

И.О.главного врача						Петухов В.Н.