Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 15.03.2011 года №13

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2011 года

| Сведения об участнике размещения заказа - юридическом лице |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Сведения об участнике размещения заказа физическом лице (в т.ч. индивидуальном предпринимателе) |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка аппаратуры медицинской (шприцы, катетеры, зап.части) |
| Наименование и характеристики поставляемого товара | Таблица 1 (заполнить) |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | В рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных в цену расходах | (указать) |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Таблица 1

Технические характеристики предлагаемого товара.

| № п/п | Требования к товару | Указать параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный со съемной иглой, для инсулина |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 4 | Вместимость, мл |  |
| 5 | Материал цилиндра |  |
| 6 | Цвет цилиндра |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |
| 8 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 9 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 10 | Градуировка шкалы, ед |  |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 16 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца |  |
| 17 | Размер иглы |  |
| 18 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 19 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 21 | Шприцы расфасованы в пакеты по 100 шт. |  |
| 22 | Стерилизация |  |
| 23 | Срок годности |  |
| 24 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее |  |
| 25 | Требуемое количество, шт. |  |
| 26 | Цена за ед., руб. |  |
| 27 | Сумма, руб. |  |
| II | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 4 | Вместимость, мл |  |
| 5 | Материал цилиндра |  |
| 6 | Цвет цилиндра |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства |  |
| 17 | Размер иглы |  |
| 18 | Цвет колпачка |  |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 20 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/3000 шт.) |  |
| 23 | Стерилизация |  |
| 24 | Срок годности |  |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее |  |
| 26 | Требуемое количество, шт. |  |
| 27 | Цена за ед., руб. |  |
| 28 | Сумма, руб. |  |
| III | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 4 | Вместимость, мл |  |
| 5 | Материал цилиндра |  |
| 6 | Цвет цилиндра |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства |  |
| 17 | Размер иглы |  |
| 18 | Цвет колпачка |  |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 20 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/2000 шт.) |  |
| 23 | Стерилизация |  |
| 24 | Срок годности |  |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее |  |
| 26 | Требуемое количество, шт. |  |
| 27 | Цена за ед., руб. |  |
| 28 | Сумма, руб. |  |
| IV | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 4 | Вместимость, мл |  |
| 5 | Материал цилиндра |  |
| 6 | Цвет цилиндра |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства |  |
| 17 | Размер иглы |  |
| 18 | Цвет колпачка |  |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 20 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/1300 шт.) |  |
| 23 | Стерилизация |  |
| 24 | Срок годности |  |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее |  |
| 26 | Требуемое количество, шт. |  |
| 27 | Цена за ед., руб. |  |
| 28 | Сумма, руб. |  |
| V | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 4 | Вместимость, мл |  |
| 5 | Материал цилиндра |  |
| 6 | Цвет цилиндра |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства |  |
| 17 | Размер иглы |  |
| 18 | Цвет колпачка |  |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 20 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/2000 шт.) |  |
| 23 | Стерилизация |  |
| 24 | Срок годности |  |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее |  |
| 26 | Требуемое количество, шт. |  |
| 27 | Цена за ед., руб. |  |
| 28 | Сумма, руб. |  |
| VI | Периферический катетер №22 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| VII | Периферический катетер №20 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| VIII | Катетер урологический женский №10 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XIX | Катетер Нелатона №14 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| X | Катетер Нелатона №12 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XI | Катетер Фолея 2-х ходовой №14 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XII | Катетер Фолея 2-х ходовой №16 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XIII | Катетер аспирационный №14 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XIV | Игла одноразовая 1,2х40 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XV | Игла одноразовая 0,8х40 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XVI | Маска для мешка Амбу №9 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XVII | Маска для мешка Амбу №8,5 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XVIII | Мешок Амбу |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XIX | Скальпель одноразовый №22 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| XX | Измерительный электрод для Easy Stat «pCO2» |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |
| Общая сумма: |  |  |