ИЗВЕЩЕНИЕ от 15 марта 2011  года № 13

о проведении запроса котировок

на поставку аппаратуры медицинской (шприцы, катетеры, зап.части)

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3»

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

| Наименование муниципального участника | Муниципальное учреждение здравоохранения «городская клиническая больница №3» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025. г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Средства ОМС |
| Наименование, характеристики и количество поставляемого товара | Поставка аппаратуры медицинской (шприцы, катетеры, зап.части) |
| Место доставки поставляемых товаров | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Сроки поставок товаров | Со дня заключения муниципального контракта до 30.06.2011 года согласно заявкам Заказчика |
| Сведения о включенных в цену товаров | Доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Максимальная цена контракта | 243 925 (Двести сорок три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А (9-ти этажный корпус, 2 этаж, 5 каб. – экономический отдел) |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17 часов 00 минут (время местное) 21 марта 2011 года с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни, кроме пятницы ( с 8.30 час. до 17.00 час.) |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение № 2 |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания протокола |
| Срок и условия оплаты поставок товаров | В течение 15 банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной |
| Требования к участникам размещения заказа | 1.Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ |
|  | 2.Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (п.12 ст.43 Закона 94-ФЗ) |

И.о.главного врача									   Я.Н.Заморяхина

МП

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 16 марта 2011 года  № 13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Аппаратура медицинская (шприцы, катетеры, зап.части)

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный со съемной иглой, для инсулина |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 1 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 9 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |
| 10 | Градуировка шкалы, ед | 100 |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 16 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,33х12 |
| 18 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 21 | Шприцы расфасованы в пакеты по 100 шт. | Наличие |
| 22 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 23 | Срок годности | 3 года |
| 24 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 25 | Требуемое количество, шт. | 10 000 |
| 26 | Цена за ед., руб. | 1,98 |
| 27 | Сумма, руб. | 19 800,00 |
| II | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 2,5 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 26 |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,6х25 |
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/3000 шт.) | Наличие |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности | 3 года |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 26 | Требуемое количество, шт. | 24 000 |
| 27 | Цена за ед., руб. | 1,73 |
| 28 | Сумма, руб. | 41 520,00 |
| III | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 5 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 36 |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9 |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,7х40 |
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/2000 шт.) | Наличие |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности | 3 года |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 26 | Требуемое количество, шт. | 24 000 |
| 27 | Цена за ед., руб. | 1,82 |
| 28 | Сумма, руб. | 43 680,00 |
| IV | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 10 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 44 |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,8х40 |
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/1300 шт.) | Наличие |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности | 3 года |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 26 | Требуемое количество, шт. | 18 000 |
| 27 | Цена за ед., руб. | 2,73 |
| 28 | Сумма, руб. | 49 140,00 |
| V | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 20 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 52 |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,8х40 |
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/2000 шт.) | Наличие |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности | 3 года |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 26 | Требуемое количество, шт. | 8 000 |
| 27 | Цена за ед., руб. | 3,85 |
| 28 | Сумма, руб. | 30 800,00 |
| VI | Периферический катетер №22 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 600 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 13,50 |
| 3 | Сумма, руб. | 8 100,00 |
| VII | Периферический катетер №20 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 600 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 13,50 |
| 3 | Сумма, руб. | 8 100,00 |
| VIII | Катетер урологический женский №10 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 100 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 11,35 |
| 3 | Сумма, руб. | 1 135,00 |
| XIX | Катетер Нелатона №14 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 100 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 11,35 |
| 3 | Сумма, руб. | 1 135,00 |
| X | Катетер Нелатона №12 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 100 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 11,35 |
| 3 | Сумма, руб. | 1 135,00 |
| XI | Катетер Фолея 2-х ходовой №14 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 90 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 28,00 |
| 3 | Сумма, руб. | 2 520,00 |
| XII | Катетер Фолея 2-х ходовой №16 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 90 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 28,00 |
| 3 | Сумма, руб. | 2 520,00 |
| XIII | Катетер аспирационный №14 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 600 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 18,50 |
| 3 | Сумма, руб. | 11 100,00 |
| XIV | Игла одноразовая 1,2х40 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 1 000 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 1,00 |
| 3 | Сумма, руб. | 1 000,00 |
| XV | Игла одноразовая 0,8х40 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 500 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 0,90 |
| 3 | Сумма, руб. | 450,00 |
| XVI | Маска для мешка Амбу №9 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 650,00 |
| 3 | Сумма, руб. | 1 300,00 |
| XVII | Маска для мешка Амбу №8,5 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 650,00 |
| 3 | Сумма, руб. | 1 300,00 |
| XVIII | Мешок Амбу |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 3 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 1 180,00 |
| 3 | Сумма, руб. | 3 540,00 |
| XIX | Скальпель одноразовый №22 |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 50 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 13,00 |
| 3 | Сумма, руб. | 650,00 |
| XX | Измерительный электрод для Easy Stat «pCO2» |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. | 1 |
| 2 | Цена за ед., руб. | 15 000,00 |
| 3 | Сумма, руб. | 15 000,00 |
| Общая сумма: |  | 243 925,00 |