Приложение № 1 к Извещению

Задание

на установку и сдачу в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии в здании по адресу: ул. С. Армии, 23а  лит. А

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| I | Основание | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» |
| II | Получение исходных данных для проектирования приборов коммерческого учёта тепловой энергии | ООО « ПСК», за счёт средств подрядчика |
| III | Требования к проекту | Проект выполнить в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя (ПУТЭиТ), СНиП 41- 02-2003 «Тепловые сети» с обеспечением согласования проекта и освидетельствования результатов работ с энергоснабжающей организацией до сдачи их заказчику |
| IV | Марка прибора учёта тепловой энергии | « ВЗЛЁТ- Урал» или « Теплоком» или эквивалент. Исполнение – сэндвич соединение. |

Заказчик:                                                                                   Подрядчик:

___________/___________                                                     ___________/___________

МП                                                                                                                               МП