УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ «ГКП №4»

_______________ /Н.М.Зуева/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку аппаратуры медицинской (изделий медицинского назначения)

для МУЗ «ГКП №4»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая поликлиника №4" |
| Место нахождения |  | 614087, Пермский край, г.Пермь, ул.Академика Вавилова, 4 |
| Почтовый адрес |  | 614087, Пермский край, г.Пермь, ул.Академика Вавилова, 4 |
| Адрес электронной почты |  | gkp4@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 238-09-28 |
| Контактное лицо |  | Мутовкина Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка аппаратуры медицинской (изделий медицинского назначения) для МУЗ «ГКП №4». |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 305 600,00 рублей. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | В течение трех рабочих дней после заключения гражданско-правового договора, по заявке Заказчика. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 23.03.2011 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 25.03.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 28.03.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  | Техническое задание на медицинские перчатки для МУЗ "ГКП №4" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, неопудренные, особо прочные. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина не менее 298 мм | Указать |  |
|  | 8 | Синего цвета | Указать |  |
|  | 9 | Толщина (двойная): средний палец – не менее 0,79 мм, ладонь – не менее 0,64 мм, манжета – не менее 0,42 мм. | Указать |  |
|  | 10 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие |  |
|  | 11 | Растягивание в длину не менее,% | 695 |  |
|  | 12 | Прочность на разрыв не менее, Н | 7 |  |
|  | 13 | Текстурированная поверхность пальцев | Наличие |  |
|  | 14 | Внутренняя поверхность - слегка хлорированные. | Наличие |  |
|  | 15 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 16 | Размер S, М, L по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности не менее 3 лет | Указать |  |
|  | 18 | Требуемое количество, пар | 3000 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, опудренные | Наличие |  |
|  | 7 | Длина не менее 240 мм | Указать |  |
|  | 8 | Белого цвета | Указать |  |
|  | 9 | Толщина: средний палец – не менее 0,12 мм, ладонь – не менее 0,11 мм, манжета – не менее 0,07 мм. | Указать |  |
|  | 10 | Гладкая поверхность пальцев | Наличие |  |
|  | 11 | Растягивание в длину не менее,% | 650 |  |
|  | 12 | Прочность на разрыв не менее, Н | 18 |  |
|  | 12 | Внутренняя поверхность - слегка хлорированные. | Наличие |  |
|  | 13 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 14 | Размер S, М, L по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 15 | Срок годности не менее 3 лет | Указать |  |
|  | 16 | Требуемое количество, пар | 2000 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Перчатки смотровые стерильные, латексные, неопудренные | Наличие |  |
|  | 7 | Длина не менее 240 мм | Указать |  |
|  | 8 | Желтого цвета | Указать |  |
|  | 9 | Текстурированная поверхность пальцев | Наличие |  |
|  | 10 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 11 | Размер S, М, L по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 12 | Срок годности не менее 5 лет | Указать |  |
|  | 13 | Требуемое количество, пар | 4000 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Перчатки смотровые нестерильные, нитриловые, неопудренные. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина: не менее 240 мм | Указать |  |
|  | 8 | Синего цвета | Указать |  |
|  | 9 | Толщина : средний палец – не более 0,12 мм, ладонь – не менее 0,09 мм, манжета –не менее 0,07 мм. | Указать |  |
|  | 10 | Предоставление технического паспорта от производителя при постаке товара | Наличие |  |
|  | 11 | Текстурированная поверхность только пальцев | Наличие |  |
|  | 12 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 13 | Размер S, М, L по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 14 | Срок годности не менее 5 лет | Указать |  |
|  | 15 | Требуемое количество, пар. | 6000 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Перчатки хирургические,стерильные,неопудренные, латексные | Наличие |  |
|  | 7 | Манжета прямая, без валика. | Наличие |  |
|  | 8 | Клейкая полоска шириной не менее 1,5 см для фиксации на рукаве халата | Наличие |  |
|  | 9 | Длина: не менее 294 мм | Указать |  |
|  | 10 | Зеленого цвета | Указать |  |
|  | 11 | Анатомическая форма перчатки | Наличие |  |
|  | 12 | Толщина : средний палец – не менее 0,21 мм, ладонь – не менее 0,195 мм, манжета – не менее 0,195 мм. | Указать |  |
|  | 13 | Внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом | Наличие |  |
|  | 14 | Внутрення поверхность покрыта полимером, обработанная силиконом и увлажнителем | Наличие |  |
|  | 15 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | 825 |  |
|  | 16 | Прочность на разрыв не менее, Н | 14 |  |
|  | 17 | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури не более, мкг/г | 31 |  |
|  | 18 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие |  |
|  | 19 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 20 | Размер 5,5; 6; 6,5;7;7,5;8;8,5;9 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 21 | Срок годности не менее 3 лет | Указать |  |
|  | 22 | Требуемое количество, пар. | 300 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Перчатки хирургические,стерильные,неопудренные, латексные | Наличие |  |
|  | 7 | Манжета с валиком | Наличие |  |
|  | 9 | Длина: не менее 294 мм | Указать |  |
|  | 10 | Коричневого цвета | Указать |  |
|  | 11 | Анатомическая форма перчатки | Наличие |  |
|  | 12 | Толщина : средний палец – не более 0,34 мм, ладонь – не менее 0,29 мм, манжета – не менее 0,25 мм. | Указать |  |
|  | 13 | Внешняя поверхность текстурированная, хлорированная и обработанная силиконом | Наличие |  |
|  | 14 | Внутрення поверхность покрытая полиуретаном, хлорированная и обработанная силиконом | Наличие |  |
|  | 15 | Относительное удлинение при разрыве не менее,% | 749 |  |
|  | 16 | Прочность на разрыв не менее, Н | 26,5 |  |
|  | 17 | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури не более, мкг/г | 31 |  |
|  | 18 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие |  |
|  | 19 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 20 | Размер 5,5; 6; 6,5;7;7,5;8;8,5;9 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 21 | Срок годности не менее 3 лет | Указать |  |
|  | 22 | Требуемое количество, пар. | 300 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Перчатки хирургические,стерильные,неопудренные, латексные | Наличие |  |
|  | 7 | Манжета прямая, без валика. | Наличие |  |
|  | 9 | Длина: не менее 284 мм | Указать |  |
|  | 10 | Белого цвета | Указать |  |
|  | 11 | Анатомическая форма перчатки | Наличие |  |
|  | 12 | Толщина : средний палец – не более 0,23 мм, ладонь – не менее 0,195 мм, манжета – не менее 0,23 мм. | Указать |  |
|  | 13 | Внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом | Наличие |  |
|  | 14 | Внутрення поверхность хлорированная и обработанная силиконом | Наличие |  |
|  | 15 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | 818 |  |
|  | 16 | Прочность на разрыв до старения не менее, Н | 17,8 |  |
|  | 17 | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури не более, мкг/г | 31 |  |
|  | 18 | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие |  |
|  | 19 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |  |
|  | 20 | Размер 5,5; 6; 6,5;7;7,5;8;8,5;9 по согласованию с заказчиком | Наличие |  |
|  | 21 | Срок годности не менее 3 лет | Указать |  |
|  | 22 | Требуемое количество, пар. | 2000 |  |
|  | Остаточный срок годности товара не менее 70 % от срока, указанного производителем. |  |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку медицинских перчаток

г. Пермь						                                   «___» _________ 2011  года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника» № 4, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Зуевой Надежды Максимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2011 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять  Заказчику медицинские перчатки (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование (по МНН и торговое наименование), форма выпуска, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  в последствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб.коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом расходов на доставку,  погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.4. Оплата за товар производится за счет средств ОМС безналичным перечислением денежных средств, в течение 20 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

3. Качество и рекламация

3.1. Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 70 %.

3.2. . Качество Товара  должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ.  Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия).

3.3. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации). В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, по каждой позиции товара - сертификат соответствия.

3.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.5. По вопросам, не предусмотренным данным Договором, при приемке Товара по качеству и количеству, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции, утвержденной Постановлением Госарбитража  СССР от 24.04.1966 года № П-7 и Инструкцией о порядке приемки Продукции по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 года № П-6.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614087, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4, ГКП № 4, с 08.30 до 17.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка товара производится одной партией, в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами Договора.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет;

- счёт-фактуру;

- сертификат (ы) соответствия);

- др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5.  Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 3 настоящего Договора и спецификации (Приложение № 1) уплачивает неустойку в  размере 10%  стоимости некачественного товара.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. 	Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Протокол открытого аукциона в электронной форме № _ от «____»_______ 2011 г.

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 Адрес: 614087, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 р/с БИК ИНН КПП ______________________ Н.М.Зуева МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2011 г.

Спецификация

на медицинские перчатки

| Номер п\п | Торговое наименование | Форма выпуска | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Подписи сторон:

| ПОКУПАТЕЛЬ: МУЗ Городская клиническая больница № 4 ______________________ А.В.Ронзин МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |