УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

А.Г.Пантелеев    «___»_______  2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на

выполнение  работ по  техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | hozu7@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 212-46-23 |
| Контактное лицо |  | Мохов Денис Анатольевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов в зданиях администрации города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 534 250 (пятьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с графиком проведения и стоимости работ (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и содержанием работ (приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе с графиком проведения и стоимости работ (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и содержанием работ (приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), а также условиями контракта (Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь (в соответствии с графиком проведения и стоимости работ (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | С момента заключения муниципального контракта по 31 марта 2012 года |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, счетов и счетов-фактур представленных не позднее 25 числа каждого месяца на основании графика проведения и стоимости работ (Приложение №1), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом. При этом оплата осуществляется с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем цен на начальную (максимальную) цену контракта. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта, и подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копию действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ: - Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации - Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре. - Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения. - Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 26 712,50 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «23» марта 2011 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «25» марта 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «28» марта 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

График

работ по  техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми

| № | Найменование работ на объектах | Наличие приборов и систем | Периодичность проведения ТО | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. ТО систем АПС и СОУЭ |  | Один раз в месяц |  |
| 2 | ул. Сибирская, 14 | Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов, ВЭРС-ПК-16 (пластм.); шт.; 1. Блок питания, Скат-1200С; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 2 шт./; шт.; 24 22+2. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 2. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 2. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 10. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 2. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 3. Аккумулятор АКБ 1,2 А/ч; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 7 А/ч; шт.; 1. Лампа аварийного освеще; ия, SKAT LT 886; шт.. 1Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 8. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 25. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 2. | Один раз в месяц | 23 000 |
| 3 | ул. Сибирская, 15 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05); шт.; 7. Блок индикации, С2000-БИ; шт.; 2. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 23 шт./; шт.; 251 228+23. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 15. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 24. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 19. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 18. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 228. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 101. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 337. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 10. Кронштейн универсальный настенный, КР-1; шт.; 101. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01); шт.; 7. Бокс под аккумуляторы 2х17 А/ч, 12В; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 17 А/ч; шт.; 8. | Один раз в месяц | 89 000 |
| 4 | ул. Сибирская, 17 А | Пульт контроля и управления, С2000; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05); шт.; 4. Блок индикации, С2000-БИ; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 11 шт./; шт.; 124 113+11. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 5. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 8. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 10. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 8. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 113. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 55. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 171. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 12. Кронштейн универсальный настенный, КР-1; шт.; 55. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01); шт.; 2. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.02); шт.; 1. Бокс под аккумуляторы 2х17 А/ч, 12В; шт.; 2. Аккумулятор АКБ 17 А/ч; шт.; 4. Аккумулятор АКБ 7 А/ч; шт.; 1. | Один раз в месяц | 46 000 |
| 5 | ул. Сибирская, 17 Б | Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов, ВЭРС-ПК-16 (пластм.); шт.; 1. Блок питания, Скат-1200С; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 2 шт./; шт.; 28 26+2. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 3. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 2. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 3. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 3. Аккумулятор АКБ 4 А/ч; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 7 А/ч; шт.; 1. | Один раз в месяц | 10 000 |
| 6 | ул. Сибирская, 27 | Пульт контроля и управления, С2000; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05); шт.; 2. Блок индикации, С2000-БИ; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 5 шт./; шт.; 56 51+5. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 3. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 3. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 4. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 4. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 51. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 19. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 63. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 2. Кронштейн универсальный настенный, КР-1; шт.; 19. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01); шт.; 1. Аккумулятор АКБ 17 А/ч; шт.; 1. Прибор приёмо-контрольный, СПИ "Сокол", Сокол-8748; комп.; 1. | Один раз в месяц | 21 000 |
| 7 | ул. Кирова, 60 | Прибор приемно-контрольный на 1 шлейф, ВЭРС-ПК1-ТМ; шт.; 1. Блок питания, Скат-1200А; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 1 шт./; шт.; 11 10+1. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 10. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 1. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 10. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 1. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 1,2 А/ч; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 4 А/ч; шт.; 1. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. | Один раз в месяц | 4 000 |
| 8 | ул. Кирова, 78 | Прибор приемно-контрольный на 8 шлейф, ВЭРС-ПК-8 (пластм.); шт.; 1. Блок питания, Скат-1200А; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 6 шт./; шт.; 64 58+6. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 6. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 6. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 58. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 5. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 6. Аккумулятор АКБ 1,2 А/ч; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 4 А/ч; шт.; 1. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый, ВЭРС-ПК-8; шт.; 1. Устройства электрические: блок питания и контроля, Скат-1200А; шт.; 1. | Один раз в месяц | 24 000 |
| 9 | ул. Г.Звезда, 9 | Пульт контроля и управления, С2000; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05); шт.; 2. Блок индикации, С2000-БИ; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 5 шт./; шт.; 59 54+5. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 4. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 4. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 5. Оповещатель свето-звуковой, НБО-12В-01К "Люкс"; шт.; 1. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 4. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 54. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 23. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 71. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 6. Кронштейн универсальный настенный, КР-1; шт.; 23. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01); шт.; 1. Аккумулятор АКБ 17 А/ч; шт.; 1. Прибор приёмо-контрольный, СПИ "Сокол", Сокол-8748; комп.; 1. | Один раз в месяц | 22 000 |
| 10 | ул. Куйбышева, 33 | Пульт контроля и управления, С2000; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05); шт.; 2. Блок индикации, С2000-БИ; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 5 шт./; шт.; 58. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 3. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 3. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 4. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 4. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 51. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 19. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 63. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 2. Кронштейн универсальный настенный, КР-1; шт.; 19. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01); шт.; 1. Аккумулятор АКБ 17 А/ч; шт.; 1. Прибор приёмо-контрольный, СПИ "Сокол", Сокол-8748; комп.; 1. | Один раз в месяц | 21 000 |
| 11 | ул. Ленина, 27 а | Приборы приемно-контрольные объектовые, С2000; шт.; 1. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей, Сигнал-20П SMD; шт.; 2. Приборы приемно-контрольные сигнальные, С2000-БИ; шт.; 1. Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении, ИП-212-3CУ; шт.; 56. Конструкция для установки извещателя, МУ (для ИП-212-3СУ); шт.; 51. Извещатели ПС автоматические: ручной электро-контактный в нормальном исполнении, ИПР-3СУ; шт.; 3. Транспарант световой (табло), НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 3. Звонок (сирена), Свирель; шт.; 4. Устройства промежуточные на количество лучей: 1, УКШ-А; шт.; 4. Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, УК-ВК/02; шт.; 1. Устройства оптико-электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении, LC-100PI; шт.; 19. Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, СМК-1, СМК-26; шт.; 65 63+2. Конструкция для установки извещателя, КР-1; шт.; 19. Аппарат (кнопка, ключ управления), количество подключаемых концов, до: 2, SKAT LT 886; шт.; 1. Устройства электрические: блок питания и контроля, РИП-12; шт.; 1. Аккумулятор, АКБ 17 А/ч; шт.; 1. | Один раз в месяц | 21 000 |
| 12 | ул. Ленина, 23 | Блок контроля и распределения питания, PD-659; шт.; 1. Зарядное устройство, РВ-607; шт.; 1. Усилитель мощности 480 Вт, PA-648; шт.; 2. Блок тревожной сигнализации, ЕР-616; шт.; 1. Контроллер системы, ECS-616; шт.; 1. Блок мониторов, РМ-608; шт.; 1. Блок контроля линий оповещения, SC-624; шт.; 1. Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении, ИП-212-3CУ; шт.; 320. Цифровой магнитофон, PV-632A; шт.; 1. Микрофонная панель на 16 зон, 100-15000 Гц, RM-616; шт.; 1. Потолочный громкоговоритель, Глагол-СМ-П-3; шт.; 16. Настенный громкоговоритель, Глагол-СМ-Н-3; шт.; 22. Оповещатель пожарный световой, табло "ВЫХОД", Молния-12; шт.; 4. Оповещатель пожарный световой, табло "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", Молния-12; шт.; 3. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево ", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо ", Молния-12; шт.; 1. Аппаратный шкаф, PR-231A; шт.; 1. Аккумуляторная батарея, DELTA DTM1265; шт.; 2. Второй этаж Потолочный громкоговоритель, Глагол-СМ-П-3; шт.; 12. Настенный громкоговоритель, Глагол-СМ-Н-3; шт.; 19. Оповещатель пожарный световой, табло "ВЫХОД", Молния-12; шт.; 7. Оповещатель пожарный световой, табло "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево ", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо ", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево по лестнице вниз", Молния-12; шт.; 2. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо по лестнице вниз", Молния-12; шт.; 1. Третий этаж Потолочный громкоговоритель, Глагол-СМ-П-3; шт.; 47. Настенный громкоговоритель, Глагол-СМ-Н-3; шт.; 12. Оповещатель пожарный световой, табло "ВЫХОД", Молния-12; шт.; 1. Оповещатель пожарный световой, табло "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо ", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево по лестнице вниз", Молния-12; шт.; 2. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо по лестнице вниз", Молния-12; шт.; 1. | Один раз в месяц | 115 000 |
| 13 | 2. ТО систем пожарного водовода и кранов |  | Один раз в квартал |  |
| 14 | ул. Ленина, 23 | 1 система 4 этажа – 16 пожарных щитов.(Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал | 19 360 |
| 15 | ул. Сибирская, 15 | 1 система 3 этажа – 9 пожарных щитов.(Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал | 10 890 |
| 16 | 3. ТО систем автоматического пожаротушения |  | Один раз в месяц |  |
| 17 | ул. Ленина, 23 | 1 система (Одно помещение архива 20 м кв) Прибор С2000-АСПТ 2 шт Блок контрольно-спусковой 1 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»2 шт Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-11 шт Аккумуляторная батарея – 4.5 А\Ч | Один раз в месяц | 36 000 |
| 18 | ул. Сибирская, 15 | 1 система (Одно помещение архива 36 м кв) Прибор С2000-АСПТ 4 шт Блок контрольно-спусковой 2 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»4 шт Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-29 шт Аккумуляторная батарея – 4.5 А\Ч | Один раз в месяц | 72 000 |
| 19 | Общая сумма контракта |  |  | 534250 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Содержание работ технического обслуживания  системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми

• Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки), заземления и внешних соединений. 
• Контроль состояния и крепление шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. 
• Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления извещателей (при необходимости). 
• Проверка срабатывания системы при имитации (по каждому шлейфу) режимов «Пожар»  (тревога), «неисправность» (к.з., обрыв), а также восстановление дежурного режима» системы. 
• Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, выносными оповещателями, проверка сдачи на ПЦН, проверка переключения на резервное питание и обратно, проверка работоспособности внутренних контрольных устройств. 
• Чистка наружных поверхностей корпуса ППК, монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль состояния. 
• Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа, контактной группы, розеток извещателей, контроль работоспособности. Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов и т.д.). 
• Чистка наружных поверхностей оповещателей. 
• Устранение обрыва (к.з.), восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. 
• Восстановление прочности крепления, внешних соединений, заземления, оповещателей. 
• Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей с выдачей актов замеров. 
•Проводить  ТО персоналом соответствующей квалификации , аттестованным по «Правила технической эксплуатации и Правила техники безопасности  при эксплуатации электроустановок  потребителей »

•Проводить ТО автоматических средств пожаротушения  в соответствии с РД-009-01-96 «Установки пожарной автоматики, правила технического содержания», РД-009-02-96 «Установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт».

•Внешний осмотр пожарных кранов. Контроль состояния вентилей , кранов и соединений, пожарных разъемов и рукавов.

• Осмотр креплений. При необходимости  замена кранов, прокладок, перекладка пожарного рукова на другое ребро. Чистка шкафов.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  №

на выполнение  работ по  техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми

г. Пермь                                 				           	  «____» _______2011 год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ___________________администрации города Перми ________ _____________., с одной стороны и  __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от "____"________2011 г. №______).

1.2. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми, далее по тексту «работы» в зданиях администрации города Перми, расположенных по адресам, указанным в графике проведения и стоимости работ (приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в графике проведения и стоимости работ (приложение №1) и содержанием работ (приложение №2)  в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения работ.

2.1. Начало производства работ – с момента подписания муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ:   31 марта 2012 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта, формируется на основании проведенного аукциона и составляет:  ____________________________________________________________________________.

3.1.2. Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене составляет _______________.

3.2. Цена контракта  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, счетов и счетов-фактур представленных не позднее 25 числа каждого месяца на основании графика проведения и стоимости работ (Приложение №1), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом.

При этом оплата осуществляется  с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем  цен на начальную (максимальную) цену контракта.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. При заключении муниципального контракта Подрядчик обязан предоставить действующую лицензию выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ:

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации

-    Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

-    Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения.

-    Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения.

5.2. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов городской собственности.

5.5.До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств от общей стоимости работ по контракту.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение контракт возможно по соглашению сторон или по решению суда.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

11.Приложения к муниципальному контракту.

11.1. График работ по техническому обслуживанию.

11.2. Содержание работ технического обслуживания.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/СЧ. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Пермь |  |
| --- | --- |
| /____________________/ _______________ м.п. | / _______________________ / ____________. м.п. |

Приложение №1
к муниципальному контракту № ____ от _______ 2010 г.

График

работ по  техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми

| № | Найменование работ на объектах | Наличие приборов и систем | Периодичность проведения ТО | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. ТО систем АПС и СОУЭ |  | Один раз в месяц |  |
| 2 | ул. Сибирская, 14 | Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов, ВЭРС-ПК-16 (пластм.); шт.; 1. Блок питания, Скат-1200С; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 2 шт./; шт.; 24 22+2. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 2. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 2. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 10. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 2. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 3. Аккумулятор АКБ 1,2 А/ч; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 7 А/ч; шт.; 1. Лампа аварийного освеще; ия, SKAT LT 886; шт.. 1Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 8. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 25. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 2. | Один раз в месяц |  |
| 3 | ул. Сибирская, 15 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05); шт.; 7. Блок индикации, С2000-БИ; шт.; 2. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 23 шт./; шт.; 251 228+23. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 15. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 24. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 19. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 18. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 228. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 101. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 337. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 10. Кронштейн универсальный настенный, КР-1; шт.; 101. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01); шт.; 7. Бокс под аккумуляторы 2х17 А/ч, 12В; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 17 А/ч; шт.; 8. | Один раз в месяц |  |
| 4 | ул. Сибирская, 17 А | Пульт контроля и управления, С2000; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05); шт.; 4. Блок индикации, С2000-БИ; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 11 шт./; шт.; 124 113+11. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 5. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 8. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 10. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 8. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 113. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 55. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 171. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 12. Кронштейн универсальный настенный, КР-1; шт.; 55. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01); шт.; 2. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.02); шт.; 1. Бокс под аккумуляторы 2х17 А/ч, 12В; шт.; 2. Аккумулятор АКБ 17 А/ч; шт.; 4. Аккумулятор АКБ 7 А/ч; шт.; 1. | Один раз в месяц |  |
| 5 | ул. Сибирская, 17 Б | Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов, ВЭРС-ПК-16 (пластм.); шт.; 1. Блок питания, Скат-1200С; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 2 шт./; шт.; 28 26+2. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 3. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 2. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 3. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 3. Аккумулятор АКБ 4 А/ч; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 7 А/ч; шт.; 1. | Один раз в месяц |  |
| 6 | ул. Сибирская, 27 | Пульт контроля и управления, С2000; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05); шт.; 2. Блок индикации, С2000-БИ; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 5 шт./; шт.; 56 51+5. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 3. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 3. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 4. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 4. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 51. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 19. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 63. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 2. Кронштейн универсальный настенный, КР-1; шт.; 19. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01); шт.; 1. Аккумулятор АКБ 17 А/ч; шт.; 1. Прибор приёмо-контрольный, СПИ "Сокол", Сокол-8748; комп.; 1. | Один раз в месяц |  |
| 7 | ул. Кирова, 60 | Прибор приемно-контрольный на 1 шлейф, ВЭРС-ПК1-ТМ; шт.; 1. Блок питания, Скат-1200А; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 1 шт./; шт.; 11 10+1. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 10. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 1. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 10. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 1. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 1,2 А/ч; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 4 А/ч; шт.; 1. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. | Один раз в месяц |  |
| 8 | ул. Кирова, 78 | Прибор приемно-контрольный на 8 шлейф, ВЭРС-ПК-8 (пластм.); шт.; 1. Блок питания, Скат-1200А; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 6 шт./; шт.; 64 58+6. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 6. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 6. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 58. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 5. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 6. Аккумулятор АКБ 1,2 А/ч; шт.; 1. Аккумулятор АКБ 4 А/ч; шт.; 1. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый, ВЭРС-ПК-8; шт.; 1. Устройства электрические: блок питания и контроля, Скат-1200А; шт.; 1. | Один раз в месяц |  |
| 9 | ул. Г.Звезда, 9 | Пульт контроля и управления, С2000; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05); шт.; 2. Блок индикации, С2000-БИ; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 5 шт./; шт.; 59 54+5. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 4. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 4. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 5. Оповещатель свето-звуковой, НБО-12В-01К "Люкс"; шт.; 1. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 4. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 54. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 23. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 71. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 6. Кронштейн универсальный настенный, КР-1; шт.; 23. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01); шт.; 1. Аккумулятор АКБ 17 А/ч; шт.; 1. Прибор приёмо-контрольный, СПИ "Сокол", Сокол-8748; комп.; 1. | Один раз в месяц |  |
| 10 | ул. Куйбышева, 33 | Пульт контроля и управления, С2000; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05); шт.; 2. Блок индикации, С2000-БИ; шт.; 1. Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) /в т.ч. резерв 5 шт./; шт.; 58. Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ; шт.; 3. Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 3. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель; шт.; 4. Устройство контроля шлейфа, УКШ-А; шт.; 4. Монтажное устройство металлическое для извещателя ИП-212-3СУ; шт.; 51. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02; шт.; 1. Извещатель охранный инфракрасный, LC-100PI; шт.; 19. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1); шт.; 63. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-26 (СМК-26); шт.; 2. Кронштейн универсальный настенный, КР-1; шт.; 19. Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886; шт.; 1. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.01); шт.; 1. Аккумулятор АКБ 17 А/ч; шт.; 1. Прибор приёмо-контрольный, СПИ "Сокол", Сокол-8748; комп.; 1. | Один раз в месяц |  |
| 11 | ул. Ленина, 27 а | Приборы приемно-контрольные объектовые, С2000; шт.; 1. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей, Сигнал-20П SMD; шт.; 2. Приборы приемно-контрольные сигнальные, С2000-БИ; шт.; 1. Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении, ИП-212-3CУ; шт.; 56. Конструкция для установки извещателя, МУ (для ИП-212-3СУ); шт.; 51. Извещатели ПС автоматические: ручной электро-контактный в нормальном исполнении, ИПР-3СУ; шт.; 3. Транспарант световой (табло), НБО-12В-01 "Люкс"; шт.; 3. Звонок (сирена), Свирель; шт.; 4. Устройства промежуточные на количество лучей: 1, УКШ-А; шт.; 4. Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, УК-ВК/02; шт.; 1. Устройства оптико-электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении, LC-100PI; шт.; 19. Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, СМК-1, СМК-26; шт.; 65 63+2. Конструкция для установки извещателя, КР-1; шт.; 19. Аппарат (кнопка, ключ управления), количество подключаемых концов, до: 2, SKAT LT 886; шт.; 1. Устройства электрические: блок питания и контроля, РИП-12; шт.; 1. Аккумулятор, АКБ 17 А/ч; шт.; 1. | Один раз в месяц |  |
| 12 | ул. Ленина, 23 | Блок контроля и распределения питания, PD-659; шт.; 1. Зарядное устройство, РВ-607; шт.; 1. Усилитель мощности 480 Вт, PA-648; шт.; 2. Блок тревожной сигнализации, ЕР-616; шт.; 1. Контроллер системы, ECS-616; шт.; 1. Блок мониторов, РМ-608; шт.; 1. Блок контроля линий оповещения, SC-624; шт.; 1. Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении, ИП-212-3CУ; шт.; 320. Цифровой магнитофон, PV-632A; шт.; 1. Микрофонная панель на 16 зон, 100-15000 Гц, RM-616; шт.; 1. Потолочный громкоговоритель, Глагол-СМ-П-3; шт.; 16. Настенный громкоговоритель, Глагол-СМ-Н-3; шт.; 22. Оповещатель пожарный световой, табло "ВЫХОД", Молния-12; шт.; 4. Оповещатель пожарный световой, табло "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", Молния-12; шт.; 3. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево ", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо ", Молния-12; шт.; 1. Аппаратный шкаф, PR-231A; шт.; 1. Аккумуляторная батарея, DELTA DTM1265; шт.; 2. Второй этаж Потолочный громкоговоритель, Глагол-СМ-П-3; шт.; 12. Настенный громкоговоритель, Глагол-СМ-Н-3; шт.; 19. Оповещатель пожарный световой, табло "ВЫХОД", Молния-12; шт.; 7. Оповещатель пожарный световой, табло "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево ", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо ", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево по лестнице вниз", Молния-12; шт.; 2. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо по лестнице вниз", Молния-12; шт.; 1. Третий этаж Потолочный громкоговоритель, Глагол-СМ-П-3; шт.; 47. Настенный громкоговоритель, Глагол-СМ-Н-3; шт.; 12. Оповещатель пожарный световой, табло "ВЫХОД", Молния-12; шт.; 1. Оповещатель пожарный световой, табло "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо ", Молния-12; шт.; 1. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево по лестнице вниз", Молния-12; шт.; 2. Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо по лестнице вниз", Молния-12; шт.; 1. | Один раз в месяц |  |
| 13 | 2. ТО систем пожарного водовода и кранов |  | Один раз в квартал |  |
| 14 | ул. Ленина, 23 | 1 система 4 этажа – 16 пожарных щитов.(Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |  |
| 15 | ул. Сибирская, 15 | 1 система 3 этажа – 9 пожарных щитов.(Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |  |
| 16 | 3. ТО систем автоматического пожаротушения |  | Один раз в месяц |  |
| 17 | ул. Ленина, 23 | 1 система (Одно помещение архива 20 м кв) Прибор С2000-АСПТ 2 шт Блок контрольно-спусковой 1 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»2 шт Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-11 шт Аккумуляторная батарея – 4.5 А\Ч | Один раз в месяц |  |
| 18 | ул. Сибирская, 15 | 1 система (Одно помещение архива 36 м кв) Прибор С2000-АСПТ 4 шт Блок контрольно-спусковой 2 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»4 шт Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-29 шт Аккумуляторная батарея – 4.5 А\Ч | Один раз в месяц |  |
| 19 | Общая сумма контракта |  |  |  |

Подрядчик:

____________________/

м.п.

« 2011 г.

Заказчик:

Начальник хозяйственного управления

___________________/А.Г.Пантелеев

м.п.

2011 г.

Приложение №2

К муниципальному контракту № __ ___________ 2011 г.

Содержание работ технического обслуживания  системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми

• Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки), заземления и внешних соединений. 
• Контроль состояния и крепление шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. 
• Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления извещателей (при необходимости). 
• Проверка срабатывания системы при имитации (по каждому шлейфу) режимов «Пожар»  (тревога), «неисправность» (к.з., обрыв), а также восстановление дежурного режима» системы. 
• Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, выносными оповещателями, проверка сдачи на ПЦН, проверка переключения на резервное питание и обратно, проверка работоспособности внутренних контрольных устройств. 
• Чистка наружных поверхностей корпуса ППК, монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль состояния. 
• Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа, контактной группы, розеток извещателей, контроль работоспособности. Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов и т.д.). 
• Чистка наружных поверхностей оповещателей. 
• Устранение обрыва (к.з.), восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. 
• Восстановление прочности крепления, внешних соединений, заземления, оповещателей. 
• Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей с выдачей актов замеров. 
•Проводить  ТО персоналом соответствующей квалификации , аттестованным по «Правила технической эксплуатации и Правила техники безопасности  при эксплуатации электроустановок  потребителей »

•Проводить ТО автоматических средств пожаротушения  в соответствии с РД-009-01-96 «Установки пожарной автоматики, правила технического содержания», РД-009-02-96 «Установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт».

•Внешний осмотр пожарных кранов. Контроль состояния вентилей , кранов и соединений, пожарных разъемов и рукавов.

• Осмотр креплений. При необходимости  замена кранов, прокладок, перекладка пожарного рукова на другое ребро. Чистка шкафов.

Подрядчик:

____________________/

м.п.

« 2011 г.

Заказчик:

Начальник хозяйственного управления

___________________/А.Г.Пантелеев

м.п.

2011 г.