Приложение №1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 15 марта 2011 года №0356300079211000047

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Облучатель фототерапевтический ОФТН-420/470-01 или эквивалент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество 9 штук |  |  |
|  | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1 | Электропитание | 220в, 50Гц |
| 2 | Потребление электроэнергии, не более | 150 В |
| 3 | Общие габариты лампы, не более | 690x650x1345-1745 мм |
| 4 | Основание, не более | 550х641 мм |
| 5 | Кожух лампы, не более | 650х350х120 мм |
| 6 | Регулирование высоты лампы в диапазоне, не менее | 1345-1745 (400мм) |
| 7 | Фототерапевтические лампы Philips или эквивалент | 6 шт. х 20В |
| 8 | Наклон корпуса, не менее 45° ~ 0° ~ 45° | наличие |
| 9 | Счетчик часов, не менее 0 до 9999 часов | наличие |
| 10 | Срок замены ламп, не менее | 3000 часов |
| 11 | Длина волны: 400-500 нм, 5,600 кал/ч. | наличие |
| 12 | Роликовые колеса не менее, чем 1,5-дюймовые шарнирные х 4 шт. | наличие |
| 13 | Масса, не более | 18 кг |
| 14 | Комплектация поставки: |  |
| 14.1 | светильник | 1 |
| 14.2 | мобильная стойка | 1 |
| 14.3 | лампа фототерапевтическая | 8 шт. (в т.ч. 2 шт. запасные) |
| 15 | Сертификат соответствия | наличие |
| 16 | Регистрационное свидетельство | наличие |
| 17 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 18 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 24 мес. |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова