УТВЕРЖДАЮ

И.О.главного врача

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку диагностикумов, антигенов, тест – систем,

диагностических препаратов, применяемых в медицине,

для отделения клинической лабораторной диагностики МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка диагностикумов, антигенов, тест – систем, диагностических препаратов, применяемых в медицине, для отделения клинической лабораторной диагностики МУЗ «МСЧ № 9». |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 686 558,00 рублей. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | По заявке Заказчика со дня заключения гражданско-правового договора по сентябрь 2011 года. Товар поставляется на склад Заказчика партиями согласно заявке, составленной Заказчиком и доведенной в согласованной форме до Поставщика не менее чем за 3 рабочих дня до момента поставки. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, которые могут быть подготовлены по форме Приложения 2 к настоящей документации. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 34 327,90 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.03.2011 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 31.03.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 04.04.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 34 327,90 рублей. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 100 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -АПТВ-Еl-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозга человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл | 2 х 2,5 |
|  | 8 | -кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М) , фл х мл | 1 х 2,0 |
|  | 9 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени в диапазоне, с | 25,0 - 300,0 |
|  | 10 | Количество, уп. | 58 |
| 2 | 1 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 200 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70 |
|  | 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 |
|  | 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида: |  |
|  | 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21 |
|  | 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 |
|  | 15 | Количество, уп. | 31 |
| 3 | 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 200 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |
|  | 9 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |
|  | 12 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 |
|  | 13 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 15 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |
|  | 17 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 12,0 - 110,0 |
|  | 18 | Количество, уп. | 58 |
| 4 | 1 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 800 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеный тромбин, фл х ед. NIH | 1 х 500 |
|  | 8 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 2 х 0,5 |
|  | 9 | -буфер трис-НСl (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), фл х мл | 1 х 10,0 |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6 |
|  | 13 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |
|  | 14 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
|  | 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 |
|  | 16 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0 |
|  | 17 | Количество, уп. | 7 |
| 5 | 1 | Цитрат натрия | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -натрий лимнннокислый, трехзамещенный, 5,5-водный, фл | 1 |
|  | 6 | Рабочий 3,8% раствор, мл | 50 |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора тромбина: |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |
|  | 9 | Количество, фл. | 22 |
| 6 | 1 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 100 |
|  | 6 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -латексный реагент, мл | 2 |
|  | 10 | Состав латесного реагента: |  |
|  | 11 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против с-реактивного белка человека | Наличие |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 13 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 |
|  | 14 | Количество, уп. | 18 |
| 7 | 1 | Д-димер, экспресс-тест для полуколичественного определения д-димера в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -латексный реагент, фл х мл | 1 х 1,7 |
|  | 9 | -буферный раствор, фл х мл | 2 х 8,0 |
|  | 10 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 0,2 |
|  | 11 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 0,2 |
|  | 12 | -палочки для перемешивания не менее, шт. | 50 |
|  | 13 | -тестовые слайды по 6 тестовых ячеек не менее, шт. | 16 |
|  | 14 | Состав латексного реагента: |  |
|  | 15 | -суспензия латесных частиц, покрытых моноклональными антителами 8D3 к Д-димеру фибрина в HEPES-буфере (рН=8,2) | Наличие |
|  | 16 | -азид натрия, % | 0,02 |
|  | 17 | Состав буферного раствора: |  |
|  | 18 | -забуферный физраствор (рН=7,3) | Наличие |
|  | 19 | -азид натрия, % | 0,02 |
|  | 20 | Состав положительного контроля: |  |
|  | 21 | -лиофилизированная плазма человека обогащенная д-димером фибрина | Наличие |
|  | 22 | Состав отрицательного контроля: |  |
|  | 23 | -лиофилизированная плазма человека | Наличие |
|  | 24 | Коичество определений не менее | 80 |
|  | 25 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 200 |
|  | 26 | Объем исследуемого образца не более, нг/мл | 250 |
|  | 27 | Время проведения анализа не более, мин | 3 |
|  | 28 | Количество, уп. | 2 |
| 8 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови и гемоглобина в моче человека. | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |
|  | 7 | - тетраметилбензидин, % | 1,5 |
|  | 8 | -куменовая перекись водорода, % | 15,2 |
|  | 9 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эр/мкл | 0,0 - 250,0 |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эр/мкл | 0,0 - 250,0 |
|  | 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации крови не более | 4 |
|  | 12 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации гемоглобина не более | 4 |
|  | 13 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |
|  | 14 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |
|  | 15 | Количество, уп. | 7 |
| 9 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |
|  | 7 | - глюкозооксидаза, % | 1,3 |
|  | 8 | - пероксидаза, % | 1,3 |
|  | 9 | -тетраметилбензидин, % | 21,0 |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) |
|  | 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее | 5 |
|  | 12 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: |  |
|  | 13 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) |
|  | 14 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 2,8 (50,0) |
|  | 15 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,5 (100,0) |
|  | 16 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 17,0 (300,0) |
|  | 17 | -пятое поле, ммоль/л (мг/дл) | 55,0 (1000,0) |
|  | 18 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |
|  | 19 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |
|  | 20 | Количество, уп. | 46 |
| 10 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетоновых тел в моче человека. | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |
|  | 7 | - натрия нитропруссид, % | 4,9 |
|  | 8 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов не более | 4 |
|  | 10 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: |  |
|  | 11 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) |
|  | 12 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 1,5 (16,0) |
|  | 13 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,0 (52,0) |
|  | 14 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 15,0 (156,0) |
|  | 15 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |
|  | 16 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |
|  | 17 | Количество, уп. | 43 |
| 11 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уробилиногена и билирубина в моче человека | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уробилиногена и билирубина в моче человека | Наличие |
|  | 6 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Концентрации рабочих реагентов: |  |
|  | 8 | - соль диазония, % | 2,3 |
|  | 9 | -соль диазония, % | 0,75 |
|  | 10 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |
|  | 11 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |
|  | 12 | Количество, уп. | 8 |
| 12 | 1 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 1000 |
|  | 6 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |
|  | 7 | Тип исследуемого образца: |  |
|  | 8 | -сыворотка | Наличие |
|  | 9 | -плазма | Наличие |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 |
|  | 12 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 |
|  | 13 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 |
|  | 14 | Время проведения анализа не более, мин | 10 |
|  | 15 | Количество, уп. | 8 |
| 13 | 1 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 1000 |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 7 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5 |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -буфер-субстрат, таб. | 10 |
|  | 13 | -ферментативный реагент, таб. | 5 |
|  | 14 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 15 | -антикоагулянт, таб. | 10 |
|  | 16 | Состав буфера-субстрата: |  |
|  | 17 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0,1 |
|  | 18 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50,0 |
|  | 19 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0,75 |
|  | 20 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 21 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 |
|  | 22 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 |
|  | 23 | Состав калибратора: |  |
|  | 24 | -глюкоза, ммоль/л | 10 |
|  | 25 | Состав антикоагулянта: |  |
|  | 26 | -натрия хлорид, г/л | 9 |
|  | 27 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0,02 |
|  | 28 | Количество, уп. | 9 |
| 14 | 1 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 600 |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 7 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 |
|  | 13 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 |
|  | 14 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 15 | Состав трасформирующего реагента: |  |
|  | 16 | -натрий углекислый кислый, г | 1,0 |
|  | 17 | -калий железосинеродистый, г | 0,2 |
|  | 18 | Состав калибровочного раствора: |  |
|  | 19 | -гемоглобин, г/л | 120 |
|  | 20 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 |
|  | 21 | Чувствительность не более, г/л | 10 |
|  | 22 | Коэффициент вариации не более, % | 2 |
|  | 23 | Количество, уп. | 15 |
| 15 | 1 | Гемоглобин-контроль, набор контрольных растворов гемоглобина для калибровки и контроля качества определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 250 |
|  | 6 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 12 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -контрольный раствор с низкой конценрацией гемоглобина, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 11 | -контрольный раствор с нормальной конценрацией гемоглобина, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 12 | -контрольный раствор с высокой конценрацией гемоглобина, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 13 | Количество, уп. | 2 |
| 16 | 1 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Фасовка, уп х шт | 1 х 2000 |
|  | 6 | Количество, шт | 62000 |
| 17 | 1 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие |
|  | 6 | Состав раствора: |  |
|  | 7 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50,0 |
|  | 8 | Количество, фл. | 2 |
| 18 | 1 | Реагент для подсчета лейкоцитов ручным методом в камере Горяева | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 500 |
|  | 5 | Количество, фл. | 5 |
| 19 | 1 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Ширина бумаги, мм | 110,0 |
|  | 5 | Длина рулона, м | 30,0 |
|  | 6 | Количество, рулон | 50 |
| 20 | 1 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Наружная намотка термического слоя | Наличие |
|  | 5 | Ширина бумаги, мм | 57,0 |
|  | 6 | Длина рулона, м | 20,0 |
|  | 7 | Количество, рулон | 13 |
| 21 | 1 | Система взятия крови для гематологических исследований | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Состав системы: |  |
|  | 6 | -полипропиленовая прозрачная пробирка с наполнителем | Наличие |
|  | 7 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие |
|  | 8 | -крышка-клапан с крестообразным разрезом, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие |
|  | 9 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие |
|  | 10 | Размер пробирки, мм | 55 х 12 |
|  | 11 | Крышка-клапан из эластичной резины фиолетового цвета | Наличие |
|  | 12 | Объем забираемой пробы, мл | 0,25 |
|  | 13 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100 |
|  | 14 | Способность выдерживать температуру до -40оС | Наличие |
|  | 15 | Срок годности не менее, мес. | 18 |
|  | 16 | Количество, уп. | 120 |
| 22 | 1 | Салфетка одноразовая стерильная из нетканого материала | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Размеры, не менее см х см | 7 х 7 |
|  | 6 | Фасовка, уп х шт | 20 |
|  | 7 | Количество, уп. | 100 |
| 23 | 1 | Экспресс-тест для полуколичественного определения РСТ в плазме или сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Метод иммунохроматографический | Наличие |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |
|  | 7 | -сыворотка | Наличие |
|  | 8 | -плазма | Наличие |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -тест-кассеты в индивидуальной герметичной упаковке , шт. | не менее 25 |
|  | 11 | -справочные карточки, шт. | не менее 25 |
|  | 12 | -пипетки одноразовые стерильные, шт. | не менее 25 |
|  | 13 | Объем исследуемого образца: |  |
|  | 14 | -сыворотки/плазмы , мкл | не более 200 |
|  | 15 | Чувствительность , % | не менее 90 |
|  | 16 | Время проведения анализа , мин | не более 30 |
|  | 17 | Количество, шт. | 3 |
| 24 | 1 | Реагент для срочной очистки анализаторов | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Состав: |  |
|  | 6 | -водный раствор фосфата натрия, г/л | 5,0 |
|  | 7 | -водный раствор сульфата натрия, г/л | 5,0 |
|  | 8 | -консервант, г/л | 1,0 |
|  | 9 | -протеолитический фермент, г/л | 12,0 |
|  | 10 | -красители, г/л | 0,02 |
|  | 11 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |
|  | 12 | Количество, шт. | 2 |
| 25 | 1 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 |
|  | 6 | Количество, шт. | 6 |
| 26 | 1 | Набор реагентов для ежедневной промывки для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 6 х 15 |
|  | 6 | Стабильность после разведения не менее, недель | 4 |
|  | 7 | Количество, уп. | 2 |
| 27 | 1 | Осушитель пробозаборника для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Фасовка, шт. х уп. | 4 |
|  | 5 | Количество, уп. | 2 |
| 28 | 1 | Комплект капилляров для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Состав: |  |
|  | 5 | -капилляры, не менее шт. | 200 |
|  | 6 | -заглушки для капилляров, не менее шт. | 500 |
|  | 7 | Количество, уп. | 2 |
| 29 | 1 | Электрод K+ для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 |
| 30 | 1 | Электрод Na+ для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество, шт. | 2 |
| 31 | 1 | Электрод Са++ для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 |
| 32 | 1 | Электрод Cl- для анализатора электролитов крови АЭК-01 | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 |
| 33 | 1 | Электрод pO2 для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 |
| 34 | 1 | Электрод pH для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 |
| 35 | 1 | Электрод pеферентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество, шт. | 2 |
| 36 | 1 | Сульфосалициловая кислота 2-водная | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Квалификация Ч | Наличие |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |
|  | 6 | Количество, кг | 6 |
| 37 | 1 | Натрий лимоннокислый 5,5-водный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Квалификация Ч | Наличие |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |
|  | 6 | Количество, кг | 3 |
| 38 | 1 | Кислота азотная | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Квалификация Ч | Наличие |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,2 |
|  | 6 | Количество, фл. | 1 |
| 39 | 1 | Кюветы для фотометрии | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Фасовка, уп х шт. | 1 х 100 |
|  | 6 | Габаритные размеры, мм | 10 х 10 х 45 |
|  | 7 | Длина оптического пути, мм | 10,0 |
|  | 8 | Материал кюветы | Полистирол |
|  | 9 | Количество, уп. | 3 |
| 40 | 1 | Кюветы для фотометрии | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Фасовка, уп х шт. | 1 х 100 |
|  | 6 | Габаритные размеры, мм | 10 х 4 х 45 |
|  | 7 | Длина оптического пути, мм | 10,0 |
|  | 8 | Материал кюветы | Полистирол |
|  | 9 | Количество, уп. | 3 |
| 41 | 1 | 15-секционные мультикюветы для биохимического полуавтоматического анализатора Clima MC-15 (RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A., Испания) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Количество, шт. | 60 |
| 42 | 1 | Наконечник для дозаторов нестерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Объем в диапазоне, мкл | 10,0 -300,0 |
|  | 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 1000 |
|  | 7 | Количество, уп. | 2 |
| 43 | 1 | Наконечник для дозаторов нестерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Объем в диапазоне, мкл | 1,0 -10,0 |
|  | 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 96 |
|  | 7 | Количество, уп. | 2 |
| 44 | 1 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 7 | Количество, л | 30 |
| 45 | 1 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 8 | Количество, л | 30 |
| 46 | 1 | Карандаш по стеклу синий ( на парафиновой основе) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Длина, в диапазоне мм | 63-69±2 |
|  | 6 | Диаметр, в диапазоне мм | 6-8±1 |
|  | 7 | Масса, в диапазоне мм | 2,5-3,5 |
|  | 8 | Фасовка, уп х шт | 1 х 50 |
|  | 9 | Количество, шт. | 110 |
| 47 | 1 | Карандаш по стеклу красный ( на парафиновой основе) | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Длина, в диапазоне мм | 63-69±2 |
|  | 6 | Диаметр, в диапазоне мм | 6-8±1 |
|  | 7 | Масса, в диапазоне мм | 2,5-3,5 |
|  | 8 | Фасовка, уп х шт | 1 х 50 |
|  | 9 | Количество, шт. | 100 |
| 48 | 1 | Маркер лабораторный на спиртовой основе для несмываемой маркировки лабораторных изделий из стекла и полимеров | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Цвет-синий | Наличие |
|  | 5 | Толщина линии, не более мм | 2 |
|  | 6 | Количество, шт. | 30 |
| 49 | 1 | Масло иммерсионное | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Квалификация Ч | Наличие |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |
|  | 7 | Количество, фл | 28 |
| 50 | 1 | Пипетка мерная на полный слив | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Объем, мл | 0,1 |
|  | 5 | Цена деления, мл | 0,001 |
|  | 6 | Количество, шт. | 100 |
| 51 | 1 | Пипетка для определения скорости оседания эритроцитов в приборе СОЭ-метре | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Сертификат СИ | Предоставляется с товаром |
|  | 6 | Внешний диаметр, не менее мм | 4 |
|  | 7 | Длина, мм | 174,5 мм |
|  | 8 | Цена деления, мм | 1 |
|  | 9 | Количество, шт. | 400 |
| 52 | 1 | Пипетка с одной меткой типа Сали | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Объем, мкл | 20 |
|  | 5 | Внешний диаметр, не менее мм | 5 |
|  | 6 | Длина, не менее мм | 150,0 |
|  | 7 | Количество, шт. | 100 |
| 53 | 1 | Пробирка коническая с винтовой крышкой и делениям, п/п | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Объем, мл | 10 |
|  | 5 | Наружный диаметр, мм | 17 |
|  | 6 | Высота, мм | 107 |
|  | 7 | Количество, шт. | 500 |
| 54 | 1 | Пробирка коническая центрифужная мерная (градуированная) стеклянная | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Объем, мл | 10 |
|  | 6 | Шаг деления, мл. | 0,2 |
|  | 7 | Количество, шт. | 300 |
| 55 | 1 | Пробирка коническая центрифужная неградуированная стеклянная | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Объем, мл | 10 |
|  | 6 | Диаметр, мм | 17 |
|  | 7 | Высота, мм | 110 |
|  | 8 | Количество, шт. | 500 |
| 56 | 1 | Пробирка цилиндрическая стеклянная для химических, биологических и микробиологических процедур | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Марка стекла | НС |
|  | 6 | Наружный диаметр, мм | 14 |
|  | 7 | Высота, мм | 120 |
|  | 8 | Количество, шт. | 6000 |
| 57 | 1 | Стекло покровное для 2-х сеточной камеры Горяева | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Размеры, мм | 21,0 х 24,0 |
|  | 5 | Толщина, мм | 0,45 |
|  | 6 | Фасовка, уп х шт | 1 х 100 |
|  | 7 | Количество, шт. | 200 |
| 58 | 1 | Стекло предметное без обработки краев | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 4 | Размеры (длина х ширина), мм | 75,0 х 25,0 |
|  | 5 | Толщина, мм | 2,0 |
|  | 6 | Количество, шт. | 4000 |
| 59 | 1 | Планшет для проведения иммунологических реакций агглютинации или преципитации | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Размеры не более,мм | 225 х 120 |
|  | 5 | Емкость лунки, не более мл | 2,0 |
|  | 6 | Диаметр лунки, не более мм | 15,0 |
|  | 7 | Количество лунок, не более | 72 |
|  | 8 | Коэффициент светопропускания дна ячейки не менее, % | 88 |
|  | 9 | Количество, шт. | 10 |
| 60 | 1 | Реагент для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Пластиковый флакон | Наличие |
|  | 6 | Объем, л | 1 |
|  | 7 | Состав раствора: |  |
|  | 8 | -гипохлорид натрия,% | 5 |
|  | 9 | -гидрооксид натрия, г/л | 5 |
|  | 10 | Срок годности не менее, мес. | 24 |
|  | 11 | Количество, шт. | 1 |
| 61 | 1 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 276 |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200 |
|  | 11 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55 |
|  | 12 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 13 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250 |
|  | 14 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 15 | Состав кофеинового реагента: |  |
|  | 16 | -кофеин, ммоль/л | 52,0 |
|  | 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104,0 |
|  | 18 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184,0 |
|  | 19 | Состав сульфонолового реагента: |  |
|  | 20 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29,0 |
|  | 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 170,0 |
|  | 22 | Состав сульфонолового реагента: | Указать |
|  | 23 | Состав нитритного реагент реагента: |  |
|  | 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72,0 |
|  | 25 | Состав разводящего реагента: |  |
|  | 26 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154,0 |
|  | 27 | Состав калибратора: |  |
|  | 28 | -билирубин, мкмоль/л | 85,5 |
|  | 29 | Количество, уп. | 6 |
| 62 | 1 | Мочевина, уреазный фенолгипохлоритный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 400 |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 11 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 12 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 13 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 2 |
|  | 14 | Состав реагента 1: |  |
|  | 15 | -стабилизированный раствор уреазы, кЕд/л | 10,00 |
|  | 16 | Состав реагента 2: |  |
|  | 17 | -фенол, мкмоль/л | 106,00 |
|  | 18 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 0,17 |
|  | 19 | Состав реагента 3: |  |
|  | 20 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 11,0 |
|  | 21 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 125,0 |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |
|  | 23 | -мочевая кислота, ммоль/л | 5,0 |
|  | 24 | Количество, уп. | 18 |
| 63 | 1 | Натрий хлористый | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Квалификация Ч | Наличие |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |
|  | 6 | Количество, кг | 10 |
| 64 | 1 | Набор реагентов для определения содержания креатинина псевдокинетическим методом на основе реакции Яффе без депроинизации | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
|  | 5 | Количество определений не менее | 200 |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 50 |
|  | 11 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 50 |
|  | 12 | -калибратор, фл | 1 |
|  | 13 | Состав стандарта: |  |
|  | 14 | -раствор креатинина, ммоль/л | 17,7 моль/л |
|  | 15 | Количество, уп. | 12 |
| 65 | 1 | Набор гепаринированных капилляров | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Объем забираемой пробы, мкл | 200 |
|  | 5 | Фасовка , уп х шт | 1 х 250 |
|  | 6 | Количество, уп. | 2 |