Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок №36

от «22» Марта  2011 года

Проект

ДОГОВОР № _____/2011

на поставку перевязочных средств

для МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора

Федора Христофоровича Граля».

г. Пермь       		                               	                                   “____”__________________  2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Грязного Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _____________________________________ , именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол №  от ________________  ) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ товар, а ЗАКАЗЧИК - оплатить этот товар.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% .

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации, с момента вступления настоящего договора в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 банковских дней с момента поставки товара и подписания накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение муниципального договора допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения договора ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  1л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» Юридический адрес: 614068, г. Пермь Ул. Кирова, 228 Фактический адрес: 614068, г. Пермь ул. Кирова, 230 Т/Ф: 236-67-62 ИНН 590 300 40 76 КПП 590 301 001 БИК 045 744 000 ОКОНХ 91 511 __________________/ В.Н.Грязнов/ М.П. «____» ___________ 2011г. | ПОСТАВЩИК: ________________ /_____________/ М.П. «____» ___________ 2011г. |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

№ __________ от «__» ____________2011г.

| № поз. | № п/п | Характеристики товара | Параметры товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе | Наличие |
|  | 6 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный, легко рвется в поперечном направлении | Наличие |
|  | 7 | Размер, см | 2х500 |
|  | 8 | Состав: хлопчатобумажная ткань, цинкоксидный каучуковый клей. | Наличие |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч | не менее 1200 |
|  | 10 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 90 |
|  | 11 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 4 |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 13 | Количество, шт. | 100 |
|  | 14 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе | Наличие |
|  | 6 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный, легко рвется в поперечном направлении | Наличие |
|  | 7 | Размер, см | 3х500 |
|  | 8 | Состав: хлопчатобумажная ткань, цинкоксидный каучуковый клей. | Наличие |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч | не менее 1200 |
|  | 10 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 90 |
|  | 11 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 4 |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 13 | Количество, шт. | 500 |
|  | 14 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе телесного цвета с зигзагообразным краем | Наличие |
|  | 6 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный, легко рвется в поперечном направлении | Наличие |
|  | 7 | Размер, см | 2,5х500 |
|  | 8 | Состав: хлопчатобумажная ткань, цинкоксидный каучуковый клей. | Наличие |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч | не менее 1200 |
|  | 10 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 90 |
|  | 11 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 4 |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 13 | Количество, шт. | 50 |
|  | 14 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 4 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Лейкопластырь фиксирующий на нетканой основе телесного цвета | Наличие |
|  | 6 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств., гипоаллергенный, для особочувствительного типа кожи, воздухо- и влагопроницаемый, легко рвется в поперечном направлении | Наличие |
|  | 7 | Размер, см | 2,5х500 |
|  | 8 | Состав: целлюлоза, синтетический акрилатный клей. | Наличие |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч. | не менее 900 |
|  | 10 | Предел продольной прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 25 |
|  | 11 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 2 |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 13 | Количество, шт. | 50 |
|  | 14 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Повязка рулонная, нестерильная на нетканой основе | Наличие |
|  | 6 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначительными повреждениями кожи, гипоаллергенная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная | Наличие |
|  | 7 | Размер, см | 6х1000 |
|  | 8 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей. | Наличие |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч. | не менее 3200 |
|  | 10 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 85 |
|  | 11 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 6 |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 13 | Количество, шт. | 10 |
|  | 14 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 6 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Повязка рулонная, нестерильная на нетканой основе | Наличие |
|  | 6 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначительными повреждениями кожи, гипоаллергенная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная | Наличие |
|  | 7 | Размер, см | 10х1000 |
|  | 8 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей. | Наличие |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч. | не менее 3200 |
|  | 10 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | не менее 85 |
|  | 11 | Сила адгезии, N/cм. | не менее 6 |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 13 | Количество, шт. | 10 |
|  | 14 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 7 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Повязка адгезивная, стерильная на полимерной основе с серебряной абсорбирующей подушечкой | Наличие |
|  | 6 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи , гипоаллергенная, воздухо-и влагопроницаемая, влагостойкая, эластичная, срок наложения без смены до 5 дней, удобство наложения повязки | Наличие |
|  | 7 | Размер, см | 10х15 |
|  | 8 | Состав:полимерная полиуретановая плёнка, акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы, покрытая полиэтиленовой сеткой. | Наличие |
|  | 9 | Содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке, PPM. | не менее 270 +/- 20% |
|  | 10 | Система наложения с помощью рамки. | Наличие |
|  | 11 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) в диапазоне, г/м2 за 24ч. | не менее от 2200 и до 2600 |
|  | 12 | Абсорбирующая способность, %. | не менее 500 |
|  | 13 | Предел прочности на разрыв в диапазоне, N/25мм. | не менее от 14 и до 20 |
|  | 14 | Сила адгезии в диапазоне, N/cм | не менее от 3 и до 5 |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 16 | Количество, шт. | 10 |
|  | 17 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 8 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Повязка адгезивная, стерильная для фиксации катетеров на нетканой основе с дополнительной абсорбирующей подушечкой | Наличие |
|  | 6 | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной абсорбирующей подушечкой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо- и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней, надежная фиксация крылышек и канюли катетера | Наличие |
|  | 7 | Размер, см | 8,5х6 |
|  | 8 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы. | Наличие |
|  | 9 | U-образный вырез. | Наличие |
|  | 10 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) в диапазоне, г/м2 за 24ч. | не менее от 4700 и до 5300 |
|  | 11 | Предел прочности на разрыв в диапазоне, N/25мм. | не менее от 14 и до 18 |
|  | 12 | Сила адгезии в диапазоне, N/cм | не менее от 5 и до 9 |
|  | 13 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 14 | Количество, шт. | 10 |
|  | 15 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 9 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Повязка для фиксации катетеров на полимерной основе с фиксирующей лентой, стерильная | Наличие |
|  | 6 | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной фиксирующей лентой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо-и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 5 дней, контроль места пункции, удобство наложения повязки, надежная и безопасная фиксация крылышек и канюли катетера | Наличие |
|  | 7 | Размер, см 5,7х5 | 5,7х5 |
|  | 8 | Состав: полиуретановая плёнка, акрилатный клей, вставка и фиксирующие ленты из нетканого материала — полипропилена. | Наличие |
|  | 9 | Прозрачная. | Наличие |
|  | 10 | U-образный вырез. | Наличие |
|  | 11 | Система наложения с помощью рамки. | Наличие |
|  | 12 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) в диапазоне, г/м2 за 24ч. | не менее от 600 и до 800 |
|  | 13 | Предел прочности на разрыв в диапазоне, N/25мм. | не менее от 12 и до 16 |
|  | 14 | Сила адгезии в диапазоне, N/cм | не менее от 3 и до 5 |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 16 | Количество, шт. | 10 |
|  | 17 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 10 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 в индивидуальной упаковке | Наличие |
|  | 6 | Длина, м | не менее 5 |
|  | 7 | Ширина, см | не менее 10 |
|  | 8 | Поверхностная плотность, г/м | не менее 36 |
|  | 9 | Толщина скатки, мм | не более 16 |
|  | 10 | Степень белизны, % | не менее 80 |
|  | 11 | Капиллярность, см/ч | не менее 7 |
|  | 12 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |
|  | 13 | Наличие индивидуальной п/э упаковки | Наличие |
|  | 14 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 15 | Количество, шт. | 2000 |
|  | 16 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 11 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 в индивидуальной упаковке | Наличие |
|  | 6 | Длина, м | не менее 7 |
|  | 7 | Ширина, см | не менее 14 |
|  | 8 | Поверхностная плотность, г/м | не менее 36 |
|  | 9 | Толщина скатки, мм | не более 20 |
|  | 10 | Степень белизны, % | не менее 80 |
|  | 11 | Капиллярность, см/ч | не менее 7 |
|  | 12 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |
|  | 13 | Наличие индивидуальной п/э упаковки | Наличие |
|  | 14 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 15 | Количество, шт. | 3112 |
|  | 16 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 12 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7 Х 14 в индивидуальной упаковке | Наличие |
|  | 6 | Длина, м | не менее 7 |
|  | 7 | Ширина, см | не менее 14 |
|  | 8 | Поверхностная плотность, г/м | не менее 36 |
|  | 9 | Толщина скатки, мм | не более 20 |
|  | 10 | Степень белизны, % | не менее 80 |
|  | 11 | Капиллярность, см/ч | не менее 7 |
|  | 12 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |
|  | 13 | Наличие индивидуальной п/э упаковки | Наличие |
|  | 14 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 15 | Количество, шт. | 150 |
|  | 16 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 13 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Марля медицинская отбеленная в рулонах | Наличие |
|  | 6 | Длина ткани, метр | не менее 1000 |
|  | 7 | Ширина ткани, см | не менее 90 |
|  | 8 | Поверхностная плотность, г/м | не менее 36 |
|  | 9 | Число нитей на 10 см утка | не менее 56 |
|  | 10 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм основы, кгс | не менее 8,0 |
|  | 11 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм утка, кгс | не менее 3,0 |
|  | 12 | Реакция водной вытяжки - нейтральная | Наличие |
|  | 13 | Массовая доля хлористых солей, % | не более 0,02 |
|  | 14 | Массовая доля сернокислых солей, % | не более 0,02 |
|  | 15 | Массовая доля кальциевых солей, % | не более 0,06 |
|  | 16 | Скорость смачивания, сек | не более 10 |
|  | 17 | Капиллярность, см/ч | не менее 10 |
|  | 18 | Влажность, % | не более 8,5 |
|  | 19 | Зольность, % | не более 0,3 |
|  | 20 | Степень белизны, % | не менее 80 |
|  | 21 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 22 | Количество, шт. | 7 |
|  | 23 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 14 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Марля медицинская отбеленная в отрезах | Наличие |
|  | 6 | Длина ткани (отреза), метр | не менее 5 |
|  | 7 | Ширина ткани, см | не менее 90 |
|  | 8 | Поверхностная плотность, г/м | не менее 36 |
|  | 9 | Число нитей на 10 см утка | не менее 56 |
|  | 10 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм основы, кгс | не менее 8,0 |
|  | 11 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм утка, кгс | не менее 3,0 |
|  | 12 | Реакция водной вытяжки - нейтральная | Наличие |
|  | 13 | Массовая доля хлористых солей, % | не более 0,02 |
|  | 14 | Массовая доля сернокислых солей, % | не более 0,02 |
|  | 15 | Массовая доля кальциевых солей, % | не более 0,06 |
|  | 16 | Скорость смачивания, сек | не более 10 |
|  | 17 | Капиллярность, см/ч | не менее 10 |
|  | 18 | Влажность, % | не более 8,5 |
|  | 19 | Зольность, % | не более 0,3 |
|  | 20 | Степень белизны, % | не менее 80 |
|  | 21 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 22 | Количество, шт. | 217 |
|  | 23 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 15 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Вата хирургическая лен-хлопок нестерильная | Наличие |
|  | 6 | Масса упаковки, кг | не менее 0,25 |
|  | 7 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % | не более 2,4 |
|  | 8 | Массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % | не более 0,15 |
|  | 9 | Засоренность, % | не более 0,30 |
|  | 10 | Зольность, % | не более 0,30 |
|  | 11 | Массовая доля жировых и воскообразных веществ, % | не более 0,35 |
|  | 12 | Влажность, % | не более 9,0 |
|  | 13 | Поглотительная способность, г | не менее 20,0 |
|  | 14 | Ккапиллярность, мм | не менее 70,0 |
|  | 15 | Массовая доля хлористых солей, % | не более 0,04 |
|  | 16 | Массовая доля сернокислых солей, % | не более 0,02 |
|  | 17 | Массовая доля кальциевых солей, % | не более 0,06 |
|  | 18 | Скорость смачивания, сек | не более 30 |
|  | 19 | Реакция водной вытяжки - нейтральная | Наличие |
|  | 20 | Запах отсутствует | Наличие |
|  | 21 | Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. | Наличие |
|  | 22 | Упаковка индивидуальная пленочная оболочка с ручкой, со сварными термическим способом краями | Наличие |
|  | 23 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 24 | Количество, шт. | 400 |
|  | 25 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 16 | 1 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 6 | Нить монофиламентная, рассасывающаяся, стерильная | Наличие |
|  | 7 | Цвет нити | Неокрашенный |
|  | 8 | Состав нити: |  |
|  | 9 | - гликолевая кислота | Наличие |
|  | 10 | - триметиленкарбонат | Наличие |
|  | 11 | Однонаправленные насечки на поверхности нити, фиксирующиеся в тканях | Наличие |
|  | 12 | Срок поддержки раны, дней | не менее 42 |
|  | 13 | Полное рассасывание, дней | не более 180 |
|  | 14 | Длина, см | 30 |
|  | 15 | Концевая петля на нити | Наличие |
|  | 16 | Метрический размер | 2 |
|  | 17 | Игла обратно-режущая, косметическая, 19 мм, 3/8 окружности | Наличие |
|  | 18 | Повышенное сопротивление к изгибу | Наличие |
|  | 19 | Состав иглы: |  |
|  | 20 | - титан, % | не более 0,9 |
|  | 21 | - молибден, % | не более 4 |
|  | 22 | - медь, % | не менее 2 |
|  | 23 | Количество бластеров в упаковке | 12 |
|  | 24 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 25 | Количество, уп. | 1 |
|  | 26 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| 17 | 1 | Наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 6 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, монофиламентная, стерильная | Наличие |
|  | 7 | Цвет нити | Голубой |
|  | 8 | Состав нити: |  |
|  | 9 | - полибутэфир (кополимер бутилен терефталат и эфиргликоль политетраметилен) | Наличие |
|  | 10 | Покрытие нити: |  |
|  | 11 | -политриболат (рассасывающийся полимер е-капролактон (гликолид) полоксамер 188) | Наличие |
|  | 12 | Длина, см | 90 |
|  | 13 | Метрический размер | 3 |
|  | 14 | Игла колющая 26 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие |
|  | 15 | Игла имеет повышенное сопротивление к изгибу | Наличие |
|  | 16 | Состав иглы: |  |
|  | 17 | - титан, % | не более 0,9 |
|  | 18 | - молибден, % | не более 4 |
|  | 19 | - медь, % | не менее 2 |
|  | 20 | Количество бластеров в упаковке | 36 |
|  | 21 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 22 | Количество, уп. | 1 |
|  | 23 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |
| Общая стоимость по позициям 1-17 |  |  | Указать |
| Срок годности не менее 3 лет, остаточный срок годности не менее 70% от установленного |  |  | Указать |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Плеханова, 36 (аптека – цокольный этаж урологического корпуса), транспортом поставщика. Поставка товара и разгрузка на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

Сроки поставки товаров:

Поставка товара в течение 3-х дней после подписания договора по  заявке заказчика.

Стоимость  составляет:_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                              ПОСТАВЩИК:

# Главный врач МУЗ ГКБ №2

___________________   /В.Н.Грязнов/		_________________  /______________/

М.П.                                                                            М.П.

«____ » ________________2011г.	                                «____» ______________ 2011г.