Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок №37

от «22» Марта  2011 года

Проект

ДОГОВОР № _____/2011

на поставку медицинских инструментов (одноразовых)

для МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора

Федора Христофоровича Граля».

г. Пермь       		                               	                                   “____”__________________  2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Грязного Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _____________________________________ , именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол №  от ________________  ) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ товар, а ЗАКАЗЧИК - оплатить этот товар.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% .

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации, с момента вступления настоящего договора в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 банковских дней с момента поставки товара и подписания накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение муниципального договора допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения договора ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  1л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» Юридический адрес: 614068, г. Пермь Ул. Кирова, 228 Фактический адрес: 614068, г. Пермь ул. Кирова, 230 Т/Ф: 236-67-62 ИНН 590 300 40 76 КПП 590 301 001 БИК 045 744 000 ОКОНХ 91 511 __________________/ В.Н.Грязнов/ М.П. «____» ___________ 2011г. | ПОСТАВЩИК: ________________ /_____________/ М.П. «____» ___________ 2011г. |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

№ __________ от «__» ____________2011г.

| № поз. | № п/п | Характеристики товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Эпидуральная игла со срезом Туохи cтерильная. |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал: Полипропилен (ПП), нержавеющая хромонике-левая сталь, поликарбонат, полиэтилен высокого давления (ПЭВД) | Наличие |
|  | 6 | Стальная тонкостенная трубка с четкой нестираемой маркировкой через 1 см | Наличие |
|  | 7 | Режущие передний и задний края иглы | Наличие |
|  | 8 | Несъемные пальцевые упоры | Наличие |
|  | 9 | Прозрачный рифленый павильон иглы, совместимый с соединениями Люэр и Люэр лок | Наличие |
|  | 10 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
|  | 11 | Обтуратор из полиэтилена высокого давления, с цветовой кодировкой ручки и указателем поло-жения среза иглы, полностью закрывающий срез иглы при ее введении. | Наличие |
|  | 12 | Размер – 16G – 1.70 х 80 мм. | Наличие |
|  | 13 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 14 | Количество, шт. | 340 |
|  | 15 | Размер – 18G – 1.30 х 80 мм. | Наличие |
|  | 16 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 17 | Количество, шт. | 340 |
| 2 | 1 | Спинальная игла со срезом Квинке стерильная. |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал:полипропилен, полиэтилен, стиренбутадиен, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | 6 | Игла из нержавеющей стали с трехгранной заточкой Квинке | Наличие |
|  | 7 | Обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза | Наличие |
|  | 8 | Прозрачный рифленый павильон иглы, совместимый с соединениями Люэр и Люэр лок | Наличие |
|  | 9 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
|  | 10 | Размер – 22G – 0.70 х 88 мм. | Наличие |
|  | 11 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 12 | Количество, шт. | 260 |
|  | 13 | Размер – 25G – 0.53 х 88 мм. | Наличие |
|  | 14 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 15 | Количество, шт. | 260 |
|  | 16 | Размер – 26G – 0.47 х 88 мм. | Наличие |
|  | 17 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 18 | Количество, шт. | 260 |
| 3 | 1 | Набор для пункции плевральной полости стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Тонкостенная пункционная игла с коротким срезом 1,8х80 мм; | Наличие |
|  | 6 | Удлинитель с соединением Люэр лок | Наличие |
|  | 7 | Шприц трехкомпонентный 60 мл, Люэр лок; | Наличие |
|  | 8 | Двойной антирефлюксный клапан | Наличие |
|  | 9 | Пакет для сбора жидкости 2л с соединительной трубкой | Наличие |
|  | 10 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 11 | Количество, шт. | 20 |
| 4 | 1 | Стерильная адгезивная повязка для фиксации внутривенного катетера |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Размер не менее 8х6 см | Указать |
|  | 6 | Упаковка по 50 шт | Наличие |
|  | 7 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 8 | Количество, уп. | 4 |
| 5 | 1 | Назогастральный катетер, стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Длина не менее 121 см | Указать |
|  | 6 | Упаковка индивидуальная, блистер | Наличие |
|  | 7 | Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие |
|  | 8 | Матовая поверхность, достаточная жесткость и гибкость | Наличие |
|  | 9 | Дистальный конец открытый атравматичный с закругленными краями | Наличие |
|  | 10 | Четыре боковых отверстия с закругленными краями | Наличие |
|  | 11 | Рентгеноконтрастная полоса и маркировка глубины введения с интервалом 10 см: 45,55,65,70 см от дистального конца | Наличие |
|  | 12 | Цветовая маркировка коннектора | Наличие |
|  | 13 | Размер по шкале Шарьера СН 16 | Наличие |
|  | 14 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 15 | Количество, шт. | 90 |
|  | 16 | Размер по шкале Шарьера СН 18 | Наличие |
|  | 17 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 18 | Количество, шт. | 90 |
|  | 19 | Размер по шкале Шарьера СН 20 | Наличие |
|  | 20 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 21 | Количество, шт. | 90 |
|  | 22 | Размер по шкале Шарьера СН 22 | Наличие |
|  | 23 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 24 | Количество, шт. | 90 |
| 6 | 1 | Уретральный катетер Нелатона, стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Длина не менее 36 см | Указать |
|  | 6 | Упаковка индивидуальная, блистер в развернутом виде | Наличие |
|  | 7 | Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие |
|  | 8 | Матовая поверхность, достаточная жесткость и гибкость | Наличие |
|  | 9 | Дистальный конец закрытый атравматичный с закругленными краями | Наличие |
|  | 10 | Два боковых отверстия с закругленными краями | Наличие |
|  | 11 | Цветовая маркировка коннектора | Наличие |
|  | 12 | Размер по шкале Шарьера СН 14 | Наличие |
|  | 13 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 14 | Количество, шт. | 450 |
|  | 15 | Размер по шкале Шарьера СН 16 | Наличие |
|  | 16 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 17 | Количество, шт. | 450 |
|  | 18 | Размер по шкале Шарьера СН 18 | Наличие |
|  | 19 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 20 | Количество, шт. | 900 |
| 7 | 1 | Уретральный катетер Нелатона женский, стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Длина не менее 14 см | Указать |
|  | 6 | Упаковка индивидуальная, блистер в развернутом виде | Наличие |
|  | 7 | Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие |
|  | 8 | Матовая поверхность, достаточная жесткость и гибкость | Наличие |
|  | 9 | Дистальный конец закрытый атравматичный с закругленными краями | Наличие |
|  | 10 | Два боковых отверстия с закругленными краями | Наличие |
|  | 11 | Цветовая маркировка коннектора | Наличие |
|  | 12 | Размер по шкале Шарьера СН 14 | Наличие |
|  | 13 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 14 | Количество, уп. | 450 |
| 8 | 1 | Мочеприемник стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Объем не менее 2000 мл | Указать |
|  | 6 | Упаковка индивидуальная | Наличие |
|  | 7 | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие |
|  | 8 | Градуировка в мл | Наличие |
|  | 9 | Клапан против обратного тока мочи | Наличие |
|  | 10 | Спускной кран на дне | Наличие |
|  | 11 | Уплотненные кольца для подвешивания | Наличие |
|  | 12 | Длина трубки не менее 130 см | Указать |
|  | 13 | Передвижной зажим | Наличие |
|  | 14 | Отверстие для взятия проб | Наличие |
|  | 15 | Держатель мочеприемника | Наличие |
|  | 16 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 17 | Количество, шт. | 900 |
| 9 | 1 | Набор для оксигенотерапии |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие |
|  | 6 | Мягкий и удобный носовой шнур | Наличие |
|  | 7 | Гибкая и упругая трубка не образует перегибов, диаметром 2,8х4,0 мм | Наличие |
|  | 8 | Универсальный коннектор | Наличие |
|  | 9 | Общая длина не менее 205 мм | Указать |
|  | 10 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 11 | Количество, шт. | 50 |
| 10 | 1 | Магистраль соединительная напорная для давления до 83 бар (1200 PS) |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Магистраль соединительная напорная для давления до 83 бар (1200 PS) | Наличие |
|  | 6 | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие |
|  | 7 | Диаметр трубок не более 1,7х4,9 мм | Указать |
|  | 8 | Луер-Лок коннекторы с одной стороны магистрали по мужскому типу, с другой стороны по женскому типу | Наличие |
|  | 9 | длина не менее 150 см | Указать |
|  | 10 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 11 | Количество, шт. | 450 |
| 11 | 1 | Катетер внутривенный периферический одноразовый стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал: мягкий термопластичный полиуретан, не содержит латекса | Наличие |
|  | 6 | Дистальный конец имеет плавное конусовидное сужение | Наличие |
|  | 7 | Трехгранная заточка проводниковой иглы с обратным боковым срезом | Наличие |
|  | 8 | Камера обратного тока | Наличие |
|  | 9 | "Крылышки" для фиксации | Наличие |
|  | 10 | Инъекционный порт | Наличие |
|  | 11 | Рентгеноконтрастная полоса | Наличие |
|  | 12 | Цветовая кодировка размера | Наличие |
|  | 13 | Срок катетеризации 48-72 часа | Наличие |
|  | 14 | Индивидуальная упаковка-блистер | Наличие |
|  | 15 | Размер 16 G | Наличие |
|  | 16 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 17 | Количество, шт. | 520 |
|  | 18 | Размер 17 G | Наличие |
|  | 19 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 20 | Количество, шт. | 440 |
|  | 21 | Размер 18 G | Наличие |
|  | 22 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 23 | Количество, шт. | 620 |
|  | 24 | Размер 20 G | Наличие |
|  | 25 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 26 | Количество, шт. | 620 |
|  | 27 | Размер 22 G | Наличие |
|  | 28 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 29 | Количество, шт. | 350 |
|  | 30 | Размер 24 G | Наличие |
|  | 31 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 32 | Количество, шт. | 350 |
| 12 | 1 | Скальпель хирургический одноразовый стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал лезвия: высокоуглеродистая карбоновая медицинская сталь твердостью не менее 800HV | Наличие |
|  | 6 | Пластиковая рукоятка с боковыми канавками для надежного удержания в руке | Наличие |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги | Наличие |
|  | 8 | Размер 11 | Наличие |
|  | 9 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 10 | Количество, шт. | 180 |
|  | 11 | Размер 15 | Наличие |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 13 | Количество, шт. | 900 |
|  | 14 | Размер 21 | Наличие |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 16 | Количество, шт. | 1820 |
| 13 | 1 | Уретральный баллонный катетер Фолея одноразовый стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал катетера силикон | Наличие |
|  | 6 | Дистальный конец запаен и имеет два боковых отверстия | 10х15 |
|  | 7 | Баллон прочный симметрично раздувающийся | Наличие |
|  | 8 | Клапан в раструбе для раздувания выполнен из пластика и удерживается в закрытом положении с помощью пружины | Наличие |
|  | 9 | Цветовой код раструба раздувания манжетки соответствует размеру | Наличие |
|  | 10 | Объем баллона в диапазоне 30-50 мл | Указать |
|  | 11 | Длина не менее 40 см | Указать |
|  | 12 | Упаковка индивидуальная блистерная | Наличие |
|  | 13 | Размер по шкале Шарьера СН 14 | Наличие |
|  | 14 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 15 | Количество, шт. | 45 |
|  | 16 | Размер по шкале Шарьера СН 16 | Наличие |
|  | 17 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 18 | Количество, шт. | 45 |
|  | 19 | Размер по шкале Шарьера СН 18 | Наличие |
|  | 20 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 21 | Количество, шт. | 45 |
|  | 22 | Размер по шкале Шарьера СН 20 | Наличие |
|  | 23 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 24 | Количество, шт. | 45 |
|  | 25 | Размер по шкале Шарьера СН 22 | Наличие |
|  | 26 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 27 | Количество, шт. | 45 |
|  | 28 | Размер по шкале Шарьера СН 24 | Наличие |
|  | 29 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 30 | Количество, шт. | 45 |
| 14 | 1 | Зеркало гинекологическое по Куско прозрачное стерильное |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал: прозрачный нетоксичный полистирол с синим фиксатором | Наличие |
|  | 6 | Размер 2 | Наличие |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
|  | 8 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 3300 |
| 15 | 1 | Ложка Фолькмана, стерильная |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал: нетоксичный полистирол | Наличие |
|  | 6 | Атравматичный дистальный конец | 5,7х5 |
|  | 7 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 8 | Количество, шт. | 550 |
| 16 | 1 | Цитощетка цервикальная одноразовая стерильная |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал: нетоксичный полипропилен | Наличие |
|  | 6 | Атравматичный дистальный конец | Наличие |
|  | 7 | Длина не менее 20,5 см | Наличие |
|  | 8 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 800 |
| 17 | 1 | Шпатель гинекологический Эйра |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал: нетоксичный полистирол | Наличие |
|  | 6 | Атравматичный дистальный конец | Наличие |
|  | 7 | Размер не менее 204х16 мм | Наличие |
|  | 8 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 9 | Количество, шт. | 550 |
| 18 | 1 | Армированная эндотрахеальная трубка типа Мэрфи с манжетой низкого давления, стерильная |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал:силиконизированный поливинилхлорид медицинского назначения не содержит латекса | Наличие |
|  | 6 | Голубой пилот-баллон | Наличие |
|  | 7 | Клапан для шприцев Луер и Луер-лок | Наличие |
|  | 8 | Рентгеноконтрастный маркер по всей длине трубки | Наличие |
|  | 9 | Черный индикатор интубации, разметка | Наличие |
|  | 10 | Закругленный атравматичный дистальный наконечник типа Мэрфи | Наличие |
|  | 11 | Размер 6,5 мм | Наличие |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 13 | Количество, шт. | 40 |
|  | 14 | Размер 7 мм | Наличие |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 16 | Количество, шт. | 335 |
|  | 17 | Размер 7,5 мм | Наличие |
|  | 18 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 19 | Количество, шт. | 250 |
|  | 20 | Размер 8 мм | Наличие |
|  | 21 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 22 | Количество, шт. | 250 |
|  | 23 | Размер 8,5 мм | Наличие |
|  | 24 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 25 | Количество, шт. | 250 |
|  | 26 | Размер 9 мм | Наличие |
|  | 27 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 28 | Количество, шт. | 175 |
| 19 | 1 | Трахеостомическая трубка, стерильная |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал:силиконизированный поливинилхлорид медицинского назначения не содержит латекса | Наличие |
|  | 6 | Удлиненная гибкая в форме дуги | Наличие |
|  | 7 | Тонкостенная манжета низкого давления | Наличие |
|  | 8 | Подвижный фланец крепления с безопасным замком | Наличие |
|  | 9 | Лента крепления | Наличие |
|  | 10 | Направляющий обтуратор | Наличие |
|  | 11 | Клапан для шприцев Луер и Луер-лок | Наличие |
|  | 12 | Размер 8 мм | Наличие |
|  | 13 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 14 | Количество, шт. | 15 |
|  | 15 | Размер 8,5 мм | Наличие |
|  | 16 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 17 | Количество, шт. | 15 |
|  | 18 | Размер 9 мм | Наличие |
|  | 19 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 20 | Количество, шт. | 15 |
| 20 | 1 | Наконечник для кружки Эсмарха для взрослых, стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал: антиаллергенный полипропилен | Наличие |
|  | 6 | Наружный ребристый конус, обеспечивающий надежное соединение с кружкой Эсмарха | Наличие |
|  | 7 | Внутренний конус Луер для подсоединения шприца при проведении микроклизм | Наличие |
|  | 8 | Индивидуальная блистерная упаковка | Наличие |
|  | 9 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 10 | Количество, шт. | 1700 |
| 21 | 1 | Катетер подключичный одноразовый, стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал: антиаллергенный термостатированный полиамид | Наличие |
|  | 6 | Инъекционный порт типа Луер | Наличие |
|  | 7 | Проводник, две резиновые пробки | Наличие |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
|  | 9 | Размер 1,0 мм | Наличие |
|  | 10 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 11 | Количество, шт. | 180 |
|  | 12 | Размер 1,4 мм | Наличие |
|  | 13 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 14 | Количество, шт. | 370 |
| 22 | 1 | Фильтр к стерилизационной коробке |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | КФ-6 | Наличие |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 7 | Количество, шт. | 100 |
|  | 8 | КФ-9 | Наличие |
|  | 9 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 10 | Количество, шт. | 100 |
| 23 | 1 | Катетер мочеточниковый одноразовый, стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Материал: Рентгеноконтрастный термолабильный биологическиинертный полимер | Наличие |
|  | 6 | Дистальный конец имеет сферический профиль и боковые отверстия | Наличие |
|  | 7 | Кольцевые метки для контроля глубины введения | Наличие |
|  | 8 | Мандрен из упругой проволоки | Наличие |
|  | 9 | Направляющий обтуратор | Наличие |
|  | 10 | Клапан для шприцев Луер и Луер-лок | Наличие |
|  | 11 | Размер 4 | Наличие |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 13 | Количество, шт. | 50 |
|  | 14 | Размер 5 | Наличие |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 16 | Количество, шт. | 70 |
|  | 17 | Размер 6,5 мм | Наличие |
|  | 18 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 19 | Количество, шт. | 50 |
| 24 | 1 | Шпатель одноразовый, стерильный |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Шпатель одноразовый, стерильный | Наличие |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 7 | Количество, шт. | 450 |
| 25 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Пробка резиновая | Наличие |
|  | 6 | Диаметр 12,5 мм | Наличие |
|  | 7 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 8 | Количество, шт. | 850 |
|  | 9 | Диаметр 14,5 мм | Наличие |
|  | 10 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 11 | Количество, шт. | 850 |
| Общая стоимость по позициям 1-25 |  |  | Указать |
| Срок годности не менее 3 лет, остаточный срок годности не менее 70% от установленного |  |  | Указать |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Кирова, д. 230, кабинет 12 . Поставка товара и разгрузка на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

Сроки поставки товаров:

Поставка товара в течение 3-х дней после подписания договора по  заявке заказчика.

Стоимость  составляет:_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                              ПОСТАВЩИК:

# Главный врач МУЗ ГКБ №2

___________________   /В.Н.Грязнов/		_________________  /______________/

М.П.                                                                            М.П.

«____ » ________________2011г.	                                «____» ______________ 2011г.