## Лист1
Приложение 2 к Извещению о проведении запроса котировок №37 от "22" марта 2011г.
№ поз. | № п/п | Характеристики товара | Параметры и условия требований к товару
1 | 1 | Эпидуральная игла со срезом Туохи cтерильная.
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал: Полипропилен (ПП), нержавеющая хромонике-левая сталь, поликарбонат, полиэтилен высокого давления (ПЭВД) | Наличие
| 6 | Стальная тонкостенная трубка с четкой нестираемой маркировкой через 1 см | Наличие
| 7 | Режущие передний и задний края иглы | Наличие
| 8 | Несъемные пальцевые упоры | Наличие
| 9 | Прозрачный рифленый павильон иглы, совместимый с соединениями Люэр и Люэр лок | Наличие
| 10 | Индивидуальная упаковка | Наличие
| 11 | Обтуратор из полиэтилена высокого давления, с цветовой кодировкой ручки и указателем поло-жения среза иглы, полностью закрывающий срез иглы при ее введении. | Наличие
| 12 | Размер – 16G – 1.70 х 80 мм. | Наличие
| 13 | Цена единицы, руб. | Указать
| 14 | Количество, шт. | 340
| 15 | Размер – 18G – 1.30 х 80 мм. | Наличие
| 16 | Цена единицы, руб. | Указать
| 17 | Количество, шт. | 340
2 | 1 | Спинальная игла со срезом Квинке стерильная.
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал:полипропилен, полиэтилен, стиренбутадиен, нержавеющая сталь | Наличие
| 6 | Игла из нержавеющей стали с трехгранной заточкой Квинке | Наличие
| 7 | Обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза | Наличие
| 8 | Прозрачный рифленый павильон иглы, совместимый с соединениями Люэр и Люэр лок | Наличие
| 9 | Индивидуальная упаковка | Наличие
| 10 | Размер – 22G – 0.70 х 88 мм. | Наличие
| 11 | Цена единицы, руб. | Указать
| 12 | Количество, шт. | 260
| 13 | Размер – 25G – 0.53 х 88 мм. | Наличие
| 14 | Цена единицы, руб. | Указать
| 15 | Количество, шт. | 260
| 16 | Размер – 26G – 0.47 х 88 мм. | Наличие
| 17 | Цена единицы, руб. | Указать
| 18 | Количество, шт. | 260
3 | 1 | Набор для пункции плевральной полости стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Тонкостенная пункционная игла с коротким срезом 1,8х80 мм; | Наличие
| 6 | Удлинитель с соединением Люэр лок | Наличие
| 7 | Шприц трехкомпонентный 60 мл, Люэр лок; | Наличие
| 8 | Двойной антирефлюксный клапан | Наличие
| 9 | Пакет для сбора жидкости 2л с соединительной трубкой | Наличие
| 10 | Цена единицы, руб. | Указать
| 11 | Количество, шт. | 20
4 | 1 | Стерильная адгезивная повязка для фиксации внутривенного катетера
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Размер не менее 8х6 см | Указать
| 6 | Упаковка по 50 шт | Наличие
| 7 | Цена единицы, руб. | Указать
| 8 | Количество, уп. | 4
5 | 1 | Назогастральный катетер, стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Длина не менее 121 см | Указать
| 6 | Упаковка индивидуальная, блистер | Наличие
| 7 | Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие
| 8 | Матовая поверхность, достаточная жесткость и гибкость | Наличие
| 9 | Дистальный конец открытый атравматичный с закругленными краями | Наличие
| 10 | Четыре боковых отверстия с закругленными краями | Наличие
| 11 | Рентгеноконтрастная полоса и маркировка глубины введения с интервалом 10 см: 45,55,65,70 см от дистального конца | Наличие
| 12 | Цветовая маркировка коннектора | Наличие
| 13 | Размер по шкале Шарьера СН 16 | Наличие
| 14 | Цена единицы, руб. | Указать
| 15 | Количество, шт. | 90
| 16 | Размер по шкале Шарьера СН 18 | Наличие
| 17 | Цена единицы, руб. | Указать
| 18 | Количество, шт. | 90
| 19 | Размер по шкале Шарьера СН 20 | Наличие
| 20 | Цена единицы, руб. | Указать
| 21 | Количество, шт. | 90
| 22 | Размер по шкале Шарьера СН 22 | Наличие
| 23 | Цена единицы, руб. | Указать
| 24 | Количество, шт. | 90
6 | 1 | Уретральный катетер Нелатона, стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Длина не менее 36 см | Указать
| 6 | Упаковка индивидуальная, блистер в развернутом виде | Наличие
| 7 | Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие
| 8 | Матовая поверхность, достаточная жесткость и гибкость | Наличие
| 9 | Дистальный конец закрытый атравматичный с закругленными краями | Наличие
| 10 | Два боковых отверстия с закругленными краями | Наличие
| 11 | Цветовая маркировка коннектора | Наличие
| 12 | Размер по шкале Шарьера СН 14 | Наличие
| 13 | Цена единицы, руб. | Указать
| 14 | Количество, шт. | 450
| 15 | Размер по шкале Шарьера СН 16 | Наличие
| 16 | Цена единицы, руб. | Указать
| 17 | Количество, шт. | 450
| 18 | Размер по шкале Шарьера СН 18 | Наличие
| 19 | Цена единицы, руб. | Указать
| 20 | Количество, шт. | 900
7 | 1 | Уретральный катетер Нелатона женский, стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Длина не менее 14 см | Указать
| 6 | Упаковка индивидуальная, блистер в развернутом виде | Наличие
| 7 | Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие
| 8 | Матовая поверхность, достаточная жесткость и гибкость | Наличие
| 9 | Дистальный конец закрытый атравматичный с закругленными краями | Наличие
| 10 | Два боковых отверстия с закругленными краями | Наличие
| 11 | Цветовая маркировка коннектора | Наличие
| 12 | Размер по шкале Шарьера СН 14 | Наличие
| 13 | Цена единицы, руб. | Указать
| 14 | Количество, уп. | 450
8 | 1 | Мочеприемник стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Объем не менее 2000 мл | Указать
| 6 | Упаковка индивидуальная | Наличие
| 7 | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие
| 8 | Градуировка в мл | Наличие
| 9 | Клапан против обратного тока мочи | Наличие
| 10 | Спускной кран на дне | Наличие
| 11 | Уплотненные кольца для подвешивания | Наличие
| 12 | Длина трубки не менее 130 см | Указать
| 13 | Передвижной зажим | Наличие
| 14 | Отверстие для взятия проб | Наличие
| 15 | Держатель мочеприемника | Наличие
| 16 | Цена единицы, руб. | Указать
| 17 | Количество, шт. | 900
9 | 1 | Набор для оксигенотерапии
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие
| 6 | Мягкий и удобный носовой шнур | Наличие
| 7 | Гибкая и упругая трубка не образует перегибов, диаметром 2,8х4,0 мм | Наличие
| 8 | Универсальный коннектор | Наличие
| 9 | Общая длина не менее 205 мм | Указать
| 10 | Цена единицы, руб. | Указать
| 11 | Количество, шт. | 50
10 | 1 | Магистраль соединительная напорная для давления до 83 бар (1200 PS)
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Магистраль соединительная напорная для давления до 83 бар (1200 PS) | Наличие
| 6 | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие
| 7 | Диаметр трубок не более 1,7х4,9 мм | Указать
| 8 | Луер-Лок коннекторы с одной стороны магистрали по мужскому типу, с другой стороны по женскому типу | Наличие
| 9 | длина не менее 150 см | Указать
| 10 | Цена единицы, руб. | Указать
| 11 | Количество, шт. | 450
11 | 1 | Катетер внутривенный периферический одноразовый стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал: мягкий термопластичный полиуретан, не содержит латекса | Наличие
| 6 | Дистальный конец имеет плавное конусовидное сужение | Наличие
| 7 | Трехгранная заточка проводниковой иглы с обратным боковым срезом | Наличие
| 8 | Камера обратного тока | Наличие
| 9 | "Крылышки" для фиксации | Наличие
| 10 | Инъекционный порт | Наличие
| 11 | Рентгеноконтрастная полоса | Наличие
| 12 | Цветовая кодировка размера | Наличие
| 13 | Срок катетеризации 48-72 часа | Наличие
| 14 | Индивидуальная упаковка-блистер | Наличие
| 15 | Размер 16 G | Наличие
| 16 | Цена единицы, руб. | Указать
| 17 | Количество, шт. | 520
| 18 | Размер 17 G | Наличие
| 19 | Цена единицы, руб. | Указать
| 20 | Количество, шт. | 440
| 21 | Размер 18 G | Наличие
| 22 | Цена единицы, руб. | Указать
| 23 | Количество, шт. | 620
| 24 | Размер 20 G | Наличие
| 25 | Цена единицы, руб. | Указать
| 26 | Количество, шт. | 620
| 27 | Размер 22 G | Наличие
| 28 | Цена единицы, руб. | Указать
| 29 | Количество, шт. | 350
| 30 | Размер 24 G | Наличие
| 31 | Цена единицы, руб. | Указать
| 32 | Количество, шт. | 350
12 | 1 | Скальпель хирургический одноразовый стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал лезвия: высокоуглеродистая карбоновая медицинская сталь твердостью не менее 800HV | Наличие
| 6 | Пластиковая рукоятка с боковыми канавками для надежного удержания в руке | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги | Наличие
| 8 | Размер 11 | Наличие
| 9 | Цена единицы, руб. | Указать
| 10 | Количество, шт. | 180
| 11 | Размер 15 | Наличие
| 12 | Цена единицы, руб. | Указать
| 13 | Количество, шт. | 900
| 14 | Размер 21 | Наличие
| 15 | Цена единицы, руб. | Указать
| 16 | Количество, шт. | 1820
13 | 1 | Уретральный баллонный катетер Фолея одноразовый стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал катетера силикон | Наличие
| 6 | Дистальный конец запаен и имеет два боковых отверстия | 10х15
| 7 | Баллон прочный симметрично раздувающийся | Наличие
| 8 | Клапан в раструбе для раздувания выполнен из пластика и удерживается в закрытом положении с помощью пружины | Наличие
| 9 | Цветовой код раструба раздувания манжетки соответствует размеру | Наличие
| 10 | Объем баллона в диапазоне 30-50 мл | Указать
| 11 | Длина не менее 40 см | Указать
| 12 | Упаковка индивидуальная блистерная | Наличие
| 13 | Размер по шкале Шарьера СН 14 | Наличие
| 14 | Цена единицы, руб. | Указать
| 15 | Количество, шт. | 45
| 16 | Размер по шкале Шарьера СН 16 | Наличие
| 17 | Цена единицы, руб. | Указать
| 18 | Количество, шт. | 45
| 19 | Размер по шкале Шарьера СН 18 | Наличие
| 20 | Цена единицы, руб. | Указать
| 21 | Количество, шт. | 45
| 22 | Размер по шкале Шарьера СН 20 | Наличие
| 23 | Цена единицы, руб. | Указать
| 24 | Количество, шт. | 45
| 25 | Размер по шкале Шарьера СН 22 | Наличие
| 26 | Цена единицы, руб. | Указать
| 27 | Количество, шт. | 45
| 28 | Размер по шкале Шарьера СН 24 | Наличие
| 29 | Цена единицы, руб. | Указать
| 30 | Количество, шт. | 45
14 | 1 | Зеркало гинекологическое по Куско прозрачное стерильное
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал: прозрачный нетоксичный полистирол с синим фиксатором | Наличие
| 6 | Размер 2 | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка | Наличие
| 8 | Цена единицы, руб. | Указать
| 9 | Количество, шт. | 3300
15 | 1 | Ложка Фолькмана, стерильная
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал: нетоксичный полистирол | Наличие
| 6 | Атравматичный дистальный конец | 5,7х5
| 7 | Цена единицы, руб. | Указать
| 8 | Количество, шт. | 550
16 | 1 | Цитощетка цервикальная одноразовая стерильная
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал: нетоксичный полипропилен | Наличие
| 6 | Атравматичный дистальный конец | Наличие
| 7 | Длина не менее 20,5 см | Наличие
| 8 | Цена единицы, руб. | Указать
| 9 | Количество, шт. | 800
17 | 1 | Шпатель гинекологический Эйра
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал: нетоксичный полистирол | Наличие
| 6 | Атравматичный дистальный конец | Наличие
| 7 | Размер не менее 204х16 мм | Наличие
| 8 | Цена единицы, руб. | Указать
| 9 | Количество, шт. | 550
18 | 1 | Армированная эндотрахеальная трубка типа Мэрфи с манжетой низкого давления, стерильная
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал:силиконизированный поливинилхлорид медицинского назначения не содержит латекса | Наличие
| 6 | Голубой пилот-баллон | Наличие
| 7 | Клапан для шприцев Луер и Луер-лок | Наличие
| 8 | Рентгеноконтрастный маркер по всей длине трубки | Наличие
| 9 | Черный индикатор интубации, разметка | Наличие
| 10 | Закругленный атравматичный дистальный наконечник типа Мэрфи | Наличие
| 11 | Размер 6,5 мм | Наличие
| 12 | Цена единицы, руб. | Указать
| 13 | Количество, шт. | 40
| 14 | Размер 7 мм | Наличие
| 15 | Цена единицы, руб. | Указать
| 16 | Количество, шт. | 335
| 17 | Размер 7,5 мм | Наличие
| 18 | Цена единицы, руб. | Указать
| 19 | Количество, шт. | 250
| 20 | Размер 8 мм | Наличие
| 21 | Цена единицы, руб. | Указать
| 22 | Количество, шт. | 250
| 23 | Размер 8,5 мм | Наличие
| 24 | Цена единицы, руб. | Указать
| 25 | Количество, шт. | 250
| 26 | Размер 9 мм | Наличие
| 27 | Цена единицы, руб. | Указать
| 28 | Количество, шт. | 175
19 | 1 | Трахеостомическая трубка, стерильная
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал:силиконизированный поливинилхлорид медицинского назначения не содержит латекса | Наличие
| 6 | Удлиненная гибкая в форме дуги | Наличие
| 7 | Тонкостенная манжета низкого давления | Наличие
| 8 | Подвижный фланец крепления с безопасным замком | Наличие
| 9 | Лента крепления | Наличие
| 10 | Направляющий обтуратор | Наличие
| 11 | Клапан для шприцев Луер и Луер-лок | Наличие
| 12 | Размер 8 мм | Наличие
| 13 | Цена единицы, руб. | Указать
| 14 | Количество, шт. | 15
| 15 | Размер 8,5 мм | Наличие
| 16 | Цена единицы, руб. | Указать
| 17 | Количество, шт. | 15
| 18 | Размер 9 мм | Наличие
| 19 | Цена единицы, руб. | Указать
| 20 | Количество, шт. | 15
20 | 1 | Наконечник для кружки Эсмарха для взрослых, стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал: антиаллергенный полипропилен | Наличие
| 6 | Наружный ребристый конус, обеспечивающий надежное соединение с кружкой Эсмарха | Наличие
| 7 | Внутренний конус Луер для подсоединения шприца при проведении микроклизм | Наличие
| 8 | Индивидуальная блистерная упаковка | Наличие
| 9 | Цена единицы, руб. | Указать
| 10 | Количество, шт. | 1700
21 | 1 | Катетер подключичный одноразовый, стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал: антиаллергенный термостатированный полиамид | Наличие
| 6 | Инъекционный порт типа Луер | Наличие
| 7 | Проводник, две резиновые пробки | Наличие
| 8 | Индивидуальная упаковка | Наличие
| 9 | Размер 1,0 мм | Наличие
| 10 | Цена единицы, руб. | Указать
| 11 | Количество, шт. | 180
| 12 | Размер 1,4 мм | Наличие
| 13 | Цена единицы, руб. | Указать
| 14 | Количество, шт. | 370
22 | 1 | Фильтр к стерилизационной коробке
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | КФ-6 | Наличие
| 6 | Цена единицы, руб. | Указать
| 7 | Количество, шт. | 100
| 8 | КФ-9 | Наличие
| 9 | Цена единицы, руб. | Указать
| 10 | Количество, шт. | 100
23 | 1 | Катетер мочеточниковый одноразовый, стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Материал: Рентгеноконтрастный термолабильный биологическиинертный полимер | Наличие
| 6 | Дистальный конец имеет сферический профиль и боковые отверстия | Наличие
| 7 | Кольцевые метки для контроля глубины введения | Наличие
| 8 | Мандрен из упругой проволоки | Наличие
| 9 | Направляющий обтуратор | Наличие
| 10 | Клапан для шприцев Луер и Луер-лок | Наличие
| 11 | Размер 4 | Наличие
| 12 | Цена единицы, руб. | Указать
| 13 | Количество, шт. | 50
| 14 | Размер 5 | Наличие
| 15 | Цена единицы, руб. | Указать
| 16 | Количество, шт. | 70
| 17 | Размер 6,5 мм | Наличие
| 18 | Цена единицы, руб. | Указать
| 19 | Количество, шт. | 50
24 | 1 | Шпатель одноразовый, стерильный
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Шпатель одноразовый, стерильный | Наличие
| 6 | Цена единицы, руб. | Указать
| 7 | Количество, шт. | 450
25 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 5 | Пробка резиновая | Наличие
| 6 | Диаметр 12,5 мм | Наличие
| 7 | Цена единицы, руб. | Указать
| 8 | Количество, шт. | 850
| 9 | Диаметр 14,5 мм | Наличие
| 10 | Цена единицы, руб. | Указать
| 11 | Количество, шт. | 850
Общая стоимость по позициям 1-25 |  |  | Указать
Срок годности не менее 3 лет, остаточный срок годности не менее 70% от установленного |  |  | Указать