Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок №38

от «22» Марта  2011 года

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Характеристики товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Троакар с трехгранной заточкой |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Острая трехгранная заточка наконечника | Наличие |
|  | 6 | Закаленный наконечник, твердость не менее 65HRC | Наличие |
|  | 7 | Рабочая длина 170,0 мм | Наличие |
|  | 8 | Рабочий диаметр 10,4 мм | Наличие |
|  | 9 | Система предотвращения присасывания во время прокола | Наличие |
|  | 10 | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  | 11 | Материал инструмента | Нержавеющая сталь |
|  | 12 | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности | Наличие |
|  | 13 | Цветовой код | Синий |
|  | 14 | Возможность автоклавирования (134 градуса С) | Наличие |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 16 | Количество, шт. | 1 |
| 2 | 1 | Троакар с трехгранной заточкой |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Острая трехгранная заточка наконечника | Наличие |
|  | 6 | Закаленный наконечник, твердость не менее 65HRC | Наличие |
|  | 7 | Рабочая длина 160,0 мм | Наличие |
|  | 8 | Рабочий диаметр 5,4 мм | Наличие |
|  | 9 | Система предотвращения присасывания во время прокола | Наличие |
|  | 10 | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  | 11 | Материал инструмента | Нержавеющая сталь |
|  | 12 | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности | Наличие |
|  | 13 | Цветовой код | Синий |
|  | 14 | Возможность автоклавирования (134 градуса С) | Наличие |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 16 | Количество, шт. | 1 |
| 3 | 1 | Троакар с острой конической заточкой |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Острая коническая заточка наконечника | Наличие |
|  | 6 | Закаленный наконечник, твердость не менее 65HRC | Наличие |
|  | 7 | Угол конуса не менее 30 градусов | Наличие |
|  | 8 | Рабочая длина 170,0 мм | Наличие |
|  | 9 | Рабочий диаметр 10,4 мм | Наличие |
|  | 10 | Система предотвращения присасывания во время прокола | Наличие |
|  | 11 | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  | 12 | Материал инструмента | Нержавеющая сталь |
|  | 13 | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности | Наличие |
|  | 14 | Цветовой код | Синий |
|  | 15 | Возможность автоклавирования (134 градуса С) | Наличие |
|  | 16 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  |  | Количество, шт. | 1 |
| 4 | 1 | Троакар с острой конической заточкой |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Острая коническая заточка наконечника | Наличие |
|  | 6 | Закаленный наконечник, твердость не менее 65HRC | Наличие |
|  | 7 | Угол конуса не менее 30 градусов | Наличие |
|  | 8 | Рабочая длина 160,0 мм | Наличие |
|  | 9 | Рабочий диаметр 5,4 мм | Наличие |
|  | 10 | Система предотвращения присасывания во время прокола | Наличие |
|  | 11 | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  | 12 | Материал инструмента | Нержавеющая сталь |
|  | 13 | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности | Наличие |
|  | 14 | Цветовой код | Синий |
|  | 15 | Возможность автоклавирования (134 градуса С) | Наличие |
|  | 16 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 17 | Количество, шт. | 1 |
| 5 | 1 | Канюля с форточным клапаном ручного управления |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Рабочая длина 108,0 мм | Наличие |
|  | 6 | Рабочий диаметр 10,5 мм | Наличие |
|  | 7 | Кран для подачи газа разборный, высокого потока, полностью из нержавеющей стали | Наличие |
|  | 8 | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  | 9 | Материал инструмента | Нержавеющая сталь |
|  | 10 | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности тубуса на расстояние 75 мм от дистального концы инструмента | Наличие |
|  | 11 | Клапан цельнометаллический с пружиной автоматического закрытия | Наличие |
|  | 12 | Эргономичный дизайн с возможностью управления клапаном правой или левой рукой | Наличие |
|  | 13 | Упоры-выборки для пальцев для облегчения разборки на корпусе клапана в количестве 10 шт | Наличие |
|  | 14 | Цветовой код | Синий |
|  | 15 | Возможность автоклавирования (134 градуса С) | Наличие |
|  | 16 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 17 | Количество, шт. | 2 |
| 6 | 1 | Канюля с форточным клапаном ручного управления |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Рабочая длина 100,0 мм | Наличие |
|  | 6 | Рабочий диаметр 5,5 мм | Наличие |
|  | 7 | Кран для подачи газа разборный, высокого потока, полностью из нержавеющей стали | Наличие |
|  | 8 | Возможность полной разборки и очистки | Наличие |
|  | 9 | Материал инструмента | Нержавеющая сталь |
|  | 10 | Антибликовая износостойкая обработка рабочей поверхности тубуса на расстояние 75 мм от дистального концы инструмента | Наличие |
|  | 11 | Клапан цельнометаллический с пружиной автоматического закрытия | Наличие |
|  | 12 | Клапан в закрытом состоянии перпендикулярен продольной оси канюли | Наличие |
|  | 13 | Эргономичный дизайн с возможностью управления клапаном правой или левой рукой | Наличие |
|  | 14 | Упоры-выборки для пальцев для облегчения разборки на корпусе клапана в количестве 10 шт | Наличие |
|  | 15 | Цветовой код | Синий |
|  | 16 | Возможность автоклавирования (134 градуса С) | Наличие |
|  | 17 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 18 | Количество, шт. | 2 |
| 7 | 1 | Ножницы по Митценбауму |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Рабочая длина 340,0 мм | Наличие |
|  | 6 | Рабочий диаметр 5,0 мм | Наличие |
|  | 7 | Пластиковая рукоятка из высокопрочного пластика с наполнением, противоскользящим наполнением | Наличие |
|  | 8 | Цвет рукоятки | Черный |
|  | 9 | Антибликовая текстура рукоятки | Наличие |
|  | 10 | Система ротации | Наличие |
|  | 11 | Инструментальный ствол с уменьшенным коннектором и электроизоляцией | Наличие |
|  | 12 | Разборка инструмента нажатием одной кнопки | Наличие |
|  | 13 | Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали | Наличие |
|  | 14 | Рабочая вставка METZENBAUM | Наличие |
|  | 15 | Цветовой код рукоятки | Синий |
|  | 16 | Возможность использования других вставок серии EST 10-1000 | Наличие |
|  | 17 | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Наличие |
|  | 18 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 19 | Количество, шт. | 1 |
| 8 | 1 | Ножницы модульные по Митценбауму |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Рабочая длина 340,0 мм | Наличие |
|  | 6 | Рабочий диаметр 5,0 мм | Наличие |
|  | 7 | Возможность использования других вставок с рукоятками серии EST 10-1040 | Наличие |
|  | 8 | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Наличие |
|  | 9 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 10 | Количество, шт. | 4 |
| 9 | 1 | Щетка чистящая |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Рабочий диаметр щетины 12,0 мм | Наличие |
|  | 6 | Рабочая длина 400 мм | Наличие |
|  | 7 | Полужесткий проводник, для использования в труднодоступных местах | Наличие |
|  | 8 | Эргономичная рукоятка | Наличие |
|  | 9 | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Наличие |
|  | 10 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 11 | Количество, шт. | 5 |
| 9 | 1 | Щетка чистящая |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие |
|  | 5 | Рабочий диаметр щетины 8,0 мм | Наличие |
|  | 6 | Рабочая длина 400 мм | Наличие |
|  | 7 | Полужесткий проводник, для использования в труднодоступных местах | Наличие |
|  |  | Эргономичная рукоятка | Наличие |
|  | 8 | Возможность автоклавирования (134 градуса С): | Наличие |
|  | 9 | Цена единицы, руб. | Указать |
|  | 10 | Количество, шт. | 5 |