Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «23» марта 2011года  № 16

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение № 1

к Котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

- Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 20G.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, указать |  |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |  |
| 7 | Размер | 20G |  |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 1,1 |  |
| 9 | Длина, мм. | не менее 32 |  |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 65 |  |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |  |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |  |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |  |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |  |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |  |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |  |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |  |

- Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 18G.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, указать |  |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |  |
| 7 | Размер | 18G |  |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | не менее 1,3 |  |
| 9 | Длина, мм. | не менее 45 |  |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 95 |  |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |  |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |  |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |  |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |  |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |  |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |  |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |  |

- Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 16G.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, указать |  |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |  |
| 7 | Размер | 16G |  |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | не менее 1,7 |  |
| 9 | Длина, мм. | не менее 45 |  |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 200 |  |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |  |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |  |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |  |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |  |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |  |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |  |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |  |

- Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 14G.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, указать |  |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |  |
| 7 | Размер | 14G |  |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 2,0 |  |
| 9 | Длина, мм. | не менее 45 |  |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 305 |  |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |  |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |  |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |  |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |  |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |  |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |  |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |  |

- Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 22G.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, указать |  |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |  |
| 7 | Размер | 22G |  |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 0,9 |  |
| 9 | Длина, мм. | не менее 25 |  |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 36 |  |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |  |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |  |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |  |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |  |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |  |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |  |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |  |

6.  Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 24G.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, указать |  |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |  |
| 7 | Размер | 24G |  |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 0,7 |  |
| 9 | Длина, мм. | не менее 19 |  |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 23 |  |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |  |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |  |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |  |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |  |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |  |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |  |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |  |

_____________________                      ____________________         ___________________

(должность)                                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати