| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | тест-полоски к глюкометру Acсu-Chek Performa | комплект | 270 |
| 2 | тест-полоски к глюкометру Clever Chek | комплект | 15 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 17 от «23» марта 2011г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру  Acсu-Chek Performa).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | тест-полоски к глюкометру Acсu-Chek Performa |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 6 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |
| 7 | Время измерения | Не более 5 секунд |
| 8 | Кодирующий чип | Наличие |
| 9 | Инструкция на русском языке в комплекте | Наличие |
| 10 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру Clever Chek).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | тест-полоски к глюкометру Clever Chek |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 6 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |
| 7 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |