УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ / Чупракова Е.В.

«24» марта 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на капитальный ремонт лифта

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2» |
| Место нахождения |  | 614070, г.Пермь, ул. Студенческая, 32 |
| Почтовый адрес |  | 614070, г.Пермь, ул. Студенческая, 32 |
| Адрес электронной почты |  | myzgsp2@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 265-80-02 (342) 263-12-76, доб. 160 |
| Контактное лицо |  | Корытов Александр Викторович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Капитальный ремонт лифта |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 1 723 629,24 |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Количество поставляемого товара и объем выполняемых работ - согласно: - техническому заданию (приложение № 1 к аукционной документации); - проектной документации (приложение № 2 к аукционной документации); - локально-сметному расчету (приложение № 3 к аукционной документации). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Поставляемые оборудование, механизмы и материалы, а также выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям: - технические характеристики лифта определены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе); - лифт должен соответствовать требованиям Технического регламента о безопасности лифтов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782; - работы должны выполняться в соответствии с требованиями Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ и другими действующими государственными и отраслевыми стандартами и нормативными документами РФ; - работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к аукционной документации), Проектной документацией (приложение № 2 к аукционной документации) и Локально-сметным расчетом (приложение № 3 к аукционной документации); - монтируемые оборудование и механизмы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; - используемые в работе материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Поставка лифта, материалов, конструкций, механизмов и оборудования, оформление актов, оформление паспорта лифта являются обязанностью Подрядчика. Поставляемый лифт должен быть укомплектован следующей документацией: - паспорт, - монтажный чертеж, - принципиальная электрическая схема с перечнем элементов схемы и электрическая схема соединений (электроразводки); - копия сертификата на лифт, противопожарные двери и другие, сертифицированные в установленном порядке элементы лифта; - копия разрешения на применение лифта, - руководство по эксплуатации, включающее, краткое описание лифта; - условия и требования безопасной эксплуатации лифта, в том числе: порядок технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования лифта; - методику безопасной эвакуации людей из кабины; - перечень быстро изнашиваемых деталей; - указание о сроке службы лифта; - инструкция по монтажу; - ведомость ЗИП, содержащая сведения о запасных частях, инструменте, принадлежностях и материалах, которые по рекомендации изготовителя или поставщика могут быть включены в комплект поставки лифта; - ведомость комплекта запасных изделий для пусконаладочных работ, включенных в комплект поставки лифта; - перечень документации, поставляемой с лифтом. В паспорт лифта должны быть внесены все необходимые записи в соответствии с работами, выполненными при монтаже, установке, пуско-наладке и испытании лифта. Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением № 5 к документации об аукционе. Определенные Техническим заданием (приложение № 1 к аукционной документации), Проектной документацией (приложение № 2 к аукционной документации) и Локально-сметным расчетом (приложение № 3 к аукционной документации) состав и объем работ изменению не подлежат. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | г. Пермь, ул. Студенческая, 32, 4-х этажное здание поликлиники |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 4 к договору). Сроки производства работ не должны превышать 120 календарных дней с момента заключения договора. Указанный график производства работ должен быть разработан Подрядчиком не позднее пяти рабочих дней с момента заключения договора в соответствии с формой, являющейся Приложением № 4 к аукционной документации. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантия качества товара регулируется ст.470 ГК РФ. Исчисление гарантийного срока определяется ст.471 ГК РФ. Срок гарантии распространяется на весь объем работ (на всё, составляющее результат работ или какую-либо часть) и составляет не менее 24 месяцев. Срок гарантии на все установленные и введенные в эксплуатацию механизмы и оборудование составляет не менее срока, указанного в паспорте завода-изготовителя по данному оборудованию или механизму (устанавливается со дня подписания акта приемки лифта в эксплуатацию). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | После подписания договора Заказчиком и победителем аукциона, Заказчик в течение 10 банковских дней выплачивает Подрядчику аванс в размере 540 000 руб., но не более 30 % от цены договора. Окончательная оплата производится Заказчиком за вычетом аванса после выполнения всех работ, в течение 20 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: счета-фактуры на выполненные работы, акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акта пусконаладочных работ, акта полного технического освидетельствования лифта, акта приемки лифта в эксплуатацию, паспорта лифта. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства от предпринимательской деятельности. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена договора должна включать все расходы участника размещения заказа связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе расходы, связанные с приобретением, поставкой, монтажом и пуско-наладкой лифта, вводом его в эксплуатацию, расходы на получение решения о пригодности лифта к эксплуатации, на оформление документов в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) на эксплуатацию лифта, на оформление паспорта лифта, в том числе включая транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не установлено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме – наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 23. Монтажные работы. 23.1.Монтаж подъемно-транспортного оборудования. 23.2.Монтаж лифтов. 24.Пусконаладочные работы. 24.1.Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования. 24.2.Пусконаладочные работы лифтов. 24.9.Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 23. Монтажные работы. 23.1.Монтаж подъемно-транспортного оборудования. 23.2.Монтаж лифтов. 24.Пусконаладочные работы. 24.1.Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования. 24.2.Пусконаладочные работы лифтов. 24.9.Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. - Предоставляемые участником размещения заказа сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа» и т.п. и допускать разночтения или двусмысленное толкование. - При подаче сведений участниками размещения заказа должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными Техническим заданием. - Если документацией не предусмотрено использование товаров, или участником при выполнении работ, оказании услуг предлагается использование товаров с теми же товарными знаками, указание на которые содержится в документации, участником размещения заказа дается только согласие, которое может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме». - Если участником размещения заказа в целях выполнения работ, оказания услуг предлагается использовать товары с иными товарными знаками, чем те, которые предусмотрены документацией, или документация содержит характеристики товаров, которые необходимо использовать при выполнении работ, оказании услуг, без указания на товарные знаки, участником размещения заказа в первой части заявки дается согласие, которое может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме», и указываются конкретные значения показателей предлагаемых к использованию товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки. При этом наименования и количество показателей товаров, содержащиеся в первой части заявки участника размещения заказа, должны соответствовать наименованиям и количеству показателей товара, установленным в Техническом задании. Эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по значениям показателей, техническим и функциональным параметрам, установленным для такого товара Техническим заданием. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 0,5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 01.04.2011 16:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 04.04.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 07.04.2011 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание на капитальный ремонт лифта для МУЗ «ГСП № 2»

- Общие требования:

Подрядчик должен организовать капитальный ремонт лифта в МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 2» по адресу г. Пермь, ул. Студенческая, 32, 4-х этажное здание поликлиники.

Работы должны быть выполнены в соответствии с сопроводительной документацией, поставляемой с лифтами, в соответствии с требованиями Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ и другими действующими государственными и отраслевыми стандартами и нормативными документами РФ.

Лифт должен соответствовать требованиям Технического регламента о безопасности лифтов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. График производства работ должен включать в себя весь комплекс работ по замене лифта.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемого оборудования и материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Технические требования:

| Назначение лифта | Пассажирский |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Скорость, м\с | 1,0 |
| Количество остановок, шт | 5 |
| Количество дверей шахты, шт | 5 |
| Высота подъема, м | 13,2 |
| Тип дверей | Автоматические, центрального открывания |
| Двери шахты, обрамление дверей шахты | Металл, ТЛКП |
| Толщина передней стенки, мм | 510 |
| Тип кабины | Непроходная |
| Дверной проем, мм | 700х2000 |
| Расположение машинного помещения | Вверху |
| Тип шахты | Глухая |
| Внутренние размеры шахты, мм | 1550х1700 |
| Внутренние размеры кабины, мм | 980х1040 |
| Глубина приямка, мм | 1300 |
| Отделка кабины | Крашеная сталь |
| Требования к огнестойкости | Е30 |

- Виды выполняемых работ:

- Приобретение, доставка лифта.

- Демонтаж старого лифта (с вывозом оборудования, отработавшего свой нормативный срок).

- Монтаж нового лифта.

- Общестроительные работы.

- Пусконаладочные работы.

- Уборка мусора со строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

- Работы по диспетчерезации лифта.

По окончании работ Заказчику передается:

  - документация по монтажу лифта, содержащая указания по его сборке, наладке и регулировке;

  - документация по эксплуатации, содержащая краткое описание лифта, указания по его осмотру, техническому обслуживанию и ремонту, а также методику безопасной эвакуации людей из кабины;

  - копии сертификатов соответствия, выданные на лифт и устройства безопасности лифта;

  - паспорта лифта.

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

График производства работ

по капитальному ремонту лифта в МУЗ «ГСП № 2»

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж старого лифта |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж нового лифта |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пусконаладочные работы и испытание |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уборка и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сдача-приемка работ, представление паспорта лифта. |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: 120 календарных дней с даты подписания гражданско-правового договора (с учетом поставки лифта, выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику, получения решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, оформления и подписания «Акта полного технического освидетельствования лифта» и «Акта приемки лифта в эксплуатацию», получения разрешения на ввод лифта в эксплуатацию в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор), оформление и представление паспорта лифта) без привязки к календарным датам.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:					   	   Подрядчик:

_________________/Е.В. Чупракова/		_________________/___________/

Приложение № 5

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 19ЭА

на капитальный ремонт лифта

для МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 2»

г. Пермь									"__"_________ 2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №2», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Чупраковой Екатерины Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и				___					, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице											, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов открытого аукциона от «  » _____________ 2011г. № ____) заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 32 (далее – Объект) выполнить работы, состав и объем которых определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Проектной документации (Приложение № 2 к Договору) и Локально-сметном расчете (Приложение № 3 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их по цене и на условиях, указанных настоящим Договором.

  - Технические спецификации лифтового оборудования определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________(___________________________) рублей.

  - Цена Договора установлена на основании итогов аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором видов и объемов работ и иных условий исполнения настоящего Договора.

  - Цена договора должна включать все расходы Подрядчика, связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе расходы, связанные с приобретением, поставкой, монтажом и пуско-наладкой лифта, вводом его в эксплуатацию, расходы на получение решения о пригодности лифта к эксплуатации, на оформление документов в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) на эксплуатацию лифта, на оформление паспорта лифта, в том числе включая транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора.

  - Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора и не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.

  - Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, механизмы и оборудование, установленное без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

  - Сроки завершения отдельных видов работ определены в «Графике производства работ» по капитальному ремонту лифта в МУЗ «ГСП № 2» (Приложение № 4 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Окончание выполнения работ: Подрядчик обязан завершить выполнение работы в течение 120 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При исполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

    - составить локальный сметный расчет на выполняемые работы на сумму контракта;

    - разработать график выполнения работ не позднее пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора в соответствии с формой, являющейся Приложением № 4 к Договору;

    - выполнить своими силами весь объем работ, предусмотренный настоящим Договором;

    - поставить и установить все оборудование и механизмы. Все оборудование и механизмы должны быть новыми не бывшими в употреблении, сопровождаться техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - применять в работе материалы, которые должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество;

    - поставить лифт, материалы, конструкции, механизмы и оборудование, оформить акты, паспорт лифта. Поставляемый лифт должен быть укомплектован следующей документацией: паспорт, монтажный чертеж, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов схемы и электрическая схема соединений (электроразводки); копия сертификата на лифт, противопожарные двери и другие, сертифицированные в установленном порядке элементы лифта; копия разрешения на применение лифта, руководство по эксплуатации, включающее, краткое описание лифта; условия и требования безопасной эксплуатации лифта, в том числе: порядок технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования лифта; методику безопасной эвакуации людей из кабины; перечень быстро изнашиваемых деталей; указание о сроке службы лифта; инструкция по монтажу; ведомость ЗИП, содержащая сведения о запасных частях, инструменте, принадлежностях и материалах, которые по рекомендации изготовителя или поставщика могут быть включены в комплект поставки лифта; ведомость комплекта запасных изделий для пусконаладочных работ, включенных в комплект поставки лифта; перечень документации, поставляемой с лифтом;

    - внести в паспорт лифта все необходимые записи в соответствии с работами, выполненными при монтаже, установке, пуско-наладке и испытании лифта.

  - Согласовывать с Заказчиком все виды, объемы и сроки выполнения работ.

  - Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - Обеспечить общий порядок на объекте.

  - Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов).

  - Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора и оборудования, отработавшего свой нормативный срок, с объекта в период производства.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Составить акт о передаче Объекта в работу Подрядчику.

  - Составить акт о передаче Подрядчику документов, необходимых для выполнения работ по Договору.

  - Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Выполнить приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Оплатить результат работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. При выполнении работ Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных Договором. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте.

7.2. Организацией, осуществляющей контроль и надзор за выполнением Договора, приемку выполненных по Договору работ, является ООО «Инженерный центр «Эксперт». Затраты по оказанию услуг ООО «Инженерный центр «Эксперт» несет Заказчик.

7.3. Подрядчик письменно информирует ООО «Инженерный центр «Эксперт» о завершении скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания сторонами соответствующего акта и письменного разрешения ООО «Инженерный центр «Эксперт», внесенного в журнал производства работ.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя ООО «Инженерный центр «Эксперт», или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

7.4. В случае если в ходе приемки работ и оборудования ООО «Инженерный центр «Эксперт» будут обнаружены некачественно выполненные работы и оборудование (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе в период срока гарантии, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок установленный Заказчиком переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в срок установленный ООО «Инженерный центр «Эксперт» не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

7.5. После выполнения Подрядчиком монтажа и пусконаладочных работ лифт подвергается полному техническому освидетельствованию, который будет производить ООО «Инженерный центр «Эксперт».

7.6. При выявленном несоответствии лифта, в том числе строительной части, а также комплекта технической документации требованиям Технического регламента о безопасности лифтов, Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения в срок, установленный Заказчиком, после чего проводится проверка устранения выявленных несоответствий.

7.7. Результаты технического освидетельствования отражаются в «Акте полного технического освидетельствования лифта».

7.8. Заказчик организует комиссию по приемке лифта в следующем составе: представителя Заказчика, представителя Подрядчика, специалиста, ответственного за техническое обслуживание лифта, инспектора Госгортехнадзора России. Подрядчик обязан принимать участие в работе комиссии по приемке лифта в эксплуатацию. Результаты работы комиссии отражаются в «Акте приемки лифта в эксплуатацию».

7.9. На основании акта технического освидетельствования и положительных результатов работы комиссии по приемке лифта инспектор Госгортехнадзора России делает запись о разрешении на ввод лифта в эксплуатацию в паспорте лифта с указанием срока следующего освидетельствования.

7.10. В случае если в выдаче разрешения на ввод лифта в эксплуатацию инспектором Госгортехнадзора России будет отказано по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик обязан устранить эти обстоятельства в сроки установленные Заказчиком.

7.11. Приемка результата работ производится в течение пяти рабочих дней со дня, следующим за днем получения представителем ООО «Инженерный центр «Эксперт» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ и оформляется актом. Подрядчик обязан в сроки, установленные представителем ООО «Инженерный центр «Эксперт», прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления акта сдачи – приемки выполненных работ, акта пусконаладочных работ, акта полного технического освидетельствования лифта, акта приемки лифта в эксплуатацию. Представитель Подрядчика обязан предоставить и передать заверенную копию доверенности представителю ООО «Инженерный цент «Эксперт» до начала составления актов.

7.12. Работы считаются выполненными Подрядчиком после получения Заказчиком оформленных должным образом: акта сдачи-приемки  выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акта пусконаладочных работ, акта полного технического освидетельствования лифта, акта приемки лифта в эксплуатацию, паспорта лифта.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

8.1. После подписания Договора Заказчиком и Подрядчиком Заказчик в течение 10 банковских дней выплачивает Подрядчику аванс в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей, но не более 30 % от цены Договора.

8.2. Окончательная оплата производится Заказчиком за вычетом аванса после выполнения всех работ, в течение 20 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке документов: счета-фактуры на выполненные работы, акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акта пусконаладочных работ, акта полного технического освидетельствования лифта, акта приемки лифта в эксплуатацию, паспорта лифта.

8.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

8.4. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

8.5. Оплата работ, механизмов и оборудования, не предусмотренных Техническим заданием, Проектной документацией,  Локально-сметным расчетом и Договором не производится.

- ГАРАНТИИ

9.1 Подрядчик гарантирует:

    - установленные механизмы и оборудование новые, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - срок гарантии распространяется на весь объем работ составляет не менее 24 месяцев;

    - срок гарантии на все установленные и введенные в эксплуатацию механизмы и оборудование составляет срок не менее срока, указанного в паспорте завода-изготовителя по данному оборудованию или механизму (устанавливается со дня подписания акта приемки лифта в эксплуатацию);

    - в семидневный срок устранять недостатки и дефекты работ, дефекты (в том числе некомплектность) монтируемого оборудования,  выявленные в ходе приемки работ и в течение всего срока гарантии.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Ответственность за причинение вреда третьим лицам в ходе исполнения Договора несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

10.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.4. Риск случайной гибели работ и оборудования или их частей в ходе выполнения работ несет Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. За увеличение сроков выполнения работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.3. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке. Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

11.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Договору либо устранения нарушений.

11.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.6. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

  - Форс-мажором не является событие, вызванное небрежностью или преднамеренным действием стороны, событие, которое сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

  - Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, должна в письменном виде не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после этого события уведомить другую сторону о таком событии. Достаточны подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти или управления РФ.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и  в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

- РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

13.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ, поставке, монтаже и эксплуатации механизмов и оборудования  недостатков и дефектов (в том числе некомплектность), по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

13.2. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

13.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

15.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

15.3. Для  решения текущих вопросов по Договору назначаются ответственные лица:

15.3.1. от Подрядчика: _______________________________ контактный тел.: _______________.

15.3.2. от Заказчика: Корытов Александр Викторович, контактный тел.: (342) 265-80-02.

15.4. Приложения к Договору:

15.4.1. Приложение 1 Техническое задание.

15.4.2. Приложение 2 Проектная документация.

15.4.3. Приложение 3 Локальный  сметный расчет.

15.4.4. Приложение 4 График производства работ.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 2» Юридический адрес: 614070, г. Пермь Ул. Студенческая 32 Фактический адрес: 614070, г. Пермь Ул.Студенческая 32 т/ф: 263-12-76 ИНН 590 600 57 37 КПП 590 601 001 ОКОНХ 91 514 ОКПО 019 395 87 БИК 045 773 001 р/с 40 20 48 103 000 000 000 06 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми Гл.врач _____________________ Е.В.Чупракова М.П. «___» ____________ 2011г. |  |

Приложение № 4

- к Договору № 19ЭА

График производства работ

по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию лифта в МУЗ «ГСП №2»

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж старого лифта |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж нового лифта |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пусконаладочные работы и испытание |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уборка и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сдача-приемка работ, получение решения экспертной организации, представление паспорта лифта. |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: 120 календарных дней с даты подписания договора (с учетом поставки лифта, выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику, получения решения экспертной организации о пригодности лифта к эксплуатации, оформления и подписания «Акта полного технического освидетельствования лифта» и «Акта приемки лифта в эксплуатацию», получения разрешения на ввод лифта в эксплуатацию в Пермском Межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор), оформление и представление паспорта лифта) без привязки к календарным датам.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:						   	   Подрядчик:

_________________/Е.В. Чупракова/			_________________/___________/