Приложение №1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 23 марта 2011г. №0356300079211000054

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Размеры | Кол-во (пар) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 240 мм, для диагностических процедур и стоматологии, полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, внутреннее покрытие обработано силиконом, двойная хлоринация | пара | S | 30000 |
|  |  |  | М | 20000 |
| 2 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 300 мм, полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и спирту (несколько часов не пропускают химические вещества и спирты через перчатку) | пара | S | 20000 |
|  |  |  | М | 10000 |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), санитарно-эпидемиологическими заключениями, подтверждающими соответствие предлагаемых к поставке товаров действующему санитарному законодательству (см. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 марта 2010г. №18 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2576-10»).

Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара).

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. На упаковке должен быть нанесён знак ГОСТ Р, РОСТЕСТ. Маркировка товара на русском языке должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова