Приложение№2 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание

На установку и сдачу в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии

в здании по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4, литер А.

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| I | Основание | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» |
| II | Получение исходных данных для проектирования приборов коммерческого учёта тепловой энергии | ООО « ПСК», за счёт средств подрядчика |
| III | Требования к проекту | Проект выполнить в соответствии с правилами тех. эксплуатации тепловых энергоустановок, правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя (ПУТЭиТ), СНиП 41- 02-2003 «Тепловые сети» с обеспечением согласования проекта и освидетельствования результатов работ с энергоснабжающей организацией до сдачи их заказчику |
| IV | Марка прибора учёта тепловой энергии | « ВЗЛЁТ- Урал» или « Теплоком» или эквивалент. Исполнение – сэндвич |
| V | Материалы для монтажа т/узла | Труба 57*5.0 Гост 8732–75 (бесш) -4.0м Кран шаровый КШ 50 (11с 67п) – 4 шт Фильтр ФМФ 50 - 1 шт Манометр МТ 160 – 16/10 - 2/2 шт Термометр Т – 200 - 4 шт Уголок 45 * 4 ( 3,5 м) - 9.6 кг |

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

______________/_________                               _______________/__________

МП                                                                                       МП