УТВЕРЖДАЮ

И.О.главного врача

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку фармацевтических препаратов для лечения инфекционных заболеваний

для МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка фармацевтических препаратов для лечения инфекционных заболеваний для МУЗ «МСЧ №9» |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 1 084 338,46 рублей |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 01.04.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.04.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 08.04.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.». |

Приложение 1

К Договору

Техническое задание

на поставку фармацевтических препаратов для лечения инфекционных заболеваний

для МУЗ «МСЧ № 9»

| МНН | Наименование | Ед. изм. | Срок поставки / Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В течение трех рабочих дней со дня заключения Договора | С 03 по 05 мая 2011 года | С 01 по 03 июня 2011 года | С 04 по 06 июля 2011 года | С 01 по 03 августа 2011 года | с 05 по 07 сентября 2011 года |
| амоксициллин | амоксициллин таб 0,5г №20 | уп. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ампициллин натриевая соль | ампициллин порошок д/и 500мг фл в/в | фл. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| доксициклин | доксициклин капс. 100мг n10 | уп. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| клотримазол | клотримазол таб вагинал 100мг №6 | уп. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| фосфомицин | монурал гранулы д/сусп. 3г саше n1 | уп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| цефазолин | нацеф порошок д/приг.р-ра д/и/в/в/в/м 1000мг фл n1 | фл. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| тетрацициклин | тетрациклиновая мазь гл 1% 3г туба | уп. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| амоксициллин + сульбактам | трифамокс ибл порошок д/приг.р-ра д/и/в/в/в/м 1,5г | фл. | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| флуконазол | флуконазол капс. 150мг n1 | уп. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| цефазолин | цефазолин порошок д/приг.р-ра д/и/в/в/в/м 1000мг фл n1 | фл. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| цефотаксим | цефотаксим пор д/приг р-ра д/и/в/в/в/м 1г | фл. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| цефтриаксон | цефтриаксон пор д/приг р-ра д/и/в/в/в/м 1г | фл. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| цефуроксим | аксетин 0,75г в/в/в/м фл №100 | уп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |