ПРОТОКОЛ № 14

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  поставку химических веществ, химических продуктов

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь									                     28.03.2011 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:                      Селиванова Р.В.

Заместитель председателя комиссии: Заморяхина Я.Н.

Члены комиссии: 			Татаринова Е.П.

Бутенко Л.Г.

Секретарь:                                              Гилева Е.Г.

Кворум имеется.

Сведения о заказчике:

Наименование - Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок -  поставка химических веществ, химических продуктов (извещение № 17 от   21.03.2011  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми»  (www/gorodperm.ru) в сети Интернет и на общероссийском официальном сайте  21.03.2011).

4. Максимальная цена контракта – 167 862  (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

5. Источник финансирования закупки - за счет внебюджетных средств получателей средств местного бюджета, средств ОМС и бюджета г.Перми.

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № п/п | Наименование, характеристики товара | Ед. изм. | Количество | Цена (руб.) за ед. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магний. Фотометрический колориметрический тест с АЛФ (антилипидным фактором) Ионы магния реагируют в щелочной среде с ксилидиловым синим с образованием окрашенного комплекса. В сыворотке, плазме крови, ликворе и моче. Монореагент и стандарт. 2х100мл, 400опр., | набор | 1 | 1600 | 1600 |
| 2 | Железо Набор для определения концентрации железа колориметрическим (nitro-PAPS) методом без депротеинизации (монореагент)Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови.Регистрационное удостоверение: ФСР 2010/07733. - 2х100 мл | упак. | 1 | 2200 | 2200 |
| 3 | ОЖСС Набор для определения общей железосвязывающей способности методом (с карбонатом магния). Исследуемый материал: сыворотка крови.400 опр.1х100мл, 2х25мг. | набор | 1 | 460 | 460 |
| 4 | Блок-модуль реагентов к газ.анализатору Easy Stat, 800 мл, срок работоспособности пакета после установки не более 35 календ.дней, срок службы пакета – 895 исследований | пакет | 1 | 13880 | 13880 |
| 5 | Креатинкиназа МВ ФРАКЦИЯ (СК- МВ liquiUV) Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Реагент содержит антитела, которые специфически связываютя с М-субъединицей, ингибируяя ее ферментативную активность. Таким образом, тесте определяется только активность В-субъединицы. сыворотке крови. Линейность до 2000Е/л (37)10х8мл;2х10мл, 200опр. | флак. | 1 | 5400 | 5400 |
| 6 | Креатинин CREATININE liquicolor. Кенетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче. Линейность до 1150мкмоль/л, 400опр,1х200мл, два реагента стандарт. | набор | 2 | 1300 | 2600 |
| 7 | Щелочная фосфатаза(Alkaline phosphatase FS DGKC)Метод кинетический, рекомендуемый DGKС**БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C)Линейность до 4500 Е/л405 (400 – 420) нм. Набор. | набор | 1 | 1100 | 1100 |
| 8 | Мочевина-УФ-Ново (200)Набор для определения мочевины, метод УФ кинетический,уреазный/глута, матдегидрогеназный.Форма выпуска: лиофилизат + буфер: 2?50 мл, 2?50 мл. Линейность до 33,3 Ммоль/л. Набор содержит калибратор 8.33 ммоль/л. Стабильность рабочего реагента 1 месяц. | набор | 1 | 1035 | 1035 |
| 9 | Буфер для электрофереза АЦ-пленка Диагностический буфер SIMAGEL N для разгонки фракций белков, 5л | набор | 1 | 4800 | 4800 |
| 10 | ВМ-контроль уровня белка мочи 3х10мл + 3х10мл | набор | 1 | 600 | 600 |
| 11 | Пленка Sony UPТ-517 BL в листах 354х430мм (125 л.) | коробка | 7 | 14 200 | 99 400 |
| 12 | Проявитель ручной 4х30 | канистры | 8 | 1 210 | 9 680 |
| 13 | Фиксаж (закрепитель) ручной 4х25 | канистры | 4 | 863 | 3 452 |
| 14 | Индикатор МЕДИС-В 180/60-1 (1000 тестов) | упак. | 5 | 270 | 1 350 |
| 15 | Индикатор стеритест-П-132/20-02 (1000 тестов) | упак. | 5 | 850 | 4 250 |
| 16 | Индикатор Интест-П-134/5 (1000 тестов) | упак. | 2 | 877 | 1 754 |
| 17 | Спидекс активатор 60мл | штука | 3 | 490 | 1 470 |
| 18 | Спидекс коррегирующий слой 140мл | штука | 3 | 360 | 1 080 |
| 19 | Спидекс базовый слой 910мл | штука | 2 | 715 | 1 430 |
| 20 | Гель для травления эмали | штука | 4 | 75 | 300 |
| 21 | Бумажная регистрационная лента с тепловой записью 110х30 без сетки | штука | 10 | 59 | 590 |
| 22 | Бумага для ЭКГ 110х140х142 | штука | 50 | 89 | 4 450 |
| 23 | Бумага для ЭКГ 80ммх30м | штука | 6 | 64 | 384 |
| 24 | Бумага для ЭКГ 57х23 с сеткой | штука | 50 | 26 | 1 300 |
| 25 | Бумага для видеопринтера УЗИ 110х20 | штука | 3 | 499 | 1 497 |
| 26 | Термобумага для лабораторного оборудования без сетки 57х23х12 | штука | 20 | 59 | 1 180 |
| 27 | Гель для УЗИ «Медиагель» (5 кг) | канистра | 1 | 620 | 620 |
| Остаточный срок годности на товар на дату получения Заказчиком составляет |  | 70% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |  |  |  |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а,

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) со дня заключения муниципального контракта до 30.06.2011 года по заявкам Заказчика

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, счета, накладной.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Авиценна» | 166 782,00 руб. | № 1 25.03.2011 в 11.05 час. |
| 2 | ООО «Медлайн Плюс» | 167 862,00 руб. | № 2 25.03.2011 в 12.28 час. |

9. Котировочная комиссия  приняла  следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки  всех участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ООО «Авиценна» и составила  166 782 (Сто шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Авиценна»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, ул.Тополевый переулок, д.10, оф.204

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

166 782 (Сто шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

ООО «Медлайн Плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000,   г.Пермь, ул.Осинская, 14

Место нахождения  (для юридического лица),место жительства (для физического лица)

167 862 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля  00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                                         ________________________Р.В.Селиванова

______________________Я.Н.Заморяхина

____________________Е.П.Татаринова

________________________Л.Г.Бутенко

______________________Е.Г.Гилева