Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№  27  от 29 марта  2011г.

Перечень работ

по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции

в корпусе № 3 МУЗ МСЧ№ 6 (ул.Лобачевского,26)

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во | Требование к материалам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т | шт | 3 |  |
| 2 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т с Эл.подключением | компл. | 3 |  |
| 3 | Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 (BP80-75) № 5 из углеродистой стали с электродвигателем 4А100S4Y3 | компл. | 3 |  |
| 4 | Установка виброизоляторов: номер 40 | шт | 15 |  |
| 5 | Установка вставок гибких | компл. | 3 |  |
| 6 | Демонтаж клапанов КВУ | шт | 2 |  |
| 7 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 5600 мм с электроподключением | шт | 2 |  |
| 8 | Демонтаж дверей герм. | шт | 2 |  |
| 9 | Установка дверей герметических: не утепленных, размером 1250х500 мм | шт | 2 |  |
| 10 | Демонтаж решеток жал. | шт | 223 |  |
| 11 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (белых, алюмин., регулируемых с а/м сеткой) | шт | 223 | цвет белый, алюмин., регулируемые с а/м сеткой |
| 12 | Заделка и покраска стен | шт | 223 | краска противопожарная, сертифицированная |
| 13 | Чистка воздуховодов сети систем вентиляции с предоставлением актов | 1 сеть | 8 |  |
| 14 | Балансировка систем вентиляции , проведение инструментальных замеров, составление паспортов с приложением схем, по помещениям. | 1 система | 8 |  |
| 15 | Замена воздуховодов | кв.м | 30 |  |
| 16 | Ремонт воздуховодов | кв.м | 40 |  |
| 17 | Замена фильтров ячейковых | шт | 6 |  |