ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 (СМП) от «30» марта 2011 г. о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку шприцев

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел.: 221-67-67, факс: 221-74-21, , e-mail: poliklinikagp2@yandex.ru

Ответственный исполнитель: Самарина Светлана Кирилловна (к. 710Б), часы приема с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по местному времени

предусматривает осуществить за средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (ПД), средств обязательного медицинского страхования (ОМС), средств бюджета (бюджет) способом запроса котировок поставку шприцев

Подробная информация о наименовании и характеристиках товаров приведена в Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок),  который изменению не подлежит. Товар должен иметь сертификаты соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участники размещения заказа: Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №209-ФЗ.

Место поставки товара: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2.

Сроки поставки товара: партиями согласно графику поставки (приложение №5 к извещению о проведении запроса котировок), который изменению не подлежит.

Срок годности товара – остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% от установленного изготовителем.

Максимальная цена контракта: 66 523,00 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать три) рубля, 00 коп.

Цена товара является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по приобретению товара, все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты: оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура. От участника требуется представлять пакеты документов на оплату раздельно по всем источникам финансирования в обязательном порядке.

Требования к участникам размещения заказа: В отношении участников размещения муниципального заказа в соответствии с п. 12 части 1 статьи 43, п. 2 части 2 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать соответствующие сведения.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, по форме приложения №2 к настоящему извещению до 10 часов 00 минут по местному времени «06» апреля 2011 г по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, каб. 710, при представлении заявки курьером – в часы работы ответственного исполнителя.

Победителем будет признан участник размещения заказа, являющийся субъектом малого предпринимательства, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

При заполнении котировочной заявки по форме приложения № 2 к настоящему извещению участник размещения заказа в соответствующих местах должен указать собственное наименование (для юридических лиц) либо имя (для физических лиц). В соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» участник размещения заказа указывает свое место нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), ИНН и банковские реквизиты. По желанию участника размещения заказа может быть указана иная информация, в том числе контактные телефоны, адрес электронной почты. При заполнении основной части котировочной заявки участник размещения заказа должен сделать ссылку на извещение о проведении запроса котировок, указать наименование предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в соответствии с настоящим извещением, указать предлагаемую цену муниципального контракта и сообщить о включенных или невключенных в эту цену конкретных расходах. Кроме этого участник размещения заказа должен продекларировать готовность заключить муниципальный контракт, в случае признания его победителем, отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

Котировочная заявка должна быть подписана участником размещения заказа или его представителем.

В основании действий лица, подписавшего котировочную заявку, указывается:

- в случае если котировочную заявку подписывает руководитель юридического лица – реквизиты документа о назначении или об избрании физического лица на должность руководителя юридического лица, обладающего правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (название, номер, дата);

- в случае если котировочную заявку подписывает индивидуальный предприниматель – реквизиты свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (номер, дата);

- в случае если котировочную заявку подписывает представитель участника размещения заказа - реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя участника размещения заказа на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том числе на подачу котировочной заявки и подписание государственного контракта по предмету запроса котировок (номер, дата выдачи).

При направлении котировочной заявки по факсу участник размещения заказа несет риск несвоевременного поступления ее Заказчику, поступления котировочной заявки не в полном объеме либо в нечитабельном виде.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 10 дней с момента подписания указанного протокола.

Главный врач                                                            ________________                                   	          О.Б.Мелехова

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)

5. График поставки (приложение №4)

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 11 (СМП) от 30.03.2011г.

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 3 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный | Наличие |
|  | 4 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 5 | Вместимость, мл | 5 |
|  | 6 | Дополнительный рабочий обьем,мл | 5,6 |
|  | 7 | Цена деления,мм | 0,2 |
|  | 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 9 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полистирол |
|  | 11 | Цвет шток-поршня | Голубой |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |
|  | 13 | Шкала синего цвета напечатанная с использованием технологии термонакатки | Наличие |
|  | 14 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 15 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
|  | 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
|  | 18 | Размер иглы | 07*35 |
|  | 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
|  | 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
|  | 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 22 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |
|  | 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |
|  | 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
|  | 25 | Срок годности | 5 лет |
|  | 26 | Требуемое количество, шт. | 16 100 |
| 2 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 3 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный | Наличие |
|  | 4 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 5 | Вместимость, мл | 10 |
|  | 6 | Дополнительный рабочий обьем,мл | 12 |
|  | 7 | Цена деления,мм | 0,5 |
|  | 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 9 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полистирол |
|  | 11 | Цвет шток-поршня | Голубой |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |
|  | 13 | Шкала синего цвета напечатанная с использованием технологии термонакатки | Наличие |
|  | 14 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 15 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
|  | 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
|  | 18 | Размер иглы | 0,8*40 |
|  | 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
|  | 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
|  | 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 22 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |
|  | 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |
|  | 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
|  | 25 | Срок годности | 5 лет |
|  | 26 | Требуемое количество, шт. | 10 700 |
| 3 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 3 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный | Наличие |
|  | 4 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
|  | 5 | Вместимость, мл | 20 |
|  | 6 | Дополнительный рабочий обьем,мл | 23 |
|  | 7 | Цена деления,мм | 1 |
|  | 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | 9 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полистирол |
|  | 11 | Цвет шток-поршня | Голубой |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |
|  | 13 | Шкала синего цвета напечатанная с использованием технологии термонакатки | Наличие |
|  | 14 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
|  | 15 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
|  | 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
|  | 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
|  | 18 | Размер иглы | 0,8*40 |
|  | 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
|  | 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
|  | 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | 22 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |
|  | 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |
|  | 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
|  | 25 | Срок годности | 5 лет |
|  | 26 | Требуемое количество, шт. | 7 000 |

Приложение №4

К извещению о проведении запроса котировок

№ 11 (СМП) от 30.03.2011 г.

График поставки

График поставки шприцев за счет средств обязательного медицинского страхования:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Источник финансирования | Кол-во | Даты поставки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В течение трех дней с момента подписания муниципального контракта | 1-10 мая | 1-10 июня |
| 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный 5 мл | штук | ОМС | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный 10 мл | штук | ОМС | 10000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| 3 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный 20 мл | штук | ОМС | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |

График поставки шприцев за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Источник финансирования | Кол-во | Даты поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-10 мая | 1-10 июня |
| 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный 20 мл | штук | ПД | 500 | 250 | 250 |

График поставки шприцев за счет средств бюджета

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Источник финансирования | Кол-во | Даты поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-10 мая | 1-10 июня |
| 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный 5 мл | штук | бюджет | 1100 | 550 | 550 |
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный 10 мл | штук | бюджет | 700 | 350 | 350 |
| 3 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный 20 мл | штук | бюджет | 500 | 250 | 250 |