УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт на

«Выполнение работ по содержанию фонтанов в Дзержинском районе г.Перми»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт на «Выполнение работ по содержанию фонтанов в Дзержинском районе г.Перми». |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию фонтанов в Дзержинском районе г.Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  | 1 991 388 (Один миллион девятьсот девяносто одна тысяча триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение №1 документации об аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район. Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта. Срок окончания выполнения работ: 08.10.2011. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счет-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, Ведомственная целевая программа «Развитие Дзержинского района города Перми». |
| Порядок формирования цены контракта |  | Стоимость работ включает в себя полную стоимость работ, являющихся предметом контракта, приобретение материалов, транспортные расходы, страхование, расходы на погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 99 569 рублей 40 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.04.2011 10-00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 08.04.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 11.04.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 597 416 рублей 40 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 4.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию фонтанов в Дзержинском районе г.Перми

| № | Наименование | Площадь(м2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фонтан в сквере им.Дзержинского | 379,30 |
| 2. | Фонтан в сквере им.Новоселова | 6,25 |

Технические требования к выполнению работ:

- 1.Организация работ по содержанию фонтанов включает следующие этапы:

- -подготовку к работе;

- -обеспечение охраны оборудования;

- -запуск и обеспечение режима работы;

- -организацию профилактических работ;

- -обслуживание оборудования;

- -консервацию;

- -ежедневная очистка чаш фонтана от мусора.

- Заключить договор с сетевой компанией на потребление электроэнергии и водоснабжения в период с 01.05.2011 по 08.10.2011г.

- 2.Подготовка фонтанов к работе осуществляется путем обследования конструкции и оборудования фонтанов ежегодно до 15 апреля. При обследовании конструкции и оборудования фонтанов проверяются:

- -системы водоподведения и водоотведения;

- -электропроводка, электрораспределительные шкафы и пункты питания;

- -целостность несущих и ограждающих конструкций чаш фонтанов;

- -облицовка фонтанов.

- В фонтан в сквере им.Новоселова осуществить подвоз воды. Поддерживать уровень воды. В течении всего периода эксплуатации фонтана осуществлять подвоз воды не менее 3х раз в неделю.

- При наличии дефектов, выявленных при обследовании конструкции и оборудования фонтанов, составляется перечень и устанавливаются сроки устранения по приоритетности. Первоочередными задачами при подготовке фонтанов к работе является проверка и восстановление электропроводки, систем водоподведения и водоотведения. После обследования конструкции и оборудования фонтанов, устранения дефектов, оказывающих непосредственное влияние на их работу, устанавливаются: насосное оборудование, форсунки, прожекторы, иллюминация, фильтры, наружные пульты управления. Перед запуском фонтанов выполняется проверка работоспособности установленного оборудования, его регулировка. Заполнение чаши фонтана водой 300м3 в сквере им.Дзержинского и 6 м3 в сквере им.Новоселова.

- 3.Обеспечение охраны оборудования фонтана в сквере им.Дзержинского. Охрана фонтана и технического помещения для оборудования с 01.05.2011г по 08.10.2011г :

- -режим работы охранника круглосуточно;

- -количество охранников – 2 человека в сутки;

- -охрана чаши фонтана производится в пределах периметра чаши (обеспечение отсутствия животных и посторонних людей);

- -техническое помещение охраняется от проникновения в него посторонних людей;

- -Охрана отвечает за сохранность оборудования фонтана в техническом помещении и в чаше фонтана.

- 4. Запуск и режим работы фонтанов: Запуск фонтанов осуществляется ежегодно 1 мая. Фонтаны работают ежедневно в следующем режиме:

- -в рабочие дни - с 12.00 час. до 24.00 час.;

- -в праздничные и выходные дни - с 09.00 час. до 01.00 час.;

- -после праздничного или выходного дня с 18.00 час. До 24.00 час.

- Режим работы подсветки фонтанов. Подсветка фонтана работает ежедневно в следующем режиме:

- -в рабочие дни, а также после праздничного или выходного дня - с 20.00 час. или с наступлением сумерек до 24.00 час.;

- -в праздничные и выходные дни - с 20.00 час. или с наступлением сумерек до 01.00 час.;

- 5.Регулирование мощности подачи воды при работе фонтанов:

- -в целях увеличения ресурса насосов фонтанов и экономии электроэнергии допускается снижение мощности подачи воды при работе фонтанов:

- -в рабочие дни - с 12.00 час. До 18.00 час. – до 50%, с 18.00 час. до 24.00 час. - до 80%;

- -в праздничные и выходные дни - с 09.00 час. до 18.00 час. - до 80%, с 18.00 час. до 01.00 час. - 100% (полная мощность);

- -после праздничного или выходного дня – с 18.00 час. до 24.00 час.-80%.

- 6. Организация профилактических работ. В целях бесперебойной работы и продолжительной эксплуатации фонтанов должны проводиться профилактические работы не реже 1 раза в месяц. Профилактические работы включают:

- -очистку фильтров насосов;

- -проверку электрооборудования и форсунок, в случае необходимости - их замену;

- -слив воды из чаш фонтанов, в случае необходимости - проведение ремонтных            работ;

- -полную очистку дна и стенок чаш фонтанов;

- -осмотр и ремонт осветительного оборудования;

- -другие работы, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования фонтанов.

- Продолжительность профилактических работ составляет 3 календарных дня. Время проведения профилактических работ определяются согласованно. Все профилактические работы должны фиксироваться в журнале производства работ.

- 7. Обслуживание оборудования фонтанов. Обслуживание оборудования фонтанов включает постоянный контроль за состоянием электроустановок, щитов управления, насосов, освещения, элементов конструкции фонтанов. В целях бесперебойной и безопасной эксплуатации фонтанов необходимо осуществлять контроль:

- ежедневно за:

- -работой электродвигателей;

- -электроснабжением насосов;

- -работой системы освещения, при необходимости производить замену ламп освещения в фонтанах и в технических помещениях;

- еженедельно за:

- -целостностью изоляции электроустановок, при необходимости производить замену плавких вставок;

- -работой щитов управления;

- Все работы должны фиксироваться в журнале производства работ. Допускаются технологические перерывы продолжительностью до 20 минут, но не более 3-х перерывов в смену.

- 8.Особенности проведения контроля состояния трубопроводов, задвижек, форсунок:

- -контроль за состоянием трубопроводов, задвижек, форсунок, фильтровальных установок осуществляется 1 раз в неделю.

- В случае необходимости производятся следующие работы:

- -устранение протечек;

- -очистка трубопроводов от мусора;

- -протяжка, смазка и очистка задвижек;

- -регулировка и очистка форсунок;

- -очистка фильтров;

- Все работы должны фиксироваться в журнале производства работ.

- Общие требования к состоянию элементов фонтанов:

- -не допускается наличие разного рода загрязнений в чашах фонтанов, элементах конструкции, технических помещениях, а также в радиусе 5 метров от чаш фонтанов и технических помещений;

- -количество работающих форсунок должно быть не менее 90% общего количества;

- - количество работающих светильников, выполняющих функцию декоративной подсветки, должно быть не менее 90% общего количества;

- - вода в чашах фонтанов должна быть чистой, без посторонних запахов;

- - водозаборники на насосы должны быть очищены;

- - конструкции фонтанов и декоративные элементы должны быть целыми.

- 9. Консервация фонтанов. Работы по содержанию фонтанов прекращаются после проведения консервации. Консервация фонтанов осуществляется ежегодно до 5 октября. Комплекс мероприятий по консервации фонтанов включает:

- -опустошение чаш фонтанов;

- -опустошение систем водоподведения и водоотведения;

- -снятие форсунок, насосов;

- -отключение систем электро- и водоснабжения;

- -сверку оборудования фонтанов;

- -закрытие и опечатывание технических помещений фонтанов.

- 10. При производстве работ обеспечить надлежащие качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требования настоящего технического задания. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику устранить недостатки за свой счет. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ. Оплата работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком актов энергопотребления, предоставления показаний счетчиков воды и энергопотребления, подтверждающих предъявляемые к оплате расходы по электроэнергии и воде.

- Все выполняемые работы по содержанию фонтана должны быть отражены в журнале производства работ по содержанию объекта.

- Все работы связанные с обслуживанием или заменой отдельных элементов сооружения, влияющих на его эксплуатационное  обслуживание, выполняются только с согласия Заказчика. Не согласованные работы к оплате не принимаются.

Приложение № 2

к документации об аукционе

Расчет стоимости

на выполнение работ по содержанию фонтанов в Дзержинском районе г.Перми

сквер им. О. Новосёлова

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед.изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | час | 577,8 | 115,41 | 66 683,9 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана | кв.м. | 6,25 | 24,29 | 151,8 |
| 3 | Расходы на потребляемую воду | куб.м. | 6,55 | 25,78 | 168,9 |
| 4 | Расходы на потребляемую электроэнергию | квт/час | 11796 | 4,24 | 50 015,0 |
| 5 | Монтаж и демонтаж оборудования фонтана |  |  |  | 23 146,8 |
|  | Итого |  |  |  | 140 166,4 |
| 6 | Хранение после консервации |  |  |  | 1 401,6 |
|  | Всего |  |  |  | 141 568 |

Сквер им. Дзержинского

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед.изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | час | 2971,8 | 122,60 | 364342,7 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана | кв.м. | 420 | 24,29 | 10201,8 |
| 3 | Охрана фонтана и технического помещения для оборудования | час | 7824 | 80,00 | 625920,0 |
| 4 | Расходы на потребляемую воду | куб.м. | 474,1 | 25,78 | 12222,3 |
| 5 | Расходы на потребляемую электроэнергию | квт/час | 58980 | 4,24 | 250075,2 |
| 6 | Монтаж и демонтаж оборудования фонтана |  |  |  | 568742,8 |
|  | Итого |  |  |  | 1831504,8 |
| 7 | Хранение после консервации |  |  |  | 18315,2 |
|  | Всего |  |  |  | 1 849 820 |

| Общая стоимость содержания фонтанов | 1 991 388,00 |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об аукционе

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

на выполнение работ по содержанию фонтанов в Дзержинском районе города Перми

г. Пермь							                              «__» ___ 2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий контракт, (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. На основании приказа директора учреждения от  «__» ____ 2011 года № __ «О размещении муниципального заказа» и протокола открытого аукциона в электронной форме № _____ от «__» _____ 2011 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к контракту) и сдать выполненные объемы работ в полном объеме в срок до 08.10.2011 года.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – техническим заданием на выполнение работ по содержанию фонтанов в Дзержинском районе города Перми;

- Приложение № 2 – расчетом стоимости работ по содержанию фонтанов в Дзержинском районе города Перми;

- Приложение №3 – критериями оценки качества и условиями снижения стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 4 – графиком помесячной разбивки выполняемых объемов работ;

- Приложение № 5 – приказом о назначении ответственного представителя.

б) требованиями государственных стандартов Российской Федерации и других действующих нормативных актов в области охраны окружающей среды.

2. Сроки действия контракта.

2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание выполнения работ: 08.10.2011г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет ___________, включая НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя полную стоимость работ, являющихся предметом контракта, приобретение материалов, транспортные расходы, страхование, расходы на погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта.

3.3  Приемка выполненных объемов работ производится на основании представленных  Заказчику актов приемки выполненных работ.

3.4. Основанием для рассмотрения, приемки работ и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акт приемки выполненных работ,  справка о стоимости выполненных работ и затрат и счет-фактура, предоставляемые заказчику.

3.5. Оплата за выполненные  Подрядчиком объемы работ, осуществляется Заказчиком  ежемесячно по безналичному расчету  в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат и предоставления счет-фактуры, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы, недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.6. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ________.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из городского бюджета по Ведомственной целевой программе «Развитие Дзержинского района города Перми».

3.8. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующих строительных  норм и правил Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта.

5.2.  Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителей районной администрации.

5.8. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему контракту собственными силами.

5.9. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций и организует контроль над ходом выполнения работ.

5.10. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение срока действия контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих строительных норм и правил РФ.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по контракту.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.6.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8 Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1.Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения контракта.

11.1. При расторжении настоящего контракта по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращает.

11.Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»

614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19

ИНН 5903089626   КПП 590301001

ОГРН 1085903005616   ОКПО 88059403

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»,

л/с 02934018343)

р/с 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

_________________  /Д.К. Галиханов/             	__________________ //

М.П.                                                                             М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№  от «» 2011 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию фонтанов в Дзержинском районе г.Перми

| № | Наименование | Площадь(м2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фонтан в сквере им.Дзержинского | 379,30 |
| 2. | Фонтан в сквере им.Новоселова | 6,25 |

Технические требования к выполнению работ:

- 1.Организация работ по содержанию фонтанов включает следующие этапы:

- -подготовку к работе;

- -обеспечение охраны оборудования;

- -запуск и обеспечение режима работы;

- -организацию профилактических работ;

- -обслуживание оборудования;

- -консервацию;

- -ежедневная очистка чаш фонтана от мусора.

- Заключить договор с сетевой компанией на потребление электроэнергии и водоснабжения в период с 01.05.2011 по 08.10.2011г.

- 2.Подготовка фонтанов к работе осуществляется путем обследования конструкции и оборудования фонтанов ежегодно до 15 апреля. При обследовании конструкции и оборудования фонтанов проверяются:

- -системы водоподведения и водоотведения;

- -электропроводка, электрораспределительные шкафы и пункты питания;

- -целостность несущих и ограждающих конструкций чаш фонтанов;

- -облицовка фонтанов.

- В фонтан в сквере им.Новоселова осуществить подвоз воды. Поддерживать уровень воды. В течении всего периода эксплуатации фонтана осуществлять подвоз воды не менее 3х раз в неделю.

- При наличии дефектов, выявленных при обследовании конструкции и оборудования фонтанов, составляется перечень и устанавливаются сроки устранения по приоритетности. Первоочередными задачами при подготовке фонтанов к работе является проверка и восстановление электропроводки, систем водоподведения и водоотведения. После обследования конструкции и оборудования фонтанов, устранения дефектов, оказывающих непосредственное влияние на их работу, устанавливаются: насосное оборудование, форсунки, прожекторы, иллюминация, фильтры, наружные пульты управления. Перед запуском фонтанов выполняется проверка работоспособности установленного оборудования, его регулировка. Заполнение чаши фонтана водой 300м3 в сквере им.Дзержинского и 6 м3 в сквере им.Новоселова.

- 3.Обеспечение охраны оборудования фонтана в сквере им.Дзержинского. Охрана фонтана и технического помещения для оборудования с 01.05.2011г по 08.10.2011г :

- -режим работы охранника круглосуточно;

- -количество охранников – 2 человека в сутки;

- -охрана чаши фонтана производится в пределах периметра чаши (обеспечение отсутствия животных и посторонних людей);

- -техническое помещение охраняется от проникновения в него посторонних людей;

- -Охрана отвечает за сохранность оборудования фонтана в техническом помещении и в чаше фонтана.

- 4. Запуск и режим работы фонтанов: Запуск фонтанов осуществляется ежегодно 1 мая. Фонтаны работают ежедневно в следующем режиме:

- -в рабочие дни - с 12.00 час. до 24.00 час.;

- -в праздничные и выходные дни - с 09.00 час. до 01.00 час.;

- -после праздничного или выходного дня с 18.00 час. До 24.00 час.

- Режим работы подсветки фонтанов. Подсветка фонтана работает ежедневно в следующем режиме:

- -в рабочие дни, а также после праздничного или выходного дня - с 20.00 час. или с наступлением сумерек до 24.00 час.;

- -в праздничные и выходные дни - с 20.00 час. или с наступлением сумерек до 01.00 час.;

- 5.Регулирование мощности подачи воды при работе фонтанов:

- -в целях увеличения ресурса насосов фонтанов и экономии электроэнергии допускается снижение мощности подачи воды при работе фонтанов:

- -в рабочие дни - с 12.00 час. До 18.00 час. – до 50%, с 18.00 час. до 24.00 час. - до 80%;

- -в праздничные и выходные дни - с 09.00 час. до 18.00 час. - до 80%, с 18.00 час. до 01.00 час. - 100% (полная мощность);

- -после праздничного или выходного дня – с 18.00 час. до 24.00 час.-80%.

- 6. Организация профилактических работ. В целях бесперебойной работы и продолжительной эксплуатации фонтанов должны проводиться профилактические работы не реже 1 раза в месяц. Профилактические работы включают:

- -очистку фильтров насосов;

- -проверку электрооборудования и форсунок, в случае необходимости - их замену;

- -слив воды из чаш фонтанов, в случае необходимости - проведение ремонтных            работ;

- -полную очистку дна и стенок чаш фонтанов;

- -осмотр и ремонт осветительного оборудования;

- -другие работы, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования фонтанов.

- Продолжительность профилактических работ составляет 3 календарных дня. Время проведения профилактических работ определяются согласованно. Все профилактические работы должны фиксироваться в журнале производства работ.

- 7. Обслуживание оборудования фонтанов. Обслуживание оборудования фонтанов включает постоянный контроль за состоянием электроустановок, щитов управления, насосов, освещения, элементов конструкции фонтанов. В целях бесперебойной и безопасной эксплуатации фонтанов необходимо осуществлять контроль:

- ежедневно за:

- -работой электродвигателей;

- -электроснабжением насосов;

- -работой системы освещения, при необходимости производить замену ламп освещения в фонтанах и в технических помещениях;

- еженедельно за:

- -целостностью изоляции электроустановок, при необходимости производить замену плавких вставок;

- -работой щитов управления;

- Все работы должны фиксироваться в журнале производства работ. Допускаются технологические перерывы продолжительностью до 20 минут, но не более 3-х перерывов в смену.

- 8.Особенности проведения контроля состояния трубопроводов, задвижек, форсунок:

- -контроль за состоянием трубопроводов, задвижек, форсунок, фильтровальных установок осуществляется 1 раз в неделю.

- В случае необходимости производятся следующие работы:

- -устранение протечек;

- -очистка трубопроводов от мусора;

- -протяжка, смазка и очистка задвижек;

- -регулировка и очистка форсунок;

- -очистка фильтров;

- Все работы должны фиксироваться в журнале производства работ.

- Общие требования к состоянию элементов фонтанов:

- -не допускается наличие разного рода загрязнений в чашах фонтанов, элементах конструкции, технических помещениях, а также в радиусе 5 метров от чаш фонтанов и технических помещений;

- -количество работающих форсунок должно быть не менее 90% общего количества;

- - количество работающих светильников, выполняющих функцию декоративной подсветки, должно быть не менее 90% общего количества;

- - вода в чашах фонтанов должна быть чистой, без посторонних запахов;

- - водозаборники на насосы должны быть очищены;

- - конструкции фонтанов и декоративные элементы должны быть целыми.

- 9. Консервация фонтанов. Работы по содержанию фонтанов прекращаются после проведения консервации. Консервация фонтанов осуществляется ежегодно до 5 октября. Комплекс мероприятий по консервации фонтанов включает:

- -опустошение чаш фонтанов;

- -опустошение систем водоподведения и водоотведения;

- -снятие форсунок, насосов;

- -отключение систем электро- и водоснабжения;

- -сверку оборудования фонтанов;

- -закрытие и опечатывание технических помещений фонтанов.

- 10. При производстве работ обеспечить надлежащие качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требования настоящего технического задания. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику устранить недостатки за свой счет. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ. Оплата работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком актов энергопотребления, предоставления показаний счетчиков воды и энергопотребления, подтверждающих предъявляемые к оплате расходы по электроэнергии и воде.

- Все выполняемые работы по содержанию фонтана должны быть отражены в журнале производства работ по содержанию объекта.

- Все работы связанные с обслуживанием или заменой отдельных элементов сооружения, влияющих на его эксплуатационное  обслуживание, выполняются только с согласия Заказчика. Не согласованные работы к оплате не принимаются.

Заказчик ______________/Д.К. Галиханов/      Подрядчик _____________//

МП						            МП

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№  от «» 2011 г

Расчет стоимости

на выполнение работ по содержанию фонтанов в Дзержинском районе г.Перми

сквер им. О. Новосёлова

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед.изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | час | 577,8 | 115,41 | 66 683,9 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана | кв.м. | 6,25 | 24,29 | 151,8 |
| 3 | Расходы на потребляемую воду | куб.м. | 6,55 | 25,78 | 168,9 |
| 4 | Расходы на потребляемую электроэнергию | квт/час | 11796 | 4,24 | 50 015,0 |
| 5 | Монтаж и демонтаж оборудования фонтана |  |  |  | 23 146,8 |
|  | Итого |  |  |  | 140 166,4 |
| 6 | Хранение после консервации |  |  |  | 1 401,6 |
|  | Всего |  |  |  | 141 568 |

Сквер им. Дзержинского

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед.изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | час | 2971,8 | 122,60 | 364342,7 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана | кв.м. | 420 | 24,29 | 10201,8 |
| 3 | Охрана фонтана и технического помещения для оборудования | час | 7824 | 80,00 | 625920,0 |
| 4 | Расходы на потребляемую воду | куб.м. | 474,1 | 25,78 | 12222,3 |
| 5 | Расходы на потребляемую электроэнергию | квт/час | 58980 | 4,24 | 250075,2 |
| 6 | Монтаж и демонтаж оборудования фонтана |  |  |  | 568742,8 |
|  | Итого |  |  |  | 1831504,8 |
| 7 | Хранение после консервации |  |  |  | 18315,2 |
|  | Всего |  |  |  | 1 849 820 |

| Общая стоимость содержания фонтанов | 1 991 388,00 |
| --- | --- |

Понижающий коэффициент _____.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ______________.

Заказчик ______________/Д.К. Галиханов/        Подрядчик _____________//

МП						                 МП

Приложение  №3

к  муниципальному контракту

№  от «»  2011 г

.  Критерии оценки качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы Подрядчика, осуществляющего работы по содержанию фонтанов в Дзержинском районе г.Перми.

Требования разработаны в соответствии с постановлением Администрации г.Перми об утверждении регламента организации работ по содержанию фонтанов на территории города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | (%) снижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не произведена очистка чаш фонтана от мусора | -10 |
| 2. | Вода в фонтане не прозрачна (желтый, зеленый цвет) | -10 |
| 3. | Не отрегулированы струи фонтана | -20 |
| 4. | Уровень воды в чаше фонтана ниже сливного отверстия в боковой стенке чаши | -20 |
| 5. | Отсутствие охраны | -40 |
| 6. | Фонтан не работает | -40 |
| 7. | Подсветка не включена | -40 |
| 8. | Малая мощность воды в фонтане | -40 |
| 9. | Профилактические работы не ведутся | -40 |
| 10. | Не предоставлены акты энергопотребления и водоснабжения | -100 |

Заказчик ___________/Д.К. Галиханов/             Подрядчик _____________//

МП						            МП

Приложение  №4

к  муниципальному контракту

№  от «»  2011 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

| Стоимость работ на 2011 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 5

к Контракту №  от «» 2011 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению контракта ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 4

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |