Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

| Спецификация на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Микрокюветы к коагулометру одноразовые, 1000 шт./уп. | Одноразовые, 1000 шт./уп., для АПГ2-01 | уп. | 2 |
| 2 | Микропробирка с антикоагулянтом для капиллярной крови | Тип пробирки – эппендорф, круглое дно. Предназначена для забора 0,2 мл капиллярной крови. Внутри – напыление К2-ЭДТА, Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект, 100шт./уп. | уп. | 30 |
| 3 | Пробирки для гематологии | Вакуумные пробирки с ЭДТА-К2 (в концентрации 0,00411-0,006843 моль/литр на 1 мл крови), 2 мл, 13*75 мм, 50 шт./уп. | уп. | 10 |
| 4 | Набор реагентов для окраски по Граму | С сафранином, на 100 анализов. | набор | 3 |
| 5 | Набор реагентов для определения гемоглобина | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. В составе набора: сухой трансформирующий реагент - 5 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида - 1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ, 1000 опр. | набор | 3 |
| 6 | Набор реагентов для определения белка в моче | Состоит из: пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | компл. | 6 |
| 7 | Азур-эозин по Романовскому | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков, 1л/уп. | уп. | 3 |
| 8 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, На 1000 мазков, 1л/уп. | уп. | 6 |
| 9 | Набор для окраски мазков по методу Циля-Нильсена, 100 анализов. | СОСТАВ НАБОРА 1. Бумага, красящая генцианвиолетом по Синеву А.И., 100 шт – 1 пакет; 2. Раствор Люголя, 100 мл –2 фл.; 3.Раствор сафранина, 100 мл – 2 фл. Срок годности – 1,5 года. Хранить при температуре 15 – 30 °С. На 100 анализов. | набор | 3 |
| 10 | Скарификатор-копье | Одноразовый, стерильный, боковое копье, материал – нержавеющая сталь, 2000 шт./уп. | уп. | 12 |
| 11 | Натрий | Колориметрический метод, 50 опр. | набор | 1 |
| 12 | Калий | Нефелометрический, без депротеинизации, монореагент, 50 опр. | набор | 1 |
| 13 | Кальций | Метод с о-крезол-фталеином, колориметрический, конечная точка. Биреактив. Линейность до 20 мг/дл, Стандарт 10 мг/дл (2,5 ммоль/л), 570 (550 – 590) нм, Hg 578 нм, 100 мл (4 x 20 мл Р1 + 1 x 20 мл Р2 + 1 x 3 мл стандарт) | набор | 2 |
| 14 | Железо | 100 опр. Метод с ференом, без депротеинизации, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 1000 мкг/дл Стандарт 100 мкг/дл (17,9 мкмоль/л) 600 нм, Hg 595 нм | набор | 2 |
| 15 | Фосфор | Метод с молибдатом аммония, УФ, конечная точка, Монореактив. Линейность до 15 мг/дл, Стандарт 5,0 мг/дл (1,61 ммоль/л), 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, 100 мл (1 x 100 мл + 1 x 3 мл стандарт) | набор | 1 |
| 16 | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка. Монореактив. Линейность до 400 мг/дл, Время реакции 10 минут, Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм, 1000 мл (1 x 1000мл + 1 x 10 мл стандарт) | набор | 10 |
| 17 | Общий белок | Метод биуретовый. Монореактив. Линейность до 15 г/дл, Стандарт 5,0 г/дл, 550 нм, Hg 546 нм, 1000 мл (1 x 1000мл + 1 x 10 мл стандарт) | набор | 2 |
| 18 | Билирубин общий | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка, Биреактив. Линейность до 30 мг/дл, 546 (540 – 560) нм, 600 мл (3 x 100 мл Р1 + 3 x 3 мл Р2 + 3 x 100 мл Р3 + 1 x 1 мл стандарт) | набор | 5 |
| 19 | Билирубин общий и прямой | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка. Биреактив. Линейность до 30 мг/дл, 546 (540 – 560) нм, 600 мл (3 x 100 мл Р1 + 3 x 3 мл Р2 + 3 x 100 мл Р3 +1 x 1 мл стандарт) | набор | 2 |
| 20 | Билирубин общий и прямой | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка. Биреактив. Линейность до 30 мг/дл, 546 (540 – 560) нм, 125 мл (3 x 25 мл Р1 + 1 x 3 мл Р2 + 4 x 20 мл Р3 +1 x 1 мл стандарт) | набор | 2 |
| 21 | Холестерин | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка. Монореактив. Время реакции 10 минут, Линейность до 750 мг/дл, Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л), 500 нм, Hg 546 нм, 600 мл (6 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | набор | 8 |
| 22 | Мультикалибратор | Лиофилизированная, универсальная калибровочная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. 1*3.0 мл. | фл. | 3 |
| 23 | Аспартатаминотрансфераза | Метод Райтмана – Френкеля, колориметрический, конечная точка. Калибратор - 1,0 ммоль/л, 505 (500 – 560) нм, 800 опред. при конечном объёме пробы 3,0 мл, (2 x 100 мл Р1 + 2 x 100 мл Р2 + 2 x 100 мл Р3 (конц.) + 2 x 3 мл калибратор) | набор | 1 |
| 24 | Аланинаминотрансфераза | Метод Райтмана – Френкеля, колориметрический, конечная точка. Калибратор - 1,0 ммоль/л, 505 (500 – 560) нм, 800 опр. при конечном объёме пробы 3,0 мл, (2 x 100 мл Р1 + 2 x 100 мл Р2 + 2 x 100 мл Р3 (конц.) + 2 x 3 мл калибратор) | набор | 1 |
| 25 | Аспартатаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC. Биреактив (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C). Линейность до 350 Е/л, 340, 334, 365 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 3 |
| 26 | Креатинин | Метод Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам. Биреактив. Линейность от 35,4 до 1062 мкмоль/л, Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л), Hg 492 (490 – 510) нм, 600 мл (3 x 100 мл Р1 + 3 x 100 мл Р2 + 2 x 3 мл стандарт) | набор | 2 |
| 27 | Креатинин | Метод Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам. Биреактив. Линейность от 35,4 до 1062 мкмоль/л, Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л), Hg 492 (490 – 510) нм, 125 мл (1 x 25 мл Р1 + 4 x 20мл Р2 + 1 x 3 мл стандарт) | набор | 1 |
| 28 | Креатинин | Метод Яффе с депротеинизацией, конечная точка. Биреактив. Линейность до 884 ммоль/л, Стандарт 177,0 мкмоль/л, 600 мл (2 x 100 мл Р1 + 2 x 100 мл Р2 + 2 x 100 мл Р3 + 2 x 3 мл стандарт) | набор | 2 |
| 29 | Мочевина | Метод уреазный - глутамат-дегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический. Биреактив. Линейность от 2 до 50 ммоль/л,Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л), 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, (5 x 80 мл Р1 + 1 x 100 мл Р2 + 2 x 3 мл стандарт) | набор | 2 |
| 30 | Набор для определения РФ | 250 опр. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора жидкий. Время анализа 2 мин. | набор | 3 |
| 31 | Набор для определения СРБ | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Время анализа 2 мин. | набор | 3 |
| 32 | Набор для определения АСО | 250 опр. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения антител к стрептолизину О в сыворотке/плазме крови методом латекс-агглютинации. Время анализа 2 мин. | набор | 2 |
| 33 | Набор для определения протромбинового времени | Определение протромбинового времени с стандартизированным (МИЧ 1.0-1.3) растворимым кроличьим тромбопластином с кальцием. В комплекте - стандарт-плазма, 100-200 опр. | набор | 7 |
| 34 | Набор для определения АПТВ | Набор для определения АПТВ, Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию, 100-200 опр. | набор | 1 |
| 35 | Набор для определения тромбинового времени | В комплекте - стандарт-плазма. Набор не требует подгонки активности тромбина. 50-100 опр. | набор | 2 |
| 36 | Набор для определения концентрации фибриногена по Клауссу | В комплекте - стандарт-плазма. 100-200 опр. | набор | 9 |
| 37 | Референтная нормальная пулированная плазма. | 1 мл/фл. | фл. | 3 |
| 38 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке или плазме крови | 96 опр. Чувствительность - 0,3 ng/ml, одностадийный, время постановки - 0/60/15. | набор | 5 |
| 39 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке или плазме крови | 96 опр. чувствительность - 0,12 мМЕд/л. | набор | 6 |
| 40 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке или плазме крови | 1*96 опр. Чувствительность - 0,4 nmol/l, объем пробы - 50 мкл, одностадийный. | набор | 2 |
| 41 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина Т-4 в сыворотке и плазме крови. | 96 опр. Чувствительность - 13 nmol/l, одностадийный, время постановки - 0/60/15. | набор | 2 |
| 42 | Тест-система предназначена для определения НВs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. | Одностадийная постановка. Чувствительность - 0,1 нг/мл по ОСО ГИСК. 1*96 опр. метод основан на взаимодействии HBs Ag с моноклональными антителами иммобилизованными на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. | набор | 12 |
| 43 | Тест-система предназначена для выявления антител к вирусу гепатита С с использованием рекомбинантных белков | Суммарные антитела, 1*96 опр. Набор реагентов, основой которого являются рекомбинантные антигены вируса гепатита С (ВГС), соответствующие участкам белков, кодируемых структурной (cor) и не структурной (NS3.NS4.NS5) областью генома ВГС, иммобилизованные на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. | набор | 12 |
| 44 | Тест-система предназначена для выявления антител к вирусу гепатита С –Ig M с использованием рекомбинантных белков | Суммарные антитела, 1*96 опр. Набор реагентов, основой которого являются рекомбинантные антигены вируса гепатита С (ВГС), соответствующие участкам белков, кодируемых структурной (cor) и не структурной (NS3.NS4.NS5) областью генома ВГС, иммобилизованные на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. | набор | 1 |
| 45 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека, в ликворе | Формат теста - 96 определений (стрипированный) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Изменение цвета при внесении образцов Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный. Чувствительность - 100%, специфичность не менее 100 %. Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка без предварительной промывки. Отмывка 1 : 4 раза (380-400мкл). Отмывка 2 : 4 раза (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 1ч 30 мин. Срок годности тест-системы 12 месяцев. Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С. | набор | 4 |
| 46 | Тест-система иммуноферментная для выявления Ig M антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека, в ликворе | Формат теста - 96 определений (стрипированный). Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Изменение цвета при внесении образцов. Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный. Чувствительность - 100%, специфичность не менее 100 %. Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением. Постановка без предварительной промывки. Отмывка 1 : 4 раза (380-400мкл). Отмывка 2 : 4 раза (380-400мкл). Суммарное время инкубации – 1ч 30 мин. Срок годности тест-системы 12 месяцев. Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С. Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С. | набор | 2 |
| 47 | Люис-тест | Набор для ускоренного качественного и полуколичественного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в сыворотке крови человека, 500 определений, (комплект 1). | набор | 8 |
| 48 | Судан III-IV, 100мл. | Реактив для диагностики | фл. | 1 |
| 49 | Цоликлон АНТИ-А 100 мл на 1000 доз, | Предназначен для определения группы крови человека по системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. 10фл/10 мл, уп. | набор | 1 |
| 50 | Цоликлон АНТИ-В 100 мл на 1000 доз | Предназначен для определения группы крови человека по системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. 10 фл /10 мл, уп. | набор | 1 |
| 51 | Цоликлон АНТИ-Д супер 100 мл на 1000 доз | Предназначен для выявления D антигена системы резус в эритроцитах человека и применяется в серологических тестах взамен или параллельно с изоиммунной анти-D сывороткой, принадлежит к иммуноглобулинам класса М (полные антитела), 10 фл/ 10 мл, уп. | набор | 1 |
| 52 | Очищающий раствор | Для гематологического анализатора Абакус, 1 л/уп. | уп | 2 |
| 53 | Лизирующий раствор | Для гематологического анализатора Абакус, 1 л/уп. | уп. | 3 |
| 54 | Промывающий раствор | Для гематологического анализатора Абакус, 1 л/уп. | уп. | 3 |