Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 23ЭА

Техническое задание.

| № | Наименование | Свойства, применение | Признаки эквивалентности | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклоиономер ный цемент «Кемфил супериор» или эквивалент | Свойства: - обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба, - замешивается на дистиллированной воде с образованием плотного прочного быстротвердеющего материала, - рентгеноконтрастеный, - фторид, содержащийся в материале, обеспечивает противокариозный эффект, - время отверждения 2 мин, -прозрачность 0,7-0,8, - отсутствие краевой проницаемости. Состав: представляет собой порошок, состоящий из смеси алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты. Применение: - восстановление полостей зобов III-V классов, -восстановление полостей молочных зубов, - временное пломбирование, - запечатывание фиссур, - прокладки при пломбировании композитными материалами. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по составу, - соответствие по оттенкам. | Упаковка (порошок цвета А3, В2, С4 – 3 флакона по 8 г., принадлежности.) | уп | 100 |  |
| 2 | Стеклоиономер ный цемент «Дентис» или эквивалент | Свойства: - обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба, - замешивается на дистиллированной воде с образованием плотного прочного быстротвердеющего материала, - рентгеноконтрастеный, - обладает противокариозным эффектом, - время отверждения 4 мин, - отсутствие краевой проницаемости. Состав: представляет собой порошок, состоящий из смеси алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты. Применение: - восстановление полостей зобов III-V классов, -восстановление полостей молочных зубов, - временное пломбирование, - прокладки при пломбировании композитными материалами и амальгамой. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по составу, - соответствие по оттенкам. | Упаковка (порошок цвета А3, В2, С4 – 3 флакона по 8 г., жидкость-кондиционер 5 мл, принадлежности.) | уп | 100 |  |
| 3 | Стеклоиономер ный пломбировочный материал тройной полимеризации «Витремер» или эквивалент | Свойства: - механизм тройной полимеризации: - фотополимеризация; - химическая полимеризация; - стеклоиономерная реакция; - активное выделение фтора; - высокая компрессионная прочность, - высокая износоустойчивость, - отличное краевое прилегание, - прочная химическая связь с патологически измененным дентином. Применение: -восстановление зубов из разных функциональных групп, - пломбирование молочных зубов, - надстройка культи, - закрытие перфорационных дефектов. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по оттенкам. | Упаковка (6 флаконов с порошком по 5 г. с оттенками А3, А4, С2, С4, pedo, blue - 1 праймер 6,5 мл - 2 флакона с жидкостью 8 мл - 1 флакон с лаком для окончательной обработки 6,5 мл. - аксессуары) | уп | 30 |  |
| 4 | Карисма PPF или эквивалент | Свойства: - самополимеризующаяся, выделяющая фтор двухкомпонентная композитная система. Состав: барийалюминийфтористое стекло, высокодисперсная двуокись кремния, наполнитель. Применение: для изготовления пломб; для прокладок (только в сочетании со светополимеризующимися адгезивными системами); для фиксации расшатанных зубов; наращивание зубов | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по составу. | Упаковка: (паста 12 гр. одного цвета (А10, А30, В 20); катализатор 12 гр.; катализатор Esticid gel, адгезив-база 3 мл; адгезив-катализатор 3 мл) | уп | 15 |  |
| 5 | Компоцем | Свойства: -композитный двухкомпонентный пломбировочный материал химического отверждения, - высокая механическая прочность, - стабильность и низкая растворимость в ротовой жидкости, - минимальная усадка при твердении, - идентичность с тканями зуба. Состав: -представляет собой композит на основе органического связующего (Бис-ГМА, ТЕГДМА) и модифицированного тонкодисперсного неорганического наполнителя, содержащий активаторы и инициаторы полимеризации. Применение: - для восстановления кариозных полостей II-V классов. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по составу, - соответствие по оттенкам. | Упаковка (порошок оттенок А2- 20 грамм оттенок А3, В2 , С2 по 10 грамм; жидкость (капельница) 2 шт х 10 г.; гель для травления эмали (шприц) 5 мл.) | уп | 20 |  |
| 6 | Пломбировочный материал химического отверждения «Компосайт» или эквивалент | Свойства: - микрофильный композит, - хорошо полируется, - рентгеноконтрастный. Применение: - реставрационные работы по III, V классам, - избирательно-эстетическое пломбирование IV класса, - полости I класса в премолярах. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению. | Упаковка: (основа 14 г, катализатор 14 г., адгезив-основа 3 мл, адгезив-катализатор 3 мл, протравка 7,5 мл. аксессуары) | уп | 10 |  |
| 7 | Композитный пломбировочный материал химического отверждения «Эвикрол» или эквивалент | Свойства: двухкомпонентный композитный материал, механические свойства приближенны к характеристикам амальгамы. Применение: - изготовление пломб III-V классов, - фиксация шин, - надстройка коронок. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по оттенкам. | Упаковка (основной оттенок №21 – 40 г., дополнитель ные оттенки №25, №27, №45 по 10 г., жидкость 28 г., система адгезии, принадлежности) | уп | 5 |  |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова