## Лист1
Приложение №2 к извещению
о запросе котировок от "01" апреля №17
Техническое задание
Название позиции (поставщик) | Тех характеристики | ед изм | кол-во | цена | сумма
Зонд для декомпрессии тонкого кишечника однокональный | Зонд ЗТДСУ №33 для тотальной декомпрессии желудочно-кишечного тракта с наконечником в виде оливы , длина 3м №33 | шт | 90
Набор для катеризации крупных сосудов | Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного полиуретана в виде основной трубки и подсоединенной к ней через переходник подводящей трубки с клапанным узлом на конце. Подключичные катетеры комплектуются иглами собственного производства. Специальная заточка обеспечивает легкое введение иглы, на внутренней кромке иглы снята фаска для безопасного извлечения проводника. Подключичный катетер поставляется в стерильной упаковке (стерилизация проводится радиационным методом). Набор содержит: полиуретановый рентгенконтрастный катетер с удлинителеми, снабженным зажимом, игла- интродьюсер, проводник прямой капроновый или J-образный металлический с направителем, дилататор (расширитель), дополнительное крепление для фиксации к коже пациента,заглушка с инъекционной мембраной | шт | 60
Катетер подключичный р. 1,4 |  | шт | 120
Игла спинальная атравматическая Тип Pencil G27 |  | шт | 300
Катетер урологический Фолея з-ходовой р.16 |  | шт | 150
Катетр Нелатона р. 18 | Катетер Нелатона стандартный длиной 40±2 см, стерильный, одноразовый, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. | шт | 300
Мочеприемник по 1 л |  | шт | 90
Наконечник для кружки Эсмарха |  | шт | 180
Ручка для скальпеля |  | шт | 300
Лезвие для скальпеля р. 24 | Лезвие для скальпеля, углеродистая сталь, стерильное | шт | 1500
Катетер аспирационный с вакум контролем порт Wakon р.16 | Катетер аспирационный с вакуум контролем, длиной 45±2 см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор идеально соответствует размерам элементов любых вакуум-аспираторов, цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера, стерилизован оксидом этилена, не содержит фталатов, срок годности 5 лет. | шт | 300
Система для Энтерального питания , гравитационная по 1 л |  | шт | 60
Лейкопластырь 2*500 |  | шт | 900
Пластырь для фиксации внутривенных катетеров6*8 | Пластырь для фиксации внутривенных катетеров, стерильный, одноразовый, изготовлен из нетканого материала, имеет U-образный вырез для порта катетера и не липкую, впитывающую «подушечку» для места прокола кожи, гипоаллергенный, воздухопроницаемый, не оставляет следов на коже после использования, легко отрывается в ручную в продольном и поперечном направлениях, размер 6х8 см, срок годности 5 лет, | шт | 60
Проводник инфузионный для дозатора 1,0*1,5 | Проводник состоит из эластичной прозрачной трубки с двумя типами головок с заглушками, одна из которых предназначена для подсоединения шприца с лекарством, а другая для подсоединения к катетеру или инъекционной игле. Присоединительный конус типа «Луер». Диаметр трубки, мм - 2,6. Рабочая длина, мм - 1200,1500,2000. Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. Гарантийный срок хранения 3 года | шт | 60
Трубка эндотрахеальная с манжетой Тип " Мерфи" р.7,5 | Предназначена для оральной или назальной интубации трахеи. Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию. Стандартно изогнута. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Рентгеноконтрастная полоска по боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давленя большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки. Срок стерильности 5 лет. | шт | 150
Трубка эндотрахеальная с манжетой Тип " Мерфи" р.8,5 | Предназначена для оральной или назальной интубации трахеи. Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию. Стандартно изогнута. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Рентгеноконтрастная полоска по боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давленя большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки. Срок стерильности 5 лет. | шт | 150
Трубка эндотрахеальная с манжетой Тип " Мерфи" р.9,0 | Предназначена для оральной или назальной интубации трахеи. Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию. Стандартно изогнута. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Рентгеноконтрастная полоска по боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давленя большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки. Срок стерильности 5 лет. | шт | 90
Трубка трахеостомическая с манжетой Тнизкого давления р.8,0 | Предназначена для интубации трахеи . Изготовлена из термопластичного имплантационно- нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрасной линией. Имеет анатомический изгиб | шт | 60
Трубка трахеостомическая с манжетой Тнизкого давления р.9,0 | Предназначена для интубации трахеи . Изготовлена из термопластичного имплантационно- нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрасной линией. Имеет анатомический изгиб | шт | 90
Переходник к дыхательному контуру |  | шт | 150
Катетер внутривенный р.16 | Катетер снабжен инъекционным участком: - который имеет односторонний порт, способствующий наилучшему вводу медицинских препаратов и препятствующий их вытеканию; - дает возможность ввести препарат шприцом, тем самым снижая риск заноса инфекции и предотвращая случайные травмы иглой; - порт снабжен специально разработанным колпачком, состоящим из углубленной пробки с защитным колпачком для предотвращения инфицирования, когда порт не используется; - форма колпачка порта специально разработана для удобства расположения пальцев, способствующая захвату в двух точках при использовании катетера; - колпачки разного цвета для удобства идентификации размера. Является безопасным и удобным средством атравматического введения медицинских препаратов. Угловые крылышки с бороздками обеспечивают легкую фиксацию и препятствуют движению катетера на теле пациента. Одноразовый, стерильный и непирогенный. | шт | 150
Катетер внутривенный р.18 | Катетер снабжен инъекционным участком: - который имеет односторонний порт, способствующий наилучшему вводу медицинских препаратов и препятствующий их вытеканию; - дает возможность ввести препарат шприцом, тем самым снижая риск заноса инфекции и предотвращая случайные травмы иглой; - порт снабжен специально разработанным колпачком, состоящим из углубленной пробки с защитным колпачком для предотвращения инфицирования, когда порт не используется; - форма колпачка порта специально разработана для удобства расположения пальцев, способствующая захвату в двух точках при использовании катетера; - колпачки разного цвета для удобства идентификации размера. Является безопасным и удобным средством атравматического введения медицинских препаратов. Угловые крылышки с бороздками обеспечивают легкую фиксацию и препятствуют движению катетера на теле пациента. Одноразовый, стерильный и непирогенный. | шт | 300
Зонд желудочный СН22 | Желудочный зонд, длина 110±2 см, стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, открытый атравматичный дистальный конец, 4 боковых отверстия, метки расположены на расстоянии: первая – 46 см, вторая - 56 см, третья - 66 см от дистального конца, цветовая кодировка воронкообразного коннектора, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена,срок годности 5 лет | шт | 150
Фильтр бактериальный тепловлагообменный взрослый | Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический, с портом, эффективность фильтрации не менее 99,99%, внутренний объем не менее 69 мл, увлажняющая способность не менее 32 мг/л воздуха, вес не более 29г,рекомендуемый срок непрерывной экспл-и до 24 ч | шт | 300
Маска медицинская одноразовая | маска медицмнская 3-х слойная | шт | 3000
Колпак медицинский | шапочка колпак медицинский плотность 42 | шт | 400
Простыня медицинская из нетканного материала стерильная 200*140 | простынь медицинская из нетканного материла стерильная размер 200*140 плотность 25 | шт | 1000
Помпа Микроинфузионная одноразовая стерильная | Помпа Микроинфузионная одноразовая стерильная объемом 275 мл, с регулируемой скоростью потока 6/8/10/12 мл в час , с болюсом 2 мл/ 15 мин . Наличие микрофильтра 1,2 микрон. Возможность закачки или удаления растворов по необходимости без удалени основной системы. наличие внутреннего трезгранного сечения инфузионной системы | шт | 3
Набор для инфузионной терапии | Набор для инфузионной терапии , одноразовый стерильный, состоит из инфузионной ситемы универсальной для переливания растворов с пластиковым шипом , внутривенного переферического катетера из FEP тефлона( длина 32 мм, 20G, скорость потока 65 мл в 1 минуту, катетер имеет дополнительный порт для инфузий и 2 рентгеноконтрасные полосы) фиксирующая наклейка для закрепления катетера. Все предметы набора в единой стерильной упаковке | шт | 1000
Система для дренирования ран 250,0мл | Система для дренирования ран 250,0мл | шт | 90
Зонд желудочный №30 | Зонд желудочный №30 | шт | 90
Бинт гипсовый 3*10 | бинт гипсовый 3*10 | шт | 600
Бинт гипсовый 3*20 | бинт гипсовый 3*20 | шт | 600
12843