УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ / О.В. Сластихина

« 01 »  апреля  2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая поликлиника №5»

г. Пермь, 2011

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5» |
| Место нахождения |  | 614010, Пермский край, г.Пермь, ул. Куйбышева, 111 |
| Почтовый адрес |  | 614010, Пермский край, г.Пермь, ул. Куйбышева, 111 |
| Адрес электронной почты |  | omzidd@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)281-37-73 |
| Контактное лицо |  | Минина Лариса Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора |  | Право заключения гражданско-правового договора на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5» |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора |  | 693 230,00 (Шестьсот девяносто три тысячи двести тридцать) рублей |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение №1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Муромская 24, 1 этаж, лаборатория. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара производится двумя равными партиями по каждому наименованию. Первая партия - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора, вторая партия - до 31 мая 2011г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 70 %. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20 банковских дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства обязательного медицинского страхования и средства, полученные от предпринимательской деятельности. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена предлагаемой продукции должна включать в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак (торговое наименование) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» не допускается). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - _2_% от начальной (максимальной) цены договора и составляет - 13 864 руб. 60 коп. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11» апреля 2011 г. «11» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «12» апреля 2011 г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «15» апреля 2011 г. |

Приложение №1

Техническое задание

| №п/п | Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СРБ-латекс-тест | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Время анализа не более 2 мин. | 8 наборов |
| 2 | АСЛО-латекс-тест | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации антистрептолизина О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Время анализа не более 2 мин. | 4 набора |
| 3 | РФ-латекс-тест | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора, жидкий. Время анализа не более 2 мин. | 4 набора |
| 4 | Мочевина | Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический БИРЕАКТИВ Линейность от 0,3 до 50 ммоль/лСтандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | 4 набора |
| 5 | Мочевая кислота | Метод уриказный - TOOS, ферментативный, с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 20 мг/дл Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л)550 нм,Чувствительность 0,3мг/дл Hg 546 нм, 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | 4 набора |
| 6 | Набор для определения креатинина | Метод Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам БИРЕАКТИВ Линейность от 18 до 1330 мкмоль/л Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л)Hg 492 (490 – 510) нм, 500 мл | 15 наборов |
| 7 | Набор реагентов для опр. глюкозы ГО методом | Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови человека глюкозооксидазным методом. Объем рабочего раствора - 1000 мл. | 22 набора |
| 8 | Тимоловая проба | Линейность – до 20 ед. S-H; Коэффициент вариации – не более 10 %, на 495 определений, 500 мл. | 3 набора |
| 9 | Набор реагентов для определения гемоглобина | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом на 1000 опр. Состав набора: сухой трансформирующий реагент - 4 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида -1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ | 25 наборов |
| 10 | Гемоглобин-контроль | Набор контрольных растворов гемоглобина для оценки суммарной ошибки определения гемоглобина (точность пипеток, погрешность оператора, температурный режим и т.д.). Растворы имитируют кровь человека. Состав набора: 3 флакона очищенного раствора гемоглобина с концентрацией 80, 120 и 160 г/л. | 15 наборов |
| 11 | Набор калибровочных растворов гемоглобинцианида | 4 ампулы с разной концентрацией гемоглобинцианида, готовые растворы. | 1 набор |
| 12 | "Л-контроль" или эквивалент | Набор контрольных суспензий лейкоцитов предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева. Набор содержит два уровня концентрации. Значения концентрации в суспензии соответствуют концентрации в крови человека. | 1 набор |
| 13 | "ЭР-контроль" или эквивалент | Набор контрольных суспензий эритроцитов предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева. Набор содержит два уровня концентрации. | 1 набор |
| 14 | Мочевой контроль | Набор водных контрольных растворов мочи, содержащей белок, глюкозу, кетоновые тела 2х уровней концентрации. | 5 наборов |
| 15 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков. | 45 упаковок |
| 16 | Азур-эозин по Романовскому | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков. | 28 упаковок |
| 17 | Анти-А | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон Birma-1. Определение антигена А системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 8 флаконов |
| 18 | Анти-В | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон LB-2 (Анти-В). Определение антигена В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 8 флаконов |
| 19 | Анти-АВ | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон TS-4/ES-15 (Анти-АВ). Определение антигенов А и В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 8 флаконов |
| 20 | Анти-Д | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая, с высоким титром антител lgM, клон RUM-1/Р3х61 (Анти-Д). Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 9 флаконов |
| 21 | Анти-А1 | Агглютинирующая тест-сыворотка, Лектин из семян конских бобов (Анти-А1). Классификация антигена А по подгруппам А1 и А2 на плоскости и в пробирке. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. | 8 флаконов |
| 22 | Диахим-ГемиСтейн - РТЦ-50 | Раствор для окраски ретикулоцитов в пробирках | 10 флаконов |
| 23 | Антиген кардиолипиновый | Препарат применяется при диагностике сифилиса для исследования активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации (РМП). | 3 набора |
| 24 | Набор для окраски мазков по Грамму | Набор предназначен для окраски 400 мазков по Грамму и 400 мазков метиленовым синим. Состав:раствор красителя генцианвиолет, раствор Люголя, спирт кислотный, раствор фуксина Циля, раствор метиленового синего. | 3 набора |
| 25 | Сыворотки диагностические моноспецифические | Предназначены для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса A, G, M в сыворотке крови и других биологических жидкостях. Срок годности набора с даты изготовления при температуре 2-8С° не менее 36 месяцев. Состав набора: (не менее 10 ампул) сыворотка против иммуноглобулина G (LgG(H) или LgG(H+L)), сыворотка против иммуноглобулина А (LgА (Н)), сыворотка против иммуноглобулина М (LgМ (Н)), контрольная сыворотка крови человека с известным содержанием иммуноглобулинов. | 5 наборов |
| 26 | Среда 199 | Стерильная, 450 мл. | 7 флаконов |
| 27 | Тест-полоски для анализа мочи | 11 параметрв. Тест-полоски для быстрого определения в моче билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, рН, нитритов, лейкоцитов, удельной плотности на мочевом анализаторе DocuReader. Не менее 150 штук в упаковке. | 2 упаковки |
| 28 | Очищающий раствор | Концентрация натрия гипохлорита, не более 0,6%. Бесцветная прозрачная жидкость. | 2 упаковки |
| 29 | Изотонический раствор | рН реагента, в пределах 7±0,1; натрия хлорид; калия хлорид; калия фосфат однозамещенный; натрия фосфат двузамещенный; бензойной кислоты натриевая соль. | 48 упаковок |
| 30 | Промывающий раствор | Концентрация активных компонентов, не более: натрия хлорид 8 г/л; калия хлорид 0,15 г/л; калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л; натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л; бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л; неионный детергент 2 г/л; метиленовый синий 30 г/л. | 20 упаковок |
| 31 | Лизирующий раствор | рН реагента, в пределах 7,0±0,2; натрия хлорид; калия хлорид; калия фосфат однозамещенный; натрия фосфат двузамещенный; бензойной кислоты натриевая соль; неионный детергент; метиленовый синий. | 30 упаковок |
| 32 | Гормон-контроль | Лиофилизированный контрольный материал-наличие. Стабильность до разведения при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Стабильность после разведения при температуре 2-8 Сº не менее 5 дней. Стабильность после разведения при температуре -20 Сº не менее 30 дней. Аттестованных параметров-не менее 23. Состав набора: контрольный материал средний уровень, контрольный материал высокий уровень. | 1 набор |
| 33 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Метод одностадийный сэндвич. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Чувствительность не более 0,05 мкМЕ/л. Состав набора: -разборный планшет, разделяемый по лункам с иммобилизированными моноклональными мышиными антителами к ТТГ, -конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза, готов к применению, -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20, -субстратный реагент, готов к применению, - стоп-реагент, -калибровочные пробы, готовы к применению, контрольная сыворотка с известным содержанием тиреотропного гормона. | 44 набора |
| 34 | Набор реагентов для количественного определения концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Метод одностадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкированиев диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 0,15 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональнымиантителами к трийодтиронину не менее, 8 лунок х 1 2 стрипов; -конъюгат трийодтиронин-пероксидаза, готов к применению; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина, готов кприменению; -стоп -реагент; -калибровочные пробы, готовы кприменению не менее 6 фл; -контрольная сыворотка с известным содержанием трийодтиронина. | 2 набора |
| 35 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 5 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению; промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20, -раствор тетраметилбензидина, готов к применению, -стоп-реагент, -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее 6 фл, -контрольная сыворотка с известным содержанием тироксина, -раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты. | 2 набора |
| 36 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 80 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 400-650 об/мин. Чувствительность не более 0,5 пмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат Т3-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20, -раствор тетраметилбензидина, готов к применению, 1 фл х 14 мл. -стоп-реагент, 1фл х 14 мл, -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл, -контрольная сыворотка с известным содержанием Т3 1фл х 0,5 мл, -аналитический водно-солевой раствор 1фл х 10 мл | 7 наборов |
| 37 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный конкурентный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 1 пмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению,1 фл х 18 мл ; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20, -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл -стоп-реагент, 1фл х 14 мл; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл, -контрольная сыворотка с известным содержанием свободного тироксина 1фл х 0,5 мл | 14 наборов |
| 38 | Набор реагентов для количественного определения содержания аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 150 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 4 Ед/ мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированной ТПО , не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат антител против IgG человека с пероксидазой, готов к применению,1 фл х 14 мл; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл, -стоп-реагент, 1фл х 14 мл, -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл -контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТПО 1фл х 0,5 мл -аналитический буфер, 1 фл х 14 мл, -буфер для разведения образцов сыворотки крови, 1фл х 50 мл | 8 наборов |
| 39 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 0,2 нг/мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антителами к ПСА не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат анти-ПСА-пероксидаза , готов к применению,1 фл х 14 мл ; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл; -стоп-реагент, 1фл х 14 мл; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл; -контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА 1фл х 0,5 мл | 6 наборов |
| 40 | Набор реагентов для количественного определения содержания кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод конкурентный, одностадийный ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 5 нмоль/л. Состав набора: -разборный планшет с моноклональными антителами к кортизолу, не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат кортизол-пероксидаза , готов к применению,1 фл х 18 мл; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл; -стоп-реагент, 1фл х 14 мл; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл; -контрольная сыворотка с известным содержанием кортизола1фл х 0,5 мл | 3 набора |
| 41 | Набор реагентов для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод одностадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Чувствительность не более 10 мМЕ/л. Состав набора: -разборный планшет с моноклональными антителами к пролактину, не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат анти-пролактин-пероксидаза , готов к применению,1 фл х 14 мл; -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл; -стоп-реагент, 1фл х 14 мл; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл; -контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина 1фл х 0,5 мл | 3 набора |
| 42 | Набор реагентов для количественного определения аутотел к тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях, не менее 40. Метод двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 120 мин. Шейкирование в диапазоне не менее 500-800 об/мин. Не требует предварительного разведения сыворотки. Чувствительность не более 7,5 Ед/ мл. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированной ТГ , не менее, 8 лунок х 12 стрипов; -конъюгат с ТГ- пероксидазой, готов к применению, 1 фл х 14 мл; -промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20; -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, 1 фл х 14 мл; -стоп-реагент, 1фл х 14 мл; -калибровочные пробы, готовы к применению не менее 6 фл; -контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТГ 1фл х 0,5 мл; -аналитический буфер, 1 фл х 14 мл. | 2 набора |
| 43 | Билирубин | Колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого (или) общего билирубина в сыворотке и плазме крови. Состав: общий (10 081 022) реагент для определения общего билирубина диазониевая соль 2,4 –дихлорфенила, ммоль/л -1, соляная кислота - 30 ммоль/л,-5х80мл, Фосфатный буфер ,ммоль/л-40, Натрия хлорид г/л- 9 1х100 мл, реагент для определения прямого билирубина -500 мл, сульфаниловая кислота - 70 ммоль/л, ЭДТА-Na 2,моль/л-0,07, NaCl,г/л -6,6-5х80мл, 2,4-Дихлорфенил диазониевая соль ,моль/л -0,09, HCl,моль/л -130, ЭДТА-Na2,моль/л-0,02-1х100мл | 17 наборов |
| 44 | Альфа-амилаза | Кинетический метод с использованием в качестве субстрата EPS-G7 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче. Состав: реагент (Goodsбуфер рН=7,15) – 0,1 моль/л, ЕРSG7 - 1,6 ммоль/л,-1х25 мл, Goodsбуфер рН=7,15) – 0,1 моль/л, хлорид натрия - 50 ммоль/л, Хлорид магния -10 ммоль/л-5х20 мл | 11 наборов |
| 45 | Техпластин | Определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.0-1.3) растворимым кроличьим тромбопластином с кальцием. В комплекте - стандарт-плазма, 100-200 опр.(плазма и венозная кровь) | 14 наборов |
| 46 | АПТВ-EL-тест | Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию и эллаговой кислотой . Общий срок годности - не менее 18 мес., время использования после вскрытия - не менее 12 мес. 100-200 опр., Состав набора: АПТВ-реагент 4 фл.*2,5 мл; хлорид кальция 1 фл.*2 мл. | 8 наборов |
| 47 | РФМК-тест | Предназначен для количественного определения в плазме крови растворимых фибринмономерных комплексов Состав набора: - 2 флакона с о-фенантролином, 70 мг - 2 фл.; - 1 флакон с плазмой, не содержащей РФМК (Контроль-минус) (1X,0 мл); - 1 флакон с плазмой, содержащей РФМК (Контроль-плюс) (1X,0 мл). | 7 наборов |
| 48 | РНП-плазма | Лиофилизированная смесь бедной тромбоцитами плазмы крови | 24 флакона |
| 49 | Лимоннокислый натрий | трёхзамещенный, 5,5-водный На 50 мл 3,8% раствора - во флаконе. | 13 флаконов |
| 50 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус RBC, в интервале 4,04 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 237 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 118 ± 4 г/л. Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | 3 флакона |
| 51 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров,низкий уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус RBC, в интервале 2,23 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,9 ± 0,3 x10^9 л-1 PLT, в интервале 87 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 53 ± 3 г/л. Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | 3 флакона |
| 52 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, высокий уровень концентрации | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Абакус RBC, в интервале 7,05 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 10,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 290 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 140 ± 4 г/л. Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | 3 флакона |
| 53 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови Тромбопластин S | Состав набора: тромбопластиновый реагент, растворитель Diluent . Стабильность реагентов при температуре 2-8С° до конца срока годности. Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси при температуре 2-8 С° не менее 4 суток. | 3 набора |
| 54 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Состав набора: -лиофильно высушеный тромбтин, 6 фл х 4 ед. NIH -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, 1 фл х 0,5 мл Стабильность раствора тромбина: -при температуре 2-8 С0 не менее 6 часов -при температуре 15-25 С0 не менее 2 часов Стабильность стандарт-плазмы после разведения: -при температуре 15-25 С0 не менее 3 часов Линейность определения тромбинового времени не менее11,0-120,0 с | 19 наборов |
| 55 | Калий | Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности. Стабильность монореагента после вскрытия флакона: -при температуре 18-25 С0 не менее 30 дней. Состав набора: монореагент, стандарт калия. Состав монореагента: гидроксид натрия 500 ммоль/л, тетрафенилборат 260 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы. Состав стандарта: калий 5 ммоль/л. | 8 наборов |
| 56 | Железо | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит антилипидный фактор. Процедура проведения анализа: однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности. Состав набора: реагент ХЗБ (хромазурол Б (ХЗБ), цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), гуанидинхлорид, ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), стабилизаторы и активаторы); стандарт железа. | 4 набора |
| 57 | АЛТ | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение не менее 4 недель при 2-8°C) Линейность до 350 Е/л 340, 334, 365 нм , 500 мл | 12 наборов |
| 58 | АСТ | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение не менее 4 недель при 2-8°C) Линейность до 350 Е/л 340, 334, 365 нм , 500 мл | 12 наборов |
| 59 | Холестерин | 600 мл. Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Время реакции 5 минут. Линейность 0,05-23,5 ммоль/л. Стандарт 2,3 ммоль/л 505 (490-550) нм | 14 наборов |
| 60 | Холестерин ЛПВП ФС (осадитель) | Метод осаждения осфовольфрамовой кислотой. Осаждает все липопротеины, кроме липопротеинов высокой плотности. Расчет ЛПНП по Фридевальду, Стандарт 0.52 ммоль/л, 100 мл | 5 наборов |
| 61 | Микроальбумин | Тест-полоски для полуколичественного определения микроальбумина в моче, не менее 50 полосок в упаковке. | 6 упаковок |
| 62 | ДиаФАН или эквивалент | Тест-полоски для анализа кетонов и глюкозы в моче. Не менее 50 полосок в упаковке. | 45 упаковок |
| 63 | ГексаФан или эквивалент | Тест-полоски для анализа крови,гемоглобина в моче. Не менее 50 полосок в упаковке. | 45 упаковок |

Приложение №2

ПРОЕКТ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА  № ____

на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории для МУЗ «ГКП № 5»

г. Пермь                                                                                                             «___»_________________2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Сластихиной Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме  (протокол № ____ от «___» от________________2011г. №____ и протокола от _________________2011г. №____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке реактивов для клинико-диагностической лаборатории (далее – товар) Заказчику на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС, а также сроки поставки предусматриваются в подписанной Сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.  Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ________ (_________________ руб. __ коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируется в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом всех налогов и сборов, таможенных пошлин, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.4. Оплата за товар производится путем безналичного перечисления денежных средств в течение 20 банковских дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

3 . КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1.Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской федерации и требованиям, предъявляемым международным стандартам качества. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)).

3.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

4.3.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5.  СРОКИ  И  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Муромская 24, 1 этаж (лаборатория), с 09.00 до 16.00 в рабочие дни. Доставка производится до кабинета по предварительному согласованию с ответственным представителем заказчика.

5.2. Поставка товара производится двумя равными партиями по каждому наименованию. Первая партия - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора, вторая партия - до 31 мая 2011г.

5.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.4. Товар поставляется и передается Заказчику по накладной. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

5.5. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

5.5.1. строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

5.5.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль  качества продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;
5.5.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификат соответствия (декларация о соответствии)) Заказчику.

5.6. При приемке товара Заказчик обязан проверить:

5.6.1. наличие маркировки товара и исправность тары;

5.6.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной;

5.6.3. произвести осмотр товара;

5.7. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика.

5.8. Приемка товара по количеству и качеству производится  по сопроводительным документам (накладная, сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.д.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом количестве и качестве поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.9. При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, а также при отсутствии всех необходимых сопроводительных документов (их части) Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку  товара и   составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке несоответствий и дефектов. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 1 (одного)  дня исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика, предоставить все недостающие сопроводительные документы. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

5.10. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

5.11. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1.  Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.2. К договору прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (Приложение № 1).

10.3. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК –

МУЗ «Городская клиническая поликлиника №5»

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, (342)281-37-72

ИНН/КПП 5904199519/590401001, ОГРН 5085904000738,

ПД - л/с №02920018484 к  л/с бюджета города № 02902010014, открытому в УФК по Пермскому краю к бюджетному счету  № 40204810300000000006 в ГРКЦ  банка России по Пермскому краю   БИК 045773001

ПОСТАВЩИК –

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                      ПОСТАВЩИК

_________________ ОВ. Сластихина                              __________________

«___»______________2011 года                                      «___»______________2011 года

Приложение №1

к договору на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории

№ ___  от «____» ___________  2011 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                        ПОСТАВЩИК

____________________ О.В. Сластихина                             	        __________________

«___»______________2011года                                                        «___»______________2011года