Приложение № 2 к

Извещению о запросе котировок

# Техническое задание

# на обследование строительных конструкций объекта по адресу:

# г. Пермь, ул. К. Минина, 12 литер А, А1

# для проектирования капитального ремонта

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для обследования | Акт осмотра технического состояния объекта от 20.05.2010г. |
| 2 | ## Заказчик | МУ «СМИ» |
| 3 | ## Характеристика объекта | Лит А. Двухэтажное отапливаемое здание 1982 года постройки с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами толщиной 60 см, фундамент – железобетонный, перекрытия - сборные ж/б многопустотные плиты. Строительный объём – 9 912,48 куб. м Площадь здания –1284,0 кв. м Лит А1. Одноэтажное отапливаемое здание, теплый пристрой. Стены – кирпич, панели. Фундамент – бетонный ленточный. Перекрытия - сборные ж/б многопустотные плиты. Строительный объём – 674,93 куб. м Площадь здания –98,1 кв. м |
| 4 | ## Конструктивные элементы, требующие обследования | Обследованию подлежат: а) фундаменты б) стены в) перекрытия г) кровля д) прочие строительные конструкции: фасад, оконные и дверные заполнения. |
| 5 | ## Сроки выполнения обследования | По договору |
| 6 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Заказчик __________/____________                                               Подрядчик __________/_________

МП                                                                                                         МП