Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 23от 01.04.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. (указать) | Сумма, руб. (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный, вместимость 2мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 2 мл, двухдетальный, - игла 0,6мм*25мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 33 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей, - (указать производителя). | шт | 400 |  |  |
| 2 | Шприц инъекционный, вместимость 5мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 5 мл, двухдетальный, - игла 0,7мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 40 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - (указать производителя). | шт | 300 |  |  |
| 3 | Шприц инъекционный, вместимость 10мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 10 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не более 50 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - (указать производителя). | шт | 500 |  |  |
| 4 | Шприц инъекционный, вместимость 20мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 20 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 60 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - (указать производителя). | шт | 200 |  |  |
| 5 | Шприц инсулин-туберкулиновый 1мл | Шприц инсулин-туберкулиновый 1мл (apexmed) или эквивалент - наличие двойной шкалы -цветной поршень -специальный двухконтактный уплотнитель на поршне для обеспечения плавного, медленного строго дозированного введения лекарства -двойная заточка иглы - четкая, контрастная, несмываемая шкала шприца -стерильная индивидуальная упаковка - (указать производителя). | шт | 100 |  |  |
| 6 | Система для вливания инфузионных растворов одноразовая | Система для вливания инфузионных растворов с одноразовой пластиковой иглой - инъекционная игла 0,8*40мм с атравматической заточкой -нейлоновый микрофильтр - плавный роликовый регулятор - прозрачные соединительные трубки - резиновый инъекционный узел - (указать производителя). | шт | 200 |  |  |
| 7 | Игла д/акупунктуры стерильная, 0,22*40мм однократного применения | -индивидуальная стерильная упаковка - (указать производителя). | шт | 720 |  |  |
| 8 | Игла д/акупунктуры стерильная, 0,25*50 мм однократного применения | -индивидуальная стерильная упаковка - (указать производителя). | шт | 720 |  |  |
| 9 | Игла д/акупунктуры стерильная, 0,18*8мм однократного применения | -индивидуальная стерильная упаковка - (указать производителя). | шт | 900 |  |  |
| 10 | презерватив №3 | Гладкий, неароматизированный, стерильный Срок годности не менее 60 мес. Для УЗИ | шт | 600 |  |  |
| 11 | Простыня одноразовая н/стер. 60*60 пл.25 | Фасовка не более 10 шт | шт | 1600 |  |  |
| 12 | Простыня одноразовая н/стер 140*200 пл.25 | Фасовка не более 10 шт | шт | 150 |  |  |
| 13 | Бахилы п/э однораз. | Фасовка не более 50 пар. | пар | 3000 |  |  |
| 14 | Марля мед. отрезы 10м | Марля мед. отбеленная плотность не менее 36г/квм, хлопчатобумажная | шт | 10 |  |  |
| 15 | Бинт марлевый мед. н/стер 7*14 | Бинт марлевый мед. нестерильный плотность не менее 34г/кв., хлопчатобумажный 7*14 плоский | шт | 40 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

____________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)