Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 25 от 01.04.2011г.

| 1 | Средство дезинфицирующее Экобриз Окси (или эквивалент) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Торговое наименование |  | Указать |
| 1.2 | Производитель |  | Указать |
| 1.3 | Свидетельство о государственной регистрации |  | Наличие на момент поставки товара |
| 1.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | Наличие на момент поставки товара |
| 1.5 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), дезинфекции высокого уровня эндоскопов |  | Наличие |
| 1.6 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов. |  | Соответствие |
| 1.7 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
| 1.7.1 | Перекись водорода |  | не менее 15 % |
| 1.7.2 | Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) |  | не менее 12 % |
| 1.7.3 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства |  | не менее 5,0 |
| 1.7 | Действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая возбудителей внутрибольничных, анаэробных инфекции, теберкулеза, легионелеза, особо опасных инфекции (ООИ)), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы, включая плесневые, обладает спороцидным действием |  | Соответствие |
| 1.8 | Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами |  | Соответствие |
| 1.9 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для проведения текущих уборок (по вирусному режиму) процедурных кабинетов, лабораторий, операционных, перевязочных и др., мл |  | не более 1,0 мл. |
| 1.10 | Срок годности рабочего раствора, суток |  | не менее 14 суток |
| 1.11 | Класс опасности средства |  | не менее 4 |
| 1.12 | Фасовка: флакон 1 литр |  | Соответствие |
| 1.13 | Требуемое количество, флаконов, шт. |  | 130 |
| 1.14 | Цена за шт, руб. |  | Указать |
| 1.15 | Стоимость, руб. |  | Указать |
| 2 | Средство дезинфицирующее Хлормисепт эконом (или эквивалент) |  |  |
| 2.1 | Торговое наименование | Указать |  |
| 2.2 | Производитель | Указать |  |
| 2.3 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие на момент поставки товара |  |
| 2.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
| 2.5 | Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, ИМН, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов, биологических жидкостей (мочи, фекалий , мокроты, ликвора) | Наличие |  |
| 2.6 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
| 2.6.1 | Натриевая соль дихлоризоцианурорвой кислоты | не более 75.5 % |  |
| 2.6.2 | Функциональные компоненты: адипиновая кислота, бикарбонат натрия | наличие |  |
| 2.6.3 | Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) | Не менее 1.53 г. |  |
| 2.7 | В виде таблеток круглой формы, массой | Не менее 3.65г. |  |
| 2.8 | Действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая возбудителей внутрибольничных, анаэробных инфекции, теберкулеза, легионелеза, особо опасных инфекции (ООИ)), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы, включая плесневые, обладает спороцидным действием | Соответствие |  |
| 2.9 | Срок годности средства в невскрытой упаковке | Не менее 5 лет |  |
| 2.10 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 5 суток |  |
| 2.11 | Фасовка: банка 300 таблеток | Соответствие |  |
| 2.12 | Требуемое количество, шт. | 100 |  |
| 1.13 | Цена за шт, руб. | Указать |  |
| 1.14 | Стоимость, руб. | Указать |  |

_______________________                          __________________                                    ______________________

(должность) м.п.	        (подпись)	(расшифровка)