## Приложение №1                                                                                                                                                                                                                          к извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                                       № 0356300042211000021  от «01» апреля 2011г.                                                                                                                                                                                                                                        Техническое задание НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

| № п/п | Наименование изделия | Модель |  |  |  | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анестезиологии-реанимации отделение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализатор биохимический | Screen Master-Plus |  |  | 01350140 |  |
| 1.2 | Анализатор биохимический |  | Stat Fax 1904 Plus |  |  | 1010400737 |
| 1.3 | Анализатор электролитов и газов крови |  | EasyStat |  | 1010401528 |  |
| 1.4 | Аппарат ингаляционного наркоза |  | АИН-1 (Полинаркон-12) |  | 1010400894 |  |
| 1.5 | Аппарат ингаляционного наркоза |  | мод.770 |  | 01371325 |  |
| 1.6 | Аппарат «Искусственная почка» |  | Dialog+ |  | 1010401423 |  |
| 1.7 | Аппарат «Искусственная почка» |  | Dialog+ |  | 1010401553 |  |
| 1.8 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | РО-6Н-05 |  | 01371379 |  |
| 1.9 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | SIMENS SV-900 |  | 01371401 |  |
| 1.10 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | NPB-760 |  | 1010401554 |  |
| 1.11 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | Фаза-5 |  | 01371049 |  |
| 1.12 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | Chirolog SV alfa + |  | 1010400760 |  |
| 1.13 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | Chirolog SV alfa + |  | 1010400759 |  |
| 1.14 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | Chirolog SV alfa + |  | 1010401515 |  |
| 1.15 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | Chirolog SV alfa + |  | 1010401516 |  |
| 1.16 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | Chirolog SV alfa + |  | 1010401517 |  |
| 1.17 | Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной |  | Hamilton G5 |  | 01371452 |  |
| 1.18 | Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной |  | Hamilton G5 |  | 01371453 |  |
| 1.19 | Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной |  | Hamilton G5 |  | 01371454 |  |
| 1.20 | Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной |  | Hamilton G5 |  | 01371455 |  |
| 1.21 | Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной |  | Hamilton G5 |  | 01371456 |  |
| 1.22 | Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной |  | Hamilton G5 |  | 01371457 |  |
| 1.23 | Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной |  | Hamilton G5 |  | 1010401066 |  |
| 1.24 | Аппарат наркозно-дыхательный |  | Venar Libera Screen |  | 1010400934 |  |
| 1.25 | Аппарат наркозно-дыхательный |  | Venar Libera Screen |  | 1010401547 |  |
| 1.26 | Аппарат наркозно-дыхательный |  | Venar Libera Screen |  | 1010401546 |  |
| 1.27 | Аппарат наркозно-дыхательный универсальный |  | Мегамед 707 (Милован) |  | 01371421 |  |
| 1.28 | Дефибриллятор |  | ДКИ-Н-04 |  | 1371596 |  |
| 1.29 | Дефибриллятор автоматический наружный |  | Fred |  | 1010401361 |  |
| 1.30 | Компрессор безмасляный |  | Jun-Air 4000-150B |  | 01371423 |  |
| 1.31 | Компрессор безмасляный |  | Jun-Air 4000-150B |  | 1010401068 |  |
| 1.32 | Компрессор воздуха медицинский |  | СН-7403 |  | 01371422 |  |
| 1.33 | Компрессор медицинский палатный |  | Basic |  | 1010401067 |  |
| 1.34 | Монитор пациента |  | Icard M |  | 1010401548 |  |
| 1.35 | Монитор пациента |  | Icard M |  | 1010401549 |  |
| 1.36 | Монитор прикроватный компактный |  | Life Scope I BSM-2301K |  | 1010401005 |  |
| 1.37 | Монитор прикроватный компактный |  | Life Scope I BSM-2301K |  | 1010401006 |  |
| 1.38 | Монитор прикроватный компактный |  | Life Scope I BSM-2301K |  | 1010401007 |  |
| 1.39 | Монитор прикроватный компактный |  | Life Scope I BSM-2301K |  | 1010401008 |  |
| 1.40 | Монитор прикроватный компактный |  | Life Scope I BSM-2301K |  | 1010401009 |  |
| 1.41 | Монитор прикроватный компактный |  | Life Scope I BSM-2301K |  | 1010401081 |  |
| 1.42 | Монитор прикроватный компактный |  | Life Scope I BSM-2301K |  | 1010401082 |  |
| 1.43 | Монитор прикроватный компактный |  | Life Scope I BSM-2301K |  | 1010401083 |  |
| 1.44 | Монитор прикроватный компактный |  | Life Scope I BSM-2301K |  | 1010401530 |  |
| 1.45 | Пульсоксиметр |  | EOS |  | 01371376 |  |
| 1.46 | Пульсоксиметр |  | EOS |  | 01371377 |  |
| 1.47 | Пульсоксиметр |  | 504 DX Plus |  | 01371164 |  |
| 1.48 | Пульсоксиметр |  | 504 DX Plus |  | 1010401345 |  |
| 1.49 | Пульсоксиметр |  | 504 DX Plus |  | 1010401346 |  |
| 1.50 | Пульсоксиметр |  | 504 DX Plus |  | 1010401347 |  |
| 1.51 | Пульсоксиметр |  | 504 DX Plus |  | 1010401348 |  |
| 1.52 | Пульсоксиметр |  | 504 DX Plus |  | 1010401411 |  |
| 1.53 | Пульсоксиметр |  | 504 DX Plus |  | 1010401412 |  |
| 1.54 | Пульсоксиметр |  | Nonin 9500 |  | 1010401351 |  |
| 1.55 | Пульсоксиметр |  | Nonin 9500 |  | 1010401352 |  |
| 1.56 | Пульсоксиметр |  | 512 |  | 1010401360 |  |
| 1.57 | Пульсоксиметр |  | 512 |  | 1010401359 |  |
| 1.58 | Термостат электрический суховоздушный |  | ТС-1/80-СПУ |  | 1010400913 |  |
| 1.59 | Установка обратного осмоса для получения воды для гемодиализа |  | HemoRo 3000 |  | 1010401423 |  |
| 1.60 | Фотометр лабораторный |  | Stat Fax 1904 + |  | 1010400896 |  |
| 1.61 | Электрокардиограф |  | Sensitec ECG 1001 |  | 1010400984 |  |
| 2. | Гинекологическое отделение для взрослых |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аппарат электрохирургический |  |  | Форс |  | 1010401172 |
| 2.2 | Стойка эндоскопическая гинекологическая |  |  | Karl Storz |  | 1010401568 |
| 2.3 | Шкаф сушильно-стерилизационный |  |  | ШСС-80п |  | 1371062 |
| 3. | Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Термостат электрический суховоздушный |  |  | ТС-1/80-СПУ |  | 1350164 |
| 3.2 | Шкаф сухо-тепловой |  |  | ШСТ ГП80-400 |  | 1010400929 |
| 3.3 | Шкаф сухо-тепловой |  |  | ШСТ ГП80-400 |  | 1010400932 |
| 3.4 | Шкаф сухо-тепловой |  |  | ШСТ ГП80-400 |  | 1010400930 |
| 3.5 | Электрокардиограф одноканальный |  |  | ЭК1Т-07 Аксион |  | 1010400748 |
| 4. | Кардиологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Электрокардиограф одноканальный |  |  | ЭК1Т-07 Аксион |  | 1371569 |
| 5. | Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализатор биохимический |  |  | FP-901 |  | 1371576 |
| 5.4 | Анализатор иммуоферментный |  |  | Stat Fax 1904 Plus |  | 1350138 |
| 5.5 | Колориметр фотоэлектрический |  |  | КФК-2МП УХЛ4,2 |  | 1371314 |
| 5.6 | Колориметр фотоэлектрический |  |  | КФК-2МП УХЛ4,2 |  | 1350149 |
| 5.7 | Колориметр фотоэлектрический |  |  | КФК-2 |  | 1350145 |
| 5.8 | Колориметр фотоэлектрический |  |  | КФК-2 |  | 1350123 |
| 5.9 | Микроскоп бинокулярный |  |  | МС-50 |  | 1010400739 |
| 5.10 | Микроскоп бинокулярный |  |  | МС-20 |  | 10104001089 |
| 5.11 | Микроскоп бинокулярный |  |  | МС-20 |  | 10104001091 |
| 5.12 | Спектрофотометр медицинский |  |  | PD-303 |  | 1010400738 |
| 5.13 | Термостат электрический суховоздушный |  |  | ТС-1/80-СПУ |  | 1010400911 |
| 5.14 | Термостат электрический суховоздушный |  |  | ТС-1/80-СПУ |  | 1010400912 |
| 5.15 | Фотометр для микропланшет |  |  | Stat Fax 2100 |  | 1010401178 |
| 5.16 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная |  |  | ОПН-3 |  | 1350118 |
| 5.17 | Центрифуга медицинская |  |  | СМ-70 |  | 1010400743 |
| 5.18 | Шкаф сухо-тепловой |  |  | ШСТ ГП80-400 |  | 1010400931 |
| 5.19 | Шкаф сушильный электрический |  |  | СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1 |  | 1371387 |
| 5.20 | Шкаф сушильный электрический |  |  | ШС-80-01 СПУ |  | 01371602 |
| 6. | Операционный блок |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Аппарат электрохирургический |  |  | Cool-Tip RF/Switching Controller |  | 1010401510 |
| 6.2 | Аппарат электрохирургический |  |  | Форс |  | 1010401176 |
| 6.3 | Аппарат электрохирургический |  |  | Форс |  | 1010401174 |
| 6.4 | Аппарат электрохирургический |  |  | Форс |  | 1010401173 |
| 6.5 | Аппарат электрохирургический |  |  | Форс |  | 1010401175 |
| 6.6 | Аппарат электрохирургический |  |  | ЭХВЧ 150-1 Э (Эндотом-1) |  | 1370991 |
| 6.7 | Аппарат электрохирургический |  |  | ЭХВЧ-20-01 МТУСИ |  | 1371591 |
| 6.8 | Аппарат электрохирургический |  |  | ЭХВЧ-300-01 (Фотек Е-300) |  | 1371599 |
| 6.9 | Аппарат электрохирургический |  |  | ЭХВЧа 140-04-Фотек |  | 1010401552 |
| 6.10 | Дезинтегратор-аспиратор ультразвуковой хирургический |  |  | УЗХ-М-21 |  | 1010400804 |
| 6.11 | Осветитель для жестких эндоскопов с волоконными световодами |  |  | ОЖЭ-Азимут |  | 1010400757 |
| 6.12 | Скальпель ультразвуковой |  |  | Harmonic |  | 1010401509 |
| 6.13 | Стерилизатор паровой |  |  | ГП-400-1 |  | 1371536 |
| 6.14 | Стерилизатор паровой |  |  | ГП-400-1 |  | 1371535 |
| 6.15 | Стерилизатор паровой |  |  | ГК-100- ЗМ |  | 1010401092 |
| 6.16 | Стерилизатор паровой |  |  | ГП-400-1 |  | 1010401093 |
| 6.17 | Термостат электрический суховоздушный |  |  | ТС-1/80-СПУ |  | 1010400914 |
| 6.18 | Шкаф сухо-тепловой |  |  | ШСТ ГП80-400 |  | 1010400928 |
| 6.19 | Шкаф сухо-тепловой |  |  | ШСТ ГП80-400 |  | 1010400927 |
| 6.20 | Шкаф суховоздушный лабораторный |  |  | ШСвЛ-80-К |  | 1371579 |
| 6.21 | Шкаф сушильно-стерилизационный |  |  | ШСС-80 |  | 1371158 |
| 6.22 | Шкаф сушильно-стерилизационный |  |  | ШСС-80 |  | 1371465 |
| 7. | Приемное отделение |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Электрокардиограф одноканальный |  |  | ЭК1Т-04 Аксион |  | 01371533 |
| 7.2 | Электрокардиограф одноканальный |  |  | ЭК1Т-07 Аксион |  | 1010400943 |
| 7.3 | Электрокардиограф с принадлежностями |  |  | Sensitec ECG 1001 |  | 1010400985 |
| 7.4 | Физиотерапевтическое отделение |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Аппарат для УВЧ-терапии |  |  | УВЧ-66 |  | 1371391 |
| 7.6 | Аппарат КВЧ-терапии |  |  | Витязь |  | 1371481 |
| 7.7 | Аппарат лазерный многофункциональный для внутривенного облучения крови |  |  | АЛТМ-01 |  | 1371169 |
| 7.8 | Аппарат лазерный терапевтический двухканальный с набором сменных излучателей |  |  | Азор-2К |  | 1371299 |
| 7.9 | Аппарат лазерный терапевтический двухканальный с набором сменных излучателей |  |  | Азор-2К-02 |  | 1371578 |
| 7.10 | Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический |  |  | Милта-Ф-8-02 |  | 1010401567 |
| 7.11 | Аппарат низкочастотной физиотерапии |  |  | Амплипульс-5 |  | отс. |
| 7.12 | Аппарат ультразвуковой аэрозольный |  |  | Туман-1.1 |  | 1010400942 |
| 7.13 | Ванна углекислая сухая |  |  | СУВ-2М |  | 1371326 |
| 8. | Функциональной диагностики отделение |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Аппарат ультразвуковой диагностический |  |  | SSA 220 A |  | 01371461 |
| 8.2 | Аппарат ультразвуковой диагностический |  |  | HS-3000 |  | 01371225 |
| 8.3 | Дефибриллятор-монитор |  |  | ДКИ-Н-08 Аксион-Х |  | 1371595 |
| 8.4 | Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО и ФВД |  |  | Валента+ |  | 1371479 |
| 8.5 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) |  |  | Кардиотехника-04 |  | 1010400755 |
| 8.6 | Комплекс аппаратно-программный носимый суточного мониторирования ЭКГ и АД |  |  | Холтеровский анализ-Астрокард |  | 1010400895 |
| 8.7 | Монитор давления суточный |  |  | МнСДП-2 |  | 1371583 |
| 8.8 | Регистратор носимый для суточного мониторирования артериального давления |  |  | Oscar 2 |  | 1371464 |
| 8.9 | Система ультразвуковая диагностическая |  |  | Vivid 3 |  | 1010400901 |
| 8.10 | Система функциональной диагностики нагрузочных тестов с эргометром |  |  | CardioSys NT |  | 1010400902 |
| 8.11 | Сканер ультразвуковой |  |  | SDU-450 XL |  | 01371194 |
| 8.12 | Сканер ультразвуковой диагностический |  |  | Logiq Book |  | 1010401283 |
| 8.13 | Спирограф |  |  | SP-200 |  | 1371329 |
| 8.14 | Спирометр переносной диагностический с возможностью работы с ПЭВМ |  |  | Spirolab |  | 1010401353 |
| 8.15 | Электрокардиограф |  |  | Cardiette Start 100 |  | 1371486 |
| 8.16 | Электрокардиограф 3-х канальный |  |  | Cardiovit АТ-1 |  | 1371328 |
| 8.17 | Электрокардиограф 6-ти канальный |  |  | Bioset 8000 M |  | 1371129 |
| 8.18 | Электрокардиограф одно/шестиканальный |  |  | Heart Mirror |  | 1371577 |
| 8.19 | Электрокардиограф одноканальный |  |  | ЭК1Т-07 "Аксион" |  | 1371559 |
| 9. | Эндоскопии отделение |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Аппарат электрохирургический |  |  | Форс |  | 1010401171 |
| 9.2 | Аппарат электрохирургический высокочастотный |  |  | ЭХВЧ-80-02-Фотек |  | 1010401128 |
| 9.3 | Блок электрохирургический (аспиратор) |  |  | Autocon 200 |  | 1010400762 |
| 10. | Женская консультация |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Видеокольпоскоп цифровой |  |  | Sensinec SLC-2000 |  | 1010400905 |
| 10.2 | Кардиотокограф |  |  | М 1351 А |  | 01371418 |
| 10.3 | Монитор фетальный |  |  | Овертон 6100 |  | 1010401500 |
| 10.4 | Система ультразвуковая цифровая универсальная |  |  | Logiq 3 |  | 1010400933 |
| 10.5 | Спектрофотометр медицинский |  |  | PD-303 |  | 1010401097 |
| 10.6 | Стерилизатор паровой |  |  | ГК-100-3 |  | 1010400983 |
| 10.7 | Стерилизатор паровой |  |  | ГК-100-3 |  | 1010401599 |
| 10.8 | Стерилизатор воздушный медицинский |  |  | ГП-80 СПУ |  | 1010401417 |
| 10.9 | Микроскоп бинокулярный |  |  | MC 20 |  | 1010400994 |
| 10.10 | Микроскоп бинокулярный |  |  | MC 20 |  | 1010401425 |
| 10.11 | Микроскоп бинокулярный |  |  | MC 20 |  | 1010400732 |
| 10.12 | Шкаф суховоздушный |  |  | ШС-80 |  | 1010400731 |
| 10.13 | Аппарат магнитотерапевтический |  |  | Алимп-1 |  | 1010401446 |
| 10.14 | Аппарат многофункциональный |  |  | Рефтон-01Ф-Л-С |  | 1010401445 |
| 10.15 | Аппарат для терапии электросном |  |  | ЭС-10-5 |  | 1010401514 |

Требования к качеству оказываемых услуг

1. Проводить техническое обслуживание и ремонт МО в соответствии с эксплуатационно - технической документацией и Методическими рекомендациями по техническому обслуживанию медицинской техники, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г., и Минпромнауки России 10.10.2003 г.

- Проводить техническое обслуживание по графику, согласованному с Заказчиком.

2. Обеспечить, при исполнении обязательств по настоящему договору, соблюдение  своими работниками правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

3. Осуществлять контроль качества оказываемых услуг по проведению ТО. О проведенном контроле качества делается отметка в журнале технического обслуживания. По требованию Заказчика Исполнитель обязан обеспечить доступ его представителя для проверки хода и качества оказываемых услуг.

4.  Исполнитель обязан за свой счет использовать необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы, запасные части.

5. Направлять своего представителя для устранения неисправности и проведения текущего ремонта медицинской техники в случае внезапного выхода из строя, независимо от даты планового ТО не позднее следующего рабочего дня после получения заявки от Заказчика. Провести диагностику неисправности и предоставить дефектный акт с указанием неисправности, типа и модели деталей, подлежащих замене, дату окончательного срока ремонта (с учетом приобретения и доставки необходимых комплектующих) в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

6. Восстановить работоспособность медицинской техники в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика при наличии запасных частей.	При отсутствии запасных частей в момент получения заявки от Заказчика восстановить работоспособность МТ в течение 5 рабочих дней с момента приобретения Заказчиком необходимых комплектующих (даты поставки, указанной в товарно-транспортной накладной).

7. Оформлять Акты на комплексное техобслуживание медоборудования с предоставлением Заказчику их копии, подписанных и заверенных печатью Исполнителя.

8. Направлять Заказчику необходимые документы для оплаты выполненных Исполнителем работ.

Текущий ремонт может выполняться как на месте эксплуатации изделия медицинской техники, так и на производственных площадях службы технического обслуживания медицинской техники Исполнителя в зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки изделия. Доставка медицинской техники в случае невозможности ремонта на территории Заказчика, осуществляется транспортными средствами и за счет Исполнителя от стационара и поликлинического отделения Заказчика к месту проведения ремонта и сопровождается соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией, с указанием вида работ и других необходимых данных. По окончании ремонта медицинское оборудование возвращается Заказчику транспортными средствами и за счет  Исполнителя, вводится в эксплуатацию и оформляется соответствующими нормативными документами с указанием гарантийных обязательств.

9. На установленные в процессе ремонта запасные части Исполнитель дает гарантию об их бесперебойной работе в соответствии с техническими требованиями на три месяца, в течение которых при выходе их из строя не по вине Заказчика производит их замену за свой счет.

10. Участник размещения заказа должен иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора:

- Наличие действующей лицензии на осуществление  деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники, в части видов медицинской техники подлежащей техническому обслуживанию:

- Клинико-диагностические приборы и аппараты

- Наркозно-дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование

- Приборы, аппараты и оборудование для акушерства, гинекологии и неонатологии

- Приборы, аппараты и оборудование для урологии и очищения крови вне организма

- Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии

- Приборы, аппараты и оборудование для функциональной  диагностики

- Приборы, аппараты, оборудование, применяемые при лабораторных, морфологических исследованиях и в учреждениях санитарно-эпидемиологического профиля

- Приборы, аппараты, оборудование и инструменты для хирургии и нейрохирургии

- Стерилизационное оборудование