УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

А.Г.Пантелеев    «___»_______  2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на

- оказание услуг по содержанию зданий администрации города Перми по адресам: Комсомольский проспект, 71, Куйбышева, 68, Екатерининская, 190, Петропавловская, 97, Ленина, 15 лит.А1

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | hozu7@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 212-72-54 |
| Контактное лицо |  | Жданова Лидия Вадимовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Оказание услуг по содержанию зданий администрации города Перми по адресам: Комсомольский проспект, 71, Куйбышева, 68, Екатерининская, 190, Петропавловская, 97, Ленина, 15 лит.А1 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 189 550 (Сто восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе с техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь (в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | с момента подписания контракта по «28» февраля 2012 г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) |  | Не предусмотрено |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оказанных Исполнителем услуг являются акты об оказании услуг, подписанные обеими сторонами, и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Оплата за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно, равными долями, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), в течение месяца после подписания сторонами акта об оказании услуг. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает цену услуг, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций. Оплата оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 9 477,5 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11» апреля 2011 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «14» апреля 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «18» апреля 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение №1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание на оказание услуг по содержанию зданий

администрации города Перми по адресам: Комсомольский проспект, 71, Куйбышева, 68, Екатерининская, 190, Петропавловская, 97, Ленина, 15 лит.А1

Общая информация

|  | Здание | Общая площадь, кв.м. | Кол-во санузлов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комсомольский проспект, 71 | 210,2 | 1 |
|  | ул. Куйбышева, 68 (кабинеты 8, 9, 12) | 50,0 | нет |
|  | ул.Екатерининская, 190 (кабинет 17) | 11,8 | нет |
|  | ул. Петропавловская, 97 (кабинеты 45, 46) | 34,0 | нет |
|  | Ленина, 15, лит.А1 | 140 | 2 |
|  |  | 446 |  |

| № п.п. | Виды услуг | Адрес оказываемых услуг | Периодичность выполнения | Максимальное время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Осмотр вводно - распределительных устройств | Комсомольский проспект, 71 | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.2. | Осмотр щитов распределительных силовых |  | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.3. | Осмотр рубильников |  | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.4. | Осмотр щитов АВР |  | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.5. | Осмотр пунктов распределительных |  | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.6. | Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии |  | ежемесячно, до 20 числа текущего месяца | 1 сутки |
| 1.7. | Осмотр токовых трансформаторов |  | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.8. | Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов |  | 1 раз в квартал | 1 сутки |
| 2.1. | Замена вышедших из строя автоматических выключателей | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 2 часа |
| 2.2. | Замена вышедших из строя рубящих переключателей |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 2.3. | Замена вышедших из строя предохранителей |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 2.4. | Замена вышедших из строя держателей для предохранителей |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 2.5. | Замена вышедших из строя магнитных пускателей |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 3.1. | Протяжка болтовых соединений | Комсомольский проспект, 71 | 1 раз в квартал | 1 сутки |
| 3.2. | Удаление токопроводящей пыли |  | 1 раз в квартал | 1 сутки |
| 4.1. | Замена вышедших из строя электрических выключателей | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | по мере необходимости | 2 часа |
| 4.2. | Замена вышедших из строя электрических розеток |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 4.3. | Замена вышедших из строя люминесцентных ламп |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 4.4. | Замена вышедших из строя ламп накаливания |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 4.5. | Замена вышедших из строя электрических светильников |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 5.1. | Устранение порывов электрической проводки, начиная от ввода в здание | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 3 часа |
| 5.2. | Замена вышедших из строя электрических распределительных коробок |  | по мере необходимости | 3 часа |
| 5.3. | Замена поврежденной электрической проводки (за исключением проводки поврежденной во время проведения строительных ремонтов) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | по мере необходимости | 3 часа |
| 5.4. | Присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 3 часа |
| 6.1. | Присутствовие при проведении работ, проводимых сторонними организациями на электротехнических сетях. | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | в теч. производства работ подрядной организацией |
| 7.1. | Ремонт и восстановление отдельных элементов сети теплоснабжения (замена вентилей, кранов, задвижек, набивка сальников, смена трубопроводов до 3-х метров в месяц и т.д.) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 неделя. При нарушении подачи теплоносителя – 1 сутки |
| 7.2. | Вскрытие, ревизия, замена (при необходимости) запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижек, вентилей, клапанов). |  | при подготовке к опрессовке | 1 сутки |
| 7.3. | Установка запорной арматуры на трубопроводах систем отопления (на стояках и подводках к отопительным приборам) |  | при подготовке к опрессовке | 1 сутки |
| 7.4. | Очистка от грязи трубной системы теплообменных аппаратов |  | при подготовке к опрессовке | 1 неделя |
| 7.5. | Замена теплообменных аппаратов (не более 2-х ед. в мес. на объект) |  | по заявке заказчика | 3 часа |
| 8.1. | Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования | Комсомольский проспект, 71 | ежедневно | 1 сутки |
| 8.2. | Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 1 сутки |
| 8.3. | Прочистка либо замена сифонов, колен. | Комсомольский проспект, 71 | по мере засорения | 2 часа |
| 8.4. | Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, смена отдельных участков трубопроводов ( до 10м. в мес. на объект). | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 48 часов |
| 8.5. | Контроль и ремонт подводок к водонагревательным бакам. | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 3 часа |
| 8.6. | Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов. | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 1 сутки |
| 9.1. | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и т.д.) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 9.2. | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 9.3. | Устранение повреждений и дефектов стен (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв.м. в мес. на объект | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 неделя |
| 9.4. | Устранение повреждений и дефектов потолочных конструкций (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, окраска, замена потолочных плит типа «байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 неделя |
| 9.5. | Устранение повреждений и дефектов полового покрытия (проклейка, частичная замена линолеума (до 10 кв.м./мес. на объект, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки и т.д.) Ремонт и восстановление производить идентичными материалами. | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 неделя |
| 9.6. | Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. Установка и крепление дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери и т.д.) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 2 суток |
| 10.1. | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замков, засовов, полотна, навесов, и т.д.). | Комсомольский проспект, 71 | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 10.2. | Ремонт и восстановление решеток на окнах и дверях и их составляющих. | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | По мере необходимости | 1 неделя. При потере функциональных характеристик – макс. 2 суток. |
| 11.1. | Мытье полов, плинтусов | ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | Ежедневно до 8.00 или после 18.00 | 3 часа |
| 11.2. | Удаление пыли и загрязнений с мебели, подоконников, зеркал, радиаторов, розеток, удлинителей, шкафов, гардин, карнизов, электроплинтусов и прочих поверхностей | ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | Ежедневно до 8.00 или после 18.00 | 3 часа |
| 11.3. | Чистка стен, дверей, мебели от загрязнений | ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | по мере необходимости | 1 сутки |
| 11.4. | Мытье окон, подоконников, протирка жалюзи | ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | 2 раза в год – апрель, сентябрь | 1 сутки |
| 11.5. | Вынос мусора из мусорных корзин в контейнер для ТБО | ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | Ежедневно до 8.00 или после 19.30 (вывоз по мере накопления) | 20 мин. |

Примечание:

Работы по установке дополнительного оборудования выполняются материалами исполнителя:

-  розетка, выключатель, диммер, светильник, электропровод (до 10м.), автомат, замки, и др. (не более 3х  ед. в мес.).

- зона эксплуатационной ответственности по тепловым сетям устанавливается по фланцам задвижек в центральной камере (ЦТП, элеваторный узел и т.д. по актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности).

- зона эксплуатационной ответственности по системе водоснабжения и водоотведения устанавливается до точки врезки в центральный водопровод с отключающими задвижками и до колодца ввода в центральную канализационную систему (в соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности по сетям водопровода и канализации).

- техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения производить только внутри помещений. Очистку кровли и прилегающей территории не производить.

- Мойка и чистка производятся с применением моющих средств, паст, гелей и т.д. не содержащих вредных веществ и соответствующих ГОСТам и санитарным нормам.

За нарушение периодичности и времени оказания услуг Заказчик имеет право взимать штраф в размере, предусмотренном муниципальным контрактом.

Приложение №2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  №_____

на техническое обслуживание

г. Пермь	  «_____»__________ 2011 года

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника хозяйственного управления Пантелеева Андрея Германовича, действующего на основании распоряжения главы администрации города от 24.11.2008 г. № 301-р (в редакции распоряжения от 01.11.2010 № 165-р), с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 .Настоящий контракт заключен по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол от «_____» _______________ 2011г. №______) на оказание услуг по содержанию зданий администрации города Перми по адресам: Комсомольский проспект, 71, Куйбышева, 68, Екатерининская, 190, Петропавловская, 97, Ленина, 15 лит.А1 (далее «Услуг»).

1.2. Исполнитель своими материалами и техническими средствами обеспечивает оказание услуг, указанных в техническом задании (Приложение № 1),  в соответствии с требованиями действующего законодательства: ВСН 58-88(р),  Положения  об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения,

Постановления государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,  рекомендаций по нормированию труда.

2.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Начало оказания услуг с момента подписания контракта.

- Окончание оказания услуг «28» февраля 2012 г.

- Приемка и оплата выполненных Исполнителем услуг осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ

3.1. Цена контракта, формируется на основании проведенного аукциона и составляет  _____________________________________________________________________.

3.2. Цена контракта включает цену услуг, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) оказанных Исполнителем услуг являются акты об оказании услуг, подписанные обеими сторонами, и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. Оплата за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно, равными долями, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), в течение месяца после подписания сторонами акта об оказании услуг.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

4. КАЧЕСТВО УСЛУГ.

- При оказании услуг Исполнитель обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество услуг определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

- Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам по обслуживанию объекта фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а)	требования устранения дефектов и недостатков Исполнителем за свой счет;

б)	снижения стоимости услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

- Вести журнал учета услуг с начала оказания услуг до их завершения.

5.2.	Обеспечить на объекте оказания услуг выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда.

5.3.	Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.4.	Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту оказания услуг уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода обслуживания объекта.

5.5. В случае приостановки оказания услуг, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.6. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

- Своевременно осуществлять приемку услуг, подписывать акты на оказанные услуги.

- Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов услуг в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате оказанных Исполнителем услуг в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Исполнителя.

6.4.	Заказчик осуществляет контроль качества оказанных Исполнителем услуг посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком.

6.5.	Для осуществления контроля качества оказания услуг и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- проводить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества оказания услуг;

- принимать выполненные объемы услуг и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества оказания услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Исполнитель несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при оказании услуг.

- Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения оказания услуг), иных нарушений условий настоящего контракта.

- В случае несоблюдения Исполнителем требований по качеству услуг, (невыполнения отдельных видов услуг, несоблюдения сроков оказания услуг), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от общей стоимости услуг по контракту. Штраф может быть удержан Заказчиком из сумм, причитающихся к оплате Исполнителю.

- Основанием для удержания штрафа будет являться акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера штрафа. В случае отказа Исполнителя от подписания акта и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней со дня подписания акта, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

- При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Исполнителем работ, Исполнитель обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

- В случае просрочки платежей Заказчик, оплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки.

8. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

- Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует  до исполнения сторонами своих обязательств.

- Расторжение контракта возможно:

•     по соглашению сторон,

- по решению суда.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

9.1.	Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2.	В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

- При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она (сторона) обязана оповестить другую сторону не позднее двух календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта  должны быть выполнены без изменений.

- Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении пяти календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком по согласованию сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:						Исполнитель:

| Администрация города Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 БИК 045773001 Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь УФК по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми, Администрация г. Перми л/с 02975012791 | ИНН КПП Р/с в БИК |
| --- | --- |
| /А.Г.Пантелеев/ ______________ м.п. | / / ___________________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание на оказание услуг по содержанию зданий

администрации города Перми по адресам: Комсомольский проспект, 71, Куйбышева, 68, Екатерининская, 190, Петропавловская, 97, Ленина, 15, лит.А1

Общая информация

|  | Здание | Общая площадь, кв.м. | Кол-во санузлов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комсомольский проспект, 71 | 210,2 | 1 |
|  | ул. Куйбышева, 68 (кабинеты 8, 9, 12) | 50,0 | нет |
|  | ул.Екатерининская, 190 (кабинет 17) | 11,8 | нет |
|  | ул. Петропавловская, 97 (кабинеты 45, 46) | 34,0 | нет |
|  | Ленина, 15, лит.А1 | 140 | 2 |
|  |  | 446 |  |

| № п.п. | Виды услуг | Адрес оказываемых услуг | Периодичность выполнения | Максимальное время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Осмотр вводно - распределительных устройств | Комсомольский проспект, 71 | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.2. | Осмотр щитов распределительных силовых |  | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.3. | Осмотр рубильников |  | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.4. | Осмотр щитов АВР |  | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.5. | Осмотр пунктов распределительных |  | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.6. | Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии |  | ежемесячно, до 20 числа текущего месяца | 1 сутки |
| 1.7. | Осмотр токовых трансформаторов |  | ежемесячно | 1 сутки |
| 1.8. | Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов |  | 1 раз в квартал | 1 сутки |
| 2.1. | Замена вышедших из строя автоматических выключателей | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 2 часа |
| 2.2. | Замена вышедших из строя рубящих переключателей |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 2.3. | Замена вышедших из строя предохранителей |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 2.4. | Замена вышедших из строя держателей для предохранителей |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 2.5. | Замена вышедших из строя магнитных пускателей |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 3.1. | Протяжка болтовых соединений | Комсомольский проспект, 71 | 1 раз в квартал | 1 сутки |
| 3.2. | Удаление токопроводящей пыли |  | 1 раз в квартал | 1 сутки |
| 4.1. | Замена вышедших из строя электрических выключателей | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | по мере необходимости | 2 часа |
| 4.2. | Замена вышедших из строя электрических розеток |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 4.3. | Замена вышедших из строя люминесцентных ламп |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 4.4. | Замена вышедших из строя ламп накаливания |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 4.5. | Замена вышедших из строя электрических светильников |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 5.1. | Устранение порывов электрической проводки, начиная от ввода в здание | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 3 часа |
| 5.2. | Замена вышедших из строя электрических распределительных коробок |  | по мере необходимости | 3 часа |
| 5.3. | Замена поврежденной электрической проводки (за исключением проводки поврежденной во время проведения строительных ремонтов) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | по мере необходимости | 3 часа |
| 5.4. | Присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 3 часа |
| 6.1. | Присутствовие при проведении работ, проводимых сторонними организациями на электротехнических сетях. | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | в теч. производства работ подрядной организацией |
| 7.1. | Ремонт и восстановление отдельных элементов сети теплоснабжения (замена вентилей, кранов, задвижек, набивка сальников, смена трубопроводов до 3-х метров в месяц и т.д.) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 неделя. При нарушении подачи теплоносителя – 1 сутки |
| 7.2. | Вскрытие, ревизия, замена (при необходимости) запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижек, вентилей, клапанов). |  | при подготовке к опрессовке | 1 сутки |
| 7.3. | Установка запорной арматуры на трубопроводах систем отопления (на стояках и подводках к отопительным приборам) |  | при подготовке к опрессовке | 1 сутки |
| 7.4. | Очистка от грязи трубной системы теплообменных аппаратов |  | при подготовке к опрессовке | 1 неделя |
| 7.5. | Замена теплообменных аппаратов (не более 2-х ед. в мес. на объект) |  | по заявке заказчика | 3 часа |
| 8.1. | Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования | Комсомольский проспект, 71 | ежедневно | 1 сутки |
| 8.2. | Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 1 сутки |
| 8.3. | Прочистка либо замена сифонов, колен. | Комсомольский проспект, 71 | по мере засорения | 2 часа |
| 8.4. | Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, смена отдельных участков трубопроводов ( до 10м. в мес. на объект). | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 48 часов |
| 8.5. | Контроль и ремонт подводок к водонагревательным бакам. | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 3 часа |
| 8.6. | Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов. | Комсомольский проспект, 71 | по мере необходимости | 1 сутки |
| 9.1. | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и т.д.) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 9.2. | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 9.3. | Устранение повреждений и дефектов стен (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв.м. в мес. на объект | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 неделя |
| 9.4. | Устранение повреждений и дефектов потолочных конструкций (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, окраска, замена потолочных плит типа «байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 неделя |
| 9.5. | Устранение повреждений и дефектов полового покрытия (проклейка, частичная замена линолеума (до 10 кв.м./мес. на объект, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки и т.д.) Ремонт и восстановление производить идентичными материалами. | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 1 неделя |
| 9.6. | Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. Установка и крепление дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери и т.д.) | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 | По мере необходимости | 2 суток |
| 10.1. | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замков, засовов, полотна, навесов, и т.д.). | Комсомольский проспект, 71 | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 10.2. | Ремонт и восстановление решеток на окнах и дверях и их составляющих. | Комсомольский проспект, 71 ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | По мере необходимости | 1 неделя. При потере функциональных характеристик – макс. 2 суток. |
| 11.1. | Мытье полов, плинтусов | ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | Ежедневно до 8.00 или после 18.00 | 3 часа |
| 11.2. | Удаление пыли и загрязнений с мебели, подоконников, зеркал, радиаторов, розеток, удлинителей, шкафов, гардин, карнизов, электроплинтусов и прочих поверхностей | ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | Ежедневно до 8.00 или после 18.00 | 3 часа |
| 11.3. | Чистка стен, дверей, мебели от загрязнений | ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | по мере необходимости | 1 сутки |
| 11.4. | Мытье окон, подоконников, протирка жалюзи | ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | 2 раза в год – апрель, сентябрь | 1 сутки |
| 11.5. | Вынос мусора из мусорных корзин в контейнер для ТБО | ул.Куйбышева,68 ул.Екатерининская, 190 ул. Петропавловская, 97 ул. Ленина, 15 лит.А1 | Ежедневно до 8.00 или после 19.30 (вывоз по мере накопления) | 20 мин. |

Примечание:

Работы по установке дополнительного оборудования выполняются материалами исполнителя:

-  розетка, выключатель, диммер, светильник, электропровод (до 10м.), автомат, замки, и др. (не более 3х  ед. в мес.).

- зона эксплуатационной ответственности по тепловым сетям устанавливается по фланцам задвижек в центральной камере (ЦТП, элеваторный узел и т.д. по актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности).

- зона эксплуатационной ответственности по системе водоснабжения и водоотведения устанавливается до точки врезки в центральный водопровод с отключающими задвижками и до колодца ввода в центральную канализационную систему (в соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности по сетям водопровода и канализации).

- техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения производить только внутри помещений. Очистку кровли и прилегающей территории не производить.

- Мойка и чистка производятся с применением моющих средств, паст, гелей и т.д. не содержащих вредных веществ и соответствующих ГОСТам и санитарным нормам.

За нарушение периодичности и времени оказания услуг Заказчик имеет право взимать штраф в размере, предусмотренном муниципальным контрактом.

Заказчик:						Исполнитель:

| /А.Г.Пантелеев/ ______________ м.п. | / / ___________________ м.п. |
| --- | --- |

.