УТВЕРЖДАЮ Главный врач МУЗ ГКБ № 4 __________________А.В.Ронзин «__» _________ 2011 г.

Внесение изменений

в документацию об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключить договор

на поставку шприцов инъекционных однократного применения и

систем (инфузионных) однократного применения

для Муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

(Извещение № 18ЭА от 06.04.2011 г.)

г. Пермь, 2011 год

Изменения в документацию об аукционе на право заключить договор на поставку шприцов инъекционных однократного применения и систем (инфузионных) однократного применения для Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 (Извещение № 18ЭА от 06.04.2011 г.):

- Техническое задание (Приложение № 1) изложить в новой редакции:

«Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Шприц 1мл. с ЗЕЛЕНЫМ ПОРШНЕМ U-40/U-100 со съемной иглой 0,45 x 12 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства. Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Игла надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: - железо- менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность. пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. | шт. | 7200 | Поставка шестью равными партиями, первая партия – в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами Договора, вторая партия - до 10.06.11г., третья партия – до 10.07.11г., четвёртая партия – до 10.08.11г., пятая партия – до 10.09.11г., шестая партия – до 10.10.11г. |
|  | Шприц 2 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,63 х 32 - 23G |  | шт. | 48900 | Поставка шприцов объёмом 2 мл - тремя равными партиями: первая партия –до 10.08.11г вторая партия - до 10.09.11г., третья партия – до 10.10.11г. |
|  | Шприц 5 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | шт. | 157800 | Поставка шестью равными партиями, первая партия – в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами Договора, вторая партия - до 10.06.11г., третья партия – до 10.07.11г., четвёртая партия – до 10.08.11г., пятая партия – до 10.09.11г., шестая партия – до 10.10.11г |
|  | Шприц 10 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт. | 64200 | Поставка шестью равными партиями, первая партия – в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами Договора, вторая партия - до 10.06.11г., третья партия – до 10.07.11г., четвёртая партия – до 10.08.11г., пятая партия – до 10.09.11г., шестая партия – до 10.10.11г |
|  | Шприц 20 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | шт. | 39000 | Поставка шестью равными партиями, первая партия – в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами Договора, вторая партия - до 10.06.11г., третья партия – до 10.07.11г., четвёртая партия – до 10.08.11г., пятая партия – до 10.09.11г., шестая партия – до 10.10.11г |
|  | Шприц 100 мл 3-х компонентный одноразовый стерильный с иглой 1.1 х 40 - 19G | Трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня, с наконечником для катетерных насадок. Внутри стерильной упаковки находится адаптер для присоединения инъекционной иглы. Размер иглы 19 G х I 1/2 (1.1 х 40 мм). Поршень зеленого цвета для удобства определения объема наполнения. Шкала строго до 100 мл (без дополнительно нанесенной градуировки) Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов). Наличие кольца на упоре для пальцев, для более удобного введения жидкости | шт. | 240 | Поставка шестью равными партиями, первая партия – в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами Договора, вторая партия - до 10.06.11г., третья партия – до 10.07.11г., четвёртая партия – до 10.08.11г., пятая партия – до 10.09.11г., шестая партия – до 10.10.11г. |
|  | Система инфузионная для переливания растворов, игла 0,80 х 40 - 21G | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должна находиться полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов. Игла в вену - 0,8ммх40мм. Пластиковый шип в пробку. Наличие двух инъекционных портов, роликового зажима с пропускной способностью не менее 6 капель в минуту. Длина трубки – 155+/-5см. На первичной упаковке должны быть указаны: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкция по применению, название фирмы на русском языке, телефон производителя | шт. | 64200 | Поставка шестью равными партиями, первая партия – в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами Договора, вторая партия - до 10.06.11г., третья партия – до 10.07.11г., четвёртая партия – до 10.08.11г., пятая партия – до 10.09.11г., шестая партия – до 10.10.11г. |

».