ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от «05» апреля 2011 года

о проведении открытого аукциона

в электронной форме

на право заключить Договор

на поставку материалов стоматологических

| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» |
| Место нахождения | г. Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Почтовый адрес | 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Адрес электронной почты | permstomat3@gmail.com |
| Контактный телефон | (342) 236-91-77, 233-34-05 |
| Контактное лицо | Обшарова Ольга Васильевна |
| Предмет контракта (лота) | Поставка материалов стоматологических |
| Количество поставляемого товара | Согласно технического задания |
| Место поставки товара | г. Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 391 000 руб. |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «13» апреля 2011 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «15» апреля 2011 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «18» апреля 2011 г. |

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская стоматологическая поликлиника № 3»

_______________  /Н.П. Куляшова/

«____» _________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить Договор

на поставку материалов стоматологических

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская стоматологическая поликлиника № 3»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3» |
| Место нахождения |  | 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Почтовый адрес |  | 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Адрес электронной почты |  | permstomat312@gmail.com |
| Контактный телефон |  | (342) 236-91-77, 233-34-05 |
| Контактное лицо |  | Обшарова Ольга Васильевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключить Договор на поставку материалов стоматологических для муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3» |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1). |
| Начальная (максимальная) цена |  | 391 000 руб. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61, МУЗ «ГСП № 3» |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара производится: первая партия – 40% от общего количества по каждому наименованию в течение 3-ех рабочих дней с момента подписания сторонами Договора, поставка следующих партий осуществляется до 15 числа – 30% от общего количества по каждому наименования, в период действия Договора с момента его заключения до 30.06.2011г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 70 %. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)). Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации). В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии товара одновременно с передачей товара передать «Заказчику», по каждой позиции товара - сертификат соответствия (декларацию о соответствии). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства муниципального бюджета (предпринимательская деятельность), внебюджетный источник финансирования (ОМС). |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора указана с учетом расходов на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - наличие действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - наличие действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак (торговое наименование) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «12» апреля 2011 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «15» апреля 2011 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «18» апреля 2011 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 2% начальной (максимальной) цены договора |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а так же подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - - договора поручительства, - - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - В размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае, если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий исполнитель должен предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. - В случае предоставления исполнителем обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 2% от начальной (максимальной) цены договора. - Необходимо представить банковскую гарантию, которая должна содержать следующие условия: - - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантии (полное наименование и предмет договора), а так же на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - - указание в качестве принципала поставщика по договору, - Указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика) - - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока поставки товара по договору, - - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или не исполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или части; отказа от поставки товара полностью или его части; несоответствие качества поставленного товара, требованиям предусмотренным договором. - - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должны превышать 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или не надлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требований об уплате суммы гарантии. - Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованием: - Капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее, чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - Чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - Стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1,2,3, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской федерации о бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям установленным пунктами 1,2,3, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а так же документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. - Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительства должна быть 2% от начальной (максимальной) цены договора. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока поставки товара. - В случае нарушения Исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков поставки товара полностью или части; отказа от поставки товара полностью или его части; несоответствие качества поставленного товара требованиям, предусмотренным договором) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течении 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика. - Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. - Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора. Перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам - Получатель Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ - «ГСП №3» л/с 04920012593) - ИНН 5903003643 - КПП 590301001 - Р/с 40404810800000030033 - БИК 045744000 - Назначение Обеспечение исполнения договора, извещение - платежа от «____» ____________ 2011 г. №____ - Обеспечение исполнения договора возвращается исполнителю в течении 15 банковских дней после исполнения им всех условий договора. - В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушение сроков поставки товара полностью или его части; несоответствие качества поставленного товара требованиям, предусмотренным договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

Материалы стоматологические

| № п/п | Наименование* | Качество товара, технические характеристики, требование к безопасности, требования к функциональным характеристикам, требования к размерам, упаковке, иные показатели | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карисма ППФ | Предназначен для пломбирования резцов, премоляров и моляров при лечении кариеса зубов: композитный макронаполненный материал химического отверждения с бондинговой системой. Упаковка: Паста (база) не менее 12 грамм; Паста (катализатор) не менее 12 грамм; Адгезив (база) не менее 3 мл; Адгезив (катализатор) не менее 3 мл. Гель для протравливания – шприц не менее 2,5 мл. Шпатели, кисточки, блок для смешивания материала. Оттенок набора - цвет (А30). | уп. | 2 |
| 2 | Фуджи-8 | самоотверждаемый усиленный стеклоиономерный реставрационный цемент, цвет А3, Упаковка: Порошок одного оттенка -15г., жидкость - 8мл., аксессуары для замешивания. | уп. | 2 |
| 3 | Филтек Z250 А2 | Материал стоматологический, пломбировочный, микрогибридный. Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный композит: - фотополимеризуемость; - возможность выполнения многослойных реставраций; - высокая прочность; - прекрасная эстетика благодаря эффекту хамелеона; - высокая износоустойчивость; - низкая усадка; - восстановление как фронтальных, так и жевательных зубов. Наполнителем является цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического наполнителя составляет 60 % от объема (без обработки силаном) с размером частиц от 0,01 до 3,5 um. Содержит смолы БИС-ГМА, УДМА-ЭМА. Для прочного связывания реставрации с тканями зуба используется стоматологический адгезив. |  | 24 |
| 4 | Филтек Z250 А3 |  |  |  |
| 5 | Филтек Z250 А3,5 |  |  |  |
| 6 | Филтек Z250 В2 |  |  |  |
| 7 | Филтек Z250 С2 |  |  |  |
| 8 | Филтек Z250 D3 |  |  |  |
| 9 | Дентин паста | временный пломбировочный материал на основе окиси ценка и одноводного сульфата цинка, отверждающийся под воздействием влаги. Состав и основные свойства: Временный пломбировочный материал "Дентин-паста" выпускается в виде плотной массы, приготовленной на основе порошка цинксульфатного цемента (ГОСТ Р 51094-97) и пастообразователя с добавлением отдушек и красителей. Паста 50 гр - 1 банка | уп. | 16 |
| 10 | Дентин-порошок | водозатворимый кальцийсодержащий цинксульфатный цемент, модифицированный добавками. применяется в качестве временно-го пломбировочного материала для покрытия лекарственного препарата в полости зуба в процессе лечения кариеса. Упаковка: — банка 200г. | уп. | 15 |
| 11 | Кемфил | стеклополиалкенатный цемент химического отверждения, для реставрации полостей зубов у взрослых и детей, некариозных дефектов зубов, молочных зубов, для лечения кариеса корня, временного пломбирования, запечатывания фиссур, как прокладка под композиты, 3 флакона (цвет А3, В2, С4) х 8г. | уп. | 7 |
| 12 | Бифлюорид | бесцветный фтористый лак.Препарат для лечения гиперестезии зуба и глубокого фторирования. Упаковка: 4 г | уп. | 8 |
| 13 | Штифт Гутта ассорти № 15-40 | Гуттаперча является основным пломбировочным материалом для корневых каналов. Штифты для пломбирования корневых каналов, изготовленные из гомогенной, биосовместимой натуральной гуттаперчи. Упакованы в практичные коробочки, которые позволяют предотвратить неосторожное выпадание. Подходят для любой техники конденсации. Высокая прочность и гладкая поверхность. высокая рентгеноконтрастность. минимальное количество биологического красителя. веществ препятствующих окислению. Калиброваны по ISO, цветомаркированы. | уп. | 10 |
| 14 | Штифт Гутта № 15 |  | уп. | 30 |
| 15 | Штифт Гутта № 20 |  | уп. | 44 |
| 16 | Штифт Гутта № 25 |  | уп. | 44 |
| 17 | Штифт Гутта № 30 |  | уп. | 38 |
| 18 | Штифт Гутта № 35 |  | уп. | 18 |
| 18 | Штифт Гутта № 40 |  | уп. | 17 |
| 19 | Штифт Гутта № 30.04 |  | уп. | 3 |
| 20 | Штифт бумажный № 25.04 | Бумажные штифты- адсорберы, хорошо впитывающие влагу. Бумажные штифты предназначены для просушивания корневых каналов, остановки кровотечения с применением или без применения лекарственных препаратов. Получения проб инфицированных секреторных жидкостей, внесение антисептических и дезинфицирующих растворов к периапикальным тканям. Бумажные штифты- адсорберы - достаточно жесткие, легко вставляются и извлекаются , при этом идеально сохраняя форму. Материал без добавления связывающих примесей. Бумажные штифты биологически совершенно нейтральны. Впитываемость - 4 и 6%. Цветомаркировка по ISO. | уп. | 3 |
| 21 | Штифт бумажный № 30.04 |  | уп. | 3 |
| 22 | Штифт бумажный № 25.06 |  | уп. | 3 |
| 23 | Штифт бумажный № 30 |  | уп. | 20 |
| 24 | Штифт бумажный № 35 |  | уп. | 20 |
| 25 | Штифт бумажный № 40 |  | уп. | 20 |
| 26 | Штифт бумажный № 45 |  | уп. | 5 |
| 27 | Штифт бумажный ассорти № 40-80 |  | уп. | 6 |
| 28 | Штифт титановый 008 № 12 | Штифт титановый | уп. | 32 |
| 29 | Штифт титановый 108 № 12 | Штифт титановый | уп. | 32 |
| 30 | Штифт титановый 208 № 12 | Штифт титановый | уп. | 27 |
| 31 | Штифт титановый 308 № 12 | Штифт титановый | уп. | 22 |
| 32 | Ключ к титановым штифтам | Ключ к титановым штифтам | уп. | 3 |
| 33 | Штифт анкерный S4 | Анкерный штифт для восстановления коронковой части зуба после эндодонтического лечения имеет неагрессивную верхушку и пазы по внешней поверхности. Вдоль центра штифта выполнена коническая полость, которая снабжена культовой вставкой, выступающей над головной частью штифта, стенка полости и вставка снабжены резьбой, а пазы выполнены сквозными через тело штифта на его длины в плоскости, проходящей через центр штифта. Выступающая часть вставки имеет ретенционные пункты | уп. | 1 |
| 34 | Штифт анкерный S5 |  | уп. | 1 |
| 35 | Штифт анкерный S6 |  | уп. | 1 |
| 36 | Лак "Радуга" | Противокариесный фторсодержащий профилактический лак 25 мл | уп. | 3 |
| 37 | Ангидрин | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, жидкость 20 мл | уп. | 8 |
| 38 | Ионосит 0,33*20 шпр | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный прокладочный материал. Управляемое расширение lonosit-Baseliner компенсирует усадку композитного заполнения.20 шприцов Saferinge по 0,33 г пасты | уп. | 3 |
| 39 | Кальцимол ЛЦ | Светоотверждаемая рентгеноконтрастная подкладочная паста, содержащая гидроокись кальция, 2 шпр. х 2 мл + апплик.канюли тип41 | уп. | 1 |
| 40 | Кальцимол | представляет собой самотвердеющую, рентгеноконтрастную пасту на основе гидроокиси кальция, предназначенную для непрямого покрытия пульпы и используемую в качестве прокладки под все обычные пломбировочные материалы. Упаковка: основа 13 г, катализатор 11 г | уп. | 2 |
| 41 | Кальципульпин | рименяется как защитный слой дентина при глубоком кариесе, при случайном вскрытии пульпы, а также после ее ампутации. При повышенной чувствительности зубов, обработанных под искусственную коронку. Состав: - кальция гидроксид (высшей квалификации) - циркония оксид - наполнитель - пластификатор - пастообразователь Упаковка: 2 пластиковых шприца по 2,5 гр. В комплектацию входит 4 металлические канюли и пластиковый контейнер, заполненый гидроксидом кальция со специальными добавками, препятствующими твердению материала в канюле. | уп. | 1 |
| 42 | Кальсепт | стерильная гидроокись кальция для заполнения корневых каналов. Состав:кальция гидрооксид Сульфат бария Хлорид кальция Хлорид натрия Хлорид калия Вода дистилтрованная Сода Упаковка: 2 шприца по 2,5мл пасты + 20 сменных канюль. | уп. | 1 |
| 43 | Сафорайд | Препарат для лечения кариесных полостей молочных зубов на основе диамина фтористого серебра Упаковка: пластиковый флакон 5 мл (на 100-200 аппликаций) | уп. | 2 |
| 44 | Лидоксор гель | Местная анестезия слизистой оболочки до инъекции; поверхностная анестезия при удалении молочных зубов; удаление подвижных зубов; вскрытие абсцессов; удаление зубного камня. Состав и свойства: Лидокаин, гель образующий компонент, сорбитол, сахарин, ароматизатор Упаковка: Препарат расфасован по 45гр в виде геля. | уп. | 17 |
| 45 | Детартрин Z | Паста с истолченным цирконием для удаления зубных отложений. Применение: Финишная обработка после удаления зубных отложений, полирование пломб. Состав: Диоксид кремния – 43,44г Силикат истолченного циркония -13,50г 35% раствор формальдегида – 0,10г Наполнитель в кол-ве достаточном для 100г Свойства: Препарат представляет собой пасту, обладающую специфичным именно для стоматологии абразивным действием, благодаря входящим в состав препарата гранулам циркона. Эфирные масла, входящие в состав пасты обладают легким бальзамирующим действием, поэтому раздражение десен, в результате механического снятия зубных отложений, оказывается минимальным. Форма выпуска: Баночка 45г | уп. | 2 |
| 46 | Паста резорцин-формальдегидная | Резорцин-формальдегидная паста для каналов с неполной экстирпацией пульпы , 25 г+10 мл+10 кат | уп. | 3 |
| 47 | Пульпотек | Материал для лечения витальных моляров методом пульпотомии, как постоянных, так и временных Упаковка: 30 г порошка и 15 мл жидкости | уп. | 3 |
| 48 | Дентис-3 | Универсальный стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) цемент для подкладок и реставрацииКомплект: 3 флакона (цвет А3, В2, С4) х 8г, кондиционер 5мл, принадлежности. | уп. | 2 |
| 49 | Эндометазон | Антисептический, не рассасывющийся порошок без раздражающего действия на ацетате гидрокортизона Порошок: Флакон - 14 г мин. Флакон для клиник - 42 г мин. Жидкость: Флакон - 10 мл мин. | уп. | 8 |
| 50 | Мумифицирующая паста | Паста для пломбирования каналов с неполной экстерпацией пульпы, 12 г | уп. | 3 |
| 51 | Паста "Клинт" | Паста, не содержащая фтора для снятия зубных отложений. 60 г. | уп. | 3 |
| 52 | Полировочная паста "SuperPolish" | Полировочная паста без фтора для получения зеркального блеска Упаковка: Тюбик 50 г | уп. | 12 |
| 53 | Полировочная паста "CleanPolish" | Полировочная паста для очистки и полировки зубов Упаковка: Тюбик 50 г | уп. | 3 |
| 54 | Крезопат, септодонт | Самоотверждеющая паста для пломбирования каналов с антисептическими свойствами. Состав: сульфат цинка , камфора, п-хлорфенол. Упаковка: Баночка 7,5 г | уп. | 2 |
| 55 | Витремер А3 5 г | Гибридный стеклоиономер тройного отверждения, прокладочно-реставрационныйдля настройки культи, пломбирование полостей 1 и 2 класса и 3, 4 класса, лечение при некариозных поражениях зубов, пломбирование при кариесе корня, пломбирование молочных зубов, построение основы при сэндвич-технике, закрытие перфорационных дефектов, Упаковка 5г | уп. | 5 |
| 56 | Витремер А4 5г |  | уп. | 5 |
| 57 | Акваинофил, 15*3 | Рентгенконтрастный замешиваемый на воде стеколиномерный пломбировочный цемент, образующий химическую связь с эмалью зуба и дентином (Септодонт) Упаковка: порошок 15 г*3 | уп. | 1 |
| 58 | Витребонд | Фотополимеризующийся прокладочный материал светового отверждения. Лайнерная прокладка под прямые реставрации и вкладки из композитов, амальгам, металлов, керамики. Стеклоиномерный материал под постоянные пломбы любого типа при среднем и глубоком кариесе. Материал двойной полимеризации (хим.+ свето), с активным выделением фтора, рентгеноконтрастный. Упаковка: порошок 9 гр +жидкость 5,5мл, 2 блокнота для замешивания 7,5 х 13 см, аксессуары; | уп. | 5 |
| 59 | Финиры 12-гранные для полировки пломб конусовидные | Боры для финальной обработки с 12 гранями конусовидные | уп. | 1 |
| 60 | Финиры 12-гранные для полировки пломб пламевидные | Боры для финальной обработки с 12 гранями пламевидные | уп. | 1 |
| 61 | Набор финиров для окончательной полировки | Набор боров для финальной обработки с 12 гранями | уп. | 1 |
| 62 | Девит Арс | Стоматологическая паста, для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации, мышьяковистая паста, готовую к применению пасту, содержащая: - мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; - лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей; - эвгенол - антисептик широкого спектра действия; - волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. шприц не менее 3 гр. | уп. | 3 |
| 63 | Метапаста | Паста для лечения инфицированных каналов. Упаковка из двух тюбиков по 2,2 г (или эквивалентные параметры) | уп. | 1 |
| 64 | Метапекс | Материал для временного заполнения канала корня зуба, содержащий гидроокись кальция и йодоформ. Рентгеноконтрастный. Время действия в канале не менее 20 дней. Упаковка: 1 шприц не менее 2,2 грамма + 20 одноразовых канюль. | уп. | 1 |
| 65 | Нон арсен | Паста предназначена для девитализации пульпы без применения мышьяка, дополнительное средство для девитализации с применением мышьяка при повторной процедуре. Препарат содержит триоксиметилен - сильный антисептик, обладает пролонгирующим действием. Лидокаин своим локальным анестезирующим действием уменьшает опасность возникновения болезненной реакции. Состав: Триоксиметилен, лидокаин, п-хлорфенол, камфора, наполнитель. Форма выпуска: флакон 6,5гр пасты | уп. | 2 |
| 66 | Каустинерф форте | Паста для дентального использования. Средство для безболезненной девитализации пульпы. Состав: Параформальдегид – 46г Лидокаин основа – 37г Фенол - 5 г Препарат предназначен для девитализации пульпы, содержит антисептик, параформальдегид, обладающий эффективным коагулирующим действием на альбумины, и лидокаин, снижающий болевую чувствительность. Фенол дополняет некротизирующее действие параформальдегида и усиливает антисептический эффект. Наполнитель: волокна полиэтилена, винил хлорид ацетат сополимер, диоксид титана. Форма выпуска: баночка 4,5 г | уп. | 2 |
| 67 | Каустинерф рапид | Паста для девитализации пульпы корневых каналов зубов путем мышьякового некроза, содержащая ди-мышьяковый триоксид. Действие: девитализирующее анестезирующее антисептическое средство, готовое к применению в герметичной упаковке. Состав: мышьяковистый ангидрид (30г), хлорофенол (3г), лидокаин основа (30г), солянокислый эфедрин (1г), камфора (5г), эксципиент (100г). Форма выпуска: баночка 6,5 г | уп. | 2 |
| 68 | Жидкость для распломбирования коневых каналов "Эвгенат" | жидкость для распломбирования каналов Состав: - тимол; - изоамилацетат; - трихлорэтан. флакон с жидкостью "эвгенат" 13 мл | уп. | 7 |
| 69 | Жидкость для расширения каналов | Состав: - соль ЭДТА - стабилизатор - ароматизатор - наполнитель флакон 13 мл. с жидкостью | уп. | 2 |
| 70 | Жидкость для остановки кровотечения "Омега" | жидкость для остановки капиллярного кровотечения # состав алюминия хлорид, сульфат оксикинолеина, лидокаин, наполнитель Упаковка: флакон - 13 мл | уп. | 5 |
| 71 | Жидкость для сушки и обезжиривания | Для высушивания и обезжиривания корневых каналов, предназначен для быстрого высушивания и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием. Флакон – не менее 13 мл. | уп. | 25 |
| 72 | Жидкость для очистки алмазных инструментов | Жидкость для очистки алмазных боров СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА - соль ЭДТА, образующая растворимые комплексы с ионами кальция; - центимониум бромид – антисептик широкого спектра действия, катионный детергент; - глутаровый альдегид, оказывающий микробоцидное действие на бактерии, грибы, сложные вирусы, простейших. концентрат 125 мл (Владмива) | уп. | 20 |
| 73 | Жидкость для пульпы | Жидкость для обработки (анестезии) пульпы Состав: Прокаин, эвгенол, фенол, бальзам, прополис,наполнитель Жидкость 13 мл, Омега | уп. | 2 |
| 74 | Гипохлоран 3,25 % 300,0 мл | Средство для обработки каналов, содержащее стабилизированный раствор с 3,25%-ым содержанием очищенного гипохлорида натрия. Упаковка : 1 флакон не менее 300 мл. | уп. | 5 |
| 75 | Матрицы секционные малые | Матрицы секционные малые | уп. | 1 |
| 76 | Матрицы секционные средние | Матрицы секционные средние | уп. | 1 |
| 77 | Матрицы секционные большие | Матрицы секционные большие | уп. | 1 |
| 78 | Матрицы контурные лавсановые с фиксир.устройством для моляров | Матрицы контурные лавсановые с фиксир.устройством для моляров | наб. | 1 |
| 79 | Матрицы контурные лавсановые с фиксир.устройством для премоляров | Матрицы контурные лавсановые с фиксир.устройством для премоляров | наб. | 1 |
| 80 | Матрицы контурные металл.секционные с выступом большие | Матрицы контурные металл.секционные с выступом большие | наб. | 1 |
| 81 | Матрицы контурные металл.секционные с выступом средние | Матрицы контурные металл.секционные с выступом средние | наб. | 1 |
| 82 | Матрицы контурные металл.секционные с выступом малые | Матрицы контурные металл.секционные с выступом малые | наб. | 1 |
| 83 | Матрицы лавсановые секционн.контурные с выступом малые | Матрицы лавсановые секционн.контурные с выступом малые | наб. | 1 |
| 84 | Матрицы лавсановые секционн.контурные с выступом большие | Матрицы лавсановые секционн.контурные с выступом большие | наб. | 1 |
| 85 | Матрицы лавсановые секционн.контурные с выступом малые | Матрицы лавсановые секционн.контурные с выступом малые | наб. | 1 |
| 86 | Матрицы замковые большие | Матрицы замковые большие | наб. | 2 |
| 87 | Матрицы металлические, № 1.312 | Матрицы металлические, № 1.312 | наб. | 2 |
| 88 | Матрицы металлические, № 1.313 | Матрицы металлические, № 1.313 | наб. | 2 |
| 89 | Матрицы лавсановые, рулон | Матрицы лавсановые, рулон | наб. | 12 |
| 90 | Матрицы металлические, рулон (узкая) | Матрицы металлические, рулон (узкая) | наб. | 22 |
| 91 | Диски, набор | Диски, набор | наб. | 12 |
| 92 | Диски Софлекс (желтые) | Тонкие полиэтиленовые диски с нанесенными на них абразивом. В зависимости от размера частиц абразивного слоя имеют различную окраску. Выпускаются в наборе со специальным металлическим держателем. Применяется для полировки пломб из композитов | уп. | 2 |
| 93 | Диски Софлекс (бордовые) | Тонкие полиэтиленовые диски с нанесенными на них абразивом. В зависимости от размера частиц абразивного слоя имеют различную окраску. Выпускаются в наборе со специальным металлическим держателем. Применяется для полировки пломб из композитов | уп. | 1 |
| 94 | Крезофен, "Септодонт" | Бактерицидное, поливалентное, нераздражающее средство для антисептической обработки корневых каналов. Применение: антисептическая обработка каналов перед их пломбированием с анельгизирующим эффектом, содержащий гаиакол и формол. Действие бактерицидное анальгезирующее. Раствор для дентального использования. Состав на 100г раствора для дентального использования: Ацетат дексаметазона – 0,111г: противовоспалительное, кортикостероид; Тимол – 5 г: антисептик; Парахлорфенол - 30 г Рацемическая камфора – 64,889г Форма выпуска: флакон 13 мл. | уп. | 4 |
| 95 | Жидкость для антисептич.обработки канала | Жидкость для антисептич.обработки канала Состав: Дексаметазон Тимол камфора Хлоргексидин Эвгенол Наполнитель Флакон 13 мл | уп. | 4 |
| 96 | Гель для расширения каналов | Нейтральный гель, который смазывает инструмент и облегчает прохождение, делая формирование канала более эффективным, Состав: - соль ЭДТА; - смазывающие компоненты; - пенообразователи; - гелеобразователи. Гель 5 мл | уп. | 29 |
| 97 | Гель для расширения каналов "PС-prep" | Паста в шприцах для расширения каналов 2 шприца по 9 гр. Premier Dental Products Compan CША | уп. | 2 |
| 98 | Гуттапласт | Жидкость для распломбирования гуттаперчи Жидкость 13мл, Омега | уп. | 2 |
| 99 | Гель для травления | Гель на органической основе предназначен для травления эмали и дентина перед пломбированием кариозных полостей препарируемого зуба.В состав геля для травления твердых тканей зуба на органической основе входит 32% ортофосфорная кислота, антибактериальный агент (бензалкониумхлорид), пищевой краситель. Основу геля составляет органический водорастворимый пищевой гелеобразователь. Упаковка: шприц 3 мл. | уп. | 27 |
| 100 | Аш плюс | Материал для пломбирования корневых каналов является двухкомпонентным силером типа паста/паста на основе эпоксидно-амидной смолы и обладает следующими свойствами: Состав: Паста А: - Эпоксидная смола бисфенол – А - Эпоксидная смола бисфенол-F epoxy Вольфрамат кальция Оксид циркония Кремний Пигменты оксида железа Паста B: - Дибензилдиамин - Аминоадамантан - Триклодекан-диамин Вольфрамат кальция Оксид циркония Кремний Силиконовое масло Свойства: Рентгеноконтрастность не менее 13мм AI Упаковка: два тюбика по 4 мл с пастами A и B для ручного замешивания. | уп. | 5 |
| 101 | Пульпосептин | Материал стоматологический-паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов Состав: Хлорамфеникол Неомицин сульфат Дексаметазон Основа Упаковка: Туба 10 г | уп. | 4 |
| 102 | Депульпин | He содержащий мышьяк препарат для безболезненной девитализации пульпы. 1 г Депульпина содержит параформальдегид и лидокаингидрохлорид. Упаковка 3 гр. шприц | уп. | 1 |
| 103 | Аппликаторы № 100 (средние) | Одноразовые аппликаторы для нанесения растворов в стоматологической практике. Удлиненные, стандартные аппликаторы для труднодоступных участков. Разработаны для внесения материала на внутренние стенки зуба. Экстра короткие волокна надежно удерживают каплю материала. Патентованная изгибающаяся часть, сгибающаяся до 90°. С принадлежностями, Упаковка: 100 шт. | уп. | 75 |
| 104 | Крезодент паста | Материал стоматологический рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зубов, Паста «Крезодент» не содержит формалина, не раздражает периапикальные ткани. Антисептическую основу пасты составляет пара-хлорфенол, оказывающий микробоцидное и микробостатическое действие на все виды бактерий и сложные вирусы. Механизм противомикробного действия связан с денатурацией белков микроорганизмов. Паста содержит камфору, смягчающую воздействие фенолов на организм, и сульфат цинка – антисептик, обладающий вяжущими свойствами. Паста «Крезодент» рентгеноконтрастна, легко вводится и полностью заполняет канал. Материал отверждается в течение 24-78 часов, связывая внутриканальную влагу паста 25 г | уп. | 1 |
| 105 | Полидент (паста для размягчения зуб.камня) | паста для размягчения и удаления зубного камня и устранения темного зубного налета (без фтора) . Полидент № 1 содержит кислоту, которая размягчает твердые отложения, абразив, счищающий их с поверхности зубов при обработке, а антисептик, предохраняющий от повторного отложения зубного налета. Форма выпуска: в шприцах по 5,0 мл | уп. | 3 |
| 106 | Пластины лавсановые с ограничителем, 8 мм № 1.440 | Пластины лавсановые с ограничителем, 8 мм № 1.440 | уп. | 3 |
| 107 | Пластины сепарационные лавсановые 8 мм № 1.040 | Пластины сепарационные лавсановые 8 мм № 1.040 | уп. | 3 |
| 108 | Адгезив Сингл Бонд | светоотверждаемый однокомпонентный (1 флакон, 6 мл) | уп. | 10 |
| 109 | Адгезив "Promt" (унидозы) | самопротравливающая адгезивная система в унидозе. | уп. | 600 |
| 110 | Универсальный адгезив "Зермак" | Для фиксации слепочной селиконовой массы к стандартной метал. Ложки | уп. | 3 |
| 111 | Panttern Resin "Зермак" | пластмасса для моделирования | уп. | 1 |
| 112 | Смазка-спрей для инструментов | Жидкая смазка в аэрозольном баллончике для смазывания под давлением турбинных наконечников | шт | 8 |
| 113 | КП-пласт вита | саморассасывающиеся пластины, содержат биоксидантный комплекс (витамины С, Е, бета-каротин), Пластина (5 х 10 см) - 2 шт | фл. | 20 |
| 114 | КП-пласт фито | саморассасывающиеся пластины содержащие витамин С, экстракты ромашки, тысячелистника и календулы | уп. | 10 |
| 115 | Уницем (*унифас) | цемент стоматологический цинкфосфатный двухкомпонентный Порошок (банка) -50 г или 100 г Жидкость - 30 г или 60 г Владмива | уп. | 4 |
| 116 | Роклес (цвет желтый) | Для антисептической обработки каналов перед их пломбированием, раствор для дентального использования, с содержанием ацетата дексаметазона; противовоспалительное соединение фенола с гвояколом; антисептик. Флакон – не менее 13 мл. |  | 1 |
| 117 | Полиры для керамики | Полиры для керамики | шт. | 25 |
| 118 | Резиновые полировочные диски для прям. наконечника разной дисперсности | Резиновые полировочные диски для прям. наконечника разной дисперсности | шт. | 10 |
| 119 | Боры алмазные шарик № 14 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинного наконечника.Алмазоносный слой головок состоит из алмазного шлифпорошка марки АС32 (алмазного порошка) зернистостью 160/125 - 50/40 по ГОСТ 9206-80 и металлической связки никеля гальванического.Поверхности головок, свободные от алмазоносного слоя, имеют никелевое защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее необходимую коррозионную стойкость изделия . Технология изготовления обеспечивает равномерное распределение на рабочей поверхности головок алмазного порошка. Прочность закрепления и степень зарощенности алмазных зерен обеспечивают работоспособность инструмента согласно установленным нормам. Головки устойчивы к циклу обработки, состоящему из воздушной дезинфекции, предстерилизационной очистки в моющих препаратах и паровой или воздушной стерилизации. Головки устойчивы при эксплуатации к воздействию температуры воздуха от +10°С до +45 °С и относительной влажности 98% при температуре +35 °С. Головки изготавливаются с хвостовиками по ГОСТ 26634-91.В описании боров используется Международная классификация (ISO) 1986 года | шт. | 10 |
| 120 | Боры алмазные шарик № 15 |  | шт. | 10 |
| 121 | Боры алмазные шарик № 18 |  | шт. | 10 |
| 122 | Боры алмазные шарик на длинной ноге № 12 |  | шт. | 10 |
| 123 | Боры алмазные шарик на длинной ноге № 14 |  | шт. | 10 |
| 124 | Боры алмазные фиссура конус с тупым концом № 14 |  | шт. | 10 |
| 125 | Боры алмазные фиссура конус с тупым концом № 16 |  | шт. | 10 |
| 126 | Боры алмазные фиссура конус с тупым концом № 18 |  | шт. | 10 |
| 127 | Боры алмазные фиссура цилиндр № 14 |  | шт. | 10 |
| 128 | Боры алмазные фиссура цилиндр № 16 |  | шт. | 10 |
| 129 | Боры алмазные фиссура цилиндр № 18 |  | шт. | 10 |
| 130 | Боры алмазные фиссура веретенообразная № 14 |  | шт. | 10 |
| 131 | Боры алмазные фиссура веретенообразная № 16 |  | шт. | 10 |
| 132 | Боры алмазные фиссура веретенообразная № 18 |  | шт. | 10 |
| 133 | Боры алмазные Пламя красные |  | шт. | 30 |
| 134 | Боры алмазные Пламя желтые |  | шт. | 30 |
| 135 | Боры алмазные Пламя зеленые |  | шт. | 20 |
| 136 | Боры для турбинного наконечника твердосплавные длинные шар №16 | Боры твердосплавные для турбинного наконечника. Рабочая часть боров изготовлена из вольфрам-карбидного сплава. Боры для турбинного наконечника выпускаются целиком из вольфрам-карбидного сплава, который обеспечивает плотную структуру рабочей части и, соответственно, высокую стойкость, что предотвращает откол режущего края. Головки отцентрированы с высокой точностью и имеют сверхострые режущие поверхности, что исключает вибрацию при работе и уменьшает температуру трения при обработке зуба. Идентификация боров произведена согласно системе ИСО 6360. | уп. | 1 |
| 137 | Боры для турбинного наконечника твердосплавные длинные шар №18 |  | уп. | 1 |
| 138 | Боры для турбинного наконечника твердосплавные длинные шар № 20 | Боры твердосплавные для турбинного наконечника. Рабочая часть боров изготовлена из вольфрам-карбидного сплава. Боры для турбинного наконечника выпускаются целиком из вольфрам-карбидного сплава, который обеспечивает плотную структуру рабочей части и, соответственно, высокую стойкость, что предотвращает откол режущего края. Головки отцентрированы с высокой точностью и имеют сверхострые режущие поверхности, что исключает вибрацию при работе и уменьшает температуру трения при обработке зуба. Идентификация боров произведена согласно системе ИСО 6360. | уп. | 1 |
| 139 | Боры для турбинного наконечника твердосплавные длинные обратный конус № 16 |  | уп. | 1 |
| 140 | Боры для турбинного наконечника твердосплавные длинные обратный конус № 18 |  | уп. | 1 |
| 141 | Боры для турбинного наконечника твердосплавные длинные обратный конус № 20 |  | уп. | 1 |
| 142 | Боры для турбинного наконечника твердосплавные длинные цилиндр № 16 |  | уп. | 1 |
| 143 | Боры для турбинного наконечника твердосплавные длинные цилиндр № 18 |  | уп. | 1 |
| 144 | Боры для турбинного наконечника твердосплавные длинные цилиндр № 20 |  | уп. | 1 |
| 145 | Боры для углового наконечника твердосплавные на длинной ножки шар № 16 | Боры твердосплавные для турбинного наконечника. Рабочая часть боров изготовлена из вольфрам-карбидного сплава. Боры для турбинного наконечника выпускаются целиком из вольфрам-карбидного сплава, который обеспечивает плотную структуру рабочей части и, соответственно, высокую стойкость, что предотвращает откол режущего края. Головки отцентрированы с высокой точностью и имеют сверхострые режущие поверхности, что исключает вибрацию при работе и уменьшает температуру трения при обработке зуба. Идентификация боров произведена согласно системе ИСО 6360. | уп. | 1 |
| 146 | Боры для углового наконечника твердосплавные на длинной ножки шар № 18 |  | уп. | 1 |
| 147 | Боры для углового наконечника твердосплавные на длинной ножки шар № 20 |  | уп. | 1 |
| 148 | Боры для углового наконечника твердосплавные на длинной ножки обратный конус № 16 |  | уп. | 1 |
| 149 | Боры для углового наконечника твердосплавные на длинной обратный конус № 18 |  | уп. | 1 |
| 150 | Боры для углового наконечника твердосплавные на длинной ножки обратной конус № 20 |  | уп. | 1 |
| 151 | Боры для углового наконечника твердосплавные на длинной ножки цилиндр № 16 |  | уп. | 1 |
| 152 | Боры для углового наконечника твердосплавные на длинной ножки цилиндр № 18 |  | уп. | 1 |
| 153 | Канал + | Гель для механического расширения корневых каналов Состав: водорастворимое смазочное вещество + ЭДТА, перекись мочевины. Упаковка: не менее 5 гр. шприц + обтуратор+ 5 наконечников | уп. | 4 |
| 154 | Порошок для Air Flow | Для пескоструйного аппарата Air-Flow для снятия зубного налета. Флакон – не менее 300 гр. | уп. | 1 |
| 155 | Гидроокись кальция | Внутриканальный медикамент для эндодонтического лечения инфицированных каналов зубов, для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах с целью дезинфекции каналов, поддержания в них высокощелочной среды на уровне Рн 11–12, а также, как лечебная подкладка для формирования вторичного дентина при глубоком кариесе. . | уп. | 1 |
| 156 | Щетка полировальная | Щетка полировальная | уп. | 10 |
| 157 | Полиры дискообразные | Полиры дискообразные | уп. | 10 |
| 158 | Полиры чашечки | Полиры чашечки | уп. | 10 |
| 159 | Нить ретракционная 000 | Нить пропитанная эпинефрином, ретракция десны перед снятием слепков небольшие десневые кровотечения. Упаковка: флакон не менее 183 см нити | уп. | 5 |
| 160 | Нить ретракционная 00 |  | уп. | 19 |
| 161 | Нить ретракционная 0 |  | уп. | 1 |
| 162 | Нить ретракционная 1 |  | уп. | 7 |
| 163 | Игла корневая № 1, 500 шт | Иглы корневые для обработки канала. В упаковке 100 шт | шт | 4000 |
| 164 | Пульпоэкстрактор короткий, 500 шт | Пульпоэкстрактор короткий 30 мм. В упаковке 100 шт (или эквивалентные параметры) | уп. | 5000 |
| 165 | Пульпоэкстрактор длинные, 500 шт | Пульпоэкстрактор длинный … мм. В упаковке 100 шт (или эквивалентные параметры) | уп. | 1500 |
| 166 | Гуттасилер | высокопластичный рентгеноконтрастный материал для пломбирования корневых каналов всех групп зубов. | уп. | 9 |
| 167 | Штрипсы металлические широкие, красные | Металлическая полоска с нанесенным на нее абразивом. Применяется для шлифовки и полировки контактных сторон зуба. широкие, красные | уп. | 3 |
| 168 | Штрипсы металлические широкие, синие | Металлическая полоска с нанесенным на нее абразивом. Применяется для шлифовки и полировки контактных сторон зуба. широкие, синие | уп. | 3 |
| 169 | Штрипсы металлические узкие, красные | Металлическая полоска с нанесенным на нее абразивом. Применяется для шлифовки и полировки контактных сторон зуба. узкие, красные | уп. | 3 |
| 170 | Штрипсы металлические узкие, синие | Металлическая полоска с нанесенным на нее абразивом. Применяется для шлифовки и полировки контактных сторон зуба узкие, синие | уп. | 3 |
| 171 | Штрипсы целл. бело-серые | Штрипсы целл. бело-серые | уп. | 3 |
| 172 | Штрипсы алмазные | Штрипсы алмазные | уп. | 10 |
| 173 | Штрипсы металлические | Штрипсы металлические | уп. | 1 |
| 174 | Штрипсы пластиковые | Штрипсы пластиковые | уп. | 1 |
| 175 | Полоски целлулоидные сепарационные | Полоски целлулоидные сепарационные | уп. | 1 |
| 176 | Полоски металлические сепарационные | Полоски металлические сепарационные | уп. | 1 |
| 177 | Жидкость для ретракции десны | гемостатическая жидкость применяется при удалении зубов, снятии камней, 30 мл. Стоматологический материал “Капрамин” представляет собой жидкость синего цвета на основе хлористого алюминия. Упаковка: Флакон 30 мл | уп. | 2 |
| 178 | Наконечник для диспенсора "Зермак" | Наконечник для диспенсора "Зермак" | комп. | 5 |
| 179 | Индикатор контактных пунктов "Оcclufast" | Контактная краска, позволяющая определить, насколько точно подогнаны коронки, вкладки, телескопические коронки, кламмеры, а также трущиеся поверхности сдвигаемых креплений. | комп. | 5 |
| 180 | Клинья светопровод | Клинья фиксирующие светопрозрачные 2-х типов 1.810 "ТОР" (Россия) | наб. | 3 |
| 181 | Клинья деревянные импортные | Клинья деревянные межзубные | наб. | 2 |
| 182 | Клинья деревянные | Клинья деревянные межзубные | наб. | 2 |
| 183 | Йодоформная полоса | Предназначен для пломбирования резцов, премоляров и моляров при лечении кариеса зубов: композитный макронаполненный материал химического отверждения с бондинговой системой. Упаковка: Паста (база) не менее 12 грамм; Паста (катализатор) не менее 12 грамм; Адгезив (база) не менее 3 мл; Адгезив (катализатор) не менее 3 мл. Гель для протравливания – шприц не менее 2,5 мл. Шпатели, кисточки, блок для смешивания материала. Оттенок набора - цвет (А30). | уп. | 5 |
| 184 | Карисма ППФ | самоотверждаемый усиленный стеклоиономерный реставрационный цемент, цвет А3, Упаковка: Порошок одного оттенка -15г., жидкость - 8мл., аксессуары для замешивания. | уп. | 2 |

* Торговое наименование или эквивалент. Эквивалентность товара по всем позициям определяются  в соответствии со всеми пунктами технического задания.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

на поставку материалов стоматологических

г. Пермь                                      		                                  «__» _________ 2011 год

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Куляшовой Натальи Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, по итогам открытого аукциона в электронной форме от «___» _______ 2011 г. № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить «Заказчику» ____________________ (далее – товар).

1.2. Наименование, характеристика материала, комплектация, единица измерения, свойства, количество, цена предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью Договора.

- КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, а также требованиям, установленным в спецификации. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия на каждую поступающую серию, регистрационными удостоверениями, техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым в срок, указанный в п. 2.3. Договора.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям Договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего «Поставщик» должен  в течение 3 (трех) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны «Заказчика».

2.4. «Поставщик» отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70%.

- ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ партиями. Поставка первой партии 40% от общего количества по каждому наименованию товара не позднее 3 рабочих дней с момента заключения Договора, поставка следующих партий осуществляется до 15 числа – 30% от общего количества, в период действия Договора с момента его заключения до 30.06.2011г.

4.2. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товаров «Поставщиком»  «Заказчику», указанная в товарной накладной.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом «Поставщика». Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки  несет «Поставщик». Местом поставки считается место нахождение «Заказчика»: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.

4.4. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия «Заказчика».

4.5. При осуществлении приемки товара «Заказчик» обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.6. В случае отказа «Заказчика» от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом «Поставщика» с указанием причины отказа.

- ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет _________ рублей (_________________).

5.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

5.3. Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения Договора.

5.4. «Заказчик» по согласованию с «Поставщиком» при исполнении Договора вправе изменить годовое количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом по согласованию с «Поставщиком» «Заказчик» вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок «Заказчик» обязан изменить цену Договора указанным образом.

5.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

5.6. «Заказчик» оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и передачи «Заказчику» оформленных надлежащим образом: счёта, счёта-фактуры, товарно-транспортных накладных, акта приема-передачи товара, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар, инструкции по медицинскому применению материала от производителя (на русском языке).

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора «Поставщик»:

6.2.1. За нарушение сроков поставок партий товаров - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью (или  частично), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого отказался.

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения «Поставщиком» условий Договора (сроки поставки, невыполнение поставки, поставка товаров в неполном объеме, несоответствие качества поставляемых товаров), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. «Заказчик» освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать  вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего Договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Претензии рассматриваются сторонами в течение 5 дней со дня их получения.

9.3. В соответствии с условиями Договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  один экземпляр «Поставщику», один экземпляр «Заказчику». Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются обеими сторонами.

9.5. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  __ л.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| # ЗАКАЗЧИК МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 3» Адрес : 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 ИНН 5903003643, КПП 590301001 р/с 40404810800000030033 РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 Кор. счет - нет |  | # ПОСТАВЩИК |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ «ГСП № 3» ________________________ /Н.П. Куляшова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |

## Приложение № 1

## к Договору № ____ от «___» _________2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики и (потребительские свойства) качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб.) | Сумма (руб.) | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.

Способ доставки: транспортом поставщика.

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ «ГСП № 3» ________________________ /Н.П. Куляшова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |
| --- | --- | --- |