Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 25ЭА

Техническое задание

В связи с тем, что для работы со светоотверждаемым материалом МУЗ «ГСП № 2» оснащена светоотверждаемой лампой Solidilite EX, которая настроена только для работы со светоотверждаемым облицовочным композитом CERAMAGE (определенные параметры световых волн), в документации товарный знак Ceramage не сопровождается словами «или эквивалент» (на основании 94-ФЗ от 21.07.2005г. ст.34 ч.3).

Характеристика светоотверждаемого облицовочного композита CERAMAGE:

- 73% состава – керамический наполнитель (наполнитель PFS (Progressed Fine Structured Filler) – наполнитель с мельчайшей структурой);

- наличие уретандиметакрилата;

- наличие наполнителя силикат циркония;

- твердость по Викерсу (Мра) – 726;

- предел прочности на изгиб (Мра) – 146;

- модуль изгиба (Gpa) – 10,7;

- предел прочности на сжатие (Мра) – 354;

- предел прочности на разрыв (Мра) – 62;

- усадка при полимеризации (Vol%) – 2,5;

- возможность работы при наличии бокса с галогеновым излучателем и ультрафиолетовыми люминисцентными лампами с параметрами световых волн в диапазоне 400-500 µm.

Светоотверждаемый облицовочный композит CERAMAGE

| № п/п | Наименование товара | Наименование товара - эквивалента Российского происхождения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Пре-опак 2мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 2 | Опак А3,5 2мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 3 | Опак А3 2мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 4 | Опак А2, 2мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 5 | Пришеечная масса АС1 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 6 | Дентин А3,5 2.6мл | Отсутствует | Шт. | 2 |
| 7 | Дентин А3 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 2 |
| 8 | Дентин А2 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 2 |
| 9 | Дентин D3 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 10 | Дентин D2 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 11 | Дентин C2 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 12 | Инцизальная масса 58 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 13 | Инцизальная масса 59 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 14 | Транслуцентные масса T 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 15 | Транслуцентные масса HVT 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 16 | Транслуцентные масса LVT 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 17 | Транслуцентные масса T-Glass 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 3 |
| 18 | Транслуцентные масса GT 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 19 | Модификатор (концентрат) AM-Y 2,6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 20 | Жидкотекучий опак-дентин F-ODA3 2мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 21 | Металл-праймер. Флакон-5мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 22 | Сепаратор 7мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 23 | Спейсер для штампика. Флакон-7мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 24 | Окси-барьер. Флакон-10мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 25 | Моделировочная жидкость. Флакон-6мл | Отсутствует | Шт. | 1 |
| 26 | Ретенционные перлы. Упаковка: перлы диаметром-0,15мм жидкость-10мл | Отсутствует | Упаковка | 1 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова