Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 26 от 08.04.2011г.

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Мундштук одноразовый | Мундштук картонный одноразовый для спирогрфов «Schiller» с датчиком SP-20, размер 28,0 мм х 65 мм х 1,0 мм | шт | 720 |  |  |
| 2 | Электроды одноразовые  ЭПС-50 «Атрилан» или аналог | Электроды полимерные хлорсеребряные, слабополяризующиеся одноразовые для регистрации ЭКГ с гелевой пропиткой.  Диаметр не менее 50 мм. | шт | 9000 |  |  |
| Итого: | | | | | |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(должность) м.п. (подпись) (расшифровка)