## тз
Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок №0356300042211000025 от «08» апреля 2011 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Требуемые параметры и условия к товару
1 | 1 | Модуль реагентный для анализатора газов крови и электролитов EasyStat | Наличие
| 2 | Количество, штука. | 6
2 | 1 | Диаграмная бумага для лабораторного оборудования 57х20х12 | Наличие
| 2 | Количество, рулон. | 60
3 | 1 | Набор реагентов ежедневной промывки для анализатора газов крови и электролитов EasyStat | Наличие
| 2 | Количество, упаковка. | 1
4 | 1 | Набор контроля качества определения гематокрита для анализатора газов крови и электролитов EasyStat | Наличие
| 2 | Количество, набор. | 1
5 | 1 | Раствор солевого мостика для анализатора электролитов крови АЭК-01 | Наличие
| 2 | Фасовка, мл | не менее 1000
| 3 | Количество, штука. | 1
6 | 1 | Калибратор 1 уровня для анализатора электролитов крови АЭК-01 | Наличие
| 2 | Измеряемые параметры:
| 2.1 | -К | Наличие
| 2.2 | -Na | Наличие
| 2.3 | -Ca | Наличие
| 2.4 | -pH | Наличие
| 2.5 | -Cl | Наличие
| 3 | Фасовка, мл | не менее 1000
| 4 | Количество, штука. | 1
7 | 1 | Калибратор 2 уровня для анализатора электролитов крови АЭК-01 | Наличие
| 2 | Измеряемые параметры:
| 2.1 | -К | Наличие
| 2.2 | -Na | Наличие
| 2.3 | -Ca | Наличие
| 2.4 | -pH | Наличие
| 2.5 | -Cl | Наличие
| 3 | Фасовка, мл | не менее 100
| 4 | Количество, штука. | 1
8 | 1 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие
| 2 | Фасовка, мл | не менее 1000
| 3 | Количество, л | 2
9 | 1 | Стекло покровное для камеры Горяева | Наличие
| 2 | Количество, штука. | 100
10 | 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 2.1 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
| 2.2 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1
| 3 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 4 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 5 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 5.1 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6
| 5.2 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 48
| 5.3 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 6 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 6.1 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 2
| 7 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0
| 8 | Количество, упаковка. | 15
11 | 1 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 2.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 4 | Стабильность рабочего раствора:
| 4.1 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 5
| 4.2 | Состав набора:
| 4.3 | -буфер-субстрат, таб. | 10
| 4.4 | -ферментативный реагент, таб. | 5
| 4.5 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5
| 4.6 | -антикоагулянт, таб. | 10
| 5 | Состав буфера-субстрата:
| 5.1 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0.1
| 5.2 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50
| 5.3 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0.75
| 6 | Состав ферментативного реагента:
| 6.1 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500
| 6.2 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500
| 7 | Состав калибратора:
| 7.1 | -глюкоза, ммоль/л | 10
| 8 | Состав антикоагулянта:
| 8.1 | -натрия хлорид, г/л | 9
| 8.2 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0.02
| 9 | Количество, упаковка. | 12
12 | 1 | Реагент для исследования функций тромбоцитов | Наличие
| 2 | Состав набора:
| 3 | Ристоцетин,лиофильно высушенный, мг/ мл | не более 15
| 4 | Количество, флакон. | 3
13 | 1 | Тромбин человека 500 ед.NIH, контроль на свертывающую активность | Наличие
| 2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 3 | Стабильность маточного раствора тромбина при температуре 2-8 Сº, месяцев | не менее 1
| 4 | Растворимость тромбина человека в физиологическом ( 0,9%) растворе хлорида натрия при температуре 15-25 Сº, мин | не более 3
| 5 | Свертывающая активность маточного раствора тромбина , сек | не более 5
| 6 | Количество, фл. | 3
14 | 1 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 2 | Процедура проведения анализа:
| 2.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 3 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 4 | Стабильность рабочего раствора:
| 4.1 | -при температуре 15-25 С0, месяцев | не менее 6
| 5 | Состав набора:
| 5.1 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1
| 5.2 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5
| 5.3 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2
| 6 | Состав трасформирующего реагента:
| 6.1 | -натрий углекислый кислый, г | 1
| 6.2 | -калий железосинеродистый, г | 0.2
| 7 | Состав калибровочного раствора:
| 7.1 | -гемоглобин, г/л | 120
| 8 | Диапазон определения концентраций, г/л | от 20 до 200
| 9 | Чувствительность, г/л | не более 10
| 10 | Коэффициент вариации, % | не более 2
| 11 | Количество, упаковка. | 30
15 | 1 | Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях оптимизированным энзиматическим кинетическим методом. | Наличие
| 2 | Исследуемый образец:
| 2.1 | -сыворотка | Наличие
| 2.2 | -плазма | Наличие
| 2.3 | -моча | Наличие
| 3 | Состав набора:
| 3.1 | -Буфер, фл х мл | 2 х 40,0
| 3.2 | -Субстрат, фл х мл | 2х 10,0
| 4 | Количество, набор. | 2
16 | 1 | Проявитель для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие
| 2 | Характеристики:
| 2.1 | Концентрат в канистре, литров | не менее 5
| 2.2 | 5 литров концентрата рассчитано на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 30
| 3 | Количество, канистр. | 9
17 | 1 | Фиксаж (закрепитель) для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие
| 2 | Характеристики:
| 2.1 | Концентрат в канистре, литров | не менее 5
| 2.2 | 5 литров концентрата рассчитано на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 25
| 3 | Количество, канистр | 9